Chęciny, dnia 2015-02-04

Znak sprawy:

DZ-75-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – zadanie nr 1 - dot. Diatermii mikrofalowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania diatermię mikrofalową wyposażoną jedynie w aplikator nieckowy, aplikator długi oraz aplikator punktowy ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – zadanie nr 2 -  dot. Diatermii krótkofalowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania diatermię krótkofalową  z wyświetlaczem LCD, 38 procedurami terapeutycznymi wprowadzonymi przez producenta i 50 programami wolnymi, czteroprzegubowymi ramionami,  częstotliwością powtarzania impulsów przy pracy dwukanałowej: 25-500Hz, jednokanałowej: 25-875Hz oraz szerokością impulsu: 65-400us. Urządzenie nie posiada: pen pointera  oraz encyklopedii.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – zadanie nr 3 - dot. Wanny do masażu wirowego kończyn dolnych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dwustrefową wannę do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa o pojemności 210 l do przelewu, 75-145l do zabiegu i wymiarach: 116,5x68x95,2cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – zadanie nr 4 - dot. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  wannę do masażu kończyn  górnych o pojemności: 40l do zabiegu, 48 l do przelewu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający 2 siłowniki elektryczne?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający sprężyny gazowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o długości 190cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stołu o długości 190cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o długości minimum 200cm.

Pytanie 8 – zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o regulacji zagłówka -85/+35 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych wyposażoną w 4 dysze?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 – zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych o wymiarach 840 x 770 x 750 mm i o pojemności 40L?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych o wymiarach 1440 x 720 x 980?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych o pojemności 240L?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści Lejce (drabinki) do łóżka ułatwiające podnoszenie się: o długości 100cm-170cm, pozostałe parametry pozostaną zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-02-10, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-02-10, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł