Chęciny, dnia 2015-04-03

Znak sprawy: DZ-234-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Dotyczy - zadanie 11 - Endoproteza stawu biodrowego

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 „PAKIET NR 11 –ENDOPROTEZA  STAWU BIODROWEGO” zgodzi się na dopuszczenie oferty alternatywnej dla zapewnienia wymogu większej konkurencyjności.

Pytanie nr 1 - dotyczy punktu 1

Trzpień przynasadowy prosty (nie anatomiczny)  standardowy i lateralizowany wykonany ze stopu tytanowego, pokryty  porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylony  hydroksyapatytem,  trzpień w kształcie klina,  w 10 rozmiarach dla każdej wersji. Panewka bezcementowa typu press-fit w rozmiarach 44-66 mm w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 44 do 69 mm. Wkład ceramiczny Biolox Delta. Możliwość użycia do 2 śrub. Głowa o średnicy  rosnącej Biolox Delta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2 - dotyczy punktu 2

Trzpień przynasadowy prosty (nie anatomiczny)  standardowy i lateralizowany wykonany ze stopu tytanowego, pokryty  porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylony  hydroksyapatytem, trzpień w kształcie klina,  w  10 rozmiarach dla każdej wersji. Panewka bezcementowa typu press-fit w rozmiarach 44-66 mm, w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 44 do 69 mm. Wkład polietylenowym z 15 stopniowym nawisem antyluksacyjnym.  Możliwość użycia do 2 śrub. Głowa o średnicy  32, 36 wykonana z ceramiki BIOLOX-DELTA  w 4 długościach szyjki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3 - dotyczy punktu 3

Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem na całej długości, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset). Panewka bezcementowa typu press-fit w rozmiarze 44-66 mm, w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 44 do 69 mm. Wkład ceramiczny Biolox Delta. Możliwość użycia do 2 śrub. Głowa o średnicy  rosnącej Biolox Delta , w  4 długościach szyjki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4 - dotyczy punktu 4

Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty  hydroksyapatytem  na całej długości, dostępny w 12 rozmiarach, konus 12/14,   dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset). Panewka bezcementowa typu press-fit w rozmiarze 44-66 mm kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej  w rozmiarach od 44 do 69 mm. Wkład polietylenowym z 15 stopniowym nawizesm antyluksacyjnym. Możliwość użycia do 2 śrub. Głowa o średnicy  32, 36 mm wykonana z ceramiki BIOLOX-DELTA w 4 długościach szyjki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5 - dotyczy punktu 5

Trzpień prosty, wykonany ze stopu żelaza M30NW  w co najmniej 9 rozmiarach, konus szyjki12/14 w opcji standard i lateralizowanej (offset). Korek do kanału. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 42 do 54 mm , średnica wewnętrzna 22 lub 28 mm, zaopatrzona w znacznik RTG, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej. Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu żelaza M30NW dla głowy wewnętrznej 28 mm w rozmiarach od 39 do 59 mm co 1 mm z możliwością wymiany głowy wewnętrznej. Cement kostny pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł