Chęciny, dnia 2015-04-14

Znak sprawy: DZ-234-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 6 - Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści: Zestaw do przygotowywania fibryny bogatopłytkowej (PRF) - ze 120 ml krwi przygotowuje około 6 ml PRF – biologicznego rusztowania zastępującego membranę kolagenową, które zawiera czynniki wzrostu (wystarczy do pokrycia ok. 60 cm kwadratowych powierzchni) w spolimeryzowanej ("gumowej") postaci . System w pełni automatyczny, precyzyjny, zamknięty. Zestaw zawiera jednorazowy, sterylny aplikator z możliwością dołączenia dowolnej strzykawki z substancją płynną (np. antybiotyk, komórki macierzyste). Na czas zabiegu oferent dostarczy Komputerowy Separator z czujnikami optycznymi oraz kompatybilne z separatorem urządzenie 
do podawania materiału biologicznego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Zadanie nr 16 - Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty zgodzi się wydzielić z zadania 16 pakiet 1, 2, 3 oraz 4 i stworzyć z nich jeden pakiet lub 4 oddzielne pakiety?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 16, poz. 2 - Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego. System umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe stężenie komórek jądrzastych (TNC) niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 24 ml lub 48 ml szpiku, system może odseparować nie mniej niż 3 ml lub 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw zawiera m.in.: podłużny 60ml pojemnik do koncentracji komórek macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170µ), sterylne obłożenie stawu biodrowego na czas pobrania szpiku oraz wszelkie elementy umożliwiające preparatykę i aplikację materiału.

System w pełni bezpieczny, sterylny, ograniczający do minimum ingerencję personelu i tym samym kontakt personelu z krwią (szpikiem) pacjenta. Czas pozyskiwania koncentratu komórek szpiku – wirowania - nie dłuższy niż 14 min.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 16, poz. 3 i 4 - Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Sterylny jednorazowy zestaw umożliwiający przygotowanie 2-3 ml koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego (PRP) z 30 ml krwi obwodowej przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1 mln płytek w mikrolitrze. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale od 15 ml do 30 ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 0.2 ml do 3 ml PRP - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF.

Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów. Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min. Zestaw zawiera  minimum 2 ml roztworu jonów wapniowych w celu aktywacji  kaskady krzepnięcia oraz antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – zadanie nr 9, poz. 7 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska – czy Zamawiający miał na myśli cement kostny z gentamycyną i wankomycyną, a jeśli tak, czy pozycje 7 i 8 nie są takie same?

Odp. Nie nastąpiła omyłka pisarska, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 – zadanie nr 9, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści cement kostny zgodnie z opisem zawierający odpowiednio 0,5g gentamycyny i 2,0 wankomycyny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 9, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego punktu z pakietu (zgoda Zamawiającego wyraźnie wpłynęłaby na zachowanie zasady konkurencyjności, a co za tym idzie stanu większej ilości podmiotów)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania nr 9 pozycję nr 9, z której tworzy zadanie nr 23. Wadium w zadaniu nr 23 będzie wynosić 300,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-234-2015-2 Formularz cenowy.

Pytanie nr 9 - zadanie nr 20, poz. 8 -  17 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 20 w poz. Endoproteza rewizyjna półwiązana stawu kolanowego poz. 8 – 17  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 - zadanie nr 21, poz. 10 – 15 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 21 w poz. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego poz. 10-15  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 - dot. projektu umowy załącznik nr 6 i 7: § 7 ust 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy § 7 ust 1 na treść:

Kary umowne

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,3 % wartości brutto zamówienia niezrealizowanego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy określone w § 5 ust. 1 umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis w SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy została zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-234-2015-2 Formularz Cenowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-05-07, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-05-07, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł