## Formularz cenowy
ZAŁACZNIK NR 2
UWAGA: W przypadku gdy zaoferowany asortyment nie posiada numeru katalogowego w kolumnie "Numer katalogowy" należy wpisać "Brak" lub "Nazwę producenta"
Zadanie nr 1 - Staplery do chirurgii klasycznej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający naczyniowy 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek 2,5mm przed zamknięciem. | szt. | 70
2 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego naczyniowego 30mm z potrójną linią tytanowych zszywek 2,5mm przed zamknięciem. | szt. | 50
3 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm z podwójną linią tytanowych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem. | szt. | 9
4 | Ładunek do staplera zamykającego typu TA Premium 30 o wysokości zszywki 2,5mm 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem lub stapler zamykający z ładunkiem o długości linii szwu 30mm i wysokością zszywki 2,5mm, 3,5mm lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12
5 | Ładunek do staplera zamykającego typu TA Premium 55 o wysokości zszywki 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem lub stapler zamykający z ładunkiem o długości linii szwu 60mm i wysokością zszywki 3,5mm lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 24
6 | Ładunek do staplera zamykającego typu TA Premium 90 o wysokości zszywki 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem lub stapler zamykający z ładunkiem o długości linii szwu 90mm i wysokością zszywki 3,5mm lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 6
7 | Ładunek do staplera tnąco-zamykającego typu GIA Premium 50 o wysokości zszywki 3,8mm lub stapler tnąco-zamykający z ładunkiem o długości linii szwu 50-60mm i wysokością zszywki 3,8-4,8mm przed zamknięciem. | szt. | 12
8 | Jednorazowy stapler tnąco-zamykający z nożem w ładunku o długości linii szwu 70-80mm i wysokością zszywki 4,8mm przed zamknięciem lub 2,0mm po zamknięciu | szt. | 6
9 | Ładunek do staplera tnąco-zamykającego typu GIA Premium 90 o wysokości zszywki 3,8mm lub stapler tnąco-zamykający z ładunkiem o długości linii szwu 90-100mm i wysokością zszywki 3,8-4,8mm przed zamknięciem. | szt. | 160
10 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25mm i wysokością zszywki 4,8mm lub stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25mm z wysokością zszywki 5,5mm. | szt. | 9
11 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 28mm i wysokością zszywki 4,8mm lub stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 29mm z wysokością zszywki 5,5mm. | szt. | 15
12 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 31mm i wysokością zszywki 4,8mm lub stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 33mm z wysokością zszywki 5,5mm. | szt. | 9
Razem:
Dodatkowe wymagania: Wykaz min. 5 publikacji ( daty publikacji 2000-2013 rok ) w czasopismach o wskaźniku Impact Factor (IF) min. 2 dla właściwego dla daty publikacji ( wg. Journal Citation Reports ) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów do chirurgii klasycznej i ładunków do staplerów.
Zadanie nr 2 - Endostaplery i ładunki
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach linii zszywek 30, 45 i 60 mm, długościach ramienia 6 cm lub 16 cm, 11 pozycji artykulacji lub zestaw trzech rękojeści z artykulacją o długości ramienia 34cm z dwoma dźwigniami spustowymi potrzebnych do użycia podczas zabiegu ładunków o długości linii szwu 35mm, 45mm i 60mm. | szt. | 110
2 | Ładunek artykulacyjny z nożem o długości linii szwu 30 mm do endostaplera uniwersalnego, z dwoma potrójnymi liniami tytanowych zszywek o wysokości 2,5 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem. Zamawiający dopuszcza ładunki z dwoma portójnymi liniami tytanowych zszywek naczyniowy o długości linii szwu 35mm i wysokością zszywki 1mm po zamknięciu lub ładunek do tkanki standardowej 1,5mm po zamknięciu. | szt. | 6
3 | Ładunek artykulacyjny z nożem o długości linii szwu 45 mm do endostaplera uniwersalnego, z dwoma potrójnymi liniami tytanowych zszywek o wysokości 2,5 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem. Zamawiający dopuszcza ładunki z dwoma portójnymi liniami tytanowych zszywek naczyniowy o długości linii szwu 45mm i wysokością zszywki 1mm po zamknięciu lub 1,5mm po zamknięciu. | szt. | 54
4 | Ładunek artykulacyjny z nożem o długości linii szwu 45 mm do endostaplera uniwersalnego, z dwoma potrójnymi liniami tytanowych zszywek o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający dopuszcza ładunki z dwoma portójnymi liniami tytanowych zszywek do tkanki grubej o wysokości zszywki 2,0 mm po zamknięciu. | szt. | 72
5 | Ładunek artykulacyjny z nożem o długości linii szwu 60 mm do endostaplera uniwersalnego, z dwoma potrójnymi liniami tytanowych zszywek o wysokości 2,5 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem. Zamawiający dopuszcza ładunki z dwoma portójnymi liniami tytanowych zszywek do tkanki grubej o wysokości zszywki 1,5mm lub 1,8mm po zamknięciu. | szt. | 52
6 | Ładunek artykulacyjny z nożem o długości linii szwu 60 mm do endostaplera uniwersalnego, z dwoma potrójnymi liniami tytanowych zszywek o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający dopuszcza ładunki z dwoma portójnymi liniami tytanowych zszywek do tkanki grubej o wysokości zszywki 2,0mm lub tkanki bardzo grubej 2,3mm po zamknięciu. | szt. | 200
Razem:
Dodatkowe wymagania: Wykaz min. 5 publikacji ( daty publikacji 2000-2013 rok ) w czasopismach o wskaźniku Impact Factor (IF) min. 2 dla właściwego dla daty publikacji ( wg. Journal Citation Reports ) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych endostaplerów i ładunków do endostaplerów.
Zadanie nr 3 - Endostaplery z ładunkami
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków o długości linii zszywek 30, 45 i 60 mm w dwóch długościach ramienia 6 cm lub 16 cm. | szt. | 16
2 | Ładunek artykulacyjny z nożem z zakrzywioną końcówką na kowadle z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości lini szwu 45mm i wysokości zszywki 2,0-2,5-3,0mm przed zamknięciem. | szt. | 6
3 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 12
4 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 mm przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 12
5 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 lub 60 mm. Zszywki o wysokościi 4,0-4,5-5,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | szt. | 24
6 | Ładunek artykulacyjny z nożem wzmocniony wchłanialnym materiałem PGA z dwoma potrójnymi rzędami zszywek o długości 60mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. | szt. | 6
7 | Ładunek radialny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokościi 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. | szt. | 12
Razem:
Zadanie nr 4 - Oprzyrządowanie do generatorów typu ForceTriad lub GEN11
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach lub jednorazowe do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną zamykające naczynia do 7mm włącznie wykorzystujące technologię kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze długości 40mm, długość ramienia 22cm, jednorazowe, sterylne. | szt. | 60
2 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń do średnicy 7mm włącznie z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 37cm lub jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek zamykające naczynia o średnicy do 7mm włącznie wykorzystujące technologię bipolarną, zaawansowaną kontrolę termiczną termofuzji tkanek, średnica ramienia 5mm, długość 35cm. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. | szt. | 12
Razem:
Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy generatora kompatybilnego z końcówkami wraz z kompatybilnym wózkiem
Zadanie nr 5 - Oprzyrządowanie do generatorów typu ForceTriad
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowe narzędzie z nożem do uszczelniania naczyń do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości 18-19 cm z zakrzywionymi branszami 16,5mm. | szt. | 9
Razem:
Zadanie nr 6 - Staplery do chirurgii klasycznej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem. | szt. | 80
2 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm z podwójną linią tytanowych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem. | szt. | 6
Razem:
Dodatkowe wymagania: Wykaz min. 5 publikacji ( daty publikacji 2000-2013 rok ) w czasopismach o wskaźniku Impact Factor (IF) min. 2 dla właściwego dla daty publikacji ( wg. Journal Citation Reports ) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów do chirurgii klasycznej i ładunków do staplerów.
Zadanie nr 7 - Trokary torakochirurgiczne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 5,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 144
2 | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 10,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 156
3 | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 11,5mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 210
4 | Trokar torakochirurgiczny jednorazowego użytku 15mm z tępym końcem i nieprzewodzącym rękawem | szt. | 120
Razem:
Zadanie nr 8 - Staplery zamykająco-tnące
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką, kształt półksiężyca, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 6 strzałów ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 12
2 | Ładunek do staplera o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej lub grubej (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 3
Razem:
Zadanie nr 9 - Klipsy polimerowe
Próbki: poz. 1-3 po jednym magazynku dowolnego rozmiaru.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar M/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 3-10 mm | mag. | 28
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 5-13mm | mag. | 28
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabiegów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar X/L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 7-16 mm | mag. | 28
Razem:
Zadanie nr 10 - Klipsy tytanowe
Próbki: poz. 1-4 po jednym magazynku każdego rozmiaru
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 100 ) rozmiar S | mag. | 50
2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 50 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 200 ) rozmiar M | mag. | 50
3 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, klips z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem (typu LT 300 ) rozmiar M/L | mag. | 60
4 | Klipsy tytanowe do klipsownicy do zabiegów otwartych i laparoskopowych (typu Horizon) z taśmą samoprzylepną, klips o przekroju w kształcie litery V, z wewnętrznym żebrowaniem, pakowane po 6 sztuk w magazynku, 20 magazynków w opakowaniu, rozmiar M/L, do klipsownicy Pikling Weck | mag. | 560
Razem:
Zadanie nr 11 - Staplery skórne
Próbki: 1 szt.
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowe staplery skórne zawierające min. 35 zszywek standardowych | szt. | 150
Razem:
Zadanie nr 12 - Oprzyrządowanie do generatora typu GEN 04
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Jednorazowa końcówka endoskopowa do noża harmonicznego dł. ramienia 36cm, śr 5mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy | szt. | 3
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 18cm, długość bransz 18mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 6
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 3
Razem: