Chęciny, dnia 2015-04-15

Znak sprawy: DZ-274-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 2 - Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 2 pozycja nr 4 ładunków z dwoma podwójnymi liniami zszywek tytanowych do tkanki grubej o wysokości zszywki 2,0mm po zamknięciu, czyli takiej samej ilości linii zszywek po aplikacji, jakich wymaga zamawiający do zamykania drzewa oskrzelowego w zadaniu nr 6?

Odp. Zapis zgodny z SIWZ

Pytanie nr 2 – zadanie nr 1 – Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 7 i 9 wysokości zszywek 3,85 – 4,5mm, posiadających wysokość zamkniętej zszywki analogicznie 1,5 i 2,0  czyli takich samych jak pierwotnie specyfikowane 3,8-4,8mm.

Odp. Zapis zgodny z SIWZ

Pytanie nr 3 – Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga, aby zszywki w oferowanych staplerach były wykonane z tytanu lub stopu tytanu. tj., dopuszczonych biokompatybilnych materiałów, umożliwiających bezpieczne wykonywanie badań MRI?

Odp. Zapis zgodny z SIWZ

Pytanie nr 4 – zadanie nr 1, 2, 13 - Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga potwierdzenia dokumentem producenta możliwość bezpiecznego wykonywania badań MRI po aplikacji implantu.

Odp. Tak, zamawiający wymaga potwierdzenia dokumentem producenta możliwość bezpiecznego wykonywania badań MRI po aplikacji implantu.

Pytanie nr 5 – zadanie nr 1 - Prosimy o ujednolicenie wymagań i zastosowanie tej samej miary dla wszystkich oferentów w postaci wprowadzenia wymagania zaoferowania w pozycjach 4, 5, 6, 7 i 9 staplerów wraz z ładunkami, bądź też wydzielenie pozycji 4, 5, 6,7 i 9 1.10 odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w zadaniu nr 1 dotyczący pozycji 4, 5, 6, 7 i 9 dodając „Dodatkowe wymagania” o treści ”W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ładunków do staplerów wielorazowych Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia staplerów wielorazowych na okres trwania umowy”. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliki nr DZ-274-2015-2 Formularz cenowy. Poprawiony Formularz ofertowy został zamieszczony w końcowej części wyjaśnień.

Pytanie nr 6 – zadanie nr 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu nr 1, w pozycji 9 zamawiający ma na myśli stapler tnąco - zamykający potocznie określony jako 100mm, z faktyczną długością. linii zszywek 102mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – zadanie nr 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu nr 1, w pozycji 10 i 11 zamawiający jako alternatywę do staplera z niskoprofilowym kowadłem, ma na myśli stapler z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki od 1,0mm do 2,5mm przy wysokości otwartej zszywki 5,5mm, ze sztywnym kowadłem, zapewniającym co najmniej te same efekty kliniczne, co szczegółowo opisane łamane niskoprofilowe kowadło?

Odp. Zapis zgodny z SIWZ

Pytanie nr 8 – zadanie nr 2 – Prosimy w zadaniu nr 2 o:

- wydzielenie pozycji nr 2 do odrębnego pakietu z niezbędna do ich zastosowania ilością aplikatorów/endostaplerów,

- podział tego pakietu na dwa odrębne, z których jeden zawierałby ładunki z opisaną charakterystyką o rozmiarze 45mm i niezbędna do ich aplikacji ilością endostaplerów, drugi pakiet zawierałby ładunki z opisaną charakterystyka o rozmiarze 60mm i niezbędna do ich aplikacji ilością endostaplerów.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 2 pozycję nr 1 (dotyczącą ładunków o długości linii zszywek 30) i pozycję 2 oraz tworzy z nich zadanie nr 13. Wadium w zadaniu nr 13 wynosi 150,00 zł. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliki nr DZ-274-2015-2 Formularz cenowy.

Pytanie nr 9 – zadanie nr 3 – Prosimy w zadaniu nr 3 o:

- wydzielenie pozycji 6 i 7 do oddzielnego pakietu,

- zrezygnowanie z wymogu dostarczenia uniwersalnego staplera i dopuszczenie rozwiązania polegającego na możliwości określania przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia rodzaju endostaplera 45mm lub 60mm o długości ramienia 28cm lub 34 cm (co stanowi porównywalną długość do endostaplerów Covidien 6cm lub 16 cm włącznie z założonymi ładunkami,

- dopuszczenie w pozycji 2 ładunku 45mm o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm, tkanka naczyniowa, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany,

- dopuszczenie w pozycji 3 ładunku 45mm o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm, tkanka standardowa, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany

- dopuszczenie w pozycji 4 ładunku 60mm o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm, tkanka standardowa, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany,

- dopuszczenie w pozycji 5 ładunku 45mm lub 60mm o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm, tkanka gruba, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany,

lub

- wydzielenie z zadania pozycji 6 i 7 do oddzielnego pakietu i podział pozostałej ilości ładunków i staplerów na dwa pakiety, jeden z ładunkami i staplerami o długości 45mm drugi z ładunkami i staplerami o długości 60mm oraz dopuszczenie charakterystyki ładunków i sztaplerów jak poniżej:

- dopuszczenie endostaplera 45mm i 60mm o długości ramienia 28cm lub 34 cm (co stanowi porównywalną długość do endostaplerów Covidien 6cm lub 16cm włącznie z założonymi ładunkami,

- dopuszczenie ładunku 45mm o wysokości zamkniętej zszywki 1,0mm, tkanka naczyniowa, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany,

- dopuszczenie ładunku 45mm o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm, tkanka standardowa, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany

- dopuszczenie ładunku 60mm o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm, tkanka standardowa, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany,

- dopuszczenie ładunku 45mm lub 60mm o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm, tkanka gruba, zapewniającym te same efekty kliniczne, co pierwotnie specyfikowany,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 7 – prosimy o dopuszczenie:

- w pozycji nr 1 torakoportu o średnicy 7mm, elastyczna kaniula, tępy koniec,

- w pozycji nr 2 i 3 torakoportu o średnicy 10/12mm ze stabilizacyjna kaniulą, tępy koniec,

- w pozycji nr 4 torakoportu o średnicy 15mm, elastyczną kaniulą, tępy koniec

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – zadanie nr 4 – Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, poz.1 dopuści również jednorazowe narzędzie do uszczelniania i przecinania naczyń, o średnicy 9,7mm, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych, o długości rotującej 20cm i branszach zakrzywionych o długości 20mm? Narzędzie kompatybilne z platformą Thunderbeat.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca w przypadku podpisania umowy dostarczy platformę Thunderbeat wraz z kompatybilnym wózkiem w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.

Pytanie nr 12 – zadanie nr 4 – Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, poz. 2 dopuści również jednorazowe narzędzie do uszczelniania i przecinania naczyń do średnicy 7mm włącznie z aktywacją ręczną, o średnicy 5,5mm, do zabiegów laparoskopowych o długości rotującej 35cm? Narzędzie kompatybilne z platformą Thunderbeat.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca w przypadku podpisania umowy dostarczy platformę Thunderbeat wraz z kompatybilnym wózkiem w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.

Pytanie nr 13 – zadanie nr 5 – Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5, poz. 1 dopuści również jednorazowe narzędzie do uszczelniania i przecinania naczyń do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości 20cm z zakrzywionymi branszami 16mm? Narzędzie kompatybilne z platformą Thunderbeat.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca w przypadku podpisania umowy dostarczy platformę Thunderbeat wraz z kompatybilnym wózkiem w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.

Pytanie nr 14 – zadanie nr 12 – Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12, poz. 1 dopuści również jednorazową końcówkę endoskopową wykorzystująca technologię ultradźwiękową, długość ramienia 35cm, średnica 5,5mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i var. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Narzędzie kompatybilne z platformą Thunderbeat.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca w przypadku podpisania umowy dostarczy platformę Thunderbeat wraz z kompatybilnym wózkiem w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.

Pytanie nr 15 – zadanie nr 12 – Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12, poz. 2 dopuści również jednorazową końcówkę wykorzystująca technologię ultradźwiękową, długość ramienia 20cm, długość bransz 16mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i var. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu nożycowy. Narzędzie kompatybilne z platformą Thunderbeat.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca w przypadku podpisania umowy dostarczy platformę Thunderbeat wraz z kompatybilnym wózkiem w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.

Pytanie nr 16 – zadanie nr 12 – Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12, poz. 3 dopuści również jednorazową końcówkę wykorzystująca technologię ultradźwiękową, długość ramienia 10cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i var. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu nożycowy. Narzędzie kompatybilne z platformą Thunderbeat.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca w przypadku podpisania umowy dostarczy platformę Thunderbeat wraz z kompatybilnym wózkiem w bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy.

Pytanie nr 17 – wzór umowy - dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 4, 5, 12 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 3 podpunkt 3.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 – wzór umowy - dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 4, 5, 12 oraz zapisów umowy paragraf 6 punkt 3 podpunkt 3.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 – wzór umowy - dotyczące zapisów SIWZ  Prosimy o podanie informacji czy Wykonawca ma załączać do oferty zaakceptowany wzór umowy ?

Odp. Nie trzeba do oferty dołączyć zaakceptowanego wzoru umowy.

Pytanie nr 20 – wzór umowy - Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje opis asortymentu w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 3, poz. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### „Jednorazowy endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków o długości linii zszywek 45 i 60 mm w dwóch długościach ramienia 6 cm lub 16 cm”

2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ), w zadaniu nr 1 poprzez dodanie punktu 8, o następującym brzmieniu:

„8. Wykonawca oświadcza, że w zadaniu nr 1, w pozycji 4, 5, 6, 7 i 9 zaoferował/nie zaoferował * ładunki do staplerów wielorazowych.”

* - niepotrzebne skreślić

Poprawiony Formularz ofertowy został zamieszczony w końcowej części wyjaśnień

3. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis we wzorze umowy w § 8 poprzez dodanie ust. 21 o następującym brzmieniu:

#### „W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w zadaniu nr 1, w pozycji nr 4, 5, 6, 7 i 9 ładunków do staplerów wielorazowych Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia staplerów wielorazowych na okres trwania umowy.”

#### 4. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVII „Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków” ppkt. B, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  
           przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- Wykaz min. 5 publikacji (daty publikacji 2000 - 2013 rok) w czasopismach o wskaźniku Impact Factor (IF) min. 2 dla właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów do chirurgii klasycznej i ładunków do staplerów (dot. zadania nr 1 i 6),

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego    przedstawiciela wykonawcy)

- Wykaz min. 5 publikacji (daty publikacji 2000 - 2013 rok) w czasopismach o wskaźniku Impact Factor (IF) min. 2 dla właściwego dla daty publikacji (wg. Journal Citation Reports) dotyczących i dokumentujących bezpieczne używanie oferowanych endostaplerów i ładunków do endostaplerów (dot. zadania nr 2 i 13),

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego    przedstawiciela wykonawcy)

- Próbki - zadanie nr 9,10 i 11 (wymagana ilość podana jest w Formularzu cenowym).

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy została zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-274-2015-2 Formularz Cenowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-04-21, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-04-21, godz. 10:30.

Poprawiony Formularz ofertowy został zamieszczony w końcowej części wyjaśnień

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-274-2015

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę staplerów, ładunków i klipsów.

UWAGA: Formularz Ofertowy w części poniżej można wypełnić tylko w tych zadaniach, 
w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

8. Wykonawca oświadcza, że w zadaniu nr 1, w pozycji 4, 5, 6, 7 i 9 zaoferował/nie zaoferował * ładunki do staplerów wielorazowych.

* - niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 2

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 3

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 4

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 5

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 6

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 7

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 8

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 9

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 10

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 11

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 12

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Formularz cenowy,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej.

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)