Chęciny, dnia 2015-05-12

Znak sprawy: DZ-345-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - dot. zadania nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do wprowadzania protez o długości 220 cm, dodatkowo w kolorze swoistym dla danej średnicy ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2 - dot. zadania nr 4, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do wprowadzania protez o długości 220 cm, dodatkowo w kolorze swoistym dla danej średnicy ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3 - dot. zadania nr 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych balonów trójkanałowych do usuwania złogów z dróg żółciowych; balony można napompować do 3 średnic: 9 mm, 13 mm, 16 mm; 
w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej  średnicy; 
z możliwością podania kontrastu w części dystalnej (za balonem), długość narzędzia 2000 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4 - dot. zadania nr 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protez do dróg żółciowych cienkościennych o długości 5,7,9,12,15 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - dot. zadania nr 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prowadników z końcówką prostą bez wolframu, o długościach 400 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 - dot. zadania nr 12, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych bronchoskopowych o długości narzędzia 120 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7 - dot. zadania nr 14, poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych gastroskopowych o długości narzędzia 160 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 - dot. zadania nr 1:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w zadaniu nr 1 wyodrębni do oddzielnego zadania np nr 1A pozycję nr 1 i dopuści szczoteczkę cytologiczną bronchoskopową o długości roboczej narzędzia 120cm, długości szczoteczki >1 cm?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania nr 1 pozycję nr 1, z której tworzy zadanie nr 19. W zadaniu nr 19 zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zmodyfikowany formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-345-2015-1 Formularz cenowy, natomiast poprawiony Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień. Zamawiający dopuszcza szczoteczkę cytologiczną bronchoskopową o długości roboczej narzędzia 120cm, długości szczoteczki >1 cm|.

Pytanie nr 9 - dot. zadania nr 6:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w zadaniu nr 6 wyodrębni do oddzielnego zadania np nr 1A pozycję nr 2 i dopuści jednorazowe zaworki biopsyjne bronchoskopowe pakowane indywidualnie po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania nr 6 pozycję nr 2, z której tworzy zadanie nr 20. W zadaniu nr 20 zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900,00 zł, w zadaniu nr 6 zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-345-2015-1 Formularz cenowy, natomiast poprawiony Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień. Zamawiający dopuszcza jednorazowe zaworki biopsyjne bronchoskopowe pakowane indywidualnie po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez zamawiającego ilości.

Pytanie nr 10 - dot. zadania nr 6:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w zadaniu nr 6 wyodrębni do oddzielnego zadania np nr 1A pozycję nr 4 i dopuści jednorazowe ustniki z gumką stosowane w górnym odcinku przewodu pokarmowego każdy ustnik zapakowany indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania nr 6 pozycję nr 4, z której tworzy zadanie nr 21. W zadaniu nr 21 i w zadaniu nr 6 zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-345-2015-1 Formularz cenowy, natomiast poprawiony Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień. Zamawiający dopuszcza jednorazowe ustniki z gumką stosowane w górnym odcinku przewodu pokarmowego każdy ustnik zapakowany indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez zamawiającego ilości.

Pytanie nr 11 - dot. zadania nr 7:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności w zadaniu nr 7 wyodrębni do oddzielnego zadania np nr 1A pozycję nr 8 i dopuści uniwersalną jednorazową dwustronną szczoteczkę do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 5mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopów 12mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 16cm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym 100 szt.?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 - dot. zadania nr 7:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pozycji nr 9 w zadaniu 7 szczotka do mycia kanałów – czy ma być jedno, czy wielorazowego użytku, do jakich kanałów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 - dot. zadania nr 10:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści prowadnik z nitilonowym rdzeniem o długości końcówki 65mm dla średnicy 0,025''? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 - dot. zadania nr 17:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści w pozycji nr 1 kolonoskopowe igły o dostępnych średnicach 22 i 25 G o długości igły 5 mm, długość robocza narzędzi 230 cm do kanału 2.3mm, pakowane indywidualnie po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 - dot. zadania nr 17:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści w pozycji nr 2 pętle do polipektomii owalne w dostępnych rozmiarach pętli 10, 15, 24 i 36 mm przy długości narzędzia 230 cm o średnicy osłonki 2.3 mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 - dot. zadania nr 17:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści w pozycji nr 3 pętle do polipektomii owalne w dostępnych rozmiarach pętli 10, 15, 24 i 36 mm przy długości narzędzia 230 cm o średnicy osłonki 2.3 mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 - dot. zadania nr 18:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 dopuści w pozycji nr 1 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, średnice 1.8, 2.3 i 3.0 mm o długości roboczej 180 lub 230 cm, łyżeczki z okienkami ząbkowane, pokryte, dostępne z igła i bez, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 - dot. zadania nr 18:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 dopuści w pozycji nr 2 szczypce biopsyjne jednorazowego użytku pokryte o dostępnych długościach 180 i 230 cm do kanału 2.8 mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 - dot. zadania nr 18:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 dopuści w pozycji nr 3 szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku o długości roboczej 120 cm, szczęka ząbkowana  pokryte powłoką hydrofilną bez igły o średnicach 1.8 mm oraz ze szczęką standardową pokryte dostępne z igłą lub bez również o średnicy 2.3 mm, pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

- Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-345-2015-1 Formularz cenowy.

- Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-05-18, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-05-18, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie XI  SIWZ – „Wadium”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### Wadium

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1	 4 000,00 zł

Zadanie nr 3	 500,00 zł

Zadanie nr 7	 400,00 zł

Zadanie nr 8	 500,00 zł

Zadanie nr 10	 400,00 zł

Zadanie nr 16	 300,00 zł

Zadanie nr 20	 900,00 zł

W zadaniu nr 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 21  zamawiający nie wymaga wniesienia
   wadium.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu, numer zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Wykonawca który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony art.24 ust.2 pkt.2 a oferta odrzucona art. 24 ust 4 w związku z art. 89. ust.1 pkt.5.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie IV SIWZ – „Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 21.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-345-2015

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus.

UWAGA: Formularz Ofertowy w części poniżej można wypełnić tylko w tych zadaniach, 
w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 2

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 3

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 4

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 5

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 6

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 7

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 8

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 9

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 10

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 11

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 12

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 13

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 14

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 15

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 16

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 17

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 18

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 19

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 20

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 21

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego
    prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Formularz cenowy,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej.

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)