Chęciny, dnia 2015-05-12

Znak sprawy: DZ-344-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści oddzielny test do wykrywania Clostridium toksyna A+B w ilości 12 opakowań po 20 sztuk oraz Clostridium GDH w ilości 12 opakowań po 20 sztuk ? Ze względów diagnostycznych wskazane jest zastosowanie dwóch oddzielnych testów do wykrywani toksyny i GDH Clostridium. Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości Wykonawcom, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Testy do równoczesnego wykrywania Clostridium AiB + GDH posiada w swojej ofercie tylko jeden Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – zadanie nr 6 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6, poz. 4 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym- zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

Odp. Tak

Pytanie nr 4 – zadanie nr 4, wzór umowy - Czy w zadaniu 4 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki w poz. 1-8 oraz 10-11 z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy i dla poz. 9 oraz 12 z minimalnym terminem ważności 5 miesięcy oraz odpowiednio zmieni zapisy SIWZ w tym projekt umowy §4 ust. 13?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 13 wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Termin ważności zaoferowanych odczynników:

  - w zadaniu  nr 3, nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy, a krwi kontrolnej do 3 miesięcy od daty dostawy zgodnie z harmonogramem,

  - w zadaniu nr 4, w pozycji 1-8 i 10-11 nie może być krótszy niż 7 miesięcy od dnia dostawy, a w pozycji 9 i 12 nie może być krótszy niż 5 miesięcy od dnia dostawy,

  - w zadaniu nr 7 nie może być krótszy niż 9 miesięcy od dnia dostawy.

Pytanie nr 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej  w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres składania oferty, a oznaczonej zgodnie z wymogami dot. wadium „KASA” Zamawiającego?

Odp. Tak

Pytanie nr 6 – wzór umowy dot. zadania nr 4 - §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Faktura VAT oraz dokument WZ musi zawierać numer zamówienia lub numer umowy dane wnioskodawcy, serię i datę ważności przedmiotu zamówienia.”?
Uzasadnienie: System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie numeru umowy na fakturze, zwłaszcza jeśli Zamawiającego i Wykonawcę będzie łączyło kilka umów, każda o innej numeracji. Wykonawcy umieści na fakturze numer zamówienia, co bez wątpienia pozwoli Zamawiającemu na przyporządkowanie konkretnej dostawy do zlecenia w ramach danej umowy.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §3 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

6. Faktura VAT oraz dokument WZ musi zawierać numer zamówienia lub numer umowy,  dane wnioskodawcy, serię i datę ważności przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7 – wzór umowy dot. zadania nr 4 - §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu o więcej niż 20%, w zależności od  potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.”?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%.  Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

Pytanie nr 8 – wzór umowy dot. zadania nr 4 - §4 ust. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie. W przypadku braków ilościowych Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy. ”?
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu oraz zróżnicowanie terminów przeznaczonych na zgłaszanie reklamacji jakościowych i ilościowych. Przy pierwotnym brzmieniu zapisu Zamawiający miał prawo zgłosić braki ilościowe nawet po upływie kilku miesięcy od daty dostawy. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie po 5 miesiącach od daty dostarczenia towaru możliwość zgłoszenia reklamacji ilościowej? Reklamacja taka winna być zgłaszana niezwłocznie. Proponujemy określenie terminu 7 dni – jest to termin realny i wystarczająco długi dla pracowników Zamawiającego na dokonanie oceny zgodności ilościowej.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 14 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający w terminie 7 dni powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

Pytanie nr 9 – wzór umowy dot. zadania nr 4 - §4 ust. 7 (dzierżawa analizatora) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek przedmiotu dzierżawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia oraz wykonywania przeglądów technicznych, zgodnie z harmonogramem.”?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 7 (dzierżawa analizatora) wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek przedmiotu dzierżawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia oraz wykonywania przeglądów technicznych, zgodnie z harmonogramem.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 2 - Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertę metodyki wykonania testu z zadania nr 2?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. SIWZ, Formularz ofertowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?

Odp. Tak

Pytanie nr 12 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 1: Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezamówienia całości towaru. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„ przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%.  Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

Pytanie nr 14 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 4: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamówienia będą składane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego za pośrednictwem faks-u pod numer: ………….. lub drogą elektroniczną pod adres: ……………..:

  - minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.

Pytanie nr 15 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 12: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w określeniu „kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy”?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 12 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu.

Pytanie nr 16 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowane odczynniki w zadaniu nr 3 miały termin ważności min. 6 miesięcy od dnia dostawy (a nie 9 miesięcy jak określa umowa), a krwi kontrolnej do 3 miesięcy od daty dostawy zgodnie z harmonogramem - przetarg obejmuje okres tylko 7 miesięcy?

Jeśli tak prosimy o odpowiednią zmianę i uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy zapisem „z wyłączeniem krwi kontrolnej”.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 13 wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Termin ważności zaoferowanych odczynników:

  - w zadaniu  nr 3, nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy, a krwi kontrolnej do 3 miesięcy od daty dostawy zgodnie z harmonogramem,

  - w zadaniu nr 4, w pozycji 1-8 i 10-11 nie może być krótszy niż 7 miesięcy od dnia dostawy, a w pozycji 9 i 12 nie może być krótszy niż 5 miesięcy od dnia dostawy,

  - w zadaniu nr 7 nie może być krótszy niż 9 miesięcy od dnia dostawy.

Pytanie nr 17 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 5 (dzierżawa analizatora): Prosimy o uzupełnienie postanowienia wzoru umowy w zdaniu pierwszym zapisem w  brzmieniu:

„zawartymi w instrukcji obsługi producenta analizatora”.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 5 (dzierżawa analizatora) wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami zawartymi w instrukcji obsługi producenta anlizatora Zamawiający nie może udostępniać, ani poddzierżawić przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Przedmiot dzierżawy winien być odpowiednio zabezpieczony przed ewentualna kradzieżą.

Pytanie nr 18 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 6 (dzierżawa analizatora): Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §4 ust. 7 (dzierżawa analizatora): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy przedmiotu dzierżawy do 72 godzin od zgłoszenia?

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu czynności serwisowych do 72 godzin.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 7 (dzierżawa analizatora) wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek przedmiotu dzierżawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia oraz wykonywania przeglądów technicznych, zgodnie z harmonogramem.

Pytanie nr 20 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §6 ust. 5: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §6 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- W przypadku nie dostarczenia odczynników, określonych w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu przedmiotu określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu. Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Pytanie nr 21 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §7 ust. 2 lit. b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „3 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §7 ust. 2 lit. b wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy bądź dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z zapisami SIWZ,

  - trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni robocze zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w § 4 ust. 5 umowy,

  - odmowy dostaw z przyczyn określonych w § 3 ust 9.

Pytanie nr 22 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - §8: Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu  o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu:

„Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym/ produkt zamienny,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne”.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §8 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

      - Strony umowy dopuszczają możliwość zmian w postanowieniach umowy, w przypadku zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentu określonych w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych lub ich obniżeniu z zachowaniem całkowitej wartości umowy,

- W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców asortymentu  objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy. Dopuszcza się możliwość dostarczenia asortymentu po cenie niższej od wskazanej w umowie.

- Zamawiający dopuszcza różnice ilościowe zamawianego asortymentu w trakcie realizacji umowy, jak również zastrzega możliwość nie zrealizowania niektórych pozycji asortymentowych w przypadku nie wystąpienia okoliczności uzasadniających niezbędność ich zastosowania.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

  - numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy);

  - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;

  - przedmiotowym/ produkt zamienny;

  - sposobu konfekcjonowania;

  - liczby opakowań (przy jednoczesnym odpowiednim przeliczeniu wielkości opakowania);

  - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.

Pytanie nr 23 – zadanie nr 7 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego okresu czasu dotyczą ilości oznaczeń podanych w formularzu cenowym?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ, od dnia 16.06.2015r do dnia 02.04.2017r.

Pytanie nr 24 – zadanie nr 7 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymagana w pkt. 4 maksymalna objętość próbki o wartości 50 mikrolitrów dotyczy oznaczenia samej gazometrii?

Odp. Tak

Pytanie nr 25 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%.  Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

Pytanie nr 26 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w §4 ust. 7 (dzierżawa analizatora) wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek przedmiotu dzierżawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia oraz wykonywania przeglądów technicznych, zgodnie z harmonogramem.

Pytanie nr 27 – dot. wzór umowy, załącznik nr 6 - Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-05-19, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-05-19, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł