Chęciny, dnia 2015-06-19

Znak sprawy: DZ-397-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – zadanie nr 71, poz. 5, 6, 7 - Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 71 pozycji 5 , 6, 7 do oddzielnego pakietu co zwiększy  konkurencyjność ofert

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 – Czy zamawiający w nowo utworzonym pakiecie zgodzi się w pozycji nr 5 na zaoferowanie cewnika Pigtail 4,7 Fr z popychaczem do URS 70 cm i możliwością drenażu do 6 miesięcy ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 – Czy zamawiający w nowo utworzonym pakiecie zgodzi się w pozycji nr 6 na zaoferowanie cewnika Pigtail z popychaczem do URS 70 cm i możliwością drenażu do 6 miesięcy ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 – Czy zamawiający w nowo utworzonym pakiecie zgodzi się w pozycji nr 7 na zaoferowanie cewnika Pigtail 5 Fr pokrytego związkiem heparyny zmniejszającym inkrustacje kamienia ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 – zadanie nr 6, poz. 1-5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia przez jednostkę notyfikowana parametrów rękawic. W zamian proponujemy dołączenie badań producenta, które potwierdzają spełnianie wymaganych norm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 – zadanie nr 6, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych oznakowanych jako środek ochrony osobistej kategorii I.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 – zadanie nr 97 - Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, jednocześnie z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości elektrod.

Pytanie 8 – zadanie nr 102, poz. 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier kompatybilny. Papier taki jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 – zadanie nr 102 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o odstąpienie od wymogu złożenia próbek w ww. zadaniu. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom złożymy karty charakterystyki zgodnie z pkt XVII pkt B ppkt 9. Jest to bardzo wysoki koszt złożenia próbek plus koszt przesłania całej oferty wraz z próbkami.

Ewentualnie prosimy o możliwość złożenia kilku próbnych kartek papierów rejestracyjnych  z pozycji 1-6. Taka forma złożenia próbek nie wpłynie ani na cenę ani na wartość przesłania oferty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 10 – zadanie nr 3, poz. 1 - Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 11 – zadanie nr 65, poz. 9 - Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Odp. Pozycja nr 9 w zadaniu nr 65 dotyczy innego rodzaju asortymentu niż wymieniony powyżej.

Pytanie 12 – zadanie nr 48, poz. 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek  nie posiadających ściągaczy taliowych? Uzasadnienie: Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp. Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – zadanie nr 90 - Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadających certyfikat kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod o powierzchni 107cm2 (wymagane 100cm2) i rozmiarze 164mm x 117mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZALETA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi  na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 14 – zadanie nr 23 - Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 23 poz. 1,2,3,5,6,7 igieł w długości 3 1/2 cala tj.88-90mm – pozostałe kryteria zgodnie z siwz.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 – zadanie nr 25 - Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 25 igły Touchy 18G o długości 9 cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 16 – zadanie nr 94, poz. 3 - Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji oraz w zgodzie z art. 7  PZP  wydzieli z pakietu nr 94 pozycje nr 3 i utworzy z niej odrębny pakiet?. Wydzielenie do oddzielnego pakietu  skutkować będzie większą konkurencyjnością ofert a co się z tym wiąże  niższą ceną najkorzystniejszej z nich. Z góry dziękujemy.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 17 – zadanie nr 75 - Czy zamawiający w zadaniu nr 75 w pozycji 1   dopuści  taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z polipropylenu monofilamentowego. Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami. grubość taśmy 0,5mm ,   długości 50 cm , szerokości 1,25 cm,  Końce taśmy zakończone 2,5cm zwężeniem.  Taśma bez plastikowych osłonek . Do implantacji służą narzędzia wielorazowego użytku.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 18 – zadanie nr 75 - Czy zamawiający w pakiecie nr 75w pozycji 1 wymaga aby oferowany produkt  posiadał ważny certyfikat CE  zawierający nazwę handlową oferowanego wyrobu   wraz z kodem referencyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679)  ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 19 – zadanie nr 107, poz. 2 - Zwracamy się do zamawiającego z prośba o wyrażenie zgody na zmianę ilości dostarczonych przetworników na ilość najmniejszego dostępnego opakowania, czyli wielokrotność 20 sztuk

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w pozycji nr 2 wymaganą do wyceny ilość przetworników na 40 sztuk.

Pytanie 20 – zadanie nr 91, poz. 7 - Czy zamawiający wymaga aby probówko strzykawka do różnicowania małopłytkowości posiadała inny kolor korka, gwarantujący odmienność od innych probówko-strzykawek?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 21 – zadanie nr 91, poz. 10 - Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie rurek do oznaczenia OB., z podziałką od 0 do 130mm, gdyż różnica pomiędzy 130mm a 180mm nie ma znaczenia w diagnozowaniu. Odczyt powyżej 100mm jest i tak wielokrotnie przekroczoną granicą normy i nie stanowi kryterium decydującego w procesie leczenia ponieważ i tak jest wynikiem patologicznym.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 22 – wzór umowy §4 ust 6 – Zwracamy się z prośba do zamawiającego o modyfikacje zapisu w umowie, poprzez dodanie: „przy zamówieniu jednostkowym min. 150,00 zł netto”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 23 – zadanie nr 4, poz. 1 - proszę o dopuszczenie igłę iniekcyjną  o rozmiarze 0,4x20.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 – zadanie nr 66, poz. 1-5 - proszę o dopuszczenie cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z regulacją siły ssania, z otworem centralny i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 25 – zadanie nr 82, poz. 1-4 - proszę o dopuszczenie drenu Redon o długości 700 mm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 26 – zadanie nr 94, poz. 1 - proszę o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 2400 op.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 – zadanie nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę iniekcyjną cienkościenną do strzykawki Luer 0,4x22, sterylną a 100 szt?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 – zadanie nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę iniekcyjną cienkościenną do strzykawki Luer 0,4x18 lub 0,4x20, sterylną a 100 szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę iniekcyjną cienkościenną do strzykawki Luer 0,4x18.

Pytanie 29 – zadanie nr 4 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 30 – zadanie nr 4 - Czy Zamawiający wymaga, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły z pozycji 1-8 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 31 – zadanie nr 4 - Czy Zamawiający wymaga, by na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 32 – zadanie nr 3 - Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie w jaki sposób ma nastąpić sprawdzenie przepływu, jaka normę ma potwierdzać i co ma zawierać karta charakterystyki?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 33 – zadanie nr 68, poz. 1-5 - Czy Zamawiający wymaga w Foleyu plastikowej zastawki uniemożliwiającej przypadkowe opróżnienie balonu i wypadniecie cewnika?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 34 – zadanie nr 41, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do wkłuć centralnych dla dorosłych 3-światłowy 7FR (16Ga, 18Ga, 18Ga) z prowadnikiem ze stali nierdzewnej o śr. 0,035” i dł. 45 lub 70mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 35 – zadanie nr 41, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do wkłuć centralnych dla dorosłych 2-światłowy 7FR (14Ga, 18Ga) z prowadnikiem ze stali nierdzewnej o śr. 0,035” i dł. 45 lub 70mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 36 – zadanie nr 41, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do wkłuć centralnych dla dorosłych 1-światłowy 16Ga z prowadnikiem ze stali nierdzewnej o śr. 0,035” i dł. 45 lub 70mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 37 – zadanie nr 30 - Czy Zamawiający w pakiecie 30 zgodzi się na zmniejszenie liczby próbek do 1 ze względu na niewielką ilość sztuk w pakiecie?

Odp. Zamawiający zmniejsza ilość wymaganych próbek w zadaniu nr 30 do 1 szt.

Pytanie 38 – zadanie nr 38 - Czy Zamawiający w pakiecie 38 pozycja 1 i 2 dopuści zbrojone rurki tracheostomijne w rozmiarach: 7,0mm - długość 70-115mm; 8,0mm - długość 80-125mm; 9,0mm - długość 85-135mm spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 – zadanie nr 41 - Czy Zamawiający w pakiecie 41 pozycja 1 dopuści cewnik trzyświatłowy w rozmiarze 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło 8,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, niklowo-tytanową prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 40 – zadanie nr 41 - Czy Zamawiający w pakiecie 41 pozycja 2 dopuści cewnik dwuświatłowy w rozmiarze 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/16Ga , wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzało 8,5/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, niklowo-tytanową prowadnicę 0,89/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 41 – zadanie nr 41 - Czy Zamawiający w pakiecie 41 pozycja 3 dopuści cewnik jednoświatłowy w rozmiarze 14Ga/20cm wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, ze zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystym przedłużeniem z oznaczeniem długości, z oznaczeniem na delcie średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło 7,5F/8cm dostosowane do rozmiaru cewnika, niklowo-tytanową prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzająca 18Ga/7cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 42 – zadanie nr 53 - Czy Zamawiający w pakiecie 53 dopuści zamknięty system ATS zawierający 2 dreny Redon z trokarami spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 43 – zadanie nr 53 - Czy Zamawiający w pakiecie 53 będzie wymagał, aby zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej zapewniał pracę w systemie całkowicie zamkniętym, bez konieczności rozłączania, a przede wszystkim przyłączania nowych elementów systemu w trakcie pracy – poza sterylnymi warunkami sali operacyjnej (z wyjątkiem zestawu do przetoczenia zebranej krwi)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 44 – zadanie nr 81 - Czy Zamawiający w pakiecie 81 dopuści silikonowe dreny T-Kehr 50/20 w rozmiarach 9 Ch, 12 Ch, 15 Ch, 18 Ch, 21 Ch do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 45 – zadanie nr 3 – Czy zamawiający będzie wymagał, aby zawór umożliwiał podaż płynu również w trakcie badania MRI (zawór bez elementów metalowych)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 46 – zadanie nr 3 – Czy zamawiający oczekuje bezpiecznego łącznika, uniemożliwiającego cofanie się płynów a tym samym blokowanie kaniuli – o refleksie neutralnym (nie większym niż 0,004ml) oraz z całkowicie przeziernym torem przepływu płynu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 47 – zadanie nr 3 – Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia „o przepływie nie mniejszym niż przepływ przez największą zamawianą kaniulę”? W pakiecie 1 największą kaniulą jest 14G, zatem wg literatury pozwala ona na przepływ na poziomie około 250-280 ml/min. dla płynów infuzyjnych. Czy zamawiający może potwierdzić, iż jest to minimalny poziom przepływu, który jest wymagany w zakresie pakietu 3?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 48 – zadanie nr 75 – Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą ”out-in" składający się z ;

a) dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą,

b) taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm j szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 49 – zadanie nr 75 – W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 50 – zadanie nr 91, poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga aby Probówko_strzykawka do biochemii 4-5 ml śr. 13-14 mm kompatybilna z aparatem KONELAB 30i posiadała możliwość bezpośredniego nałożenia igły typu Luer?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 51 – zadanie nr 91, poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga aby Probówko_strzykawka do biochemii 2-3 ml śr. 13-14 mm kompatybilna z aparatem KONELAB 30i posiadała możliwość bezpośredniego nałożenia igły typu Luer?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 52 – zadanie nr 6, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe  o AQL = 1,5?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 53 – zadanie nr 6, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści, aby zgodność rękawic  z normą EN 455 została potwierdzona  Kartą Danych Technicznych?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 54 – zadanie nr 8, poz. 1-6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe o zawartości protein ≤50 mcg/g, o grubości na palcu 0,20 +/ 0,02 mm, o AQL 0,65 ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 55 – zadanie nr 8, poz. 1-6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zawartości protein przez badania jednostki niezależnej od producenta ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 56 – zadanie nr 8, poz. 1-6 – Czy Zamawiający dopuści, aby wymóg niepodrażniania oraz nie powodowania uczuleń został potwierdzony oświadczeniem producenta?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 57 – zadanie nr 8, poz. 1-6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 374 potwierdzonego dokumentami producenta /jednostki niezależnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 58 – zadanie nr 8, poz. 7-10 – Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje, co pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych i atrakcyjnych cenowo?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 59 – zadanie nr 8, poz. 7-10 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe do systemu podwójnego  o zawartości protein ≤50 mcg/g, o grubości na palcu 0,20 +/ 0,02 mm, o AQL 0,65, czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zawartości protein przez badania jednostki niezależnej od producenta ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 60 – zadanie nr 8, poz. 7-10 – Czy Zamawiający dopuści, aby wymóg niepodrażniania oraz nie powodowania uczuleń został potwierdzony oświadczeniem producenta oraz od wymogu zgodności z normą EN 374 potwierdzonego dokumentami producenta /jednostki niezależnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 61 – zadanie nr 9, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści torebki do sterylizacji foliowo-włókninowe w rozm. 490 x 750 mm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62 – zadanie nr 9, poz. 28 – Czy Zamawiający dopuści papier krepowany do pakowania wyrobów medycznych zielony w rozm.  120 x 120 cm, pakowany a 100szt, min. 60 g/ m2,z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63 – zadanie nr 9, poz. 32 – Czy Zamawiający dopuści papier krepowany do pakowania wyrobów medycznych biały w rozm.  120 x 120 cm, pakowany a 100szt, , min. 60 g/ m2,z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 64 – zadanie nr 15, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii barku o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L3 | 320x240 | OKRĄG | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na kończynę górną pacjenta | 1 | L3 | 75x37 |  |  |
| serweta pod kończynę z przylepcem | 1 | L3 | 90x75 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Zestaw wykonany z 3-warstwowego laminatu na całej powierzchni , 73g/m2 (polipropylen, polietylen, wiskoza), z wiskozą o właściwościach wysokochłonnego materiału absorbcyjnego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65 – zadanie nr 15, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji dłoni/stopy o składzie:

| serweta z elementem elastycznym i otworem | 1 | L3 | 300x240 | OKRĄG | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serweta TF | 1 | TF | 200x150 |  |  |
| Pokrowiec na kończynę | 1 | TF | 80x45 |  |  |
| taśma medyczna | 2 |  | 50x9 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu 3-warstwoawego Polipropylen/polietylen/wiskoza (wiskoza o właściwościach wysokochłonnego materiału absorbcyjnego 73g/m2 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66 – zadanie nr 15, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji biodra o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |  |  |
| Pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Serwety  wykonane na całej powierzchni z laminatu 3-warstwoawego Polipropylen/polietylen/wiskoza ( wiskoza o właściwościach wysokochłonnego materiału absorbcyjnego )73g/m2

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67 – zadanie nr 15, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kończyn dolnych o składzie:

| serweta z otworem elastycznym | 1 | L3 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

serwety  wykonane na całej powierzchni z laminatu 3-warstwoawego Polipropylen/polietylen/wiskoza 73g/m2, (wiskoza o właściwościach wysokochłonnego materiału absorbcyjnego )

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 68 – zadanie nr 15, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji artroskopii kolana o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | L3 | 320x240 | OKRĄG | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 75x37 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

serwety  wykonane na całej powierzchni z laminatu 3-warstwoawego Polipropylen/polietylen/wiskoza 73g/m2, wiskoza o właściwościach wysokochłonnego materiału absorbcyjnego ?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 69 – zadanie nr 15, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Zestaw wykonany z laminatu min 2-warstwowego( polipropylen/polietylen)  o gramaturze min. 56 g/m2.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 70 – zadanie nr 15, poz. 8 – Czy Zamawiający miał na myśli serwetę jałową?

Odp. Tak

Pytanie 71 – zadanie nr 15, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę w rozm. 240 x 150  cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego  z przylepnym wycięciem w kształcie litery U w rozm. 63 x 7 ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 72 – zadanie nr 15, poz. 8 – Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 73 – zadanie nr 17, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości 140 cm, wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m²;  o wzmocnieniu od strony wewnętrznej o gramaturze 40 g/m2, (strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność). Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 74 – zadanie nr 17, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości 155 cm, wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m²;  o wzmocnieniu od strony wewnętrznej o gramaturze 40 g/m2,( strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m2, zapewnia całkowitą nieprzemakalność). Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep.  Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłonącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia. ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 75 – zadanie nr 18, poz. 5 – Czy zamawiający miał na myśli zarękawki o gramaturze 43 g?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 76 – zadanie nr 45, poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści czepki operacyjne wykonane z włókniny mikroperforowanej, polipropylenowej, o bardzo dobrej przepuszczalności powietrza, co gwarantuje wysoki komfort pracy?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 77 – zadanie nr 45, poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści czepki operacyjne wykonane z włókniny nieperforowanej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 78 – zadanie nr 45, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 79 – zadanie nr 45, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści czepek o kształcie na podobieństwo hełmu, z napotnikiem, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2, napotnik wykonany z włókniny wiskozowo-polipropylewnoej o gramaturze 40 g/m2 wiązanie z tyłu na szyi?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 80 – zadanie nr 45, poz. 7-8 – Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje co pozwoli  na złożenie ofert konkurencyjnych i atrakcyjnych cenowo?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 81 – zadanie nr 47, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze niebieskim przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 82 – zadanie nr 48, poz. 1-2 – Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek z falbankami bocznymi skierowanymi na zewnątrz, które zapobiegają wyciekom ,co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 83 – zadanie nr 49, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe – rolki, o szer. 51 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 84 – zadanie nr 75, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści taśmę dopochwową o szerokości  0,9 cm - 1,3 cm // 1,1cm (+/-0,2cm), przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 85 – wzór umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony dopuszczają także możliwość zmiany cen jednostkowych netto i brutto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 86 – zadanie nr 93 – Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie uniwersalnych ostrzy usuwających owłosienie jednym ruchem, kompatybilnych ze strzygarką chirurgiczną z nieruchomą głowicą, lekką, o ergonomicznym korpusie, którą w razie pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie i dopuszczenia wyżej opisanego produktu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego na zasadzie umowy użyczenia w liczbie 4 sztuk, udostępnionych na czas trwania umowy dotyczącej dostawy ostrzy. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się na ten wypadek, do przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi strzygarek. Dzięki takiemu zabiegowi Zamawiający będzie mógł bezpłatnie korzystać z wysokiej klasy produktu do skutecznego i efektywnego strzyżenia pacjentów, przy założeniu, iż będzie ją można wyposażyć w odpowiednie, wyżej opisane w pytaniu ostrza.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 87 – wzór umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 6 wzoru umowy słowa „musi zawierać” zostały zastąpione słowami „może zawierać”? Seria i data ważności wyrobu nie muszą być zamieszczane na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie serii oraz daty ważności wyrobu bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia ww. informacji na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dodatkowej specjalnej obsługi dostaw dla Zamawiającego, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które niekorzystne dla Zamawiającego wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 88 – wzór umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 89 – wzór umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 90 – wzór umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 4 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej”? Przymus stosowania sądowego postępowania pojednawczego jako sposobu rozstrzygania wszelkich sporów nie jest celowy. Postępowanie pojednawcze wymaga bowiem dodatkowych kosztów. Poza tym na posiedzenie sądu w postępowaniu pojednawczym trzeba zwykle czekać kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak, jeżeli strony będą gotowe do podpisania ugody i osiągną porozumienie w tym zakresie, to mogą podpisać ugodę pozasądową bez wszczynania postępowania pojednawczego. Jeżeli natomiast strony nie osiągną porozumienia co do podpisania ugody, to postępowanie pojednawcze nie przyniesie efektu w postaci podpisania ugody, a zatem wszczynanie takiego postępowania będzie pozbawione sensu i nieuniknione stanie się wszczęcie kolejnego, zwykłego postępowania sądowego. Niewykluczone, że w przypadku niektórych skomplikowanych sporów wszczęcie postępowania pojednawczego może być uzasadnione. W prostych sprawach, np. o zapłatę niewielkiej kwoty pieniężnej, przymusowe stosowanie procedury pojednawczej wydaje się jednak zbędne i może jedynie przedłużyć i utrudnić rozstrzygnięcie sporu oraz narazić strony na dodatkowe koszty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 91 – wzór umowy – W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy przedstawiciel Zamawiającego stawi się w sądzie w wyznaczonym przez sąd terminie w sprawie próby ugodowej, o której mowa w § 10 ust. 4 wzoru umowy?

Odp. Tak, przedstawiciel Zamawiającego stawi się w sądzie w wyznaczonym przez sąd terminie w sprawie próby ugodowej, o której mowa w § 10 ust. 4 wzoru umowy

Pytanie 92 – zadanie nr 9, poz. 1-13, 18-24 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów i torebek foliowo papierowych o foli składającej się z 6 warstw. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 93 – zadanie nr 9, poz. 2 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów o wymiarze 75mm x 30mm x 100m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 94 – zadanie nr 9, poz. 5 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów o wymiarze 400mm x 80mm x 100m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 95 – zadanie nr 9, poz. 13 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawów o wymiarze 350mm x 200m lub 400mm x 200m

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 96 – zadanie nr 9, poz. 18 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek o wymiarze 130x254 mm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 97 – zadanie nr 9, poz. 19 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek o wymiarze 130x356 mm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 98 – zadanie nr 9, poz. 20 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek o wymiarze 200x330 mm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 99 – zadanie nr 9, poz. 22 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek o wymiarze 90x203 mm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 100 – zadanie nr 9, poz. 23 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek o wymiarze 90x230 mm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 101 – zadanie nr 9, poz. 24 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie torebek o wymiarze 320x550x60 mm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 102 – zadanie nr 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga drenu o średnicy wewnętrznej w zakresie 7-8mm, czy zewnętrznej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 103 – zadanie nr 65, poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga łącznika sterylnego?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga łącznika sterylnego.

Pytanie 104 – zadanie nr 65, poz. 11 – Czy Zamawiający wymaga łącznika sterylnego?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga łącznika sterylnego.

Pytanie 105 – zadanie nr 84 – Czy Zamawiający dopuści dren 30CH (średnica wewnętrzna 7,4mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106 – zadanie nr  21 pozycja 1-23 - Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

Odp. W zadaniu nr 21 są tylko pozycje 1-5 w których nie występuje w/w asortyment.

Pytanie 107 – zadanie nr  21 pozycja 11-15 - Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z prowadnicą w środku?

Odp. W zadaniu nr 21 nie ma pozycji 11-15.

Pytanie 108 – zadanie nr 21 pozycja 11-15 - Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej ukształtowanej w łuk?

Odp. W zadaniu nr 21 nie ma pozycji 11-15.

Pytanie 109 – zadanie nr 28, poz. 16-23 - Czy Zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe jednorazowe dwuświatłowe prawe w rozmiarze chxx z łącznikiem, prowadnicą, czterema cewnikami do odsysania, sterylne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110 – wzór umowy: §3, pkt. 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu numeru katalogowego, a w zamian za to dopuści numer wewnętrzny naszej firmy, przy czym chcielibyśmy nadmienić, iż opis znajdujący się na każdym opakowaniu, w tym jednostkowym pozwala na pełną identyfikację danego produktu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 111 – Formularz cenowy - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu numeru katalogowego, a w zamian za to dopuści numer wewnętrzny naszej firmy, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 112 – zadanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowy zawór z membraną nie wystającą poza przezroczystą obudowę portu o przepływie około 410 ml/min (± 10%), co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 113 – zadanie nr 4, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie igieł posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 114 – zadanie nr 4, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk zawierało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 115 – zadanie nr 4, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały typ szlifu igły długościęty, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 116 – zadanie nr 4, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 117 – zadanie nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę do Penów w rozmiarze 0,25 x 6mm, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zadanie nr 3 nie zawiera pozycji nr 8.

Pytanie 118 – zadanie nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby osłonka na igłę była w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO, co pozwala na szybką i łatwą identyfikację rozmiaru igły nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zadanie nr 3 nie zawiera pozycji nr 8.

Pytanie 119 – zadanie nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp. Zadanie nr 3 nie zawiera pozycji nr 8.

Pytanie 120 – zadanie nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp. Zadanie nr 3 nie zawiera pozycji nr 8.

Pytanie 121 – zadanie nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę do Penów w rozmiarze 0,25 x 8mm, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zadanie nr 3 nie zawiera pozycji nr 8.

Pytanie 122 – zadanie nr 3, poz. 1-8 - Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odp. Zadanie nr 3 nie zawiera w/w pozycji.

Pytanie 123 – zadanie nr 28, poz. 1-15 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124 – zadanie nr 28, poz. 1-15 - Czy Zamawiający wymaga, aby rurki były silikonowane, co ułatwia proces intubacji?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 125 – zadanie nr 28, poz. 1-15 - Czy Zamawiający wymaga, aby dren i balonik kontrolny był w innym kolorze niż korpus rurki?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 126 – zadanie nr 28, poz. 1-15 - Czy Zamawiający wymaga, aby balonik kontrolny posiadał nadrukowany rozmiar oraz skróconą nazwę producenta w celu szybkiej i łatwej identyfikacji rozmiaru rurki nawet po zaintubowaniu pacjenta?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 127 – zadanie nr 28, poz. 1-15 - Czy Zamawiający wymaga, aby na korpusie nadrukowana była również skrócona nazwa producenta, co ułatwia proces identyfikacji rurki nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 128 – zadanie nr 28, poz. 1-15 - Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały znacznik RTG na całej długości rurki?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 129 – zadanie nr 28, poz. 11-15 - Czy Zamawiający wymaga, aby rurki posiadały wtopiony na całej długości drut kwasoodporny nie zmniejszający jej światła?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 130 – zadanie nr 31, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z termoplastycznego PE nie zawierającego ftalanów, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131 – zadanie nr 59, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylne?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 132 – zadanie nr 59, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał przekrój gwiazdkowy?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 133 – zadanie nr 59, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby dren był sterylny?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 134 – zadanie nr 59, poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby maski były sterylne, posiadały metalowy klips nosowy oraz gumkę pozwalające na dopasowanie maski do każdego kształtu głowy?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 135 – zadanie nr 59, poz. 4 - Czy poprzez opis maska aerozolowa Zamawiający miał na myśli maski z drenem i nebulizatorem dla dorosłych?

Odp. Tak

Pytanie 136 – zadanie nr 59, poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga, aby maski były sterylne?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 137 – zadanie nr 59, poz. 4 -  - Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku średnio 2,7 µm, co jest wielkością optymalną do wnikania leku do tchawicy i oskrzeli?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 138 – zadanie nr 59, poz. 5 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości podłączenia w układ oddechowy respiratora, umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 139 – zadanie nr 59, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga, aby maski były sterylne?

Odp. Nie wymaga

Pytanie 140 – zadanie nr 59, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga, aby nebulizator rozbijał cząsteczki leku średnio 2,7 µm, co jest wielkością optymalną do wnikania leku do tchawicy i oskrzeli?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 141 – zadanie nr 59, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał przekrój gwiazdkowy?

Odp. Nie wymaga

Pytanie 142 – zadanie nr 59, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga, aby produkt był sterylny?

Odp. Nie wymaga

Pytanie 143 – zadanie nr 62, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy Ch32 na długość 80cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 144 – zadanie nr 62, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębniki posiadały powierzchnię „zmrożoną”, która ułatwia proces zakładania zgłębnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 145 – zadanie nr 66, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści otwory boczne naprzemianległe, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 146 – zadanie nr 66, poz. 1-5 - Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona”, co ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 147 – zadanie nr 68, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści balon o pojemności 30ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 148 – zadanie nr 68, poz. 1-7 - Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar i pojemność balonu na jednym z kanałów?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 149 – zadanie nr 96 - Czy Zamawiający wymaga, aby opaski pozbawione były ftalanów?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 150 – zadanie nr 33 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości doskonale znanego na rynku wapna z kolorowym indykatorem zużycia, pakowanym w przenośnym kanistrze 5 l/4,5 kg, ale określanych innym przelicznikiem do potwierdzenia kartą charakterystyki lub folderem: Zdolność pochłaniania 150 l / 1kg CO2; nisko pylące (w formie charakterystycznie ukształtowanych granulek dla redukcji tarcia podczas transportu), skład: wodorotlenek wapnia (powyżej 75 % wagi) oraz wodorotlenek sodu  (poniżej 4 % wagi).

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 151 – zadanie nr 36, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego jednorurowego ( rura w rurze –  układ  o właściwościach  wymiennika ciepła ) do respiratora z łącznikiem kątowym z portem kapno  o długości 160 cm , pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152 – zadanie nr 36, poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie zatyczki mikrobiologicznie  czystej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153 – zadanie nr 37, poz. 1, 2 - Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej  jednorazowego użytku, klasycznej ,wykonanej z termoplastycznego PCV.

Maska krtaniowa posiada mankiet niskooporowy o twardej podstawie ,ale o gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa jest przezroczysta i elastyczna, anatomicznie wyprofilowana. Do mankietu dołączony jest dren, wtopiony w ścianę rurki. Na masce krtaniowej  umieszczone są niezmywalne nadruki, indykator położenia maski ,rozmiar i objętość wypełnienia mankietu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 154 – SIWZ - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, którego pakietu oraz pozycji dotyczy wymóg dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność zaoferowanej maski z normą EN 14683 2006 klasa II (Rozdział XVII pkt B ppk 17 SIWZ).

Odp. Dokument potwierdzający zgodność zaoferowanej maski z normą EN 14683 2006 klasa II należy dołączyć do oferty dla zadania nr 46 i dla zadania nr 45, poz. 7. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ , w punkcie XVII Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, ppkt. 17, który otrzymuje następujące brzmienie:

„dokument potwierdzający zgodność zaoferowanej maski z normą EN 14683 2006 klasa II (dot. zadania nr 46 i zadania 45, poz.7)

Pytanie 155 – wzór umowy - Prosimy o dopisanie do §3 ust. 9 sformułowania: „chyba, że opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni.”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 156 – wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 10 na następujący:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 157 – wzór umowy - Prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych po pisemnym wezwaniu Dostawcy do realizacji dostawy.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 158 – wzór umowy - Prosimy o zmianę §10 ust. 2 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 159 – wzór umowy - Prosimy o zmianę kary umownej w §6 ust. 1 oraz ust. 2 na 0,2 % wartości zamówienia częściowego.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 160 – wzór umowy - Prosimy o wykreślenie §6 ust. 3 ppkt 3.2. Zamawiający nie uwzględnił przyczyn niezależnych ani od Dostawcy ani od Zamawiającego takich jak siła wyższa, działanie siły przyrody, uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez pacjentów, osoby trzecie itp., za które Wykonawca żadną miarą nie może brać odpowiedzialności.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 161 – wzór umowy - Prosimy o zmianę §7 ust. 2 na następujący: „Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni w przypadku:

  - Odmowy dostaw z przyczyn określonych w §3 ust. 9 i wypełnianiu zapisów §7 ust. 3

  - Trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 5 dni roboczych zwłoki w dostawie towaru ponad terminy określone w umowie.”

Jednocześnie prosimy o dodanie do §7 ustępu 8 o brzmieniu: „Zamawiającemu, który nie otrzymał dokumentów dopuszczających przedmiot Zamówienia do użytku w placówkach zdrowia przysługuje prawo żądania uzupełnienia tych dokumentów w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 162 – zadanie nr 35, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i przestrzeni martwej 33 ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 163 – zadanie nr 35, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, bez określonego parametru utraty wilgoci?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 164 – zadanie nr 35, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości rur 180 cm, z potwierdzonym czasem stosowania do 7 dni w instrukcji obsługi (instrukcja producenta)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165 – zadanie nr 36, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rurę o dł. 180 cm  czystą mikrobiologicznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166 – zadanie nr 36, poz. 3 - Proszę o wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu . tj jałowe zatyczki do układów oddechowych.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 36 pozycję nr 3 i tworzy z niej zadanie nr 130. Wadium w zadaniu nr 36 wynosi 200,00 zł, a w zadaniu nr 130 wynosi 1,00 zł.

Pytanie 167 – zadanie nr 37, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej renomowanego producenta – firmy Ambu maska krtaniowa jednorazowego użytku z pozbawionego szkodliwych ftalanów PCV, bez użebrowania, z całkowicie przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, wzmocniony koniuszek niepodwijający się podczas zakładania maski, z luźnym ale połączonym na krótkim docinku z rurką drenem do napełniania mankietu, rozmiar maski kodowany kolorem na opakowaniu, sterylna, jednorazowego użytku, Rozmiar 4

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 168 – zadanie nr 37, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej renomowanego producenta – firmy Ambu maska krtaniowa jednorazowego użytku z pozbawionego szkodliwych ftalanów PCV, bez użebrowania, z całkowicie przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, wzmocniony koniuszek niepodwijający się podczas zakładania maski, z luźnym ale połączonym na krótkim docinku z rurką drenem do napełniania mankietu, rozmiar maski kodowany kolorem na opakowaniu, sterylna, jednorazowego użytku, Rozmiar 5

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 169 – zadanie nr 58 - Uprzejmie prosimy zamawiającego o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 170 – zadanie nr 58, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do treningu oddechu trzykomorowy (trzy kuleczki) o zakresach 600, 900, 1200ml/s?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 171 – zadanie nr 111 - Czy zamawiający dopuści koc o wymiarach 201x76cm. Prośbę swą motywujemy tym, iż wymiary podane przez zamawiającego są już nie produkowane.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 119 wycenę koca o wymiarach 201x76cm.

Pytanie 172 – zadanie nr 116 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 116 „Test ureazowy” wymaga aby oferowane testy , eliminowały możliwość uzyskania fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej tak jak ma to miejsce w przypadku testów tzw. mokrych?

Uzasadnienie: Testy suche są testami nowszej generacji eliminującymi wady testów mokrych takich jak:

występowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych przez krew, żółć, niewłaściwą jakość płynów, tzw. "blushing effect". Testy suche są też łatwiejsze w odczycie i interpretacji wyniku badania. Są powszechnie stosowane w Polsce i na całym świecie od wielu lat.. Tzw. suche testy ureazowe powstały  jako odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia w stosunku do testów mokrych polskiego środowiska lekarzy gastroenterologów podczas kolejnych Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych czy Zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i są ich ulepszoną wersją.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 173 – zadanie nr 6, poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymagając rękawic z dodatkową teksturą na palcach oczekuje rękawic teksturowanych na całej powierzchni z dodatkową teksturą na końcach palców co zapewni pewny chwyt i większą zdolność manualną?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 174 – zadanie nr 6, poz. 4 - Czy Zamawiający uzna za wystarczające badanie producenta na poświadczenie zgodności z normą EN 455. Zgodnie z tą normą jakość rękawiczek potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań czego odzwierciedlenie znajduje się w stosownych raportach  z badań producentów.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 175 – zadanie nr 6, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawicę równomiernie teksturowaną na całej powierzchni bez dodatkowej tekstury na palcach?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 176 – zadanie nr 8, poz. 1-6 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych z zawartością protein lateksowych poniżej 10 mcg/g (badania jednostki niezależnej od producenta, nie starsze niż 2012 r.), nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową ułatwiającą zakładanie, AQL 1,0 , grubość na palcu 0,22- 0,23mm, przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, sterylne, w rozmiarach 6,0-9,0.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 177 – zadanie nr 8, poz. 1-6 - Czy Zamawiający uzna raport z badań dotyczący zawartości  protein jako potwierdzenie na niepowodowanie reakcji uczuleniowych i podrażnień? Zawartość protein poniżej 10 mg/g to bardzo znikoma ilość, a co za tym idzie nie powoduje reakcji uczuleniowej.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 178 – zadanie nr 8, poz. 7-10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne lateksowe do systemu podwójnego, spodnie, zewnętrzna warstwa chlorowana i silikonowana, warstwa wewnętrzna pokryte poliuretanem i warstwa nawilżającą, z zawartością protein lateksowych poniżej 30 mcg/g (potwierdzone kartą techniczną), nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą zakładanie, AQL 1,0, grubość na palcu 0,19mm, przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, sterylne. zgodne z EN 374, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 179 – wzór umowy - Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 3 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów podatkowych regulujących wysokość stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu.”

Pytanie 180 – wzór umowy - Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 181 – wzór umowy - Prosimy o modyfikacje zapisu § 3 ust. 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 182 – zadanie nr 77, poz. 1 - czy zamawiający dopuści w poz. nr 1 wkład workowy o poj. 1000 ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą o okrągłym kształcie i średnicy ok. 10 cm. Zaletą systemu jest możliwość używania wkładów o poj. 1000 ml.  w kanistrach 2 litrowych. Pozostałe warunki zgodnie z siwz.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 183 – zadanie nr 10, poz. 2 - Uprzejmie prosimy o wyłączenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment wskazanej pozycji oferuje wyłącznie jeden producent stąd podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 184 – zadanie nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści test Kontroli zgrzewu o długości 173mm? Tak nieznaczna różnica w rozmiarze w żaden sposób nie wpływa na jakość czy funkcjonalność testu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185 – zadanie nr 10, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186 – zadanie nr 10, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 187 – zadanie nr 20, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach: wymiar całkowity folii  60 cm x 35 cm, wymiar części przylepnej: 35cm x 35cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188 – zadanie nr 93, poz. 1 - Czy Zamawiający w tym zadaniu  wymaga ostrzy do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą . Ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry.Możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała możliwość usuwania krótkich, długich oraz mokrych i suchych włosów. Szerokość ostrza 3,8 cm, szerokość cięcia 2,8 cm. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 189 – zadanie nr 1, poz. 1 - czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek. Rozmiar 22 GA (0,9 x 25mm)

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 190 – zadanie nr 1, poz. 2 - czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek. Rozmiar 20 GA (1,1 x 32mm)

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 191 – zadanie nr 1, poz. 3 - czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek. Rozmiar 18 GA (1,3 x 45mm)

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 192 – zadanie nr 1, poz. 4 - czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 4 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek. Rozmiar 17 GA (1,5 x 45mm)

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 193 – zadanie nr 1, poz. 5 - czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 5 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek. Rozmiar 14 GA (2,1 x 45mm)

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 194 – zadanie nr 2 - Zwracamy się do zamawiającego o wymóg w pakiecie nr 2  cewnika dotętniczego z prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie cewnika, bezpieczniejszy dla pacjenta, z możliwością stosowania dłużej niż kaniulę. Bez konieczności usuwania po upływie 72 h. w rozmiarze 20 G dł. 4, 6, 8cm do wyboru przez zamawiającego z igłą wprowadzającą

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 195 – zadanie nr 23, poz. 1 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 1 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie, rozmiar 25G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 196 – zadanie nr 23, poz. 2 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 2 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie, rozmiar 26G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 197 – zadanie nr 23, poz. 3 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 3 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie, rozmiar 27G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 198 – zadanie nr 23, poz. 4 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 4 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem pencil point, rozmiar 25G x 120 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 199 – zadanie nr 23, poz. 5 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 5 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, rozmiar 25G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 200 – zadanie nr 23, poz. 6 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 6 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, rozmiar 27G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 201 – zadanie nr 23, poz. 7 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 7 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, rozmiar 26G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie wypełniający jej światło, sterylna

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 202 – zadanie nr 23, poz. 8 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 8 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych  typ Standard, rozmiar 18G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie  wypełniający jej światło, sterylna, pakowana pojedyńczo

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 203 – zadanie nr 23, poz. 9 - czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 9 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych  typ Standard, rozmiar 20G x 90 mm. Igła musi być wyposażona w mandryn dokładnie  wypełniający jej światło, sterylna, pakowana pojedyńczo

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 204 – zadanie nr 26 - czy zamawiający w pakiecie 26 dopuści Igła Touchy 18G o długości 12 cm, sterylna

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 205 – zadanie nr 40, poz. 1 - czy zamawiający w pakiecie 40 pozycji 1 dopuści Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego  w składzie: igłę  Touhy  18G x90mm, cewnik 20G z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawkę do metody spadku oporu, filtr płaski 0,2mikrona, łącznik do cewnika.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 206 – zadanie nr 40, poz. 2 - czy zamawiający w pakiecie 40 pozycji 2 dopuści Zestaw do anestezji łączonej (zewnątrzoponowej i podpajęczynówkowej - CSE) z jednego wkłucia z igłą Touhy 18G posiadającą dodatkowy  otwór, umożliwiający swobodne wyjście igły podpajęczynówkowej w osi igły Touhy. Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 27G ze szlifem pencil point i znacznikiem długości, system unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej, cewnik zewnątrzoponowy z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawka do metody spadku oporu, płaski filtr 0,2mikrona, łącznik cewnika.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 207 – zadanie nr 41, poz. 1 - czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 1 dopuści Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych, poliuretanowy 3-światłowy, 7,5 FR o przekroju okrągłym świateł na całej długości cewnika (średnica świateł 1 x14 Ga, 2 x 18 Ga), światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera zastawki do podaży, zapobiegający zatorom powietrznym, zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu: cewnik , igła 18 Gx 7 cm, strzykawka  Luer Slip 5 ml, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnik o śr. Zew. 0,9 mm i długości 46 cm. Długość cewnika 15 cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 208 – zadanie nr 41, poz. 2 - czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 2 dopuści Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych, poliuretanowy 2-światłowy, 7FR o przekroju okrągłym świateł na całej długości cewnika (średnica świateł 2 x16 Ga), światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera zastawki do podaży, zapobiegający zatorom powietrznym zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu: cewnik , igła 18 Gx 7 cm, strzykawka  Luer Slip 5 ml, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnik o śr. Zew. 0,9mm i długości 53 cm. Długość cewnika 15 cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 209 – zadanie nr 41, poz. 3 - czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 3 dopuści Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych, poliuretanowy 1-światłowy, 5FR o przekroju okrągłym światła na całej długości cewnika, światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji, zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu: cewnik , igła 17 G x 7 cm, strzykawka  Luer Slip 5 ml, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnik o śr. zew 0,97mm i długości 53 cm. Długość cewnika 15 cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 210 – zadanie nr 63 - czy zmawiający w pakiecie 63 dopuści Silikonowa sonda do żywienia dożołądkowego 21FR / 1250 mm, sterylna, pakowana w opakowanie papier- folia

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 211 – zadanie nr 74, poz. 1 - czy zamawiający w pakiecie 74 pozycji 1 dopuści Rozgałęziacz infuzyjny do wlewów dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliuretanu, końcówki typu Luer-Lock, barwne oznaczenie każdej linii z suwakiem,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 212 – zadanie nr 74, poz. 2 - czy zamawiający w pakiecie 74 pozycji 2 dopuści Rozgałęziacz infuzyjny do wlewów dożylnych, pięciodrożny, wykonany z poliuretanu, końcówki typu Luer-Lock, barwne oznaczenie każdej linii z suwakiem,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213 – zadanie nr 56, poz. 2 - Kieruje się do Państwa z zapytaniem o wydzielenie pozycji nr 2 z zadania nr 56 jako dodatkowe zadanie w przetargu - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 096-173640.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania 56 pozycję nr 2 i tworzy z niej zadanie nr 125. Wadium w zadaniu nr 56 wynosi 40,00 zł, a w zadaniu nr 125 wynosi 700,00 zł.

Pytanie 214 – zadanie nr 21, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki Yankauer z oliwką Ch34 spełniającą pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 215 – zadanie nr 21, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki Yankauer do delikatnego odsysania z cieńką końcówką Ch12 długość 25cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ. – zapis SIWZ bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 216 – zadanie nr 56, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania 56 pozycję nr 3 i tworzy z niej zadanie nr 124. Wadium w zadaniu nr 56 wynosi 40,00 zł, a w zadaniu nr 124 wynosi 30,00 zł.

Pytanie 217 – zadanie nr 35, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszyła pomyłka w opisie w poz 3, bowiem opis filtra elektrostatycznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci w tej pozycji spowoduje zdublowanie się produktu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w pozycji nr 2 tego zadania ? Czy Zamawiającemu nie chodziło o filtr mechaniczny ?

Filtr mechaniczny jest filtrem zasadniczo różniącym się w swej budowie i zastosowaniu od filtra elektrostatycznego, między innymi posiada plisowaną hydrofobową membranę filtrującą, która wykazuje się bardzo wysoką skutecznością w zakresie zatrzymywania wilgoci (płynów) i nieprzepuszczaniu ich na zewnątrz filtra. Dzięki swojej hydrofobowości filtry mechaniczne zmniejszają ryzyko zakażeń krzyżowych przenoszonych przez płyny, zapobiegają pasażowni płynów co oznacza również, że zmniejszają ryzyko skażenia urządzenia wydzielinami pacjenta lub innymi płynami.

Odp. Zaszła pomyłka w opisie, zamawiający wymaga w pozycji nr 3 wyceny filtra mechanicznego. Poprawny opis w pozycji nr 3 został zamieszczony w zmodyfikowanym Formularzu cenowym nr DZ-397-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie 218 – zadanie nr 111 - Czy Zamawiający oczekuje golarek pakowanych a’50 sztuk, indywidualnie w tekturową osłonkę, z możliwością golenia na sucho i mokro?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 219 – zadanie nr 116, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga testu mokrego czy suchego ?

Odp. Zamawiający wymaga testu suchego.

Pytanie 220 – zadanie nr 116, poz. 1 - Czy zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej. Zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 221 – zadanie nr 49 - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga prześcieradeł jednorazowych wykonanych z dwuwarstwowej 100% celulozy.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 222 – zadanie nr 41, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:  Cewnik o światłach 16Ga, 20Ga reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 223 – zadanie nr 21, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w poz. nr 1 należy zaoferować dren do odsysania pola operacyjnego z elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, wyposażone w wewnętrzne pierścienie, zapewniające szczelne i mocne połączenie

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 224 – zadanie nr 58, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania aparatu do treningu oddechowego j. u. o maksymalnej pojemności 4000 ml, wyposażonego we wskaźnik docelowego poziomu inhalacji, dającego możliwość regulacji poziomu inhalacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 225 – zadanie nr 64, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 z zadania nr 64 i utworzenie nowego pakietu zawierającego w/w pozycję. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze ceny.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 64 pozycje nr 1 i tworzy z niej zadanie nr 131. Wadium w zadaniu nr 64 wynosi 200,00 zł, a w zadaniu nr 131 wynosi 90,00 zł

Pytanie 226 – zadanie nr 64, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do drenażu klatki piersiowej z płynną mechaniczną regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z niskooporową zastawką wahadłową, z automatycznym zaworem bezpieczeństwa, kompaktowy, sterylny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 227 – zadanie nr 78, poz. 1-4 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 i 4 z zadania nr 78 i utworzenie z nich nowego pakietu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 228 – zadanie nr 78, poz. 1, 2, 3 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych wkładów o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml, automatycznie uszczelniających się przy włączeniu ssania, w pokrywie port z króćcem obrotowym schodkowym do podłączenia pacjenta, port do pobierania próbki wydzieliny, na środek żelujący lub do połączenia szeregowego wkładów. Port do podłączenia próżni (z króćcem obrotowym schodkowym) znajduje się w pojemniku wielorazowym na wkłady. Każdy wkład wyposażony jest w zastawkę przeciwprzelewową będącą jednocześnie filtrem przeciwbakteryjnym.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 229 – zadanie nr 78, poz. 4 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu z łącznikiem do szeregowego podłączenia wkładów z poz. 1-3.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 230 – zadanie nr 78, warunki dodatkowe - Zwracam się z z prośbą o dopuszczenie możliwości dostarczenia na czas trwania umowy 5 stojaków z możliwością mocowania 4 pojemników na wkłady oraz pojemników na wkłady do zbiórki wydzieliny wraz z wózkami niskimi na pięcioramiennej podstawie na kółkach wraz z drenami zbrojonymi do seryjnego podłączenia pojemników.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 231 – zadanie nr 98 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania lejców w czterech dostępnych rozmiarach:

śr. 1,5 x 1,0mm x 40cm,

śr. 2,4 x 1,2mm x 40cm,

śr. 2,4 x 1,2mm x 75cm i

śr. 5,0 x 1,5mm x 40cm, do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 232 – zadanie nr 114 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczka endoskopowego do pobierania próbek o pojemności 200 ml, o średnicy ramienia 10mm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 233 – zadanie nr 23, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinkiego , rozmiar 25G x 88 mm przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowała dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 234 – zadanie nr 23, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aby igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinkiego , rozmiar 26G x 88 mm przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowała dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 235 – zadanie nr 23, poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinkiego , rozmiar 27G x 88 mm przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowała dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 236 – zadanie nr 23, poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga aby igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinkiego , rozmiar 25G x 120 mm przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowała dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 237 – zadanie nr 23, poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga aby igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, rozmiar 25G x 88 mm przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowała dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 238 – zadanie nr 23, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga aby igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point, rozmiar 27G x 88 mm przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowała dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 239 – zadanie nr 23, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkiego, rozmiar 25G x 88 mm posiadała krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 240 – zadanie nr 23, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aby igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkiego, rozmiar 26G x 88 mm posiadała krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 241 – zadanie nr 23, poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkiego , rozmiar 27G x 88 mm posiadała krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 242 – zadanie nr 23, poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga aby igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkiego , rozmiar 25G x 120 mm posiadała krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 243 – zadanie nr 23, poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga aby igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point , rozmiar 25G x 88 mm posiadała krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 244 – zadanie nr 23, poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga aby igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point , rozmiar 27G x 88 mm posiadała krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 245 – zadanie nr 41, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 41 poz.1 Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych, poliuretanowy 3-światłowy, 7FR, o średnicy świateł 1 x 14Ga,1 x 18Ga, światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera bezigłowe zastawki zapobiegające infekcjom, zatorom powietrznym, zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu:  cewnik , igła 18G x 7cm ze zintegrowana zastawka umożliwiającą wprowadzenie prowadnika bez odłączania strzykawki, strzykawka Luer Slip 5ml, rozszerzadło 8F x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr.0,035" i długości 50 cm. Długość cewnika 15 cm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 246 – zadanie nr 41, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 41 poz.2 Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych, poliuretanowy 2-światłowy, 7FR, o średnicy świateł 1 x 16Ga, 2  x 18Ga, światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. Cewnik zawiera bezigłowe zastawki zapobiegające infekcjom, zatorom powietrznym, zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu:  cewnik , igła 18G x 7cm ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnika bez odłączania strzykawki, strzykawka Luer Slip 5ml, rozszerzadło 8F x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr.0,035" i długości 50 cm. Długość cewnika 15 cm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 247 – zadanie nr 41, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 41 poz.3 Cewnik do wkłuć centralnych dla dorosłych, poliuretanowy 1-światłowy, 5FR, światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji., zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu:  cewnik , igła 18G x 7cm ze zintegrowaną zastawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnika bez odłączania strzykawki, strzykawka Luer Slip 5ml, rozszerzadło 6F x 10 cm, nitinolowy prowadnik o śr.0,035" i długości 50 cm. Długość cewnika 15 cm

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 248 – zadanie nr 86, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby „Przyrząd do jałowego pobierania płynów z butelek i pojemników wielodawkowych z korkiem samodomykalnym, chroniący przed zakażeniami bakteryjnymi, wolny od PCV i lateksu posiadał zastawkę antyzwrotną, co zabezpiecza przed przypadkowym wylaniem się leku lub płynu z butelki lub worka? Przyrządy te były stosowane przez Zamawiającego i gwarantowały najwyższy stopień bezpieczeństwa i niedopuszczenie do skażenia podawanych substancji pacjentowi?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 249 – zadanie nr 1, poz. 1-5 - Czy Zamawiający uzna za spełniająca warunki SIWZ ofertę z kaniulami renomowanej firmy: Bbraun o następujących parametrach: kaniula z korkiem portu bocznego zabezpieczonym przed przypadkowym niepożądanym otwarciem (co za tym idzie przypadkowym zakażeniem), 4 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci metalowego zatrzasku, z filtrem hydrofobowym zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, zgodnie z definicją PN 10555-5.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 250 – zadanie nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty przetargowej z bezigłowym zaworem najnowszej generacji, renomowanej firmy Bbraun testowanej u Państwa na oddziałach szpitalnych, charakteryzującym się następującymi parametrami:
Bezigłowy, z widoczną drogą przepływu (pomiędzy membraną a obudową), posiadający przezroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, kompatybilny z połączeniami typu Luer - Lock i Luer, posiadający silikonową membranę, posiadający jednorodną powierzchnię do dezynfekcji, (niesprzyjająca kolonizacji bakterii), przepływ 12,48 litrów na godzinę, sterylny, pakowany pojedynczo, co gwarantowałoby wysoką jakość produktu oraz stosunkowo dużą oszczędność finansową w zakresie tego pakietu dla Zamawiającego.
Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 251 – zadanie nr 23, poz. 1-6 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły do znieczuleń podpajęczynówkowych przy zastosowaniu prowadnicy gwarantowały dodatkowy zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 252 – zadanie nr 23, poz. 1-6 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły podpajęczynówkowe posiadały krystaliczny znacznik – (pryzmat) w uchwycie igły, co zagwarantuje szybką i łatwą identyfikację wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, jak w igłach dotychczas stosowanych przez Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 253 – zadanie nr 86, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby „Przyrząd do jałowego pobierania płynów z butelek i pojemników wielodawkowych z korkiem samodomykalnym, chroniący przed zakażeniami bakteryjnymi, wolny od PCV i lateksu posiadał zastawkę antyzwrotną, co zabezpiecza przed przypadkowym wylaniem się leku lub płynu z butelki lub worka? Przyrządy te były stosowane przez Zamawiającego i gwarantowały najwyższy stopień bezpieczeństwa i niedopuszczenie do skażenia podawanych substancji pacjentowi?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 254 – zadanie nr 59, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 255 – zadanie nr 59, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren ze standardowym przekrojem?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 256 – zadanie nr 66, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami naprzemianległymi, reszta zgodnie z SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 257 – zadanie nr 70, poz. 9-17 - Czy oferowane cewniki Pezzera powinny posiadać minimum 3 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, co zapewnia znacznie skuteczniejszy drenaż?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 258 – zadanie nr 70, poz. 34-35 - Czy Zamawiający dopuści standardowe cewniki Malecot`a?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 259 – zadanie nr 82, poz. 1-4 - Prosimy o dopuszczenie drenów Redona o długości 70cm lub 100cm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 260 – zadanie nr 82, poz. 1-4 - Czy Zamawiający ze względu na pamięć kształtu materiału z jakiego wykonane są te dreny, co niejednokrotnie powoduje niekorzystne i niekontrolowane uciski na tkanki w miejscu osadzenia drenu - ma na myśli dreny typu Redon, pakowane „na wprost”, bez zawijania?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 261 – zadanie nr 86, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu do aspiracji z butelek z wbudowanym filtrem 0,45μm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 262 – zadanie nr 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu żylnego o prostym torze przepływu z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji, bez części metalowych, z przeźroczystą obudową, o objętość wypełnienia 0,09ml ( przepływy: 1 PSI: 360ml/min; 3 PSI: 600ml/min; 5 PSI; 750ml/min.), sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-papier?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 263 – zadanie nr 5, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej strzykawki do gazometrii krwi na 2,0ml z heparyną litową z zatyczką?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 264 – zadanie nr 5, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki 20ml z rozszerzoną skalą do 24ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 265 – zadanie nr 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki 10ml z rozszerzoną skalą do 12ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 266 – zadanie nr 5, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki 5ml z rozszerzoną skalą do 6ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 267 – zadanie nr 5, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki 2ml z rozszerzoną skalą do 3ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 268 – zadanie nr 5, poz. 3, 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach, odpowiednio:

20ml – opakowanie 80 sztuk,

10ml; 5ml; 2ml;  – opakowania 100 sztuk,

z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 269 – zadanie nr 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę Touhy 18G o długości 8 lub 9cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 270 – zadanie nr 49, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje prześcieradeł celulozowych, czy też prześcieradeł celulozowo foliowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę prześcieradeł celulozowych lub prześcieradeł celulozowo-foliowych.

Pytanie 271 – zadanie nr 81, poz. 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny T – Kehra Ch 12, 14, 16, 18 wykonane z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu, o długość ramion 450 x 180mm, pakowany podwójnie (zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, wewnętrzne opakowanie typu folia)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 272 – zadanie nr 81, poz. 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający oczekuje drenów T – Kehra Ch 12, 14, 16, 18 z workiem, czy też bez worka?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 273 – zadanie nr 82, poz. 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny Redona Ch 10, 12, 14, 16 o długości 700mm z perforacją krzyżową o długości 14cm oraz pojedynczym czytnikiem głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 274 – zadanie nr 100, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ostre, odporny na przekłucia, poj. 1L, o wysokości od 12cm do 17cm, z otworem w pokrywie o średnicy 40-50 mm i zabezpieczeniem przeciw wypadaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 275 – zadanie nr 100, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne z otworem wrzutowym 15cm x 9cm, o wysokości 62,1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 276 – zadanie nr 100, poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje pojemników na odpady medyczne z uchwytem do zamocowania na stojak do kroplówki, czy też bez uchwytu?

Odp. Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 277 – zadanie nr 100, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści licznik do zużytych igieł oraz ostrzy chirurgicznych z podwójnym magnesem na 30 sztuk, z możliwością rozdzielenie licznika na dwie połówki, z taśmą przylepną na spodniej i górnej części pojemnika umożliwiającą przytwierdzenie go do powierzchni sterylnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 278 – zadanie nr 100, poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje licznika z zachodzącymi na siebie krawędziami wieczek.

Odp. Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 279 – zadanie nr 100, poz. 1, 2, 3 - Czy Zamawiający na potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu dopuści dołączenie do oferty karty katalogowej zamiast karty charakterystyki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 280 – zadanie nr 70, poz. 34, 35 - Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 70 pozycje 34, 35 i utworzy z nich odrębne zadanie?  Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 70 pozycje 34 i 35 i tworzy z nich zadanie nr 126. Wadium w zadaniu nr 70 wynosi 200,00 zł, a w zadaniu nr 126 wynosi 20,00 zł.

Pytanie 281 – zadanie nr 67, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika Hematuria, 3–drożnego z końcówką Dufour wykonanego w 100% z silikonu w rozmiarze 18Fr, z balonem 40ml, sterylny, pakowany podwójnie (zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, wewnętrzne opakowanie typu folia)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 282 – zadanie nr 67, poz. 7, 8, 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Hematuria, 3–drożnych z końcówką Dufour wykonanych w 100% z silikonu w rozmiarach 20Fr; 22Fr, z balonem 50ml, sterylnych, pakowanych podwójnie (zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, wewnętrzne opakowanie typu folia)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 283 – zadanie nr 5, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową do leków światłoczułych typu Luer - Lock do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml z rozszerzeniem do 60ml, kompatybilną z pompą infuzyjną Perfusor firmy Braun?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 284 – zadanie nr 5, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową typu Luer - Lock do pomp infuzyjnych o pojemności 50ml z rozszerzeniem do 60ml, kompatybilną z pompą infuzyjną Perfusor firmy Braun?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 285 – zadanie nr 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania zakończony z jednej strony łącznikiem z możliwością docięcia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 286 – zadanie nr 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z zakończeniem lejek-lejek, ch30 średnica wew./zew. 7mm/10mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 287 – zadanie nr 21, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania, rozmiar CH 23 - Ø 3,80 mm/7,59 mm (wew./zew.) w opakowaniu papier – folia?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 288 – zadanie nr 21, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer bez kontroli siły ssania, rozmiar CH 23 - Ø 3,80 mm/7,59 mm (wew./zew.) w opakowaniu papier – folia?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 289 – zadanie nr 21, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer miniatura do delikatnego odsysania, rozmiar 12CH, o długości 150mm, zakrzywiona, bez regulacji siły ssania, pakowana w opakowanie papierowo-foliowe zewnętrzne i wewnętrzne foliowe

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 290 – zadanie nr 31, poz. 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowa GUEDEL, wykonane z wysokiej jakości PE (polietylenu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 291 – zadanie nr 3, 13, 21, 31, 81 - Czy Zamawiający zamiast kart charakterystyki dopuści dołączenie do oferty kart katalogowych, które potwierdzą parametry zaoferowanego asortymentu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 292 – zadanie nr 67, poz. 10, 11 - Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 67 pozycje 10, 11 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 67 pozycje 10 i 11 i tworzy z nich zadanie nr 127. Wadium w zadaniu nr 67 wynosi 900,00 zł, a w zadaniu nr 126 wynosi 100,00 zł.

Pytanie 293 – Zadanie nr 1, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18 GA (1,3 x 32-45mm), spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 294 – Zadanie nr 1, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14 GA (2,0 x 45mm), spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 295 – Zadanie nr 4, poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej o ściance typu standard renomowanej firmy Becton Dickinson, spełniającej pozostałe parametry SIWZ, tak jak obecnie stosowane.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 296 – Zadanie nr 4, poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie, co zapobiega pozostawaniu w produkcie szkodliwego tlenku etylenu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 297 – Zadanie nr 4, poz. 8 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje by kompatybilność igieł do pena z penami wszystkich producentów insuliny była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 298 – Zadanie nr 5, poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o zezwolenie na podanie ceny jednostkowej netto za 100 sztuk strzykawek, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 299 – Zadanie nr 6, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rękawice nitrylowe mają posiadać wewnętrzną warstwę wspomagającą ciągłość bariery skórnej z aloesem i witaminą E, co minimalizuje przenoszenie patogenów na dłoniach personelu i wspomaga higienę rąk?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 300 – Zadanie nr 6, poz. 4 - Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice bezpudrowe, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 301 – Zadanie nr 6, poz. 4 - Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił maksymalnego poziomu protein lateksowych, ze względu na ryzyko uczuleń prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje rękawic o maksymalnej zawartości protein 10 µg/g, potwierdzonych badaniami jednostki niezależnej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 302 – Zadanie nr 21, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu OP-Flex Super Flow (dwa otwory boczne i jeden centralny), rozmiar 30CH, zagięta, z rączką bez regulacji siły ssania, pakowana w opakowanie papierowo-foliowe zewnętrzne i wewnętrzne foliowe.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 303 – Zadanie nr 21, poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje końcówek i drenów pakowanych podwójnie: wewnętrznie w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenku etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnętrznie w opakowanie foliowo-papierowe?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 304 – Zadanie nr 22, poz. 1 - Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie wyposażone w czyścik do paznokci?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 305 – Zadanie nr 22, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek, wykonanych w całości z polietylenu ze szczecinkami o  zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne czyszczenie paznokci użytkownika?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 306 – Zadanie nr 25, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji 20G dł. 15cm oraz 20 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 307 – Zadanie nr 25, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do biopsji 18G dł. 15cm oraz 20 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 308 – Zadanie nr 36, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyłącznie w/w pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 36 pozycję nr 1 i tworzy z niej zadanie nr 129. Wadium w zadaniu nr 36 wynosi 200,00 zł, a w zadaniu nr 129 wynosi 10,00 zł.

Pytanie 309 – Zadanie nr 36, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby rura wydechowa do podłączenia do respiratora była rozciągliwa do 50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 310 – Zadanie nr 36, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby obwód oddechowy był pozbawiony DEHP?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 311 – Zadanie nr 36, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby złącza były elastyczne w celu łatwiejszego podłączenia do portów urządzeń?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 312 – Zadanie nr 40, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła Touhy 18Gx80mm, cewnik 20G z prowadnicą, filtr 0,22µ, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, niskooporowa strzykawka szklana lub plastikowa oraz z opatrunkiem do mocowania filtra do skóry pacjenta zapewniającym stabilne zamocowanie, ze specjalną warstwą piankową zabezpieczającą przed zagięciem w miejscu wkłucia.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 313 – Zadanie nr 40, poz. 2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w skład którego wchodzi: igła zewnątrzoponowa BD Weiss ze skrzydełkami 17Gx80mm, Igła podpajęczynówkowa BD Whitacre z końcówką Pencil Point 27Gx110mm, cewnik z otworami bocznymi 19Gx900mm z prowadnicą, filtr 0,22µ, koreczek Luer-Lok, łącznik cewnika oraz niskooporowa strzykawka.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 314 – Zadanie nr 45, poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski trójwarstwowej spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 315 – Zadanie nr 53, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu stabilności połączenia zestaw do autotransfuzji ma zawierać sztywny, niedocinany łącznik typu Y z dokręcanymi połączeniami drenów?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 316 – Zadanie nr 58, poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do treningu oddechowego j. uż. dla dzieci - pomiar objętości 250-2500 ml, oraz dla dorosłych 250-5000ml.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 317 – Zadanie nr 60, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania tlenu ze sterylną wodą do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu, potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 318 – Zadanie nr 60, poz. 1 - Ze względu na różnice pojemności wody sterylnej zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania wyceny za 10 ml wody z możliwością podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie możliwości zaoferowania wody o większej pojemności, niż opisana w SIWZ z możliwością krzyżowego stosowania u pacjentów, a zatem z możliwością jej pełnego wykorzystania bez ryzyka postawania zakażeń z równoczesnymi korzyściami płynącymi dla Zamawiającego (większa pojemność pojemnika w konkurencyjnej cenie, lepsze wykorzystanie wody). Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty, a jednocześnie może zwiększyć grupę wykonawców.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 319 – Zadanie nr 66, poz. 1-5 - Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 320 – Zadanie nr 68 poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być wyposażone w trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, a w przypadku okluzji dwóch podstawowych otworów cewnik nadal jest drożny?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 321 – Zadanie nr 68 poz. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya trójdrożnych z balonem 5-15ml lub 30-50ml do wyboru Zamawiającego, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 322 – Zadanie nr 71, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji gruczołu krokowego, automatycznych, długość próbki 20mm, igła bardzo dobrze widoczna w USG.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 323 – Zadanie nr 71, poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pigtail Ch 4,8 długość 28cm, spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 324 – Zadanie nr 71, poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pigtail z popychaczem 45cm, spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 325 – Zadanie nr 71, poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wymiennych do nefrostomii 100% silikon z balonem  w rozmiarze 10F.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 326 – Zadanie nr 71, poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wymiennych do nefrostomii 100% silikon z balonem  w rozmiarze 12F z rozłączalną końcówką . Końcówka rozłączalna umożliwia zakładanie przez Amplazt w czasie zabiegu PCNL.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 327 – Zadanie nr 73, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka urostomijnego samoprzylepnego z ujściem na dren do zbiórki moczu o śr. 13-40mm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 328 – Zadanie nr 75, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu metodą TOT, z polipropylenu, o długości 60cm, gramaturze 80g/m², grubości nici 0,15mm i szerokości 1,1-1,5cm zwężanej na końcach.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 329 – Zadanie nr 84, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 300cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 330 – Zadanie nr 93, poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie uniwersalnych ostrzy usuwających owłosienie jednym ruchem, kompatybilnych ze strzygarką chirurgiczną z nieruchomą głowicą, lekką, o ergonomicznym korpusie, którą w razie pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie i dopuszczenia wyżej opisanego produktu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego na zasadzie umowy użyczenia w liczbie 3 sztuk, udostępnionych na czas trwania umowy dotyczącej dostawy ostrzy. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się na ten wypadek, do przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi strzygarek.  Dzięki takiemu zabiegowi Zamawiający będzie mógł bezpłatnie korzystać z wysokiej klasy produktu do skutecznego i efektywnego strzyżenia pacjentów, przy założeniu, iż będzie ją można wyposażyć w odpowiednie, wyżej opisane w pytaniu ostrza.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 331 – Zadanie nr 93, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ostrza powinny umożliwiać obcinanie włosów na wysokości poniżej 0,25mm.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 332 – Zadanie nr 45, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego czepka o gramaturze 35g/m2 spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 333 – Zadanie nr 45, poz. 7-8 - Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wymaga masek o wysokim stopniu filtracji tj. co najmniej 99,5% co zapewnia skuteczną ochroną przed potencjalnymi zakażeniami?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 334 – Zadanie nr 45, poz. 1-3, 5-6 - Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wymaga aby oferowane wyroby były zarówno środkiem ochrony indywidualnej (ochrona użytkownika) jak i wyrobem medycznym (ochrona przed zakażeniem)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 335 – zadanie nr 87 i SIWZ - wnosimy o modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Formularza cenowego dla Pakietu Nr 87 poprzez dopuszczenie możliwości potwierdzenia kompatybilności oferowanych materiałów eksploatacyjnych przez producenta tego asortymentu (nie: producenta wstrzykiwacza) lub też poprzez oświadczenie woli samego Wykonawcy oraz o modyfikację SIWZ i formularza cenowego w następujący sposób:

„20. oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu urządzenia lub jego przedstawiciela/serwisu potwierdzającego, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Stellant CT D  (dot. zadania nr 87)”.

oraz:

„Warunki dodatkowe: wymagane jest oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu urządzenia lub jego przedstawiciela/serwisu potwierdzającego, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Stellant CT D.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis w warunkach dodatkowych, w zadaniu nr 87, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Warunki dodatkowe: wymagane jest oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Stellant CT D”

oraz

modyfikuje zapis w SIWZ , w punkcie XVII Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, ppkt. 20, który otrzymuje następujące brzmienie:

„oświadczenie producenta  zaoferowanego asortymentu potwierdzające,  że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Stellant CT D (dot. zadania nr 87)”

Pytanie 336 – zadanie nr 87 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw bez pojemniczka do odpowietrzania i ze zmniejszoną wytrzymałością złącza do 375 PSI? Zapis w obecnym brzmieniu wskazuje na asortyment oryginalny oferowany tylko przez producenta (BAYER, dawniej MEDRAD) lub jego organizację handlową i serwisową w Polsce. Jest to więc zapis naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego  traktowania wykonawców – podstawowe zasady udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 337 – wzór umowy - dot. § 3 ust. 5 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„5. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT z terminem płatności … dni, liczone od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca może wysłać fakturę wraz z dokumentem zawierającym szczegółowe informacje faksem na podany przez Zamawiającego numer lub mailem na podany adres e-mail w dniu dostawy towaru.”

Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości wysłania faktury do Zamawiającego faksem lub e-mailem w dniu dostawy towaru. Nie ma możliwości wysłania towaru wraz z fakturą, ponieważ towar wysyłany jest z magazynu, który znajduje się poza siedzibą spółki, natomiast faktura – z siedziby spółki.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 338 – wzór umowy -  dot. § 3 ust. 6 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„6. Faktura VAT oraz lub dokument WZ musi zawierać numer zamówienia Zamawiającego lub numer umowy, dane Zamawiającego, nazwę asortymentu, nr katalogowy, serie i datę ważności przedmiotu zamówienia, ilość oraz wartość zamówienia.”

Uzasadnienie: Prosimy o dopuszczenie możliwości zawarcia wymaganych przez Zamawiającego informacji                     o nr serii i dacie ważności w odrębnym dokumencie przesyłanym do Zamawiającego wraz z fakturą faksem lub e-mailem w dniu dostawy towaru. Nie ma możliwości wysłania towaru wraz z fakturą, ponieważ towar wysyłany jest z magazynu, który znajduje się poza siedzibą spółki, natomiast faktura – z siedziby spółki.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 339 – wzór umowy - Dot. § 4 ust. 13 - Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„13. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu.”

Prosimy o możliwość zaoferowania asortymentu bez informacji na opakowaniach zbiorczych o nazwie producenta i adresie siedziby.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 340 – wzór umowy - Dot. § 6 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki ponad terminy określone w § 4 ust. 5 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki ponad terminy określone w § 4 ust. 14 umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w ust. 3 w wysokości 1% także 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w § 3 ust. 1 umowy,

10. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 341 – zadanie nr 3 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści bezigłowy zawór osadzony w przeźroczystym konektorze, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 342 – zadanie nr 4 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,45, o długości 12mm lub 16mm lub 22mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 343 – zadanie nr 6 pozycje 1–4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe zgodne z normą EN 455, potwierdzone badaniem producenta oraz badaniem jednostki niezależnej od producenta oraz stosowną informacją na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 344 – zadanie nr 6 pozycje 4-5 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 4 i 5 z pakietu nr 6 ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 345 – zadanie nr 6 pozycje 5-6 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic foliowych sklasyfikowanych jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 346 – zadanie nr 8 pozycje 1-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 30µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 347 – zadanie nr 8 pozycje 1-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein poniżej 50µg/g, o grubości na palcu 0,21mm +/-0,01mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 348 – zadanie nr 8 pozycje 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,23mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 349 – zadanie nr 21 pozycje 2 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 350 – zadanie nr 21 pozycje 2 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo papier - folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 351 – zadanie nr 21 pozycje 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 352 – zadanie nr 21 pozycje 3 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo papier - folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 353 – zadanie nr 21 pozycje 4 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 354 – zadanie nr 21 pozycje 4 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo papier - folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 355 – zadanie nr 21 pozycje 5 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo w blister-pack, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 356 – zadanie nr 21 pozycje 5 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o długości 160mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 357 – zadanie nr 23 pozycje 1-3, 5-6 - Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 358 – zadanie nr 25 pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje  igieł do biopsji aspiracyjnej czy pobraniowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 359 – zadanie nr 26 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 9cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 360 – zadanie nr 28 pozycje 11-15 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem w postaci półpierścieni spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 361 – zadanie nr 31 pozycje 1-3 - Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z polietylenu (PE), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 362 – zadanie nr 39 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 363 – zadanie nr 47 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 364 – zadanie nr 47 pozycja 4-5, 7 - Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny typu SMS, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 365 – zadanie nr 47 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 45g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 366 – zadanie nr 62 pozycje 4 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 367 – zadanie nr 66 pozycje 1-5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 368 – zadanie nr 61 pozycje 6-7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya trójdrożny z balonem o pojemności 30ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zadanie nr 61 nie zawiera w/w pozycji.

Pytanie 369 – zadanie nr 73 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej z komorą pomiarową 600ml, skalowaną co 1ml 0d 2ml do 80ml i co 10ml od 80ml do 600ml, z drenem jednoświatłowym, bez możliwości transportowania worka w pozycji leżącej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 370 – zadanie nr 79 pozycje 1 - Czy Zamawiający oczekuje zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką jednokierunkową czy kranikiem trójdrożnym?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 371 – zadanie nr 81 pozycje 1-4 - Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany ze 100% silikonu, w rozmiarze 45/18, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 372 – zadanie nr 80 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu harmonijka 250ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zadanie nr 80 nie zawiera w/w asortymentu.

Pytanie 373 – zadanie nr 87 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową o długości ok. 45cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Zadanie nr 87 nie zawiera w/w asortymentu.

Pytanie 374 – zadanie nr 72 pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który w poz. 1 formularza asortymentowo-cenowego zaoferuje „Cewniki do badań urodynamicznych - cystometrii, dwudrożne,  7Ch lub 9 Ch, j.u., sterylny?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 375 – zadanie nr 72 pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który w poz. 2 formularza asortymentowo-cenowego zaoferuje „Cewniki do badań urodynamicznych, dwudrożne, rektalne, 9 Ch, balon 3 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 376 – zadanie nr 77 - Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 77, dopuści złożenie oferty z wkładami workowymi na wydzielinę o pojemności 1000ml (poz. 1) lub 2000ml (poz. 2), automatycznie uszczelniającymi się po włączeniu ssania, z zastawką zabezpieczającą źródło ssania, będącą jednocześnie filtrem przeciwbakteryjnym, posiadającymi w pokrywie dwa króćce o różnej średnicy (pacjent i próżnia)?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 377 – zadanie nr 77 - Czy Zamawiający, może doprecyzować SIWZ w zakresie pakietu nr 77 i poinformować ile pojemników wielorazowych będzie potrzebował?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 378 – zadanie nr 1, poz. 1-5 – Zwracam się z prośba do zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z bikompatybilnego poliuretanu ze standardowym portem bocznym z membraną hydrofobowa pełniącą rolę zastawki. Kaniula wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, na całej długości 3 szerokie paski rtg.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 379 – zadanie nr 3, poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie bezigłowy zawór osadzony w przezroczystym konektorze, o prostym torze przepływu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 380 – zadanie nr 5, poz. 3-6 – Prosimy o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą 20%

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 381 – zadanie nr 85, poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu do przetoczenia płynów infuzyjnych z elastyczna komora kroplowa o długości 55mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 382 – zadanie nr 85, poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd do przetoczenia płynów infuzyjnych posiadał zabezpieczenie igły biorczej po użyciu?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 383 – zadanie nr 1, poz. 1-5 – Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z minimum 3 paskami widocznymi w RTG?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 384 – zadanie nr 1, poz. 5 – Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug’a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy,

tzn. kaniula bezpieczna 14Ga (2,0 x 45 mm).

Odp. Zamawiający dopuszcza kaniule bezpieczną 14Ga (2,0 x 45mm).

Pytanie 385 – zadanie nr 4, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 0,4 x 20mm lub 0,45 x 12mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 386 – zadanie nr 5, poz. 3-6 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające skalę rozszerzoną o min. 20%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 387 – zadanie nr 5, poz. 3-6 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i padania jej i dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’ 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.

Pytanie 388 – zadanie nr 6, poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III. z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych AQL-1,0? Rękawice posiadają deklarację zgodności dopuszczającą do obrotu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 389 – zadanie nr 6, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III  AQL -1,0? Rękawice posiadają deklarację zgodności dopuszczającą do obrotu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 390 – zadanie nr 6, poz. 1-5 – Prosimy a odstąpienie od wymogu umieszczenia na opakowaniu nr i adresu jednostki notyfikowanej. Wymóg ten ogranicza zasady uczciwej konkurencji i nie jest on wymagany przez ustawę.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 391 – zadanie nr 6, poz. 1-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania a’ 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości.

Pytanie 392 – zadanie nr 8, poz. 1-6 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF 167I, AQL 0,65, białko poniżej 20µg/g, długość mankietu min. 250, mankiet prosty rolowany, grubość na palcu 0,20 ± 0,02 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 393 – zadanie nr 8, poz. 7-10 – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe stosowane w systemie podwójnym do procedur wysokiego ryzyka lub pojedynczo do długich zabiegów. Jednorazowe, bezpudrowe, sprzedawane jako 2 oddzielne pary, które razem tworzą system podwójny, składający się z wewnętrznej rękawicy w kolorze niebieskim oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu. Oznaczenie prawej i lewej dłoni nadrukowane na mankiecie, zakrzywione palce, mikro-chropowata powierzchnią na dłoniach i na palcach. Obie rękawice pokrywane wewnętrznie warstwą syntetycznego polimeru, następnie chlorowane oraz zanurzane w polimerze na bazie wody, co zapewnia nawilżenie dłoni i łatwe, wygodne zakładanie rękawicy nawet na wilgotne dłonie. Rękaw min. 290mm. Mankiet prosty, rolowany AQL- 0,65. Spełniające normy EN 455-1,2,3, ASTMF 1671?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 394 – zadanie nr 49, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe na rolce o szerokości 51 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 395 – zadanie nr 50, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody rozm. 13 x 244 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 396 – zadanie nr 50, poz. 3 – Czy zamawiający dopuści osłonę na sprzęt o rozmiarach 127cm x 64cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 397 – zadanie nr 66, poz. 1-5 – Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z regulacją siły ssania z otworem centralnym oraz dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 398 – zadanie nr 70, poz. 8-17, 34, 35 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 399 – zadanie nr 82, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 82 pozycję nr 7 i tworzy z niej zadanie nr 128. Wadium w zadaniu nr 82 wynosi 100,00 zł, a w zadaniu nr 128 wynosi 10,00 zł.

Pytanie 400 – zadanie nr 100, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na zużyte igły o pojemności l litra, o wysokości 12cm, z otworem o średnicy 90 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 401 – zadanie nr 100, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o pojemności 3,5 litra, wysokości 13 cm, z otworem o średnicy 90 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 402 – zadanie nr 17 – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z  włókniny SMMS ze wzmocnieniami z przodu o gramaturze 42g/m2 i na rękawach 40,5g/m2 ?

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 403 – zadanie nr 15 – Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów wymienionych w „warunkach dodatkowych”. Prośbę naszą uzasadniamy tym, iż wszystkie dokumenty dotyczące jakości i nadzoru procesów produkcji oferowanego asortymentu zostały przedstawione i  zweryfikowane przez jednostkę notyfikowaną. Posiadanie certyfikatu jednostki notyfikowanej i oznaczenie wyrobu znakiem CE jednoznacznie dowodzi, iż oferowane produkty spełniają wszystkie wymogi obowiązujące na terenie UE.

Odp. Zamawiający odstępuje od obu warunków dodatkowych w zadaniu nr 15.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ , w punkcie XVII Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, ppkt. 13 i 14, które otrzymują następujące brzmienie:

- zaświadczenie o biozgodności zgodnie z normą PN EN ISO 10993-5:2009 oraz PN EN ISO 10993-10:2009 (dot. zadania nr 18, 19 – wszystkie pozycje);

- dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2009 (EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy), (dot. zadania nr 18, 19 – wszystkie pozycje);

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-397-2015-1 Formularz Cenowy.

Zamawiający informuje, że poprawiony Załącznik nr 3 SIWZ „Wysokość wadium” został  zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-397-2015-1 Wysokość wadium.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-07-14, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-07-14, godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje również, że modyfikuje zapis w § 4 ust 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wartość określona w umowie dla wszystkich zadań może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie nie przekroczy 30% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej u okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie”

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie IV „Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 131.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających”

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XI „Wadium”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Numer zadania | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 3 000,00 |
| 2 | 100,00 |
| 3 | 400,00 |
| 4 | 1 000,00 |
| 5 | 2 000,00 |
| 6 | 9 000,00 |
| 7 | 30,00 |
| 8 | 1 500,00 |
| 9 | 2 000,00 |
| 10 | 500,00 |
| 11 | 1 500,00 |
| 12 | 500,00 |
| 13 | 150,00 |
| 14 | 3 000,00 |
| 15 | 1 000,00 |
| 16 | 150,00 |
| 17 | 300,00 |
| 18 | 500,00 |
| 19 | 20,00 |
| 20 | 200,00 |
| 21 | 800,00 |
| 22 | 6,00 |
| 23 | 300,00 |
| 24 | 6,00 |
| 25 | 150,00 |
| 26 | 50,00 |
| 27 | 20,00 |
| 28 | 800,00 |
| 29 | 90,00 |
| 30 | 5,00 |
| 31 | 30,00 |
| 32 | 200,00 |
| 33 | 50,00 |
| 34 | 70,00 |
| 35 | 1 000,00 |
| 36 | 200,00 |
| 37 | 200,00 |
| 38 | 50,00 |
| 39 | 350,00 |
| 40 | 500,00 |
| 41 | 600,00 |
| 42 | 100,00 |
| 43 | 30,00 |
| 44 | 50,00 |
| 45 | 800,00 |
| 46 | 7,00 |
| 47 | 600,00 |
| 48 | 1 000,00 |
| 49 | 10,00 |
| 50 | 600,00 |
| 51 | 600,00 |
| 52 | 80,00 |
| 53 | 1 000,00 |
| 54 | 10,00 |
| 55 | 20,00 |
| 56 | 40,00 |
| 57 | 5,00 |
| 58 | 20,00 |
| 59 | 600,00 |
| 60 | 500,00 |
| 61 | 300,00 |
| 62 | 10,00 |
| 63 | 20,00 |
| 64 | 200,00 |
| 65 | 150,00 |
| 66 | 600,00 |
| 67 | 900,00 |
| 68 | 200,00 |
| 69 | 15,00 |
| 70 | 200,00 |
| 71 | 4 000,00 |
| 72 | 70,00 |
| 73 | 300,00 |
| 74 | 80,00 |
| 75 | 300,00 |
| 76 | 50,00 |
| 77 | 900,00 |
| 78 | 300,00 |
| 79 | 150,00 |
| 80 | 100,00 |
| 81 | 250,00 |
| 82 | 100,00 |
| 83 | 2,00 |
| 84 | 350,00 |
| 85 | 2 000,00 |
| 86 | 200,00 |
| 87 | 1 000,00 |
| 88 | 8,00 |
| 89 | 2 000,00 |
| 90 | 90,00 |
| 91 | 1 500,00 |
| 92 | 800,00 |
| 93 | 300,00 |
| 94 | 150,00 |
| 95 | 200,00 |
| 96 | 2,00 |
| 97 | 150,00 |
| 98 | 2,00 |
| 99 | 30,00 |
| 100 | 500,00 |
| 101 | 30,00 |
| 102 | 250,00 |
| 103 | 0,20 |
| 104 | 10,00 |
| 105 | 70,00 |
| 106 | 30,00 |
| 107 | 500,00 |
| 108 | 1,00 |
| 109 | 100,00 |
| 110 | 10,00 |
| 111 | 10,00 |
| 112 | 5,00 |
| 113 | 10,00 |
| 114 | 150,00 |
| 115 | 10,00 |
| 116 | 200,00 |
| 117 | 300,00 |
| 118 | 30,00 |
| 119 | 15,00 |
| 120 | 20,00 |
| 121 | 6,00 |
| 122 | 20,00 |
| 123 | 20,00 |
| 124 | 30,00 |
| 125 | 700,00 |
| 126 | 20,00 |
| 127 | 100,00 |
| 128 | 10,00 |
| 129 | 10,00 |
| 130 | 1,00 |
| 131 | 90,00 |

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVII „Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający żąda od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy

(forma dokumentu - oryginał)

- Formularz cenowy

(forma dokumentu - oryginał)

- Dowód wniesienia wadium.

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy.

(forma dokumentu - oryginał)

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej.

(forma dokumentu - oryginał)

- Dokumenty wymienione w punkcie B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- próbki zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym – załącznik nr 2;

- karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu, zawierający charakterystykę asortymentu i umożliwiający sprawdzenie tożsamości asortymentu z zapisami SIWZ, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym – załącznik nr 2,

- dokument potwierdzający zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5-2009 (dot. zadania nr 9 – wszystkie pozycje);

- karty danych technicznych (dot. zadania nr 9, 15, 18, 19, 20 – wszystkie pozycje);

- specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawionej przez producenta  wyrobu gotowego (dot. zadania nr 9 – wszystkie pozycje);

- zaświadczenie o biozgodności zgodnie z normą PN EN ISO 10993-5:2009 oraz PN EN ISO 10993-10:2009 (dot. zadania nr 18, 19 – wszystkie pozycje);

- dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2009 (EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy), (dot. zadania nr 18, 19 – wszystkie pozycje);

- karta techniczna gotowego wyboru (dot. zadania nr 16);

- wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów potwierdzające skuteczność filtracji wirusów i bakterii (dot. zadania nr 35 – pozycja 1, 2, 3);

- dokument potwierdzający zgodność zaoferowanej maski z normą EN 14683 2006 klasa II (dot. zadania nr 46 i zadania nr 45 - pozycja 7);

- oświadczenie  producenta potwierdzające  możliwością używania worka do 14 dni (dot. zadania nr 73 – pozycja 2);

- oświadczenie  producenta potwierdzające  możliwością używania worka do 7 dni (dot. zadania nr 73 – pozycja 3);

- oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Stellant CT D (dot. zadania nr 87)

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVIII „Sposób składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-397-2015

- Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zadanie nr …

- Nie otwierać przed: 2015-07-14 godz. 10:30

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XIX „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2015-07-14 do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2015-07-14 o godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XXIII, ppkt. 3 i 4  „Kryteria oceny ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

3. Kryteriami w zadaniu nr 1-5, 7, 9-38, 40-131 którymi zamawiający będzie się kierował przy  
    wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90 % |
| 2 | Termin zapłaty | 10 % |

    - Ocena ofert w zadaniu nr 1-5, 7, 9-38, 40-131 będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  90 %   X  100

Kryterium termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  10%   X  100

- Punkty w kryterium termin zapłaty w zadaniu nr 1-5, 7, 9-38, 40-131 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin zapłaty faktury wynoszący minimum 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu wynoszącego 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zapłaty wynoszącego powyżej 60 dni, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 60 dni.

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + T

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł