Chęciny, dnia 2015-06-22

Znak sprawy: DZ-397-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 21, udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-397-2015-1 z dnia 19-06-2015r. Poprawna odpowiedź brzmi:

Pytanie 21 – zadanie nr 91, poz. 10 - Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie rurek do oznaczenia OB., z podziałką od 0 do 130mm, gdyż różnica pomiędzy 130mm a 180mm nie ma znaczenia w diagnozowaniu. Odczyt powyżej 100mm jest i tak wielokrotnie przekroczoną granicą normy i nie stanowi kryterium decydującego w procesie leczenia ponieważ i tak jest wynikiem patologicznym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

#### Zamawiający informuje, że doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 217, udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-397-2015-1 z dnia 19-06-2015r. Poprawna odpowiedź brzmi:

Pytanie 217 – zadanie nr 35, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszyła pomyłka w opisie w poz 3, bowiem opis filtra elektrostatycznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci w tej pozycji spowoduje zdublowanie się produktu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w pozycji nr 2 tego zadania ? Czy Zamawiającemu nie chodziło o filtr mechaniczny ?

Filtr mechaniczny jest filtrem zasadniczo różniącym się w swej budowie i zastosowaniu od filtra elektrostatycznego, między innymi posiada plisowaną hydrofobową membranę filtrującą, która wykazuje się bardzo wysoką skutecznością w zakresie zatrzymywania wilgoci (płynów) i nieprzepuszczaniu ich na zewnątrz filtra. Dzięki swojej hydrofobowości filtry mechaniczne zmniejszają ryzyko zakażeń krzyżowych przenoszonych przez płyny, zapobiegają pasażowni płynów co oznacza również, że zmniejszają ryzyko skażenia urządzenia wydzielinami pacjenta lub innymi płynami.

Odp. Zaszła pomyłka w opisie, zamawiający wymaga w pozycji nr 3 wyceny filtra mechanicznego. Poprawny opis w pozycji nr 3 został zamieszczony poniżej.

| Zadanie nr 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Próbki: pozycja 1 - 6 po 2 szt z każdej pozycji; karty charakterystyki do każdej pozycji |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny,skuteczność filtracji bakteryii i wirusów 99,999%, waga do 19g, objętość wewnętrzna 36ml +/- 5%, z portem kapno z wyjściem prostym, sterylny | szt. | 3 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy dla dorosłych, elektrostatyczny, bez warstwy mechanicznej z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania min.32 mgH2O/l, sterylny, waga do 30g, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min 99,999%, z portem kapno, wyjściem prostym, sterylny | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr oddechowy dla dorosłych, mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci zapewniający optymalne wartości nawilżania mieszaniny oddechowej, wilgotność 32mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H2O/l przy Vt 500ml, stopień filtracji mikrobiologicznej (bakterie i wirusy) na poziomie 99,99%, niskie opory przepływu, objętość do 66 ml, masa do 36g, złącze 22M/15F, port kapno, wyjście proste, sterylny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych dla pacjentów na oddechu własnym: wysoki stopień nawilżania min 28 mg H20/l, niska objętość ściśliwa do 16 ml, złącze 15F, port tlenu 5,5M, z portem do odsysania i pobierania oróbek o średnicy 6,1mm z zatyczką, masa do 9 g, sterylny a 1 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik o ścianie wewn. gładkiej, karbowany na zewnątrz, dł. ok. 15cm, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z podwójnym uszczelnieniem 22M/15F-22F z wejściem do odsysania, sterylny | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z PE, równoległoramienny trójnik kątowy Y, złącze kątowe 90 stopni 22M/15F z portem kapno, dwie rury o długości 190cm , trzecia rura o długości min. 90 cm, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2 l. worek bezlateksowy, możliwość stosowania obwodu przez 7 dni potwierdzona certyfikatem producenta - wymagany certyfikat dołączony do oferty, mikrobiologicznie czysty | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki dodatkowe - pozycja 1, 2, 3: skuteczność filtracji wirsów i bakterii musi być podawana w oparciu o wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów - dołączone do oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł