Chęciny, dnia 2015-07-03

Znak sprawy: DZ-594-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1

Pytanie nr 1 - Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 2-7, 12-19 w odrębny pakiet i umożliwienie składania ofert wyłączeni na ten asotyment? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 2-6, 12-17 dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym na łbie lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 5 otworów gwintowanych w części nasadowej zamiast 5-6?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 4?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 6 otworów gwintowanych w części nasadowej zamiast 7, oraz 5-15 otworów w części trzonowej zamiast 4-14?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 5 otworów gwintowanych w części nasadowej zamiast 6 gwintowanych i 1 owalnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 6, 7, 15, 16, 17, 19 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych barwionych na ten sam kolor co wkręty blokowane śr. 3,5 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 12 dopuści możliwość zaoferowania płytki o gr. 4,5 mm i szer. 16,5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 12 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej w części kłykciowej wkrętem kaniulowanym gąbczastym fi 7,3 mm i 5 wkrętami blokowanymi fi 5,0 mm oraz posiadającej w części trzonowej 6-14 otworów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający w Zadania nr 1 pozycji 17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych barwionych na ten sam kolor co wkręty blokowane śr. 5,0 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – zadanie nr 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek posiadających 4-12 oddzielnych otworów: otwory gwintowane i 1 kompresyjny w części trzonowej zamiast par oddzielnych otworów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – zadanie nr 1, poz. 30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów łódkowatych zamiast korowych przy zachowaniu wymaganych w SIWZ parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Wzór umowy – załącznik nr 6 SIWZ

Pytanie nr 15 – Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony                   w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w §5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 SIWZ) , który otrzymuje następujące brzmienie:

- Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie poprzez dokonywanie dostaw do magazynu Wykonawcy, utworzonego na terenie Zamawiającego (zwany dalej „Magazynem”). Wykonawca zapewni wyposażenie magazynu w asortyment rozmiarowy przedmiotu umowy uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych  od daty zawarcia umowy oraz zapewni każdorazowe uzupełnianie magazynu po zużyciu poszczególnego asortymentu znajdującego się 
w magazynie w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia wraz z protokołem zużycia, przesyłanego przez Zamawiającego fax-em na nr ………………, z zastrzeżeniem ust. 10. Własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykorzystania go w działalności leczniczej (zużycia). Termin dostawy w zakresie asortymentu implantów nie przewidzianych do magazynu wynosi 2 dni robocze od otrzymania zamówienia.

Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający mógłby w §5 ust. 1 doprecyzowywać iż, termin dostawy w zakresie asortymentu implantów nie przewidzianych do depozytu/magazynu wynosi 2 dni robocze od złożenia zamówienia?

Odp. Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 15.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-07-10, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-07-10, godz. 11:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł