Chęciny, dnia 2015-07-22

Znak sprawy: DZ-629-2015-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

ZADANIE NR !

Dotyczy załącznika nr 6- wzór umowy w zakresie zadania nr 1 zestaw: kolonoskop+gastroskop+wieża-1 kpl.

Par. 6 ust. 4, 5 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanych terminów z 3 dni/ dni roboczych do

7 dni roboczych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 7 ust. 3 - Prosimy o wydłużenie terminu dokonania naprawy z 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia

do  5 dni roboczych od momentu dostarczenia endoskopu do autoryzowanego serwisu

(w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).

Odp. Jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Par. 7 ust.5 - Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„(…) o czas przestoju, o ile ten trwał powyżej 5 dni roboczych”

Odp. Jak w SIWZ.

Pytania- wzór umowy

1. Pytanie  dotyczące zapisów umowy  par.7 pkt.3:

"W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego"

Prosimy o dookreślić, że chodzi o awarię wynikającą z usterek lub wad fabrycznych

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Dodatkowo pod tabelką w zadaniu 1 jest zapis o naprawie w 5 lub 12 dni

Odp. 2 dni robocze . Zgodnie z SIWZ.

2.Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf  2 - termin realizacji umowy 30 dni.:

W związku z wymaganiami dotyczącymi czasu transportu sprzętu medycznego od producenta, który standardowo wynosi 6 tygodni, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy z 30 na 42 dni? ?"

Odp. Tak.

3. Pytanie dotyczące zapisów umowy, SIWZ – punkt VI podpunkt „c”  oraz punkt VII podpunkt 2e: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca załączył do oferty oświadczenie akceptujące warunki umowy zamiast zaparafowanego wzoru umowy ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie dotyczące zapisów SIWZ i umowy paragraf 6 pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych ?

Odp. Nie.

5. Pytanie dotyczące zapisów opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1 oraz zapisów umowy paragraf 7  pkt. 3: Celem ujednolicenia zapisów umowy i opisu przedmiotu zamówienia prosimy o modyfikację zapisu paragrafu 7 pkt. 2  umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zadanie 1 pkt. IX podpunkt 4

Czas naprawy endoskopów  liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską”

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Pytanie  dotyczące zapisów opisu przedmiotu zamówienia pakiet 2 oraz zapisów umowy paragraf 7  pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską ?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

7. Pytanie dotyczące zapisów SIWZ, umowy paragraf 7  pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgłoszenia awarii telefoniczne odbywały się w godzinach pracy serwisu 8.00-16.00 w dni robocze ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

8. Pytanie: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. Nie.

ZADANIE nr 3 – Skaner RTG

- Czy dla Zadania nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę i uruchomienie do 60 dni. Uzasadnienie naszej prośby przedstawiamy poniżej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi duża ilość dedykowanego sprzętu medycznego i komputerowego, którego czas dostawy przez producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu komputerowego przez producenta należy wykonać instalację systemów operacyjnych, bazy danych oraz całego oprogramowania medycznego i przetestować konfigurację. Dopiero po tym procesie system może być dostarczony do Zamawiającego oraz może rozpocząć się właściwa instalacja i uruchomienie systemu. Końcowym elementem zajmującym również bardzo dużo czasu są kilkuetapowe szkolenia użytkowników końcowych.

Odp. Tak.

- Z uwagi na rozbieżność zapisów umowy paragraf 7 w stosunku do wymogów opisanych dla zadania nr 3, prosimy o potwierdzenie, że dla zadania nr 3 Zamawiający wymaga realizacji gwarancji / usług serwisowych na warunkach opisanych w załączniku nr 1, zadanie nr 3, punkt V "Gwarancja" ppkt. 66-75. dla zadania nr 3. Wnosimy o wykreślenie z umowy pkt. 3 i 4 paragraf 7 umowy i dodatnie punktu o treści "Wykonawca będzie świadczył gwarancję na warunkach opisanych w pkt. V dla zadania nr 3 w formularzu ofertowym."

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- ,Dla zadania nr 3 prosimy o zmianę punktu 2.2 paragraf 6 umowy na następujący: „zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej urządzenia w dniu dostawy, jednak nie później niż do upływu terminu realizacji umowy zgodnie z § 2.”

Odp. Zamawiający wprowadza do umowy w/w zapis.

ZADANIE NR 6.

Pytania- wzór umowy w zakresie zadania nr 6

1. Pytanie  dotyczące zapisów opisu przedmiotu zamówienia pakiet 6  oraz zapisów umowy paragraf 7  pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską ?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-07-28, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-07-28, godz. 10:30.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół