Chęciny, dnia 2015-07-16

Znak sprawy: DZ-637-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazę po 100m z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ilość zamawianego asortymentu należy zaokrąglić do pełnych ilości w górę.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 1 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres gazowy pakowany a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 1 poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres gazowy pakowany a’10 szt. w opakowaniu zbiorczym  40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 1 poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opaskę gipsową o rozmiarze 12 cm x 4mb?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 1 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 1 poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tupfery o rozmiarze 15cm x15cm,średnicy 2,5cm, w kształcie orzecha włoskiego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 1 poz. 14-15, 21-23 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 1 poz. 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę operacyjną pakowaną a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres z celulozowy w opakowaniu jednostkowym 2 rolki po 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres z celulozowy 1 warstwowy?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 - Zadanie nr 3 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres  pakowaną a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 3 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres  pakowaną a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 3 poz. 9-10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek pakowaną a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 - Zadanie nr 3 poz. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany pakowaną a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 - Zadanie nr 3 poz. 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany pakowaną a’24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 - Zadanie nr 3 poz. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 - Zadanie nr 3 poz. 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jałowy opatrunek do mocowania kaniuli o rozmiarze 7,6 cm x 5,1cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 - Zadanie nr 3 poz. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na piankę myjącą pielęgnującą  o pojemności 400ml  z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o sprecyzowanie czy ilości zamawianego asortymentu zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ilość zamawianego asortymentu należy zaokrąglić do pełnych ilości w górę

Pytanie nr 19 - Zadanie nr 4 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek sterylny o rozmiarze 6 cm x 7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 w poz. 1 oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku przeźroczystego do zabezpieczenia wkłuć, który  posiada dokument potwierdzający barierę folii dla wirusów => 27nm, wydany przez niezależne laboratorium na podstawie badań na statystycznie znamiennej ilości próbek (zgodnie z wymogami ISO PB70:2003 - min. 32)? Bariera taka daje 100%-ową pewność zapewnienia szczelności  opatrunku dla wirusów przenoszonych drogą krwi, takich jak HBV, HBC  i HIV. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 - Zadanie nr 1 , poz. 1, 3, 6,7, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 24 i zadania nr 3, poz. 1-8 - Czy Zamawiający wymaga, by wyroby występujące w ww. pozycjach były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga by wyroby występujące w w/w pozycjach były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu.

Pytanie nr 22 - Zadanie nr 1 , poz. 1, 3, 6,7, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 24 i zadania nr 3, poz. 1-8 - Czy w celu potwierdzenia wymogu sterylizacji parą wodną, Zamawiający będzie wymagał przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji?

Odp. Tak, na ewentualne żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić raport walidacji procesu sterylizacji.

Pytanie nr 23 - Zadanie nr 1, poz. 3, 8, 9, 22, 24 - Czy w ww. pozycjach Zamawiający wymaga wyrobów zapakowanych w torebkę papierowo-foliową zaopatrzoną w kilkuczłonową etykietę typu TAG? Na powierzchni etykiety znajdują się samoprzylepne elementy, które można indywidualnie odkleić bez naruszenia struktury całej etykiety, po czym dołączyć (dokleić) do dokumentacji procedury operacyjnej. Zastosowanie tego typu etykiet znacznie ułatwia sposób przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu.

Odp. Tak, zamawiający wymaga w w/w pozycjach wyrobów zapakowanych w torebkę papierowo-foliową zaopatrzoną w kilkuczłonową etykietę typu TAG.

Pytanie nr 24 - Zadanie nr 1, poz. 13 - Czy Zamawiający oczekuje opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - Zadanie nr 1 , poz. 16-20 - Czy Zamawiający oczekuje siatek opatrunkowych wykonanych z włókien sztucznych, tj. 50% poliamid i 50% poliuretan? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Zadanie nr 1 , poz. 26 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych

Pytanie nr 27 - Zadanie nr 1 , poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przedstawienie 5mb gazy w ramach próbek w zamian za całe opakowanie? Do próbki zostanie dołączona kserokopia etykiety produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - Zadanie nr 3 , poz. 6, 7 - Czy Zamawiający wymaga aby wyroby w ww. pozycjach pakowane były w opakowanie typu blister?

Odp.  Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 - Zadanie nr 1, poz. 3, 4, 5, 6, 7 - Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany kompresy gazowe miały wagę:

Poz.3: min.  2,208 g

Poz.4:  min. 0,476 g

Poz.5: min. 0,969 g

Poz.6: min. 1,311g

Poz.7: min. 1,656 g

Czy Zamawiający oczekuje na potwierdzenie w/w parametrów Kart Danych Technicznych produktu?

Odp. Zamawiający w w/w pozycjach wymaga zaoferowania kompresów gazowych posiadających następującą wagę: pozycja 3 - min.  2,208g; pozycja 4 - min. 0,476g; pozycja 5 - min. 0,969g; pozycja 6 - min. 1,311g; pozycja 7 - min. 1,656g. Na ewentualne żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić do w/w pozycji Karty Danych Technicznych potwierdzające wymagane wagi.

Pytanie nr 30 - Zadanie nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający wymaga aby kompres wysokochłonny  był w klasie IIA reguła 4?

Odp. Tak, zamawiający wymaga w zadaniu nr 3, pozycja 8 aby kompres wysokochłonny  był w klasie IIA reguła 4.

Pytanie nr 31 - Zadanie nr 3, poz. 15 - Czy Zamawiający wymaga aby klej, którym pokryty jest przylepiec miał w swoim składzie tlenek cynku, który zmniejsza ryzyko powstawania podrażnień oraz charakteryzował się bardzo dobrą przylepnością co pozwala na trwałe i pewne umocowanie różnego rodzaju opatrunków?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-07-22, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-07-22, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł