Chęciny, dnia 2015-08-13

Znak sprawy: DZ-484-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Wzór umowy par. 3 ust. 6. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz z godnie z normami prawnymi w tym zakresie prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez zapis, iż wymóg oznaczenia faktury lub dokumentu WZ serią i datą ważności przedmiotu zamówienia dotyczy wyłącznie produktów leczniczych  i wyrobów medycznych.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 2 - Wzór umowy par. 3 ust. 9 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego” poprzez zapis: „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, które nie przekraczają 60 dni.”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 3 - Wzór umowy par. 4 ust. 7.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o doprecyzowanie zapisu: „(...) w ciągu 4 dni (...)” na zapis: „(...) w ciągu 4 dni roboczych (poniedziałek – piątek) (...)”.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w par. 4 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail                   w ciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 48 godzin w dni robocze, licząc od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4 - Wzór umowy par. 10 ust. 5. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o wykreślenie z par. 10 ust. 5 zapisu: „w terminie 30 dni”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakietu nr 18 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu do maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów, posiadający pełne spektrum działania w zakresie bójczym B,F,V,Tbc,V ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 18 pozycja 1 i 2

W związku z niepodzielnymi opakowaniami handlowymi, zawierającymi 3 pojemniki o pojemności 5 litrów, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaproponowania „wielkości opakowania” wynoszące 15 l. w związku z tym prosimy o umożliwienie zaokrąglenia wartości zamawianej w pozycji nr 2 do 132.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie „wielkości opakowania” wynoszącej 15L i zaokrąglenie wartości zamawianej w pozycji nr 2 do 132 sztuk.

Pytanie nr 7 - Dotyczy Pakietu nr 18 pozycja 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie preparatów posiadających odpowiedni poziom stężenia, adekwatny do posiadanej przez Zamawiającego myjni endoskopowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby termin dostaw był liczony w dniach roboczych.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie nr 9 - Dotyczy zadanie 8 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej,  
o skuteczności wobec: B(EN 14561), F (EN 13624), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, przebadany zgodnie z fazą 2 etap 2,  o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 - Dotyczy zadanie 8 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej,  
o skuteczności wobec: B(EN 14561), F (EN 13624), V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut, przebadany zgodnie z fazą 2 etap 2,  o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 - Dotyczy zadanie 11 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 - Dotyczy zadanie 14 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni oraz wyrobów medycznych, we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej, preparat na bazie dwóch alkoholi i QAV, o spektrum działania Bakterie, grzyby, MRSA, 
V (BVDV, Vaccinia, Rota) – 30 sekund, Wirus adeno, polio – 1 min, M. avium, M. terrae – 30 s, w opakowaniach a 1L ze spryskiwaczem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - Dotyczy zadanie 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin o niskim stężenie roztworu roboczego  nie zawierający  aldehydów o przyjemnym delikatnym zapachu roztrworu roboczego, posiada szeroką tolerancja materiałowa, także pleksi, aktywny wobec bakterii, grzybów, prątków oraz wirusów (HBV/HIV, Rota – wirus) z możliwością stosowania w obecności pacjentów o spektrum działania Bakterie, grzyby 0,25% - 15 min, Rota 0,5% - 15 min, BVDV, Vaccina (HIV.HBV, HCV) 0,25% - 5 min, M.avium, M. terrae 0,25% - 15 min, w opakowaniach a 5 l  zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - Dotyczy zadanie 17 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, polikarboksymalntów, enzymów, inhibitorów korozji,  bez krzemianów, słabo alkaicznego, o pH koncentratu ok. 11, o pH roztworu roboczego ok. 10,5, standardowa temperatura mycia 55ºC, stężenie 0,5%, nie wymagającego neutralizacji, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 - Dotyczy zadanie 17 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, polikarboksymalntów, enzymów, inhibitorów korozji,  bez krzemianów, słabo alkaicznego, o pH koncentratu ok. 11, o pH roztworu roboczego ok. 10,5, standardowa temperatura mycia 55ºC, stężenie 0,5%, nie wymagającego neutralizacji, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - Dotyczy zadanie 17 pozycja 1 i 2
Prosimy o informację czy nie nastąpiła omyłka pisarska, w dwóch ww. pozycjach Zamawiający wymaga identycznego preparatu.

Odp. W zadaniu nr 17 w pozycji 1 nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy opis w pozycji nr 1 brzmi:

Preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego. Skład:  kwas cytrynowy. Przeznaczenie:  neutralizacja po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. Dozowanie: 1ml/1l. Ph1,1.  a’ 5l.

lub

Płynny kwaśny środek neutralizujący, nie zawierający tenzydów, związków azotowych i fosforowych. Do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej.  a' 5l

Zmodyfikowany formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku DZ-484-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 17 - Dotyczy zadanie 17 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu stosowanego w ostatnim cyklu płukania  w maszynowym przygotowaniu narzędzi do ponownego użycia, umożliwiającego wysychanie bez pozostawiania plam, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji, kwas organiczny, dozowanie 1-2g/l, o pH koncentratu ok. 1,8 i roztworu użytkowego ok. 5, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, nie pozostawiającego plam, w płynie, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, do obliczeń należy przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu.

Pytanie nr 18 - Zadanie 7 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie triclosanu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, wykazującego działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1499 czyli w warunkach praktycznych. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - Zadanie 13 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus  Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - Zadanie 14 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca i żrąca, w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - Zadanie 16 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN  14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - Zadanie nr 17, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pH 11,7

Odp. W związku z omyłką pisarską w pozycji nr 1, która została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 16, Zamawiający w pozycji nr 2 dopuszcza do oceny preparat o pH 11,7.

Pytanie nr 23 – pakiet nr 8, poz. 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat równoważny na bazie trzech enzymów do mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych w tym sprzętu endoskopowego, z możliwością zastosowania w myjniach ultradźwiękowych oraz do sprzętu wykonanego ze stopu róznych metali, delikatnych tworzyw sztucznych, szkła, gumy. Neutralne pH roztworu roboczego. Spektrum biobójcze w czasie max. do 5 min.: B, Tbc, F, HIV, HCV, HBV, Hermes, Vaccinia, H1N1 w stężeniu 0,5%. Potwierdzona badaniami skuteczności wobec biofilmu bakteryjnego oraz braku korozji wżernej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 - Czy w pakiecie nr 17 w pozycji nr 1 i 2 - Zamawiający popełnił omyłkę opisując ten sam preparat?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-484-2015-1 Formularz Cenowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-08-20, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-08-20, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł