Chęciny, dnia 2015-09-16

Znak sprawy: DZ-877-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

PROCESOR WIZYJNY

Pytanie nr 1 – I.2. W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania całego zestawu do endoskopii w tym procesora wizyjnego – czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności ze starymi aparatami OLYMPUS EXERA

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – I.4. Czy Zamawiający dopuści tryb wzmocnienia obrazu uwydatniania krawędzi obrazu min. 5 trybów?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis

Pytanie nr 3 – I.6. Czy Zamawiający dopuści funkcję obraz w obrazie i obraz obok obrazu realizowaną przez monitor?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 4 – I.8. Czy Zamawiający dopuści optyczny lub cyfrowy filtr – uwydatniając naczynia oraz zmiany?

Zarówno obróbka optyczna jak i cyfrowa spełniają te same zadanie. Filtr cyfrowy ma większe możliwości obrazowania. Obróbka optyczna (ma mniejsze możliwości) jest stosowana tylko przez jednego producenta firmę OLYMPUS, co utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowane przez filtr optyczny umożliwia skuteczniejsza diagnostykę  z filtrem cyfrowym. Z informacji na rynku wynika, że istnieją nowoczesne rozwiązania innych firm np. f-my Fujinon zawierające filtr zarówno cyfrowy, jak i optyczny.

Pytanie nr 5 – I.9. Czy dopuści Pendrive o pojemności 2 GB?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis

Pytanie nr 6 – I.12-13. Czy zamawiający dopuści menu w języku angielskim Proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim, instrukcja w języku polskim?

Odp.  Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 – I.14 i 15. Czy Zamawiający dopuści wyjście cyfrowe 2xDVI i wyjscie analogowe RGB, S-VIDEO, VIDEO?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 8 – I.17. Zwracamy się o zmianę zapisu na „ Obsługa trybów obrazowania: standardowego 5:4 lub 4:3 i panoramicznego 16:9 lub 16:10” Uzasadniamy to faktem, że obraz tworzony przez wideoendoskop jest ściśle zdefiniowany przez producenta w kwestii proporcji wyświetlania i nie stosuje się zmiany formatu wyświetlania. Natomiast format panoramiczny wykorzystywany jest do pokazywania równoległego dwóch obrazów lub obrazów PiP stąd wymagana jest większa szerokość wyświetlania.

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 9 – I.21: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora współpracującymi z głowicami kamer CCD? Pragniemy zauważyć, że w toczącym się postępowaniu nie występują endoskopy optyczne, zatem wymóg pkt. 21 jest bezzasadny.

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 10 – I.24. Czy Zamawiający dopuści wymienną pamięć obrazów z formie wymiennej karty pamięciowej typu CF, która po włożeniu do czytnika kart staje się pamięcią typu USB. Jest to rozwiązanie równoważne, które różni się tylko formą zewnętrzną a działa z taką samą efektywności nie mającą wpływu na jakość wykonywanego badania.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr 10 – I.28.Czy Zamawiający zrezygnuje ze współpracy z videolaparoskopami? Pragniemy podkreślić, że Zamawiający zamierza zakupić zestaw do WIDEO endoskopii a nie laparoskopii.

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 12 – I.30. Czy Zamawiający dopuści zapis: możliwość zaprogramowania funkcji na jeden z przycisków głowicy endoskopu? W przypadku zaoferowania programowalnego przycisku nożnego – jak to zamawiający wymaga w pkt. 33 – opisana funkcja w pkt. 30 jest sprzecznością?

Wnosimy o rezygnację zapisu w pkt. 30.

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 13 – I.31 i 32. Czy Zamawiający dopuści 3 dowolnie programowalne przyciski endoskopowe oraz jeden przycisk na panelu sterującym procesora?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 14 – I.33. Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

MONITOR MEDYCZNY

Pytanie nr 14 – Czy Zamawiający dopuści monitor 26 cali z sygnałami:

- wejścia: 2xDVI, 1xD-SUB, 9xBNC,

- wyjścia: VGA, 2xDVI, CVBS, SVHS Y/C, SDI?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 15 – Czy Zamawiający dopuści monitor 24 calowy, o rozdzielczości 1920x1200 pixeli, proporcje ekranu 16:10, sygnał wejścia: VGA, DVI, C-VIDEO, S-Video, SDI, sygnał wyjścia SDI?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

WÓZEK ENDOSKOPOWY

Pytanie nr 16 – 6. Czy zamawiający zamierza wykorzystywać wszystkie gniazda , jeżeli nie  to jaką max ilość będzie wykorzystywał podczas użytkowania?

Odp. Zamawiający określił w SIWZ wymóg min. 12 gniazd w transformatorze separacyjnym.

POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA

Pytanie nr 17 – 2. Czy zamawiający dopuści bez stopniowa regulacje przepływu cieczy?

Odp.   Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 18 – 4. Czy Zamawiający dopuści 1 litrowy zbiornik płynu? Czy Zamawiający dopuści 2 x 1 litrowe zbiorniku płynu?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 19 – 5. Czy zamawiający dopuści obsługę pompy tylko przyciskiem nożnym?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 50 szt. drenów jednorazowych? Ile zabiegów dziennie Zamawiający zamierza wykonać?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

VIDEOKOLONOSKOP

Pytanie nr 21 – 6. Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 22 – 7. Czy zamawiający dopuści trzy programowalne przyciski na głowicy endoskopu?

Odp. .  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 23 – 9. Czy zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej (zapobiega to przedwczesny zamortyzowaniu endoskopu m.in. korozji elektroniki)?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr 24 – 10. Czy Zamawiający zrezygnuje z nazwy własnej NBI charakterystycznej dla firmy Olympus?

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne tzw. FICE (obrazowanie w wąskim paśmie światła)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zapis: „Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła realizowana przez filtr optyczny.

VIDEOGASTROSKOP

Pytanie nr 25 – 3. Czy zamawiający dopuści średnicę wziernika 9,2mm oraz średnicę końcówki skrętnej 9,3mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr 26 – 6. Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 27 – 7. Czy zamawiający dopuści trzy programowalne przyciski na głowicy endoskopu?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 28 – 9. Czy zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej (zapobiega to przedwczesny zamortyzowaniu endoskopu m.in. korozji elektroniki)?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr 29 – 10. Czy Zamawiający zrezygnuje z nazwy własnej NBI charakterystycznej dla firmy Olympus? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne tzw. FICE (obrazowanie w wąskim paśmie światła)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zapis: „Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła realizowana przez filtr optyczny.

PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 SZT

Pytanie nr 30 – Pkt 1. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kompatybilny z systemem HD SXGA (system cyfrowy wysokiej rozdzielczości)”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 31 – Pkt 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus  GIF Q165, CF Q165L”

Odp.  Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 32 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obsługa aparatów i procesorów posiadanych przez pracownię firmy Olympus  GIF Q165, CF Q165L za pomocą złącza PIP”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 33 – Pkt 3. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HD+ i SD”

Odp. Zamawiający dopuszcza zapis :”Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HD+ i SD”

Pytanie nr 34 – Pkt 6. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 35 – Pkt 8. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem  optyczno-cyfrowym wycinającym długość fali światła czerwonego”.

Odp. Zamawiający dopuszcza zapis.

Pytanie nr 36 – Pkt 10. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „2 Lampy typu halogen – moc każdej 150 W”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 37 – Pkt 12. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Pełna angielska wersja językowa menu procesora”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 38 – Pkt 13. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wprowadzanie danych pacjenta i opisu badania z uwzględnieniem powszechnie stosowanego alfabetu łacińskiego”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 39– Pkt 15. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wyjścia cyfrowe min DVI-D”

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

Pytanie nr 40 – Pkt 17. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obsługa trybów obrazowania 5:4, 4:3”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 41 – Pkt 22. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zapisywanie zdjęć jako JPEG w dwóch różnych kompresjach lub bezstratny format mapy bitowej BMP”

Powyższe pozwoli zaoferować system o możliwości wyboru spośród 3 różnych stopni kompresji. Ponadto obecny zapis jest charakterystyczny dla firmy Olympus.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis

Pytanie nr 42 – Pkt 23. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zapis zdjęć w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym lub ręcznym transferem po jej podłączeniu”

Obecny zapis jest charakterystyczny dla firmy Olympus

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis w przypadku zaoferowania programu do archiwizacji wraz  z komputerem i drukarką kolorową.

Pytanie nr 43 – Pkt 25. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym”

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis „Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym monitora należącego do toru wizyjnego”

Pytanie nr 44 – Pkt 25. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie systemu archiwizacji min 4 jednoczasowo”

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis w przypadku zaoferowania programu do archiwizacji wraz  z komputerem i drukarką kolorową.

Pytanie nr 45 – Pkt 27. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość pięciostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła”

Obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie pompy o lepszych parametrach

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – Pkt 28. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Współpraca z endoskopami różnych typów: wideolaryngoskopami, wideobronchoskopami, wideocystoskopami, wideoduodenoskopami, wideoureteroskopami”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 47 – Pkt 28. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Współpraca z wideolaparoskopami”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 48– Pkt 31. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 1 klawisz dostępu z panelu przedniego”

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr  49 – Pkt 32. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na klawisze na procesorze – 4, na głowicy – 4.”

Powyższe rozwiązanie pozwoli zaoferować aż 8 programowalnych klawiszy dla sterowania funkcjami systemu.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis.

Pytanie nr 50– Pkt 33. Prosimy o dopuszczenie zapisu: ”Możliwość podłączenia 1 programowalnego przycisku nożnego”

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zapis

WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU  - 1 SZT

Pytanie nr 51 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrotowe w osi, z regulacją pochyłu ramię do mocowania monitora LCD”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian, nie dotyczy ramienia do mocowania monitora LCD.

Pytanie nr 52 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Listwa zasilająca z 8 wejściami”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian, nie dotyczy listwy zasilającej.

POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA -1 SZT

Pytanie nr 53 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, płynnie w pełnym zakresie - kontrolowaną za pomocą potencjometru”

Proponowane rozwiązanie jest lepsze – daje możliwość sterowania płynnie a nie stopniowo dając większą precyzję i łatwość ustawienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr 54 – Pkt 4. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Zbiornik płynu - min. 1 litr (autoklawowalny)”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

VIDEOGASTROSKOP -1 SZT

Pytanie nr 55 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie HD SXGA”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 56 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie SD”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 57 – Pkt 3. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,2 mm”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 58– Pkt 5. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Długość robocza min. 1500 mm”

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Pytanie nr 59 – Pkt 6. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Głębia ostrości 4-100 mm”

Obecny zapis jest charakterystyczny dla sprzętu marki Olympus

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Z informacji rynku endoskopów wynika, że aparat o parametrze: głębia ostrości 2-100 posiadają w swojej ofercie inne firmy produkujące sprzęt endoskopowy np. Pentax.

Pytanie nr 60 – Pkt 7. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „3 Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 61 – Pkt 9. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Aparat z zastosowaniem zabezpieczenia styków przed korozją”

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

VIDEOGASTROSKOP -1 SZT

Pytanie nr 62 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie HD SXGA”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 63 – Pkt 2. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Obrazowanie w standardzie SD”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 64– Pkt 3. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,8 mm”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 65 – Pkt 6. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Głębia ostrości 5-100 mm”

Obecny zapis jest charakterystyczny dla sprzętu marki Olympus

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Z informacji rynku endoskopów wynika, że aparat o parametrze: głębia ostrości 2-100 posiadają w swojej ofercie inne firmy produkujące sprzęt endoskopowy np. Pentax.

Pytanie nr 66 – Pkt 7. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „3 Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora”

Odp. Z informacji rynku endoskopów wynika, że aparat o parametrze: głębia ostrości 2-100 posiadają w swojej ofercie inne firmy produkujące sprzęt endoskopowy np. Pentax.

Pytanie nr 67 – Pkt 9. Prosimy o dopuszczenie  zapisu: „Aparat z zastosowaniem zabezpieczenia styków przed korozją”

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zapis.

Dotyczy załącznika nr 6- wzór umowy w zakresie zadania nr 1 zestaw: kolonoskop+gastroskop+wieża-1 kpl.

Pytanie nr 68 – Par. 6 ust. 4, 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wskazanych terminów z 3 dni/ dni roboczych do 7 dni roboczych

Odp. Dodajemy dni robocze bez zmiany liczby dni . 3 dni robocze.

Pytanie nr 69 – Par. 7 ust. 3

Prosimy by czas naprawy liczony był od momentu dostarczenia endoskopu do autoryzowanego serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 70– Par. 7 ust.5

Prosimy o doprecyzowanie istniejącego zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„(…) o czas przestoju, o ile ten trwał powyżej 5 dni roboczych”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 71 dotyczące zapisów SIWZ, umowy paragraf 7  pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgłoszenia awarii telefoniczne odbywały się w godzinach pracy serwisu 8.00-16.00 w dni robocze ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 72: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. Nie.

Zamawiający informuje, że przedłuża się termin składania ofert tj. do dnia 2015-09-21, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-09-21, godz. 10:30.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół