Chęciny, dnia 2015-11-17

Znak sprawy:

DZ-1039-2015-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania konkurencyjnych urządzeń medycznych równoważnych funkcjonalnie i użytkowo ;

Medyczna sufitowa jednostka zasilająca składająca się z :

- dwóch pionowych konsol zasilających gazowo-elektrycznych montowanych do sufitu połączonych belką oświetleniową wyposażona w;

-oświetlenie ogólne/pośrednie LED ekwiwalentne ze 150 W oświetlenia elektroluminescencyjnego,

-oświetlenie miejscowe LED zapewniające 300lx na powierzchni łóżka zgodnie z PN EN 12464-1,

-oświetlenie nocne LED 3W.

Wyposażenie jednostki strona infuzji;

Pionowa konsola z możliwością obrotu /głowica o wysokości 100cm+/-20cm z wbudowanymi

pionowymi prowadnicami do montażu półek, szyn, drążków, wieszaków infuzyjnych itp.

-gniazdami gazów medycznych 2xO2, 2xVAC, 2xAIR,

-8x gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz sygnalizatorem LED obecności napięcia,

-zaciski ekwipotencjalne PA – 8sztuk,

-gniazdo 2xRJ45 kat.6,

-dodatkowy zaślepiony otwór z przygotowaniem do montażu dodatkowych gniazd teletechniki

w przyszłości,

-półka o wymiarach 45x50cm + 10% o powierzchni roboczej gładkiej i łatwej do czyszczenia, bez otworów, śrub, nitów i nakrętek, wyposażona w 2 szyny boczne 25x10 do montażu drobnego wyposażenia, naroża półki zabezpieczone wyoblonymi nakładkami z miękkiego tworzywa sztucznego, regulacja wysokości zawieszenia bez konieczności wzywania serwisu,

-pod półką szuflada o głębokości 100mm mechanizmem samoczynnego domykania, gumową

uszczelką zabezpieczającą wnętrze przed zabrudzeniem, z możliwością łatwego wyjęcia bez użycia narzędzi,

–pulpit dla dokumentacji medycznej,

-dodatkowa pozioma szyna medyczna o długości 40cm montowana do prowadnic konsoli.

Wyposażenie jednostki strona aparaturowa;

Pionowa konsola z możliwością obrotu /głowica z wbudowanymi pionowymi prowadnicami do

montażu półek, szyn, drążków, wieszaków infuzyjnych itp.

-gniazdami gazów medycznych 2xO2, 2xVAC, 2xAIR,

-8x gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz sygnalizatorem LED obecności napięcia

-zaciski ekwipotencjalne PA – 8sztuk,

-gniazdo 2xRJ45 kat.6,

-dodatkowy zaślepiony otwór z przygotowaniem do montażu dodatkowych gniazd teletechniki

w przyszłości,

-półka o wymiarach 45x60cm + 10% o powierzchni roboczej gładkiej i łatwej do czyszczenia,

bez otworów, śrub, nitów i nakrętek, wyposażona w 2 szyny boczne 25x10 do montażu drobnego wyposażenia, naroża półki zabezpieczone wyoblonymi nakładkami z miękkiego tworzywa sztucznego, regulacja wysokości zawieszenia bez konieczności wzywania serwisu.

-pod półką szuflada o głębokości 100mm mechanizmem samoczynnego domykania, gumową

uszczelką zabezpieczającą wnętrze przed zabrudzeniem, z możliwością łatwego wyjęcia

bez użycia narzędzi,

- wysięgnik obrotowy z ramieniem uchylnym do mocowania monitora w standardzie VESA

oraz miejscem na klawiaturę komputerową oraz mysz,

–pulpit dla dokumentacji medycznej,

-dodatkowa pozioma szyna medyczna o długości 40cm,

-schowki na kable umieszczone w głowicy lub pod półką.

-przegubowe drążki infuzyjne o długości min.100cm z wysuwanym wieszakiem i haczykami

dla 4 kroplówek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Nie ma formy pytania a przedstawienia specyfikacji produktu o parametrach diametralnie innych od wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń medycznych jako rozwiązań alternatywnych - równoważnych funkcjonalnie o proponowanych poniżej parametrach;

Medyczna sufitowa jednostka zasilająca składająca się z :

Zawieszonej pod sufitem belki oświetleniowej wyposażonej w;

-oświetlenie ogólne/pośrednie LED ekwiwalentne ze 150 W oświetlenia elektroluminescencyjnego,

-oświetlenie miejscowe LED zapewniające 300lx na powierzchni łóżka zgodnie z PN EN 12464-1,

-oświetlenie nocne LED 3W.

- dwóch pionowych konsol zasilających gazowo-elektrycznych z ramionami obrotowymi o długości 50cm realizującymi przemieszczanie wyposażenia zakresie 100cm oraz kącie obrotu min.330stopni.

Prosimy zauważyć że funkcja przesuwu i obrotu głowic wymagana przez Zamawiającego będzie realizowana w pełni a nawet w większym od oczekiwanego zakresie.

Wyposażenie jednostki strona infuzji;

Pionowa konsola z możliwością obrotu /głowica o wysokości 100cm+/-20cm z wbudowanymi

pionowymi prowadnicami do montażu półek, szyn, drążków, wieszaków infuzyjnych itp.

-gniazdami gazów medycznych 2xO2, 2xVAC, 2xAIR,

-8x gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz sygnalizatorem LED obecności napięcia,

-zaciski ekwipotencjalne PA – 8sztuk,

-gniazdo 2xRJ45 kat.6,

-dodatkowy zaślepiony otwór z przygotowaniem do montażu dodatkowych gniazd teletechniki

w przyszłości, półka o wymiarach 45x50cm + 10% o powierzchni roboczej gładkiej i łatwej do czyszczenia, bez otworów, śrub, nitów i nakrętek, wyposażona w 2 szyny boczne 25x10 do montażu drobnego wyposażenia, naroża półki zabezpieczone wyoblonymi nakładkami z miękkiego tworzywa sztucznego, regulacja wysokości zawieszenia bez konieczności wzywania serwisu,

-pod półką szuflada o głębokości 100mm mechanizmem samoczynnego domykania, gumową

uszczelką zabezpieczającą wnętrze przed zabrudzeniem, z możliwością łatwego wyjęcia bez użycia narzędzi,

–pulpit dla dokumentacji medycznej,

-dodatkowa pozioma szyna medyczna o długości 40cm montowana do prowadnic konsoli.

Wyposażenie jednostki strona aparaturowa;

Pionowa konsola z możliwością obrotu /głowica z wbudowanymi pionowymi prowadnicami do

montażu półek, szyn, drążków, wieszaków infuzyjnych itp.

-gniazdami gazów medycznych 2xO2, 2xVAC, 2xAIR,

-8x gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz sygnalizatorem LED obecności napięcia

-zaciski ekwipotencjalne PA – 8sztuk,

-gniazdo 2xRJ45 kat.6,

-dodatkowy zaślepiony otwór z przygotowaniem do montażu dodatkowych gniazd teletechniki

w przyszłości,

-półka o wymiarach 45x60cm + 10% o powierzchni roboczej gładkiej i łatwej do czyszczenia,

bez otworów, śrub, nitów i nakrętek, wyposażona w 2 szyny boczne 25x10 do montażu drobnego wyposażenia, naroża półki zabezpieczone wyoblonymi nakładkami z miękkiego tworzywa sztucznego, regulacja wysokości zawieszenia bez konieczności wzywania serwisu.

-pod półką szuflada o głębokości 100mm mechanizmem samoczynnego domykania, gumową

uszczelką zabezpieczającą wnętrze przed zabrudzeniem, z możliwością łatwego wyjęcia

bez użycia narzędzi,

- wysięgnik obrotowy z ramieniem uchylnym do mocowania monitora w standardzie VESA

oraz miejscem na klawiaturę komputerową oraz mysz,

–pulpit dla dokumentacji medycznej,

-dodatkowa pozioma szyna medyczna o długości 40cm,

-schowki na kable umieszczone w głowicy lub pod półką.

-przegubowe drążki infuzyjne o długości min.100cm z wysuwanym wieszakiem i haczykami

dla 4 kroplówek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Nie ma formy pytania a przedstawienia specyfikacji produktu o parametrach diametralnie innych od wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr.3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu z pkt.2 ;

Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości około 220cm (+/-20cm) nad podłogą.

Prosimy o informacją jaką wysokość liczona od podłogi do stropu właściwego maja sale

przeznaczone do montażu urządzeń.

Odp. Belki zamocowujące strop zamocowane są bezpośrednio do stropu od spodu - dla umożliwienia zamocowania właściwych urządzeń.

Pytanie nr.4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że urządzenia mają być zamocowane do stropu

właściwego a podana wysokość 220cm (+/-20cm) dotyczy wysokości zawieszenia belki poprzecznej urządzeń.

Odp. Zgodnie z SIWZ pkt 2 tabeli opisu parametrów granicznych.

Pytanie nr.5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że gniazdka elektryczne 230V bolcem ochronnym i klapką musza mieć diody sygnalizujące obecność napięcia zgodnie z PN-HD 60364-7-710 ( obowiązującą w przypadku urządzeń medycznych montowanych w pomieszczeniach klasy II ).

Nie ulega wątpliwości że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia opisał go w sposób

całkowicie jednoznaczny – wskazując tym samym wprost urządzenia o nazwie PONTA niemieckiej firmy DREGER. Ponieważ żadne z konkurencyjnych urządzeń oferowanych na rynku europejskim przez różnych producentów nie jest i z zasady nie może być 100% odpowiednikiem ( czytaj KOPIĄ ) co uniemożliwia złożenie innej konkurencyjnej oferty jest to czynność niezgodna z Ustawą Prawo o Zamówieniach Publicznych a w szczególności z;

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Art. 29.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Zamawiający zamieszczając szczegółowo opisane wymagania urządzeń które mogą zostać

dostarczone przez wyłącznie jednego producenta przy okazji wymaga urządzeń najdroższych

z oferowanych na rynku co również przeczy idei konkurencyjności.

Wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzeń o zaproponowanych parametrach leży bez wątpienia w interesie Zamawiającego i z pewnością pozwoli innym oferentom na złożenie ofert konkurencyjnych nie uzależniając postępowania wyłącznie od jednego w/w producenta i będzie miało zasadniczy wpływ na zrealizowanie zakupu za zdecydowanie niższą cenę przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych i użytkowych wyposażenia medycznego.

Odp.  Zamawiający nie potwierdza.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół