# Załacznik nr 2.

# Pieczęć firmy

# DZ-871-2015-1  Formularz cenowy

Dostawy gazów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| ZADANIE NR 1 |
| 1. | Tlen medyczny ciekły do zbiornika |  | kg | 480 000 |  |  |  |  |  |
| ZADANIE NR 2 |
| 1. | Tlen medyczny w butlach - stalowych 40l, |  | m3 | 256 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tlen medyczny w butlach stalowych 10 l |  | m3 | 25,6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tlen medyczny sprężony z zaworem zintegrowanym w butlach aluminiowych 5 l , 10l, |  | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa butli na tlen medyczny (poz. 1,2,3) | x | butlodzień | 17820 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podtlenek azotu medyczny butle 7 kg |  | kg | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa butli na podtlenek azotu medyczny | x | butlodzień | 3 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowania wewnętrznego butle 7,5 kg,i 26 kg |  | kg | 364 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dzierżawa butli na dwutlenek węgla medyczny | x | butlodzień | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Powietrze sprężone w butlach 40 l |  | m3 | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa butli na sprężone powietrze | x | butlodzień | 2 640 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hel 50 l-9,1 m3 200 Bar |  | m3 | 36,4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa butli na hel | x | butlodzień | 1 320 |  |  |  |  |  |
| 13 | Mieszanka 4 składnikowa o składzie karbon monoxide- 0,3%, neon-0,5%, oxygen-21%, nitrogen balance- o poj. 50 dm3 |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dzierżawa butli na mieszankę | x | butlodzień | 1 095 |  |  |  |  |  |
| 15 | Tlen medyczny butle 0,3 m3 i 0,5 m3 |  | m3 | 290 |  |  |  |  |  |
| 16 | Argon 5,0 butle.1 m3 |  | m3 | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ciekły azot w termosach butle 48 kg |  | kg | 1728 |  |  |  |  |  |
| 18 | Transport butli z gazami – różne pojemności | x | dostawa | 110 |  |  |  |  |  |
| 19 | Legalizacja butli Zamawiającego | x | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x | x |  |  |  |  |
| ZADANIE NR 3 |
| 1 | Przegląd instalacji gazów medycznych | x | x | x | x |  |  |  |  |

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Text boxes

LINDE Gaz Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel Medyczny

Michał Sowa