INWETARYZACJA

Stanu  istniejącego  oświetlenia  w Wojewódzkim  Szpitalu

Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

| ETAPY | SEGMENT ODDZIAŁ | WYSOKOŚĆ | POWIERZCHNIA | OŚWIETLENIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ETAP I | Seg. A Oddz. VIII Chirurgii Kl. P +Wewnętrzny | 3,20 m | 169,10 m2 | 612 W |
|  | Seg. A Oddz. VII Urologii + IV | 2,94 m | 171,0 m2 | 612 W |
|  | Seg. A Oddz. I | 3,20 m | 176,00 m2 | 1080 W |
|  | RAZEM | ∑ 516,10 m2 | ∑ 2304 W |
| ETAP II | Seg. C Apteka | 3,16 m | 77,10 m2 | 216 W |
|  | Seg. C Laboratorium | 3,25 m | 82,00 m2 | 216 W |
|  | RAZEM | ∑ 159,10 m2 | ∑ 432 W |
| ETAP III | Seg. E Chirurgia A | 3,20 m | 117,80 m2 | 432 W |
|  | Seg. E Chirurgia B | 3,16 m | 97,80 m2 | 360 W |
|  | Seg. E (parter) Hall za windą | 4,0m | 31,80 m2 | 288 W |
|  | Seg. E (parter) Korytarz przed Dz Inw -Ekspl | 4,05 m 3,21m | (4,10m2) ∑25,90 m2 (21,80m2) | 72 W |
|  | RAZEM | ∑ 273,30 m2 | ∑ 1152 W |
| ETAP IV | Seg. D Hall główny | 3,80 m 3,00 m | 90,80 m2 | 648 W |
|  | Korytarz obok Kadr | 4,03 m | 39,94 m2 | 288 W |
|  | Korytarz obok Dyrekcji | 3,74 m | 42,87 m2 | 288 W |
|  | Korytarz obok Kasy | 4,13m | 30,19 m2 | 432 W |
|  | Hall główny Rehabilitacja | 4,16 m | 92,88 m2 | 648 W |
|  | Korytarz przy rehabilitacji | 3,90 m | 141,40 m2 | 504 W |
|  | RAZEM | ∑ 438,08 m2 | ∑ 2808 W |

Opracował W. Siwiec                                                  LĄCZNIE   1386,58 M2

Dz. Ekspl. - Inwest.

Data :   Chęciny  20.11.2015