Chęciny, dnia 2015-12-21

Znak sprawy: DZ-1203-2015-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytania nr 1 – zadanie nr 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków testowych do analizy moczu i kontrole spełniające wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego do innego czytnika o parametrach nie gorszych niż czytnik LabuReader i LabuReader Plus, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia nowego aparatu na czas trwania umowy.

Odp. Czytniki LabuReader i LabuReader Plus są własnością szpitala i Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie innych pasków testowych.

Pytania nr 2 – zadanie nr 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 8 i 9? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie oferentów, a zamawiającemu pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 10 pozycję nr 8 i 9, z których tworzy zadanie nr 14. Wadium w zadaniu 10 wynosi 3 000,00 zł, a w zadaniu nr 14 wynosi 600,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-1 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytania nr 3 - zadanie nr 10 - Czy Zamawiający w poz. 9 oczekuje podłoża Lowenstein Jensen + PACT?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 4 - zadanie nr 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 12 do innego zadania? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie oferentów, a zamawiającemu pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 11 pozycję nr 12 i tworzy z niej zadanie nr 14. Wadium w zadaniu 11 wynosi 3 000,00 zł, a w zadaniu nr 14 wynosi 600,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-1 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytania nr 5 - Czy kolumnie „ilość opakowań”, w przypadku niepełnej ilości opakowań należy:

- podać wielkość opakowań zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, czy

- należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań w górę z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. W kolumnie „ilość opakowań”, w przypadku niepełnej ilości opakowań należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań w górę z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytania nr 6 - zadanie nr 6, pozycja 3 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

Odp. Zamawiający nie wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego.

Pytania nr 7 - zadanie nr 6, pozycja 8 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mieszadełek w opakowaniu 500 szt.? Czy w takim wypadku Wykonawca może zaoferować 1 takie opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 8 mieszadełek w opakowaniu 500 szt., w takim przypadku należy wycenić 1 opakowanie.

Pytania nr 8 - zadanie nr 6, pozycja 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp. Tak, w pozycji nr 13 zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań

Pytania nr 9 - zadanie nr 6 pozycja 20 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura z podziałką? Na rynku Polskim nie znane nam są pipetki o parametrach określonych przez Zamawiającego tj. pipetki o poj. 3 ml, bez podziałki, sterylne ze standardowym zakończeniem, w związku z tym, nie będą one mogły być dostarczane przez żadnego z dostawców.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 10 - zadanie nr 6 pozycja 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylne pipetki Pasteura o długości 155 mm, z podziałka co 0,5 ml do 3 ml, o poj. 3 ml?

Obecność podziałki nie wpływa na podwyższenie ceny, a wręcz przeciwnie z uwagi na powszechność tego typu pipetek są one tańsze niż pipetki bez podziałki.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 11 - zadanie nr 6 pozycja 20 - Czy Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na sterylne pipetki z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, o długości 150 mm, o poj. 3 ml, bez podziałki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania nr 12 - zadanie nr 6, pozycja 22 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki z główką z wiskozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 13 - zadanie nr 6, pozycja 23 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze struną)?

Odp. Zamawiający nie wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach do wielokrotnego otwierania.

Pytania nr 14 - zadanie nr 6, pozycja 26 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o poj. użytkowej 9 ml i całkowitej 10 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 15 - zadanie nr 6, pozycja 29 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka nakrywkowe o grubości: 0,15±0,02 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 16 - zadanie nr 6, pozycja 34 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 17 - zadanie nr 6, pozycja 39 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o innych wymiarach 25x80mm i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 18 - zadanie nr 6, pozycja 43 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy hematologicznych "Sterilance Lite II", automatycznych, igłowych o śr. igły 0,8 mm (21G) i głęb. wkłucia 2,4 mm (różowych) – sterylnych?

Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „MEDLANCE”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (nakłuwacz w kształcie grzybka), gdzie zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły.

Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem leży w interesie Zamawiającego, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej konstrukcji, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży w interesie publicznym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania nr 19 - zadanie nr 6, pozycja 46, 47 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu o wysokości 70mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Projektu umowy (załącznik nr 7):

Pytania nr 20 – dotyczy § 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 21 – dotyczy § 3 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania: „prawidłowo”? Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 22 – dotyczy § 3 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego braku odmowy dostaw? Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku cywilnoprawnego, a może się tak zdarzyć, jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z różnych powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań pieniężnych względem Wykonawcy. Zamawiający nie może „zmuszać” Wykonawcy do dostarczania przedmiotu umowy w sytuacji niepłacenia za zakupiony przedmiot umowy. Nie może w końcu swoim postępowaniem powiększać szkody u Wykonawcy. Pozwalamy sobie przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż niepłacenie za zakupiony towar jest poważnym, istotnym naruszeniem warunków zawartej umowy i w takiej sytuacji strona przeciwna umowy ma prawo w ogóle rozwiązać umowę i to w trybie natychmiastowym, domagając się przy tym wręcz naprawienia szkody. Trudne do zrozumienia jest w tym przypadku nałożenie na Wykonawcę określonego obowiązku, tj. zmuszania go do dostarczania przedmiotu umowy przez pewien okres, mimo niespełniania na czas przez Zamawiającego swoich zobowiązań pieniężnych, a więc mimo łamania w sposób istotny umowy.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 23 – dotyczy § 4 ust 5.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 7 dni roboczych?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 4 ust 5 wzoru umowy (załącznik nr 7 i 8 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

5.  Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

Pytania nr 24 – dotyczy § 4 ust 5.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 72 godziny liczone w  dni robocze?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

Pytania nr 25 – dotyczy § 4 ust 15 - Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy w SIWZ w niżej wymienionych punktach, które otrzymują następujące brzmienie:

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dzierżawa analizatora hematologicznego i aparatu do hodowli i oznaczenia lekowrażliwości prątka gruźlicy – szczegółowy opis zawiera Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy.

Kod CPV:

33,69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne

38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33.79.30.00-5 Laboratoryjne wyroby szklane

33.12.41.31-2 Paski odczynnikowe

Zadanie nr 1 -  Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100,

Zadanie nr 2 -  Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków
                          LabuReader i LabuReader Plus,

Zadanie nr 3 -  Szybkie testy

Zadanie nr 4 -  Odczynniki laboratoryjne

Zadanie nr 5 -  Odczynniki chemiczne

Zadanie nr 6 -  Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

Zadanie nr 7 -  Surowice i płyny do badań serologicznych

Zadanie nr 8 -  Odczynniki i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 
                          i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup)

Zadanie nr 9 -  Test do wykrywania toksyn A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile,

Zadanie nr 10 - Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczenia
                          lekowrażliwości pratka gruźlicy,

Zadanie nr 11 - Podłoża i odczynniki do identyfikacji gruźlicy

Zadanie nr 12 - Szybki test immunochemiczny

Zadanie nr 13 - Test do wykrywania latentego zakażenia gruźlicą.

Zadanie nr 14 - Podłoża

  - Termin wykonania zamówienia

Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – do dnia 02-04-2017r.

Zadanie nr 8 – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

#### Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 14.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### Wadium

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do ofert.

Zadanie nr 1	 500,00 zł

Zadanie nr 2	 100,00 zł

Zadanie nr 3	 30,00 zł

Zadanie nr 4	 10,00 zł

Zadanie nr 5	 100,00 zł

Zadanie nr 6	 700,00 zł

Zadanie nr 7	 50,00 zł

Zadanie nr 8	 3 000,00 zł

Zadanie nr 9	500,00 zł

Zadanie nr 10	 3 000,00 zł

Zadanie nr 11	 3 000,00 zł

Zadanie nr 12	 20,00 zł

Zadanie nr 13	 1 000,00 zł

Zadanie nr 14	 600,00 zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Wykonawca który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony art.24 ust.2 pkt.2 a oferta odrzucona art. 24 ust 4 w związku z art. 89. ust.1 pkt.5.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Formularz cenowy – Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy – Załącznik 
nr 5

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6

- Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 i 14 - Załącznik nr 7

- Wzór umowy dla zadania nr 8 i 10 - Załącznik nr 8

Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-1 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1203-2015

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych.

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1 - Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 2 - Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków
                         LabuReader i LabuReader Plus,

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 3 – Szybkie testy

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 4 – Odczynniki laboratoryjne

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 5 – Odczynniki chemiczne

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 6 – Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 7 – Surowice i płyny do badań serologicznych

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 8 – Odczynniki i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup).

8.1. Analizator podstawowy

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, 24 parametry raportowalne z wyposażeniem w postaci UPS | TAK |  |
| 2 | Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływoej z laserem poółprzewodnikowym | TAK |  |
| 3 | Możliwość sprawdzenia wartości IG- niedojrzałych leukocytów | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez konieczności używania dodatkowych odczynników, z możliwością raporotowania wyniku do systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Minimalne parametry WBC-BF, RBC-BF |  |  |
| 5 | Analizator posiadający możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka, jednocześnie możliwośc pracy z probówkami systemu otwartego | TAK |  |
| 6 | Minimalna wydajność: 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC 5 diff | TAK |  |
| 7 | Maksymalna objętość pobieranego materiału 25 ul w trybie CBC i CBC 5 diff | TAK |  |
| 8 | Minimalne liniowości (dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczenia) WBC do 400000/ul, RBC do 8 mln/ul, PLT do 4 mln/ul | TAK |  |
| 9 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min 10000 wyników wraz z danymi. | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem komputerowym, podłączenie do systemu Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 11 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy, szkolenie pracowników. | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 13 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatorów z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

8.2. Analizator zastępczy

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Analizator z rozdziałem leukocytów na 3 populacje w oparciu o pływające dyskriminoatory, oznaczenie min 18 parametrów morfologii krwi w tym rozdziału na 3 populacje leukocytów oraz P-LCR - odsetek dużych płytek | TAK |  |
| 3 | Maksymalna objętośc pobieranego materiału do badania 50 ul | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający minimalną ilość czynności konserwacyjnych, a dzienna konserwacja wymaga podstawienia jedynie odczynnika odbiałczającego | TAK |  |
| 5 | Analizator z wbudowanym ekranem wraz z oprogramowaniem i pamięcią na min 300 ostatnich wyników | TAK |  |
| 6 | Maksymalnie dwa odczynniki robocze (poza odczynnikiem do konserwacji) do wykonania pełnej morfologii. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 8 | Jednokierunkowa komunikacja z systemem komputerowy, podłączenie do systemu firmy Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 9 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 10 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatorów z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego:
    ……………………….…………………………zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego:
    ……………………………………….…………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatorów:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie:	…………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy analizatorów:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 9 - Test do wykrywania toksyn A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla testu

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | wykonanie oznaczenia z tego samego materiału, tak samo pobranego i przygotowanego, badanego w takich samych warunkach i w tym samym czasie, dozowana do 1 studzienki | TAK |
| 2 | równoczesne ( w jednym oznaczeniu) wykrywanie: - toksyny A ( enterotoksyny) na poziomie nie gorszym niż 0,63 ng/ml, - toksyny B ( cytotoksyny ) na poziomie nie gorszym niż 0,16 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml 84 przebadanych rybotypów w tym 002, 027, 106 | TAK |
| 3 | test powinien zawierać 2 ml kontroli dodatniej, koniugat i wszystkie inne odczynniki niezbędne do jego wykonania | TAK |
| 4 | wynik w ciągu 25 min | TAK |
| 5 | wszystkie informacje potwierdzone w metodyce dołączonej do oferty | TAK |
| 6 | Termin ważności testów min 9 miesięcy od daty dostawy | TAK |

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 10 – Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczenia
                           lekowrażliwości pratka gruźlicy.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja procesu kontroli wzrostu prątków – system nieradiometryczny | Tak |  |
| 2 | Ilość miejsc pomiarowych minimum 960 w jednym aparacie | Tak |  |
| 3 | Możliwość hodowli mykobakterii | Tak |  |
| 4 | Oznaczanie lekowrażliwości na leki przeciwprątkowe (streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol i pirazynamid) | Tak |  |
| 5 | Możliwość prowadzenia hodowli i lekowrażliwości w oddzielnych modułach | Tak |  |
| 6 | Metoda detekcji próbek fluorometryczna | Tak |  |
| 7 | W analizie lekowrażliwości możliwość łączenia w pakiety probówek z analizowanymi preparatami ( lekami) dla poszczególnych pacjentów | Tak |  |
| 8 | Wizualne i dźwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu | Tak |  |
| 9 | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu | Tak |  |
| 10 | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu | Tak |  |
| 11 | Analizator przystosowany do współpracy z siecią informatyczną | Tak |  |
| 12 | Możliwość zapamiętywania wyników analiz | Tak |  |
| 13 | Aparat wyposażony w kółka, umożliwiające łatwy transport w ramach pracowni | Tak |  |
| 14 | W zestawie z aparatem dołączony UPS ( zasilacz awaryjny) | Tak |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | Tak |  |
| 16 | Deklaracje CE | Tak |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu laboratorium dotyczące zasad pracy, obsługi i bezpieczeństwa sprzętu oraz interpretacji wyniku | Tak |  |
| 18 | Kontrola jakości pracy aparatu automatyczna | Tak |  |
| 19 | Bezpłatny serwis techniczny wraz z częściami zamiennymi w okresie trwania dzierżawy z wyjątkiem materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne | Tak |  |
| L.p. | Parametry dla butelek | X | X |
| 1 | Analiza procesu wzrostu prątków oparta na zasadzie fluorescencji | Tak |  |
| 2 | Butelki z nietłukącego plastiku | Tak |  |
| 3 | Temperatura przechowywania butelek do hodowli 2 – 25 0 C | Tak |  |
| 4 | Do każdej serii podłóż certyfikat kontroli jakości | Tak |  |

1. Wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników:……………………………………………zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników:……………………………………….…………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

1. W tym wartość netto dzierżawy aparatu:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie:	…………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy aparatury:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 11 – Podłoża i odczynniki do identyfikacji gruźlicy

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 12 – Szybki test immunochemiczny

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 13 – Test do wykrywania latentego zakażenia gruźlicy.

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat kontroli jakości produktu | TAK |
| 2 | Termin ważności odczynników i probówek min. 9 miesięcy od daty dostawy | TAK |
|  | Dodatkowe wymagania |  |
| 4 | Bezpłatna dostawa i instalacja na komputerze zamawiającego oprogramowania umożliwiającego odczyt, analizę wartości testu oraz interpretację wyniku | TAK |

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 14 – Podłoża

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Formularz cenowy,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data                                                                   …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)