Chęciny, dnia 2015-12-23

Znak sprawy: DZ-1203-2015-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytania nr 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe pakiety zostaną usunięte.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania nr 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej  w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres składania oferty, a oznaczonej zgodnie z wymogami dot. wadium „Dostarczyć do Kasy” Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania nr 3 – wzór umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 11 odczynników z następującymi terminami ważności oraz odpowiednio zmieni zapisy SIWZ §4 ust. 14 umowy:

a. Poz. 1, poz. 2 oraz poz. 8 minimum 7 miesięcy?

b. Poz. 3, poz. 4 oraz poz. 12 min. 4 miesiące?

c. Pozostałe pozycje minimum 3 miesiące?

Uzasadnienie: ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w §4 ust. 14 wzoru umowy (załącznik nr 7 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

- Termin ważności zaoferowanych odczynników:

14.1. w zadaniu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 (pozycja 1 i 2) i 16 nie może być krótszy niż 9 miesięcy od dnia dostawy,

14.2. w zadaniu nr 7 dla krwinek wzorcowych nie może być krótszy niż 5 tygodni, a dla odczynników nie może być krótszy niż 9 miesięcy

14.3. w zadaniu nr 11, w pozycji nr 1, 2 i 8 nie może być krótszy niż 7 miesięcy od daty dostawy, w 
         pozycji 3 i 4 nie może być krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy, a w pozycji nr 5, 6, 7, 9 i 10 
         nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy,

14.4. w zadaniu nr 14 w pozycji nr 3 nie może być krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy,

14.5. w zadaniu nr 15 nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy

Pytania nr 4 – Zadanie 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 11 wymagany odczynnik został wycofany z produkcji przez producenta?

Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 11 pozycję nr 11, z której tworzy zadanie nr 15. Wadium w zadaniu 11 wynosi 3 000,00 zł, a w zadaniu nr 15 wynosi 100,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-2 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytania nr 5 – wzór umowy §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego do 30 dni ponad termin płatności wskazany na fakturze.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 6 – wzór umowy §4 ust. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, dla ważności zgłoszenia musi ono zostać złożone w terminie 7 dni liczonych od daty dostawy.  Wymiana  towaru  wadliwego  na  towar  bez  wad  w  nastąpi w ciągu  5  dni  roboczych od dnia wysłania reklamacji  przez Zamawiającego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu oraz zróżnicowanie terminów przeznaczonych na zgłaszanie reklamacji jakościowych i ilościowych. Przy pierwotnym brzmieniu zapisu Zamawiający miał prawo zgłosić braki ilościowe nawet po upływie kilku miesięcy od daty dostawy. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie po 5 miesiącach od daty dostarczenia towaru możliwość zgłoszenia reklamacji ilościowej? Reklamacja taka winna być zgłaszana niezwłocznie. Proponujemy określenie terminu 7 dni – jest to termin realny i wystarczająco długi dla pracowników Zamawiającego na dokonanie oceny zgodności ilościowej.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w §4 ust. 15 wzoru umowy (załącznik nr 7 i 8 SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych, a wymiany  towaru  wadliwego  na  towar  bez  wad  w  ciągu  5  dni  roboczych od dnia wysłania reklamacji przez Zamawiającego. Reklamacja powinna zostać wysłana w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po dacie dostawy.

Pytania nr 7 – wzór umowy §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 8 – wzór umowy §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie, że zobowiązuje się dostarczyć dokumenty dopuszczające do obrotu na każde wezwanie Zamawiającego

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania nr 9 – zadanie nr 8, Formularz ofertowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do analizatora hematologicznego głównego i zastępczego był dostarczony jeden komputer do obsługi systemu komputerowego Infomedica?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis w Formularzu ofertowym, w zadaniu nr 8. Zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytania nr 10 – zadanie nr 8, Formularz cenowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli międzynarodowej do zaoferowanych analizatorów hematologicznych wykonywanej on-line - przez internet, a opartej o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, a więc nie wymaga zakupów dodatkowych materiałów kontrolnych?

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę w formularzu cenowym na wpisanie w wierszu : „Kontrola międzynarodowa” słów: „nie dotyczy: bezpłatnie”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 8. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-2 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytania nr 11 – zadanie nr 6 - Czy Zamawiający z Zadania 6 wydzieli poz. 43 „nakłuwacze automatyczne” do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie firm i otrzymanie najlepszej oferty cenowej?

Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 6 pozycję nr 43, z której tworzy zadanie nr 16. Wadium w zadaniu 6 wynosi 700,00 zł, a w zadaniu nr 16 wynosi 100,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-2 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytania nr 12 – zadanie nr 6 - Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 43 będzie wymagał nakłuwaczy automatycznych o głębokości wkłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 0,65 mm (23G), które umożliwiają uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania nr 13 – Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu mocz kontrolny w konfekcji 6x15 ml, tj. po 3 fiolki na każdym poziomie, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem testów paskowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 14 – zadanie nr 7, poz. 1 i 2 - krwinki - Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw dla Zadania 7, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści:

„dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca”

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 4 ust 5 wzoru umowy (załącznik nr 7 SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

5.  Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

  - dostawa krwinek wzorcowych (zadanie nr 7 - pozycja 1 i 2) realizowana będzie zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca

Pytania nr 15 – zadanie nr 7- W związku z długim okresem ważności wymaganych odczynników ok. 12 miesięcy (nie dotyczy krwinek wzorcowych), czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację umowy na dostawy odczynników w Zadaniu 7 w dwóch lub trzech dostawach, co pozwoli na złożenie oferty korzystniejszej cenowo?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na realizację umowy na dostawę odczynników w zadaniu 7 w trzech dostawach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostaw z Zamawiającym.

Pytania nr 16 – zadanie nr 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim przy pierwszej dostawie, zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania nr 17 – zadanie nr 7, poz. 9 – przeciwciała do oznaczenia antygenu K z układu grupowego Kell - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskazanego odczynnika w buteleczkach o pojemności 5 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ampułek, co nie wpłynie na jakość badań wykonanych przez laboratorium Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy w SIWZ w niżej wymienionych punktach, które otrzymują następujące brzmienie:

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dzierżawa analizatora hematologicznego i aparatu do hodowli i oznaczenia lekowrażliwości prątka gruźlicy – szczegółowy opis zawiera Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy.

Kod CPV:

33,69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne

38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33.79.30.00-5 Laboratoryjne wyroby szklane

33.12.41.31-2 Paski odczynnikowe

Zadanie nr 1 -  Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100,

Zadanie nr 2 -  Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków
                          LabuReader i LabuReader Plus,

Zadanie nr 3 -  Szybkie testy

Zadanie nr 4 -  Odczynniki laboratoryjne

Zadanie nr 5 -  Odczynniki chemiczne

Zadanie nr 6 -  Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

Zadanie nr 7 -  Surowice i płyny do badań serologicznych

Zadanie nr 8 -  Odczynniki i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 
                          i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup)

Zadanie nr 9 -  Test do wykrywania toksyn A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile,

Zadanie nr 10 - Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczenia
                          lekowrażliwości pratka gruźlicy,

Zadanie nr 11 - Podłoża i odczynniki do identyfikacji gruźlicy

Zadanie nr 12 - Szybki test immunochemiczny

Zadanie nr 13 - Test do wykrywania latentego zakażenia gruźlicą.

Zadanie nr 14 - Podłoża

Zadanie nr 15 - Fuksyna

Zadanie nr 16 - Nakłuwacze

  - Termin wykonania zamówienia

Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – do dnia 02-04-2017r.

Zadanie nr 8 – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

#### Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 16.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### Wadium

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do ofert.

Zadanie nr 1	 500,00 zł

Zadanie nr 2	 100,00 zł

Zadanie nr 3	 30,00 zł

Zadanie nr 4	 10,00 zł

Zadanie nr 5	 100,00 zł

Zadanie nr 6	 700,00 zł

Zadanie nr 7	 50,00 zł

Zadanie nr 8	 3 000,00 zł

Zadanie nr 9	500,00 zł

Zadanie nr 10	 3 000,00 zł

Zadanie nr 11	 3 000,00 zł

Zadanie nr 12	 20,00 zł

Zadanie nr 13	 1 000,00 zł

Zadanie nr 14	 600,00 zł

Zadanie nr 15	 100,00 zł

Zadanie nr 16	 100,00 zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Wykonawca który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony art.24 ust.2 pkt.2 a oferta odrzucona art. 24 ust 4 w związku z art. 89. ust.1 pkt.5.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Formularz cenowy – Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy – Załącznik 
nr 5

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6

- Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 - Załącznik nr 7

- Wzór umowy dla zadania nr 8 i 10 - Załącznik nr 8

Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1203-2015-2 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1203-2015

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych.

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1 - Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 2 - Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków
                         LabuReader i LabuReader Plus,

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 3 – Szybkie testy

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 4 – Odczynniki laboratoryjne

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 5 – Odczynniki chemiczne

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 6 – Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 7 – Surowice i płyny do badań serologicznych

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 8 – Odczynniki i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup).

8.1. Analizator podstawowy

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, 24 parametry raportowalne z wyposażeniem w postaci UPS | TAK |  |
| 2 | Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływoej z laserem poółprzewodnikowym | TAK |  |
| 3 | Możliwość sprawdzenia wartości IG- niedojrzałych leukocytów | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez konieczności używania dodatkowych odczynników, z możliwością raporotowania wyniku do systemu komputerowego | TAK |  |
|  | Minimalne parametry WBC-BF, RBC-BF |  |  |
| 5 | Analizator posiadający możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka, jednocześnie możliwośc pracy z probówkami systemu otwartego | TAK |  |
| 6 | Minimalna wydajność: 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC 5 diff | TAK |  |
| 7 | Maksymalna objętość pobieranego materiału 25 ul w trybie CBC i CBC 5 diff | TAK |  |
| 8 | Minimalne liniowości (dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczenia) WBC do 400000/ul, RBC do 8 mln/ul, PLT do 4 mln/ul | TAK |  |
| 9 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min 10000 wyników wraz z danymi. | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem komputerowym, podłączenie do systemu Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 11 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy, szkolenie pracowników. | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 13 | Dostawa jednego komputera niezbędnego do połączenia analizatora podstawowego i zastępczego z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

8.2. Analizator zastępczy

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Analizator z rozdziałem leukocytów na 3 populacje w oparciu o pływające dyskriminoatory, oznaczenie min 18 parametrów morfologii krwi w tym rozdziału na 3 populacje leukocytów oraz P-LCR - odsetek dużych płytek | TAK |  |
| 3 | Maksymalna objętośc pobieranego materiału do badania 50 ul | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający minimalną ilość czynności konserwacyjnych, a dzienna konserwacja wymaga podstawienia jedynie odczynnika odbiałczającego | TAK |  |
| 5 | Analizator z wbudowanym ekranem wraz z oprogramowaniem i pamięcią na min 300 ostatnich wyników | TAK |  |
| 6 | Maksymalnie dwa odczynniki robocze (poza odczynnikiem do konserwacji) do wykonania pełnej morfologii. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 8 | Jednokierunkowa komunikacja z systemem komputerowy, podłączenie do systemu firmy Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 9 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego:
    ……………………….…………………………zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego:
    ……………………………………….…………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatorów:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie:	…………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy analizatorów:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 9 - Test do wykrywania toksyn A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla testu

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | wykonanie oznaczenia z tego samego materiału, tak samo pobranego i przygotowanego, badanego w takich samych warunkach i w tym samym czasie, dozowana do 1 studzienki | TAK |
| 2 | równoczesne ( w jednym oznaczeniu) wykrywanie: - toksyny A ( enterotoksyny) na poziomie nie gorszym niż 0,63 ng/ml, - toksyny B ( cytotoksyny ) na poziomie nie gorszym niż 0,16 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml 84 przebadanych rybotypów w tym 002, 027, 106 | TAK |
| 3 | test powinien zawierać 2 ml kontroli dodatniej, koniugat i wszystkie inne odczynniki niezbędne do jego wykonania | TAK |
| 4 | wynik w ciągu 25 min | TAK |
| 5 | wszystkie informacje potwierdzone w metodyce dołączonej do oferty | TAK |
| 6 | Termin ważności testów min 9 miesięcy od daty dostawy | TAK |

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 10 – Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczenia
                           lekowrażliwości pratka gruźlicy.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja procesu kontroli wzrostu prątków – system nieradiometryczny | Tak |  |
| 2 | Ilość miejsc pomiarowych minimum 960 w jednym aparacie | Tak |  |
| 3 | Możliwość hodowli mykobakterii | Tak |  |
| 4 | Oznaczanie lekowrażliwości na leki przeciwprątkowe (streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol i pirazynamid) | Tak |  |
| 5 | Możliwość prowadzenia hodowli i lekowrażliwości w oddzielnych modułach | Tak |  |
| 6 | Metoda detekcji próbek fluorometryczna | Tak |  |
| 7 | W analizie lekowrażliwości możliwość łączenia w pakiety probówek z analizowanymi preparatami ( lekami) dla poszczególnych pacjentów | Tak |  |
| 8 | Wizualne i dźwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu | Tak |  |
| 9 | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu | Tak |  |
| 10 | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu | Tak |  |
| 11 | Analizator przystosowany do współpracy z siecią informatyczną | Tak |  |
| 12 | Możliwość zapamiętywania wyników analiz | Tak |  |
| 13 | Aparat wyposażony w kółka, umożliwiające łatwy transport w ramach pracowni | Tak |  |
| 14 | W zestawie z aparatem dołączony UPS ( zasilacz awaryjny) | Tak |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | Tak |  |
| 16 | Deklaracje CE | Tak |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu laboratorium dotyczące zasad pracy, obsługi i bezpieczeństwa sprzętu oraz interpretacji wyniku | Tak |  |
| 18 | Kontrola jakości pracy aparatu automatyczna | Tak |  |
| 19 | Bezpłatny serwis techniczny wraz z częściami zamiennymi w okresie trwania dzierżawy z wyjątkiem materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne | Tak |  |
| L.p. | Parametry dla butelek | X | X |
| 1 | Analiza procesu wzrostu prątków oparta na zasadzie fluorescencji | Tak |  |
| 2 | Butelki z nietłukącego plastiku | Tak |  |
| 3 | Temperatura przechowywania butelek do hodowli 2 – 25 0 C | Tak |  |
| 4 | Do każdej serii podłóż certyfikat kontroli jakości | Tak |  |

1. Wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników:……………………………………………zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników:……………………………………….…………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

1. W tym wartość netto dzierżawy aparatu:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie:	…………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy aparatury:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 11 – Podłoża i odczynniki do identyfikacji gruźlicy

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 12 – Szybki test immunochemiczny

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 13 – Test do wykrywania latentego zakażenia gruźlicy.

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Potwierdzenie parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat kontroli jakości produktu | TAK |
| 2 | Termin ważności odczynników i probówek min. 9 miesięcy od daty dostawy | TAK |
|  | Dodatkowe wymagania |  |
| 4 | Bezpłatna dostawa i instalacja na komputerze zamawiającego oprogramowania umożliwiającego odczyt, analizę wartości testu oraz interpretację wyniku | TAK |

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 14 – Podłoża

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 15 – Fuksyna

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 16 – Nakłuwacze

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Formularz cenowy,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)