Chęciny, dnia 2016-01-12

Znak sprawy: DZ-1203-2015-7

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - dotyczy zad. 6 poz. 13 - Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ze względu na obecny opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 13 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest zaprzeczeniem idei przetargu nieograniczonego?

Albowiem odpowiedzią na pytania Wykonawców z 21.12.2015r. (pytanie nr 8) Zamawiający wprowadził wymóg zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym. Wprowadzenie tego wymogu oznacza, że tylko firma Medlab-Products z siedzibą w Raszynie będzie mogła złożyć ofertę na zadanie nr 6. Wspomniany Wykonawca jest jedynym producentem płyt na polskim rynku z rowkiem usztywniającym, a jego praktyki w zakresie sprzedaży płyt do analizy grup krwi z rowkiem usztywniającym uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu. Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 8 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1203-2015-2 z dnia 21-12-2015r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na pytanie nr 8 brzmi:

Pytania nr 8 - zadanie nr 6, pozycja 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp. W pozycji nr 13 zamawiający dopuszcza zaoferowanie płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań

Pytanie nr 2 - dotyczy zad. 3 poz. 26 - Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ze względu na obecny opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 6 poz. 26 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest zaprzeczeniem idei przetargu nieograniczonego?

Podobnie, jak w poz. 13 opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyrób produkcji Medlab-Products, który produkuje tylko ww. firma w rozmiarze 16x105 mm. Zwracamy uwagę, że opis wyrobu przyjęty przez Zamawiającego do wyspecyfikowania produktu z poz. 26 zadania nr 6 zawiera sprzeczność. Przekonuje o tym porównanie opisów produktów z poz. 26 i 25 zadania nr 6. Jak bowiem probówka o wymiarach większych (16x105 mm) może posiadać pojemność mniejszą (9 ml), niż probówka o wymiarach mniejszych (16x100 mm), a której pojemność zdefiniowano na 11 ml. Probówka 11 ml jest fizycznie mniejsza od probówki 9 ml! Ten brak logiki wynika z opisu wyrobu przyjętego przez firmę Medlab-Products o czym przekonuje załączona do niniejszego pisma deklaracja zgodności na ww. produkty wydana przez firmę Medlab-Products.

Powołując się na argumentację użytą w pytaniu do zadania 6 poz. 13 prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego o wymiarze 16x100 mm i dopuszczonej już odpowiedzią Zamawiającego na pytania Wykonawców z 21.12.2015r. (pytanie nr 14) pojemności 10 ml lub wyłączenie pozycji z zadania, gdyż produkt ten, może Zamawiający kupić bez procedury przetargowej, z uwagi na fakt, że jeden producent i zarazem oferent go oferuje na polskim rynku.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 6, w pozycji nr 26 zaoferowanie probówki o wymiarze 16x100 mm.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-02-04, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-02-04, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł