Chęciny, dnia 2016-01-29

Znak sprawy: DZ-1348-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru |

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – wzór umowy - Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 4 ust. 8 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

- Odbiór towaru od Wykonawcy odbywa się na podstawie dokumentu dostawy: faktura VAT oraz dokument WZ zawierający dane określone w § 3 ust 6. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług firm kurierskich, dokumenty o których mowa wyżej nie mogą być zapakowane razem z dostarczanym towarem. W przypadkach wynikających z organizacji dostaw Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury VAT nie dołączonej do dostawy.

Pytanie nr 3 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zawór umożliwiał podaż płynu również w trakcie badania MRI (zawór bez elementów metalowych)?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 4 – zadanie nr 1 - Czy oferowany zawór ma charakteryzować się minimalnym refluksem (nie większym niż 0,004ml) w celu minimalizacji zjawiska okluzji w kaniuli?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany zawór posiadał widoczny, przezierny tor przepływu płynu pozwalający na weryfikację prawidłowości przepłukania łącznika?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 6 – zadanie nr 1 - Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym w Zadaniu nr 1. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 7 – zadanie nr 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski spełniające wszystkie parametry określone w SIZW kompatybilne z glukometrami zasilanymi przez baterię litową typ CR2032 3V lub ładowane z prądu 220V za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu z glukometrem (do wyboru dwa glukometry współpracujące z tymi samymi paskami)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy numeru katalogowego - Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 10 – projekt umowy § 4, pkt. 5 ust. 5.1 - Czy Zamawiający miał na myśli 4 dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt?

Odp. Wszystkie dni poza sobotami, świętami i dniami ustawowo wolnymi.

Pytanie nr 11 – projekt umowy § 4, pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści dołączenie faktury oraz dokumentu WZ włożone w „koszulkę” i przyklejenie ich na karton?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – SIWZ II, pkt.2 oraz XIX, pkt.1: Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż żąda złożenia próbek i oferty w dwóch odrębnych miejscach czy może Zamawiający dopuści złożenie oferty zapakowanej razem próbkami w jedno opakowanie w Sekretariacie?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zapakowanej razem z próbkami pod warunkiem dokładnego i czytelnego opisania opakowania, że zawiera ofertę wraz z próbkami. Zamawiający modyfikuje zapisy w punkcie II SIWZ „Przedmiot zamówienia” który otrzymuje następujące brzmienie:

- Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 SIWZ).

Kod CPV: 33.14.10.00-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33.16.90.00-2 - Przyrządy chirurgiczne

Zamawiający wymaga:

- Złożenia oferty na druku zamieszczonym w SIWZ (Formularz cenowy) z uwzględnieniem tylko tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

- Dostarczenia próbek, kart charakterystyki do oceny tożsamości asortymentu lub oceny jakości asortymentu. Ilość wymaganych próbek, kart charakterystyki określona jest dokładnie  w Formularzu cenowym. Próbki nie podlegają fakturowaniu, powinny być zapakowane w jedną paczkę i zawierać wykaz próbek z wpisaną ilością (wykaz dołączyć do oferty), a całość opisana numerem zadania i pozycji której dotyczy. Paczki z poszczególnymi zadaniami należy zapakować w jedno zbiorcze opakowanie i opisać: Próbki - przetarg nieograniczony: DZ-1348-2015 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku” Próbki powinny być złożone w Sekretariacie Zamawiającego w terminie składania ofert.

- Zamawiający zwraca próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane na ich wniosek. W przypadku, gdy Wykonawca będzie żądał zwrotu dołączonych próbek, powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyborze. Dostarczone próbki w zadaniach w których kryterium oceny jest jakość, nie podlegają zwrotowi.

Pytanie nr 13 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby silikonowa membrana nie wystawała poza obudowę portu, co zapewnia łatwą i szybką dezynfekcję?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 14 – wzór umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Ponadto strony dopuszczają także możliwość zmiany cen jednostkowych netto i brutto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 – wzór umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 6 wzoru umowy słowa „musi zawierać” zostały zastąpione słowami „może zawierać”?

Seria i data ważności wyrobu nie muszą być zamieszczane na fakturze według art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie serii oraz daty ważności wyrobu bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia ww. informacji na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dodatkowej specjalnej obsługi dostaw dla Zamawiającego, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które niekorzystne dla Zamawiającego wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 3 ust. 6 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

- Faktura VAT musi zawierać numer zamówienia Zamawiającego lub numer umowy, dane Zamawiającego, nazwę asortymentu, nr katalogowy, ilość i wartość zamówienia oraz może zawierać serie i datę ważności przedmiotu zamówienia. Dokument WZ musi zawierać numer zamówienia Zamawiającego lub numer umowy, dane Zamawiającego, nazwę asortymentu, nr katalogowy, serie i datę ważności przedmiotu zamówienia, ilość oraz wartość zamówienia.

Pytanie nr 16 – wzór umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostały zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 – wzór umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 – wzór umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 4 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej”?

Przymus stosowania sądowego postępowania pojednawczego jako sposobu rozstrzygania wszelkich sporów nie jest celowy. Postępowanie pojednawcze wymaga bowiem dodatkowych kosztów. Poza tym na posiedzenie sądu w postępowaniu pojednawczym trzeba zwykle czekać kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak, jeżeli strony będą gotowe do podpisania ugody i osiągną porozumienie w tym zakresie, to mogą podpisać ugodę pozasądową bez wszczynania postępowania pojednawczego. Jeżeli natomiast strony nie osiągną porozumienia co do podpisania ugody, to postępowanie pojednawcze nie przyniesie efektu w postaci podpisania ugody, a zatem wszczynanie takiego postępowania będzie pozbawione sensu i nieuniknione stanie się wszczęcie kolejnego, zwykłego postępowania sądowego. Niewykluczone, że w przypadku niektórych skomplikowanych sporów wszczęcie postępowania pojednawczego może być uzasadnione. W prostych sprawach, np. o zapłatę niewielkiej kwoty pieniężnej, przymusowe stosowanie procedury pojednawczej wydaje się jednak zbędne i może jedynie przedłużyć i utrudnić rozstrzygnięcie sporu oraz narazić strony na dodatkowe koszty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 – wzór umowy - W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy przedstawiciel Zamawiającego stawi się w sądzie w wyznaczonym przez sąd terminie w sprawie próby ugodowej, o której mowa w § 10 ust. 4 wzoru umowy?

Odp. Tak, przedstawiciel Zamawiającego stawi się w sądzie w wyznaczonym przez sąd terminie w sprawie próby ugodowej.

Pytanie nr 20 – zadanie nr 39 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na wycinki histopatologiczne o wymiarach: wysokość: 8,6cm i średnica 4,5cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – Zadanie nr 1, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy bezigłowy zawór ma być pozbawiony wewnętrznych elementów  mechanicznych  i pozwalać na prosty, w pełni widoczny tor przepływu?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 22 – Zadanie nr 1, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawór dostępu naczyniowego ma mieć przezroczystą obudowę, co umożliwia całkowitą widoczność wnętrza, co z kolei pomaga zapewnić skuteczne przepłukiwanie?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 23 – Zadanie nr 1, poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy łącznik bezigłowy ma posiadać zastawkę w postaci jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany nie sprzyjającej kolonizacji bakterii, o łatwej do dezynfekcji jednorodnej powierzchni, osadzonej na konektorze?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 24 – Zadanie nr 1, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby oferowany zawór odcinający dostępu naczyniowego  - jako część dostępu naczyniowego- nie wpływał na zmniejszenie deklarowanego przez producenta cewnika  do naczyniowego przepływu nominalnego (fabrycznego) podanego na  jego etykiecie.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 – Zadanie nr 2, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w związku z prewencją zakażeń krzyżowych przez dłonie personelu oczekuje, aby rękawice zabezpieczały barierowość skóry poprzez działanie wewnętrznej powłoki, rekompensującej szkodliwe czynniki zewnętrzne, o właściwościach łagodząco-antybakteryjnych?

Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 26 – Zadanie nr 2, poz. 4 - W związku z tym, że Zamawiający nie określił w pozycji 4 poziomu protein, który stanowi kluczową właściwość rękawic lateksowych, od której zależne są podrażnienia rąk personelu i problemy skórne związane z rozwojem alergii, a tym samym jakość rękawic, prosimy o doprecyzowanie jakiego maksymalnego poziomu protein będzie oczekiwał Zamawiający?

Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu nr 2, w pozycji 4 zaoferowania rękawic lateksowych o poziomie protein ≥ 100 ug/g. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydziela z zadania nr 2 pozycję 4 i tworzy z niej zadanie nr 48. Wadium w zadaniu nr 2 wynosi 9 000,00 zł, a w zadaniu nr 48 wynosi 4,00 zł. Zamawiający modyfikuje zapis w Formularzu cenowym w Zadaniu nr 48. Zamawiający wydziela również z zadania nr 2 pozycje 5 i 6 i tworzy z nich zadanie nr 49. Wadium w zadaniu nr 49 wynosi 10,00 zł. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 27 – Zadanie nr 5 - Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie wyposażone w czyścik do paznokci.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 28 – Zadanie nr 5 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek, wykonanych w całości z polietylenu   ze szczecinkami o  zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne czyszczenie paznokci użytkownika.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 29 – Zadanie nr 5 - Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować szczoteczki o standardowym rozmiarze 8x5x4cm  pakowane  po 30 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.

Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu nr 5 zaoferowania szczoteczki o standardowym rozmiarze 8x5x4cm, pakowanej pojedynczo. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym w Zadaniu nr 5. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 30 – Zadanie nr 43 - Czy zamawiający oczekuje, aby kraniki miały optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, tak jak obecnie stosowane?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 – Zadanie nr 43 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 7cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – Zadanie nr 43 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port do iniekcji?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 – Zadanie nr 47 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuchy mają być zapinane na rzep o długości min. 17cm co daje możliwość większej manipulacji przy zapinaniu?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 34 – Zadanie nr 47 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartuchów z  rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku np.  ultradźwięków.

Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 35 – Zadanie nr 47 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy fartuchy mają posiadać odporność na penetrację mikrobiologiczną – na mokro (IB)  4,6?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 36 – Zadanie nr 2, poz. 1-3 - Czy Zamawiający będzie kontynuował zabezpieczenie pracowników przed zwiększoną kolonizacją drobnoustrojów na powierzchni uszkodzonej skóry dłoni i oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką nawilżającą i nawet przeciwbakteryjną z serycyną?

Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający może określić poziom protein, jakiego oczekuje dla rękawic lateksowych? Poziom protein jest związany z procesami płukania w produkcji rękawic lateksowych i przy dobrych rękawicach osiąga <10 ug/g.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie nr 38 – Zadanie nr 2, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z dodatkową warstwą przeciwbakteryjno-nawilżającą z serycyną? Pragniemy nadmienić, że tego typu rozwiązanie to zabezpieczenie dla użytkownika ale i pacjenta, związane z zmniejszeniem przenoszenia patogenów na rękach personelu.

Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 39 – Zadanie nr 2, poz. 4 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie oczekiwał rękawic o minimalnym poziomie protein tj. <10ug/g rękawic w badaniach niezależnych, aby nie zwiększać narażenia personelu na czynniki alergenne?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie nr 40 – Zadanie nr 2, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego czy oczekuje zaoferowania rękawic z dodatkowym zabezpieczeniem opakowania rękawic przed zanieczyszczeniem biologicznym z zewnątrz w postaci folii ograniczającej otwór dozujący?

Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 41 – Zadanie nr 2, poz. 1-3 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic z powłoką przeciwbakteryjną?

Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 42 – Zadanie nr 2, poz. 4 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic o obniżonym poziomie protein tj <10 ug/g?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie nr 43 – Zadanie 2, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny rękawic nitrylowych za opakowanie a'200 sztuk z przeliczeniem ilości zapotrzebowania do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – Zadanie 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny rękawic lateksowych za opakowanie a' 100 sztuk z przeliczeniem ilości zapotrzebowania do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydziela z zadania nr 2 pozycję 4 i tworzy z niej zadanie nr 48. Wadium w zadaniu nr 2 wynosi 9 000,00 zł, a w zadaniu nr 48 wynosi 4,00 zł. Zamawiający modyfikuje zapis w Formularzu cenowym w Zadaniu nr 48. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 45 – Zadanie 2, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do jednego opakowania z wybranego rozmiaru?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46 – Zadanie 6, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł do nakłuć lędźwiowych o długości 90 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – Zadanie 24, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu ściernego o pojemności 250 g?

Odp. Zamawiający informuje, że usuwa z zadania nr 24 pozycję nr 9. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 48 – Zadanie 24, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasty ściernej o pojemności 160 g?

Odp. Zamawiający informuje, że usuwa z zadania nr 24 pozycję nr 9. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 49 – Zadanie 24, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu do EEG o pojemności 250 ml?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym - zadanie nr 24 w pozycji nr 11. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 50 – Zadanie 36, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania atestu dopuszczenia misek i kubków do kontaktu z żywnością?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 – Zadanie 39 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika na wycinki histopatologiczne o pojemności 120 ml i wymiarach: śr. 4cm, wys. 7,1cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 – Zadanie 40 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płaskiego pojemnika do drenu Redon o poj. 200 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53 – Zadanie 40 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika typu harmonijka o pojemności 250 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 – Zadanie nr 9 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  sterylnej, bezlateksowej,  jednorazowej osłony na sondę do USG, o wymiarach 15 cm na 122 cm lub 15 cm x  61 cm w komplecie z elementami mocującymi (2 taśmy oraz 2 gumki) i żelem sterylnym a ‘ 20 g produkcji firmy Parcker.

Odp. Zamawiający dopuszcza wymiar 15cm x 122cm w komplecie z elementami mocującymi (2 taśmy oraz 2 gumki) i żelem sterylnym a‘ 20 g produkcji firmy Parcker.

Pytanie nr 55 – Zadanie nr 12 poz. 1, 2, 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 12, pozycje 1, 2, 3 i tworzy z nich zadanie nr 50. Wadium w zadaniu nr 12 wynosi 100,00 zł, a w zadaniu nr 50 wynosi 500,00 zł. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 56 – Zadanie nr 42 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do glukometrów o następujących parametrach:

- paski do pomiaru glukozy z korektą wyniku o wartość hematokrytu

- opakowanie zbiorcze zawiera 100 pasków pakowanych w tubach po 50 sztuk

- termin ważności pasków 24 miesiące od daty produkcji

- okres ważności pasków po otwarciu tuby 180 dni

- kodowanie za pomocą chipa

- paski współpracujące z roztworami kontrolnymi na trzech poziomach

- paski pracujące w oparciu o oksydazę glukozy

- paski automatycznie zasysające krew

- objętość próbki krwi nie większa niż 0,8 ul

- zakres pomiaru glukozy 10-600 mg/dL

- czas pomiaru – 5 s

- hematokryt 20-70%

- paski wykonujące pomiar w krwi włośniczkowej oraz noworodkowej

- paski eliminujące interferencje ze strony hematokrytu, kwasu askorbiniowego, kwasu moczowego, acetaminofenu, bilirubiny, maltozy, galaktozy, ksylozy oraz tlenu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych do glukometrów, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD minimalizujący zafałszowania pomiaru i dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu we krwi; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl (obejmujący pełny wymagany zakres 20-600 mg/dl) przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; j) zasilanie kompatybilnych glukometrów z baterii CR2032, podobnie jak w przypadku olbrzymiej większości glukometrów – zobowiązujemy się do dostarczania nowych baterii w przypadku ich zużycia.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że paski będą kompatybilne z glukometrem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska i będzie spełniony warunek dodatkowy.

Pytanie nr 58 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, minimalizującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 59 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 60 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy ≥100mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym w zadaniu nr 42. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 61 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 62 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 64 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą kalibratora (paska kodującego), chipa, przycisku lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia niewłaściwego urządzenia do glukometru lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 65 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub paski podające wynik w zakresie 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z pomiarem wykonywanym nie później niż 5 sekund od chwili wprowadzenia próbki, co znacząco oszczędzi czas rutynowej pracy personelu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 68 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 70 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, standardowym dla nowszych rodzajów pasków?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 71 – Zadanie nr 42 - Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni transport i dostarczenie towaru w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 72 – Zadanie nr 2, poz. 1 – 3 - Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice na opakowaniu posiadały zgodność z normą ASTMF 1671 i dopuszczenie przedłożenia w ofercie wykonanych badań wg normy ASTMF 1671. 
Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2, w pozycji 1, 2, 3 dołączenia do oferty wyników badań świadczących o zgodności zaoferowanych w w/w pozycjach rękawic z normą ASTMF 1671, w przypadku gdy zaoferowane rękawice nie będą posiadały na opakowaniu zgodności z normą ASTMF 1671. Jednocześnie Zamawiajmy informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym – zadanie nr 2, w pozycji 1, 2, 3. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 73 – Zadanie nr 2, poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii I.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic lateksowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii I, pod warunkiem spełnienia zmodyfikowanego opisu dla rękawic lateksowych w zadaniu nr 48.

Pytanie nr 74 – Zadanie nr 2, poz. 4 - Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice na opakowaniu posiadały zgodność z normą ASTMF 1671 i dopuszczenie przedłożenia w ofercie wykonanych badań wg normy ASTMF 1671.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Pytanie nr 75 – dot. projektu umowy - Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 76 – Zadanie 16, Poz. 3 - Łączniki o podanych parametrach nie może się nazywać łącznikiem prostym. Jest to łącznik redukcyjny. A zatem prosimy o dopuszczenie łącznika redukcyjnego 8-11/7 ->3-5/2

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 16, w pozycji 3 wymaga zaoferowania łącznika redukcyjnego. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 16. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 77 – Zadanie 16, Poz. 7 - Łączniki o podanych parametrach nie może się nazywać łącznikiem redukcyjnym. Jest to łącznik prosty. A zatem prosimy o dopuszczenie łącznika prostego o tych samych parametrach 8-12/6 mm; sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 16, w pozycji 7 wymaga zaoferowania łącznika prostego. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 16. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 78 – Zadanie 16, Poz. 8 - Prosimy o wydzielenie pozycji 8 z pakietu , gdyż z naszej wiedzy wynika, że ten asortyment posiada TYLKO  firma Skamex, która nie da oferty cenowej na swój produkt do tego postępowania.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 16 pozycję 8 i tworzy z niej zadanie nr 51. Wadium w zadaniu nr 16 wynosi 100,00 zł, a w zadaniu nr 51 wynosi 0,20 zł. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 79 – Zadanie 16, Poz. 9 - Prosimy o dopuszczenie Zatyczki do cewników, sterylnej o średnicy min. 5 mm - max. 10,5 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 16, w pozycji 9 zatyczki do cewników, sterylnej o średnicy min. 3mm – max 10,5mm.

Pytanie nr 80 – Zadanie 16, Poz. 10 - Łączniki o podanych parametrach nie może się nazywać łącznikiem redukcyjnym. Jest to łącznik prosty. A zatem prosimy o dopuszczenie łącznika prostego o tych samych parametrach  6-9/5 ; sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 16, w pozycji 10 wymaga zaoferowania łącznika prostego. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 16. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 81 – Zadanie 16, Poz. 12 - Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o łącznik uniwersalny (który jest podwójnym stożkiem i jest symetryczny) o parametrach :  I.D. (średnica wewnętrzna) 3,5-6/  na O.D. (średnica zewnętrzna  6,5-15mm), który ma zastosowanie do drenów o średnicach wewnętrznych od 4,0 mm do 6-7mm

Albo prosimy o wskazanie czego się tyczą podane parametry?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu nr 16, w pozycji 12 łącznika uniwersalnego (który jest podwójnym stożkiem i jest symetryczny) o parametrach :  I.D. (średnica wewnętrzna) 3,5-6/  na O.D. (średnica zewnętrzna  6,5-15mm), który ma zastosowanie do drenów o średnicach wewnętrznych od 4,0 mm do 6-7mm. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 16. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 82 – pakiet 31 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczka o pojemności 200ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian. Jednocześnie zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym, w zadaniu nr 31. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 83 – pakiet 45, poz. 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie woreczka o poj. 500 ml?

Odp. . Zapis w SIWZ bez zmian. Jednocześnie zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Formularzu cenowym - zadanie nr 31, pozycja 2. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 84 – pakiet 45, poz. 1, 2 – W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe czy zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu na dwa zadania?

Odp. Zamawiający informuje, że wydziela z zadanie nr 45 pozycję 2 i tworzy z niej zadanie nr 52. Wadium w zadaniu nr 45 wynosi 100,00 zł, a w zadaniu nr 52 wynosi 100,00. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 85 – zadanie nr 19, poz. 1-4 – Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 i 4 z zadanie nr 19 i utworzenie z nich nowego pakietu.

Odp. Zamawiający informuje, że wydziela z zadania nr 19 pozycję nr 5 i tworzy z niej zadanie nr 53. Wadium w zadaniu nr 19 wynosi 150,00 zł, a w zadaniu nr 53 wynosi 150,00 zł. Poprawiony Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 86 – zadanie nr 19, poz. 1, 2 i 3 – Zwracam się z prośba o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych wkładów o pojemności kolejno 1000ml, 2000ml i 3000ml, automatycznie uszczelniających się przy włączaniu ssania, w pokrywie port z króćcem obrotowym schodkowym do podłączenia pacjenta, port do pobierania próbki wydzieliny, do podania proszku żelującego lub do połączenia szeregowego wkładów. Port do połączenia próżni (z króćcem obrotowym schodkowym) znajduje się w pojemniku wielorazowym na wkłady. Każdy wkład wyposażony jest w zastawkę przeciwprzelewową, będącą jednocześnie filtrem przeciwbakteryjnym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 – zadanie nr 19, poz. 4 – Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu z łącznikiem do szeregowego podłączenia wkładów, kompatybilny z wkładami z pozycji 1-3.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 – zadanie nr 31 – Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczka endoskopowego do pobierania próbek, z prowadnicą o pojemności 410ml, o średnicy ramienia 10mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 89 – zadanie nr 14 – Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 w pozycji 1 dopuszcza Flocare PEG Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENLock zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety przez zestawy. Zestaw zawiera: poliuretanowy łącznik z końcówką  umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia, przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym rozmiarem, Ch (10, 14 lub 18), zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, silikonowa płytka wewnętrzna

Dostępne z zestawem

G. Jednorazowy skalpel

H. Igła punkcyjna z trokarem

I.  Nić trakcyjna do przeciągnięcia zgłębnika

Dostępne rozmiary (średnica/długość)

Ch 10/40 cm

Ch 14/40 cm

Ch 18/40 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-1348-2015-1 Formularz Cenowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-02-22, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-02-22, godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie III „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zadanie numer 1 - 45 i 47 – 53 do dnia 19.04.2017r., zadanie nr 46 do dnia 07.05.2016r.”

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie IV „Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 53.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających”

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XI „Wadium”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

| L.p. | Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie nr 1 | 400,00 |
| 2. | Zadanie nr 2 | 9 000,00 |
| 3. | Zadanie nr 3 | 500,00 |
| 4. | Zadanie nr 4 | 3 000,00 |
| 5. | Zadanie nr 5 | 7,00 |
| 6. | Zadanie nr 6 | 7,00 |
| 7. | Zadanie nr 7 | 20,00 |
| 8. | Zadanie nr 8 | 80,00 |
| 9. | Zadanie nr 9 | 40,00 |
| 10. | Zadanie nr 10 | 50,00 |
| 11. | Zadanie nr 11 | 8,00 |
| 12. | Zadanie nr 12 | 100,00 |
| 13. | Zadanie nr 13 | 80,00 |
| 14. | Zadanie nr 14 | 200,00 |
| 15. | Zadanie nr 15 | 200,00 |
| 16. | Zadanie nr 16 | 100,00 |
| 17. | Zadanie nr 17 | 70,00 |
| 18. | Zadanie nr 18 | 60,00 |
| 19. | Zadanie nr 19 | 150,00 |
| 20. | Zadanie nr 20 | 9,00 |
| 21. | Zadanie nr 21 | 2 000,00 |
| 22. | Zadanie nr 22 | 900,00 |
| 23. | Zadanie nr 23 | 40,00 |
| 24. | Zadanie nr 24 | 200,00 |
| 25. | Zadanie nr 25 | 0,20 |
| 26. | Zadanie nr 26 | 10,00 |
| 27. | Zadanie nr 27 | 70,00 |
| 28. | Zadanie nr 28 | 30,00 |
| 29. | Zadanie nr 29 | 100,00 |
| 30. | Zadanie nr 30 | 10,00 |
| 31. | Zadanie nr 31 | 200,00 |
| 32. | Zadanie nr 32 | 10,00 |
| 33. | Zadanie nr 33 | 300,00 |
| 34. | Zadanie nr 34 | 30,00 |
| 35. | Zadanie nr 35 | 20,00 |
| 36. | Zadanie nr 36 | 7,00 |
| 37. | Zadanie nr 37 | 20,00 |
| 38. | Zadanie nr 38 | 20,00 |
| 39. | Zadanie nr 39 | 30,00 |
| 40. | Zadanie nr 40 | 10,00 |
| 41. | Zadanie nr 41 | 10,00 |
| 42. | Zadanie nr 42 | 600,00 |
| 43. | Zadanie nr 43 | 5,00 |
| 44. | Zadanie nr 44 | 7,00 |
| 45. | Zadanie nr 45 | 100,00 |
| 46. | Zadanie nr 46 | 30,00 |
| 47. | Zadanie nr 47 | 20,00 |
| 48. | Zadanie nr 48 | 4,00 |
| 49. | Zadanie nr 49 | 10,00 |
| 50. | Zadanie nr 50 | 500,00 |
| 51. | Zadanie nr 51 | 0,20 |
| 52. | Zadanie nr 52 | 100,00 |
| 53. | Zadanie nr 53 | 150,00 |

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Wykonawca który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony art.24 ust.2 pkt.2 a oferta odrzucona art. 24 ust 4 w związku z art. 89. ust.1 pkt.5.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVII podpunkt B, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- próbki zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym – załącznik nr 2;

- karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny opis zaoferowanego asortymentu, zawierający charakterystykę asortymentu i umożliwiający sprawdzenie tożsamości asortymentu z zapisami SIWZ, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym – załącznik nr 2,

- dokument potwierdzający zgodność zaoferowanej maski z normą EN 14683 2006 klasa II (dot. zadania nr 11).

- wyniki badań świadczące o zgodności zaoferowanych rękawic z normą ASTMF1671 (dot. zadania nr 2, pozycja 1, 2, 3 - w przypadku gdy zaoferowane rękawice nie posiadają na opakowaniu informacji o zgodności z normą ASTMF1671).

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVIII „Sposób składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-1348-2015

- Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zadanie nr …

- Nie otwierać przed: 2016-02-22 godz. 10:30

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XIX „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2016-02-22 do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2016-02-22 o godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XXIII „Kryteria oceny ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### Kryteria oceny ofert.

    - Kryteriami w zadaniu nr 2 którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% |
| 2 | Jakość | 25% |
| 3 | Termin zapłaty | 5% |

    - Ocena ofert w zadaniu nr 2 będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  70%  X  100

Kryterium jakości - wskaźnik J liczony ze wzoru:

J  =  X  25%  X  100

Kryterium termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  5%  X  100

- Punkty w kryterium termin zapłaty w zadaniu nr 2 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin zapłaty faktury wynoszący minimum 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu wynoszącego 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zapłaty wynoszącego powyżej 60 dni, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 60 dni.

- Punkty w kryterium jakość w zadaniu nr 2 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kształt anatomiczny | Bardzo dobry – 10 pkt. | Dobry – 5 pkt. | Niewystarczający – 0 pkt. |
| 2. | Łatwość zakładania | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |
| 3. | Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 4. | Chwytność powierzchni roboczej rękawicy | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |
| 5. | Przyleganie do dłoni | Bardzo dobre – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + J + T

    - Kryteriami w zadaniu nr 1 i w zadaniach nr 3 - 53 którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90 % |
| 2 | Termin zapłaty | 10 % |

    - Ocena ofert w zadaniu nr 1 i w zadaniach nr 3 - 53 będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  90 %   X  100

Kryterium termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  10%   X  100

- Punkty w kryterium termin zapłaty w zadaniu nr 1 i w zadaniach nr 3 – 53 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin zapłaty faktury wynoszący minimum 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu wynoszącego 60 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zapłaty wynoszącego powyżej 60 dni, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 60 dni.

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + T

    - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł