Chęciny, dnia 2016-01-07

Znak sprawy:

DZ-1357-2015-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

ZADANIE NR 1.

Pytanie nr 1 -zadanie nr 1 poz. 3.

Czy Zamawiający mając na uwadze, iż tlen medyczny jest produktem leczniczym, dopuści możliwość realizacji zamówienia w butlach własnych Wykonawcy, bez naliczania dodatkowych opłat za dzierżawę?

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że w ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość produktu leczniczego, a równocześnie nie zachodzi ryzyko podejrzenia jego sfałszowania. Jednocześnie czas dostawy butli do siedziby  Zamawiającego zostanie znacznie skrócony.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia w butlach Wykonawcy bez naliczania dodatkowych opłat za dzierżawę.

Pytanie nr 2 - zadanie 1, poz. 4

Czy mając na uwadze, zasadę o uczciwej konkurencji, Zamawiający dopuści zaoferowanie butli z zaworem zintegrowanym w butlach aluminiowych o pojemności wodnej 5l (zawartość 1,1 m3) i 11l (zawartość 2,3 m3).

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert, a także na oszczędności w wydatkach na dzierżawę i transport, ze względu na większą zawartość tlenu medycznego.

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza butle o pojemności wodnej 5l i 11l.

Pytanie nr 3- zadanie 1, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 5l i 11l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy, posiadających manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)

- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący:

- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%

- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie

Butle posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butle wraz z zaworem przystosowane do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli. Butla o pojemności wodnej 11l  wyposażona w osłonę z kółkami umożliwiającymi jej przewożenie, bez konieczności noszenia.

Odp. Zamawiający wymaga butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o poj.5 i 10l (może być 5 i 11l) o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej. Pozostałe parametry, które Państwo oferują są nam zbędne.

Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz cenowy w osobnym pliku. DZ-1357-2015-2.

ZADANIE NR 3.

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie projektu instalacji rurociągowej zewnętrznej i wewnętrznej gazów medycznych.

Odp. Szpital nie posiada dokumentacji instalacji gazów medycznych – zapraszamy na wizję lokalną – pracownicy wskażą przebieg sieci.

Pytanie nr 2

Czy zakresem czynności jest wykonanie inwentaryzacji źródeł gazów medycznych? Jeśli tak, proszę o wskazanie rodzajów źródeł gazów medycznych oraz ich specyfikacji.

Odp. Szpital posiada instalację gazów medycznych wskazanych w zad. nr 3  w treści „zakresu przeglądu”

Pytanie nr 3

Czy zakresem czynności jest wykonanie inwentaryzacji skrzynek zaworowo kontrolnych? Jeśli tak, proszę o wskazanie ilości?.

Odp. Zakres czynności obejmuje wszystkie elementy instalacji w tym skrzynki zaworowo-kontrolne.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie ilości osprzętu ruchomego, tzn.:

  - Ilości dozowników tlenowych,

  - Ilości regulatorów próżni,

  - Ilości reduktorów butlowych.

Odp. Szpital posiada ;

*   dozowniki tlenu  -   50 szt.

*   regulatory próźni  -   6 szt.

*   reduktory tlenowe  - 20 szt. w tym z dozownikiem -  4 szt.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu osprzętu ruchomego w autoryzowanym serwisie znajdującym się w siedzibie firmy Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie może przekazać osprzętu ruchomego ponieważ ilości ich są ograniczone  Możliwość istnieje tylko na zasadzie zabezpieczenia sprzętu przez wykonawcę w tych samych ilościach w których będą  zabrane do przeglądu

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający udostępni zestawienie sal, w których znajdują się punkty poboru zainstalowane w kolumnach anestezjologicznych, tablicach poboru gazów, zestawach dla Oddziału Intensywnej Terapii, Sali Wybudzeń i punktach poboru montowanych bezpośrednio w ścianach pomieszczeń oraz salach chorych ?

Odp. Zamawiający udostępni niezbędne informacje dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół