Chęciny, dnia 2016-02-11

Znak sprawy:

DZ-39-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 5 – Ssak elektryczny - 2 szt.

- Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny  z ustawieniem    siły ssania za pomocą regulatora membranowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 7,18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w 2 l zbiornik z pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego przeznaczoną do sterylizacji w autoklawie ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wydajności maksymalnej 38 L/min powietrza. Parametr oferowany przez naszą firmę jest całkowicie wystarczający do pracy na wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 16-Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w standardowej konfiguracji w zbiornik zabezpieczający przed przelaniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze samego urządzenia  jedynie 12kg  natomiast przy zastosowaniu podstawy jezdnej waga nie będzie miała większego znaczenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 12 -  Macerator odpadów medycznych -2 szt.

- Czy Zamawiający wymaga urządzenia z nowocześniejszym automatycznym, bezdotykowym otwieraniem i zamykaniem pokrywy? Otwierania łokciem wymagane przez Zamawiającego jest rozwiązaniem przestarzałym jak i problematycznym w porównaniu do zaproponowanego przez nas.

Odp. Zamawiający dopuszcza., nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kompaktowej budowie o wymiarach nieznacznie przekraczających wymagane t.j. 900mm wys x 450mm gł x360 szer.? Parametr ten nie świadczy o właściwościach urządzenia a jedynie wskazuje na produkt jednego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza., nie wymaga

- Czy Zamawiający dopuści macerator którego moc silnika nieznacznie różni się od wymaganego i wynosi 500W?

Odp. Zamawiający dopuszcza., nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga urządzenia z najnowocześniejszym systemem 9 noży tnących, który to pulpę rozdrabnia w bardzo małe kawałki co skutkuję brakiem zapychania się kanalizacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza., nie wymaga

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół