Chęciny, dnia 2016-03-04

Znak sprawy:

DZ-39-2016-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 2

Pytanie 1 – zadanie nr 2 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym długość całkowita łóżka z przedłużeniem leża wynosi 241,5 cm?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 2 – zadanie nr 2 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które całkowitą szerokość przy opuszczonych barierkach wynosi 95 cm?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3– zadanie nr 2 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym całkowita szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach wynosi 986 mm?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4 – zadanie nr 2 pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża wynosi 25°?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5 – zadanie nr 2 pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie ma dodatkowej drugiej baterii zasilającej jedynie funkcji szokowej?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 6 – zadanie nr 2 pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które ma pojedyncze koła o średnicy 125mm?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 7 – zadanie nr 2 pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które ma 2 uchwyty na akcesoria po obu stronach łóżka?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 8 – zadanie nr 2 pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które ma po 2 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta na jednej stronie?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 9 – zadanie nr 2 pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w następującej konfiguracji:

- szerokość 475mm, - zgodnie z zapisem SIWZ

- wysokość 900mm, - Tak

- głębokość 600mm, - Tak

- 4 koła o średnicy 75mm z indywidualną blokadą,- tak pod warunkiem, że są niebrudzące

- blat boczny zamontowany poniżej blatu głównego, z regulacją wysokości,- Tak dopuszcza nie wymaga

- szafka otwierana dwustronnie z 2 szufladami,- Tak dopuszcza nie wymaga

- z możliwością zamontowania akcesoriów: półka na buty, wyprofilowane miejsce na butelkę wewnątrz dużej szuflady lub z boku szafki, - Tak dopuszcza nie wymaga

- z możliwością wyboru 4 kolorów,- Tak

- które nie posiada deklaracji zgodności - Tak

Odp. Jak powyżej w poszczególnych parametrach.

Pytanie 10 – zadanie nr 2 pkt. 33

Czy Zamawiający będzie wymagając przedłużenia leża ma na myśli przedłużenie go w taki sposób aby leże posiadało płytę zakrywającą lukę w ramie łóżka po przedłużeniu?

Odp. Tak  dopuszcza nie wymaga

Zadanie nr 3

Pytanie 1 – zadanie nr 3 lp. 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową o wysokości 13,5 cm ?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2 - zadanie nr 3 lp. 4

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową której ramię wychodzi poza obudowę pompy w postaci osłony tłoka strzykawki co zabezpiecza strzykawkę przed niekontrolowanym wciśnięciem tłoka?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3 – zadanie nr 3 lp. 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania w zakresie od 0,1 do 1200 ml/h?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Producenci strzykawek zalecają aby maksymalna prędkość podaży płynów ze strzykawki o objętości 50 ml nie przekraczała 600ml/h.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 4 – zadanie nr 3 lp. 6

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania bolusa w zakresie 50-1200 ml/h?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 5 – zadanie nr 3 lp. 11

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę)?

Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego i umożliwia zamawiającemu większą możliwość kombinacji przy programowaniu pompy.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 6 – zadanie nr 3 lp. 12

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z prostą łatwą i szybką klawiaturą symboliczną?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 7 – zadanie nr 3 lp.14

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania biblioteki leków za pomocą komputera?

Proponowane rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze dla użytkownika gdyż eliminuje możliwość zaprogramowania biblioteki leków przez nieuprawnione osoby co mogło by skutkować narażeniem pacjentów na utratę życia lub zdrowia.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 8 – zadanie nr 3 lp. 16

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z regulowanymi progami ciśnienia w zakresie od 100 do 900 mmHg, 22 poziomy okluzji?

Proponowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego. Co w sposób znaczący ogranicza konkurencyjność ofert.

Odp.  Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 9 – zadanie nr 3 lp. 20

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z historią obejmująca 1500 zdarzeń z datą i godziną?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 10 – zadanie nr 3 lp. 21

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z czasem pracy z akumulatora 10 h przy infuzji 5 ml/h?

Wymagany parametr jest cechą charakterystyczną tylko dla jednego producenta i w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 11 – zadanie nr 3 lp. 25

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową bez alarmu nieprawidłowego mocowania w stacji dokującej?

Proponowana pompa ma inny sposób informacji użytkownika o sytuacji złego zamontowania w stacji w postaci braku sygnalizacji świetlnej wskaźnika podpięcia zasilania sieciowego.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Zadanie nr 4.

Pytanie 1 – zadanie nr 4 lp. 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą wykonaną z tworzywa sztucznego i w dolnej części narażonej na uderzenie w przypadku upadku zabezpieczonej materiałem  amortyzującym?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 2 – zadanie nr 4 lp. 3

Czy zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą o masie 
5,2 kg?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ stacja jest montowana na stojaku szynie lub kolumnie a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3 – zadanie nr 4 lp. 10

Czy zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą bez uchwytu do przenoszenia?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ stacja jest montowana na stojaku szynie lub kolumnie  a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 4 – zadanie nr 4 lp. 11

Czy zamawiający dopuści do postępowania stację dokującą bez wysięgnika na płyny infuzyjne?

Wymagany parametr nie ma znaczenia klinicznego ponieważ w stacji według opisu zamawiającego mają być używane pompy strzykawkowe które nie wymagają podpięcia worków z płynami  a w sposób świadomy ogranicza konkurencyjność ofert, tylko do oferty jednej firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ

Zadanie nr 6

Pytanie nr 1 dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną pompę objętościową umożliwiającą podaż dożylną i dotętniczą w tym żywienie pozajelitowe, prowadzenie infuzji leków i płynów, w tym leków światłoczułych oraz krwi i preparatów krwiopochodnych? Pompa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.

Pompa jest kompatybilna (i identyczna w obsłudze) z zaproponowanymi pompami strzykawkowymi, przez co możliwa do wpięcia również w zaproponowane stacje dokujące.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści pompę zasilaną napięciem 100 – 230 VAC z możliwością zasilania poprzez stację dokująca lub zasilacz zewnętrzny ?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr - 3 dot. pkt.9

Czy Zamawiający dopuści pompę o nieco większej masie - 2,5 kg?

Zwiększona masa wynika z faktu posiadania przez pompę wbudowanego zasilacza jak również uchwytu mocującego oraz uchwytu do przenoszenia.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 4 - dot. pkt.10

Czy Zamawiający dopuści pompę owymiarach355 x 115 x 166 mm?

Zwiększone wymiary spowodowane są względami bezpieczeństwa – wydłużona obudowa chroni popychacz ze strzykawką.

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie  nr 5 - dot. pkt.11

Czy Zamawiający dopuści pompę, która posiada wbudowane na stałe uchwyty do przenoszenia oraz mocowania pomp do prętów pionowych i poziomych?

Odp.  Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie n r 6 -dot. pkt.12

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością łączenia do 2 pomp zasilanych jednym przewodem za pomocą dodatkowego uchwytu?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 7 -dot. pkt.22

Czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą możliwość utworzenia biblioteki leków zawierającej do 120 pozycji wraz z parametrami infuzji oraz limitami tych parametrów?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie n r 8 -dot. pkt.32

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 pompy bez użycia stacji dokującej?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 9 -dot. pkt.33, 34

Czy Zamawiający dopuści pompę nie posiadającą możliwości pracy w trybie TCI, PCA i PCEA?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Pytanie n 10 -dot. pkt.11

Czy Zamawiający dopuści pompę posiadającą możliwość ustawienia pojedynczych pęcherzyków powietrza w zakresie 0,05 – 0,3 ml?

Odp. Tak dopuszcza nie wymaga

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-03-29, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-03-29, godz. 10:30.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin realizacji wszystkich zadań tj. od 1 do 12 do 31.05.2016 roku.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół