Chęciny, dnia 2016-04-05

Znak sprawy:

DZ-399-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 2

Pytanie 1 – pkt. 2 - Czy zamawiający dopuści aparat mck naścienny z nachyleniem zegara regulowanym tylko w poziomie?

Odp. Tak

Pytanie 2 -  pkt. 2 - Czy zamawiający dopuści aparat mck na stojaku mobilnym

w zamian za aparat naścienny obrotowy?

Odp. Tak.

Pytanie 3 -  pkt. 3 - Czy zamawiający dopuści aparat mck z mankietem dla obwodu 550mm na rzep?

Odp. Tak.

ZADANIE nr 3

Pytanie 1 - Czy zamawiający wymaga do dozowników i regulatorów dostarczenia także butelek?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 2 -Czy podane w SIWZ wymiary 280x105x67 dotyczą samego dozownika, czy w komplecie z nawilżaczem? Parametr może decydować o zastosowanej butelce nawilżacza, a co za tym idzie o oferowanej cenie.

Odp. Wymiary dotyczą samego dozownika.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści dozowniki tlenu z zakresem wskazań rotametru 0-15 L/min?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści dozowniki tlenu o wymiarach 336 x 67 x 82 mm (wys x szer x głęb)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści dozowniki tlenu z korpusem wykonanym z mosiądzu chromowanego, poliwęglanową rurką rotametryczną i wtykiem ze stali nierdzewnej o wadze 0,34 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - W jakiej temp. będą sterylizowane butelki nawilżacza tlenu? W sprzedaży znajdują się wykonane z poliwęglanu o temp. sterylizacji 121 0C, lub polisulfonu o temp. sterylizacji 134 0C Odp.

Odp. Dozowniki  121 stopni C, regulator próżni – 134 stopnie C.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający wymaga dostawy membranowych regulatorów próżni wyposażonych w przycisk szybkiego odcięcia podciśnienia? Urządzenia zapewniają możliwość precyzyjniejszej regulacji wartości podciśnienia odsysania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki bezpieczeństwa wyposażone w zawór pływakowy odcinający podciśnienie w momencie przedostania się odsysanej wydzieliny, wykonane z polisulfonu o temp. sterylizacji 134 0C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - Proszę o potwierdzenie czy dozowniki tlenu i regulatory próżni powinny być przystosowane do bezpośredniego montażu w punkcie poboru czy na szynę sprzętową?

Odp. Nie, zgodnie z zapisem SIWZ.

ZADANIE nr 5

Pytanie 1 - pkt 2: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji czasu pomiaru NIBP w zakresie 1-120 minut ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - pkt 4: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością zakresu PR ±5% lub ±5bpm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - pkt 5: Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor z dokładnością pomiaru pulsu ±5% lub ±5bpm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - pkt 6: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem impedancyjnego pomiaru oddechu w zakresie 4-120 rpm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - pkt 6: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru ±5% lub ±5bpm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor z czasem napełnianie mankietu / czas pomiaru 20 sekund w trybie ciągłym oraz 25 sekund w trybie ręcznym oraz automatycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiaru ciśnienia skurczowego 30-254 mm Hg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiomonitor bez opóźnienia alarmu pulsu. Alarm uruchamiany jest od razu po wykryciu zaburzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 -  Czy Zamawiający będzie wymagał metody pomiaru saturacji z algorytmem redukującym artefakty- metoda FAST lub Nellcor?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby kardiomonitory posiadały interfejs komunikacyjny do przesyłania danych w standardzie HL7?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z zakresami pomiarowymi dla dorosłych wynoszącymi: SYS: 40~270mmHg, DIA: 10~215mmHg, MEAN: 20-235mmHg? Pragniemy zaznaczyć, że zakresy te są lepsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z zakresem pomiarowym temperatury wynoszącym: 0~50oC i dokładnością pomiaru wynoszącą: 0,1oC?

Pragniemy zaznaczyć, że parametry te są korzystniejsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z zakresem pomiaru saturacji wynoszącym 0~100% i zakresem pomiarowym PR wynoszącym 30~250bpm?

Oferowane parametry są lepsze od wymaganych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14  pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu sczytywanym z kabla EKG w zakresie: 15~300bpm ±1% lub ±1bpm, w zależności co dokładniejsze? Wybór czułości z zakresu: x2,5mm/mV, x5,0mm/mV, x10mm/mV, x20mm/mV? Proszę mieć na uwadze, że proponowane parametry są lepsze od wymaganych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6

Pytanie 1 pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny  z maksymalnym poziomem podciśnienia 90 kPa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny  z ustawieniem siły ssania za pomocą regulatora membranowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 pkt. 7,18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w 2 l zbiornik z pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego przeznaczoną do sterylizacji w autoklawie ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wydajności maksymalnej 38 L/min powietrza. Parametr oferowany przez naszą firmę jest całkowicie wystarczający do pracy na wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze samego urządzenia  jedynie 12kg  natomiast przy zastosowaniu podstawy jezdnej waga nie będzie miała większego znaczenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 pkt. 16-Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w standardowej konfiguracji w zbiornik zabezpieczający przed przelaniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający pompę próżniowa bezolejowa, tłokową? Dla osoby obsługującej nie ma znaczenia w jaki sposób zostaje wytworzona próżnia w ssaku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający poziom podciśnienia maksymalny 90 kPa? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający możliwość ustawiania poziomu podciśnienia za pomocą zaworu membranowego? Dla osoby obsługującej nie ma znaczenia w jaki sposób realizowany jest poziom podciśnienia wewnątrz urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający zbiornik z pokrywą wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 pkt 10.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający wydajność maksymalna 35 l / min powietrza

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 pkt 13

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalną wagę ssaka po zdjęciu z wózka do 12 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 pkt 17.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalną głośność do 55dB?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 pkt 18.

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający zbiornik 2 litry z pokrywa z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 8

Pytanie 1 Czy zamawiający może sprawdzić poprawność rozmiaru płaszcza cystoskopowego, kompatybilnego z zamawianą dźwignią Albarrna. Według katalogów Karla Storz’a, płaszcz o rozmiarze 21 Ch nie istnieje.

Odp. Zaszła pomyłka powinno być Ch 20.

Zadanie nr 8 – Dźwignia Albarrana - 1 szt,

1. Producent: …………………………………………………………………………

2. Kraj pochodzenia:………………………………………………………………..

3. Urządzenie typ: ……………………………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………..

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane.

| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z jednym, lub dwoma kanałami roboczymi | TAK |  |
| 2 | Kompatybilna z cystoskopem o rozmiarze 20 Ch, płaszczem i optyką firmy Karl Storz | TAK |  |

          - Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

          - Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

          - VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

          - VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

          - Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł]

          - Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

          - Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

WZÓR UMOWY

Pytanie 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wydłużenie terminu dostawy do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odp. Tak dla zadania nr 8.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 28 dni?

Odp. Tak dla zadania 9.

Pytanie 3  par. 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni i liczenie terminu w dniach roboczych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 par. 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 3 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych?

Pytanie 5 par. 7 ust. 2

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego 
w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. 
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych 
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE??

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 3 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych?

Pytanie 6, par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 7

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy paragraf 7 gwarancja z:

- W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer tel. ……………., faxem …………., lub drogą e-maliową …………

na

- W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer tel. ……………., faxem …………., lub drogą e-maliową …

Odp. Tak, dotyczy wzoru umowy dla zadania nr 1,4,5,7,9.

Pytanie 8, § 4 ust. 3

Prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, § 9 ust. 1,2,3  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości świadczenia z którego spełnieniem wykonawca popadł w zwłokę za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych których naliczenie Wykonawca uzna za zasadne  z należności wynikających z umowy. „

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, w § 10 ust. 4  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na

„Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny”

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół