Chęciny, dnia 2016-04-29

Znak sprawy: DZ-400-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 8 i 10 - Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu „terminu  wykonania zamówienia” punkt III SIWZ i dla zadania nr 8 i 10 nie powinien on być określony następująco „od dnia 17.07.2016r do dnia 16.07.2018r.”? Obecnie określony termin realizacji od dnia 17.07.2016r do dnia 02.04.2018r. jest niespójny z formularzem cenowym, w którym okres realizacji jest określony na 24 miesiące.

Odp. Nie nastąpiła pomyłka, termin wykonania zamówienia dla zadania nr 8 i 10 zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 21-04-2016r. wynosi: od dnia 17.07.2016r do dnia 02.04.2018r. Zamawiający poprawił zapis w Formularzu cenowym. Zmodyfikowany formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-400-2016-2 Formularz cenowy.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej  w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres składania oferty, a oznaczonej zgodnie z wymogami dot. wadium „Dostarczyć do KASY Zamawiającego.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe pakiety zostaną usunięte.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 – zadanie nr 6 - Czy w zadaniu 6 Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynnik z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – zadanie nr 8 - Czy w zadaniu 8 Zamawiający dopuści złożenie oferty na podłoża gotowe na płytkach bez krwi, w szczególności chromogenne z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – zadanie nr 8 - Czy Zamawiający wymaga aby w celu zachowania standaryzacji badań, wszystkie podłoża chromogenne oferowane w zadaniu 8 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 7 – zadanie nr 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 8 w części VIII pozycja 44,45 i 46 E-testów na paskach plastikowych pakowanych pojedynczo po 30 sztuk w opakowaniu lub w blistrach po 30 sztuk w opakowaniu? Uzasadnienie: E-testy produkowane są w dwóch formach obie po 30 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 8 - Czy w celu zachowania standaryzacji badań Zamawiający wymaga aby wszystkie E-testy oferowane w zadaniu 8 w części VIII pozycja 44, 45 i 46 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 9 – zadanie nr 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 8 , części II pozycji 20, 21 i 22 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty firmom posiadającym w swojej ofercie szybkie testy, natomiast nie posiadających wszystkich pozostałych podłóż i testów.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 8 pozycje nr 20, 21 i 22 z których tworzy zadanie nr 11. Wadium w zadaniu nr 8 wynosi 2 000,00 zł, a w zadaniu nr 11 wynosi 50,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-400-2016-2 Formularz cenowy, a zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 8 - Czy Zamawiający wymaga aby  podłoża gotowe na płytkach oferowane w zadaniu 8, posiadały certyfikat kompatybilności  z testami do identyfikacji i  oznaczania  lekowrażliwości oferowanymi wraz z dzierżawą aparatu w zadaniu 10? Uzasadnienie: posiadanie prze Zamawiającego certyfikatu kompatybilności podłoży z testami do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną, pozwala Zamawiającemu na maksymalne skrócenie wykonywanego oznaczenia dzięki możliwości bezpośredniej inokulacji testów z podłoży chromogennych oraz różnicująco-wybiórczych. Takie rozwiązanie umożliwia  pominięcie  czasochłonnego przesiewania kolonii drobnoustrojów w celu uzyskania jednorodnego wzrostu czystej hodowli, co skraca czas badania i optymalizuje jego koszt.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 11 – zadanie nr 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 10 w części IV, pozycja 7 – „testów do oznaczania lekowrażliwości dla beztlenowców op. A 10 szt” wykonywanych metodą manualną? Uzasadnienie: aktualnie na rynku nie ma aparatów wykonujących oznaczanie lekowrażliwości dla drobnoustrojów beztlenowych metodą automatyczną

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do umowy zał. nr 7 (dot. zadania nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9):

Pytanie nr 12 – §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT z terminem płatności … dni, liczone od dnia prawidłowego wystawienia faktury.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 – §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego pod warunkiem, iż opóźnienie w płatności nie przekracza 60 dni. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 – §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w ust. 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem lub za pomocą poczty elektronicznej wezwania do realizacji dostawy.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytania do umowy zał. nr 8 (dot. zadania nr 3 i 10):

Pytanie nr 15 – §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT z terminem płatności … dni, liczone od dnia prawidłowego wystawienia faktury.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 – §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego pod warunkiem, iż opóźnienie w płatności nie przekracza 60 dni. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 – §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W czasie trwania umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją (za wyjątkiem części zużywalnych wycenionych w ofercie) i naprawą przedmiotu dzierżawy, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”? Uzasadnienie: zgodnie z zapisami w formularzu cenowym zał. nr 2 dla zadania 10 Zamawiający w części VI dopuścił możliwość wyceny części zużywalnych do analizatora

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Załączniku nr 8 w §5 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W czasie trwania umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją (za wyjątkiem części zużywalnych wycenionych w ofercie) i naprawą przedmiotu dzierżawy, za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej, niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.”

Pytanie nr 18 – §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w ust. 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem lub za pomocą poczty elektronicznej wezwania do realizacji dostawy.”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Projektu umowy (załącznik nr 7):

Pytanie nr 19 – dotyczy § 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 – dotyczy § 3 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania: „prawidłowo”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 – dotyczy § 3 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego braku odmowy dostaw?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 – dotyczy § 4 ust 15 - Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Załączniku nr 7 w §4 ust. 15, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych, a wymiany  towaru  wadliwego  na  towar  bez  wad  w  ciągu  5  dni  roboczych, licząc od następnego dnia od daty wysłania reklamacji przez Zamawiającego. Reklamacja powinna zostać wysłana w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po dacie dostawy.”

Pytanie nr 23 – Czy kolumnie „ilość opakowań”, w przypadku niepełnej ilości opakowań należy:

- podać wielkość opakowań zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, czy

- należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań w górę z odpowiednim przeliczeniem?

Odp. Należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań w górę z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 24 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 3 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 3 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności użytkowej 120ml i całkowitej 140ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 8 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mieszadełek w opakowaniu 500 szt.? Czy w takim wypadku Wykonawca może zaoferować 1 takie opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 13 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 20 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura z podziałką?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sterylne pipetki Pasteura o długości 155 mm, z podziałka co 0,5 ml do 3 ml, o poj. 3 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 20 - Czy Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na sterylne pipetki z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, o długości 150 mm, o poj. 3 ml, bez podziałki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 22 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki z główką z wiskozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 23 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze struną)?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 29 - Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka nakrywkowe o grubości: 0,15±0,02 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 34 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 39 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o innych wymiarach tj. 25x80mm i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dotyczy zadanie nr 2, pozycji nr 45, 46 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu o wysokości 70mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – załącznik nr 7 „wzór umowy”, zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 na 14 dni oraz wykreślenie punktu 5.2 w § 4 umowy w związku z tym, że wszystkie cząstkowe zamówienia są każdorazowo importowane bezpośrednio od producenta celem zapewnienia jak najdłuższych terminów ważności odczynników?

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w Załączniku nr 7 w §4 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

5.  Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego,

  - w zadaniu nr 1 dostawa wynosi 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego, na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail,

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-05-23, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-05-23, godz. 10:30.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-400-2016-2 Formularz Cenowy.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz ofertowy został  zamieszczony na końcu wyjaśnień.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie II „Przedmiot zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych oraz odczynników laboratoryjnych i testów wraz z dzierżawą aparatów – szczegółowy opis zawiera Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy.

Kod CPV:

33,69.65.00-0 Odczynniki laboratoryjne

38.43.70.00-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

33.79.30.00-5 Laboratoryjne wyroby szklane

Zadanie nr 1 - Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100,

Zadanie nr 2 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

Zadanie nr 3 - Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczenia
                         lekowrażliwości pratka gruźlicy,

Zadanie nr 4 - Podłoża

Zadanie nr 5 - Fuksyna

Zadanie nr 6 – Test do jakościowego oznaczenia antygenu wirusa grypy podtypu A i B

Zadanie nr 7 – Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych 
                          i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD

Zadanie nr 8 – Odczynniki i testy do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii

Zadanie nr 9 - Sprzęt laboratoryjny

Zadanie nr 10 – Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli, identyfikacji 
                            i oznaczania lekowrażliwości bakterii

Zadanie nr 11 – Szybkie testy

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie III „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zadanie nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 – do dnia 02.04.2017r.

Zadanie nr 3 – do dnia 02.04.2018r.

Zadanie nr 8, 10 i 11 – od dnia 17.07.2016 do dnia 02.04.2018r.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie IV „Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 11.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XI „Wadium” podpunkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1	 500,00 zł

Zadanie nr 2	 550,00 zł

Zadanie nr 3	 7 000,00 zł

Zadanie nr 4	 500,00 zł

Zadanie nr 5	 30,00 zł

Zadanie nr 6	 10,00 zł

Zadanie nr 7	 20,00 zł

Zadanie nr 8	 2 000,00 zł

Zadanie nr 9	 150,00 zł

Zadanie nr 10	 2 000,00 zł

Zadanie nr 11	 50,00 zł

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ, w punkcie XVIII „Sposób składania ofert” i w punkcie XIX „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, które otrzymuje następujące brzmienie:

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-400-2016

- Nazwa postępowania: Dostawa odczynników laboratoryjnych. Zadanie nr …

- Nie otwierać przed: 2016-05-23 godz. 10:30

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2016-05-23  do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2016-05-23 o godz. 10:30.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie „Załączniki do SIWZ”, który otrzymuje następujące brzmienie:

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Formularz cenowy – Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy – Załącznik 
nr 5

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6

- Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11  - Załącznik nr 7

- Wzór umowy dla zadania nr 3 i 10 - Załącznik nr 8

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ – Załącznik nr 7 „Wzór umowy” w § 4 ust 14, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Termin ważności zaoferowanych odczynników:

14.1. w zadaniu nr 1, 2, 4 (pozycja 1 i 2) i 9 nie może być krótszy niż 9 miesięcy od dnia dostawy,

14.2. w zadaniu nr 4 w pozycji nr 3 nie może być krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy,

14.3. w zadaniu nr 5 nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy,

14.4. w zadaniu nr 6 nie może być krótszy niż 7 miesięcy od daty dostawy,

14.5. w zadaniu nr 7 nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy.

14.6. w zadaniu nr 8 nie może być krótszy niż min. 4-5 tygodni, zapewniający bezpieczne zużycie dostarczonych podłoży na płytkach z krwią,

14.7. w zadaniu nr 8 nie może być krótszy niż min. 4-6 tygodni, zapewniający bezpieczne zużycie dostarczonych podłoży na płytkach bez krwi,

14.8. w zadaniu nr 8 nie może być krótszy niż min. 4-7 miesięcy, zapewniający bezpieczne zużycie dostarczonych testów i odczynników.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-400-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych.

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II można wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1 - Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 2 – Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 3 – Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli i oznaczenia
                          lekowrażliwości pratka gruźlicy.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja procesu kontroli wzrostu prątków – system nieradiometryczny | Tak |  |
| 2 | Ilość miejsc pomiarowych minimum 960 w jednym aparacie | Tak |  |
| 3 | Możliwość hodowli mykobakterii | Tak |  |
| 4 | Oznaczanie lekowrażliwości na leki przeciwprątkowe (streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol i pirazynamid) | Tak |  |
| 5 | Możliwość prowadzenia hodowli i lekowrażliwości w oddzielnych modułach | Tak |  |
| 6 | Metoda detekcji próbek fluorometryczna | Tak |  |
| 7 | W analizie lekowrażliwości możliwość łączenia w pakiety probówek z analizowanymi preparatami ( lekami) dla poszczególnych pacjentów | Tak |  |
| 8 | Wizualne i dźwiękowe alarmy przekroczenia ustalonych/prawidłowych parametrów procesu | Tak |  |
| 9 | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu | Tak |  |
| 10 | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu | Tak |  |
| 11 | Analizator przystosowany do współpracy z siecią informatyczną | Tak |  |
| 12 | Możliwość zapamiętywania wyników analiz | Tak |  |
| 13 | Aparat wyposażony w kółka, umożliwiające łatwy transport w ramach pracowni | Tak |  |
| 14 | W zestawie z aparatem dołączony UPS ( zasilacz awaryjny) | Tak |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | Tak |  |
| 16 | Deklaracje CE | Tak |  |
| 17 | Przeszkolenie personelu laboratorium dotyczące zasad pracy, obsługi i bezpieczeństwa sprzętu oraz interpretacji wyniku | Tak |  |
| 18 | Kontrola jakości pracy aparatu automatyczna | Tak |  |
| 19 | Bezpłatny serwis techniczny wraz z częściami zamiennymi w okresie trwania dzierżawy z wyjątkiem materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne | Tak |  |
| L.p. | Parametry dla butelek | X | X |
| 1 | Analiza procesu wzrostu prątków oparta na zasadzie fluorescencji | Tak |  |
| 2 | Butelki z nietłukącego plastiku | Tak |  |
| 3 | Temperatura przechowywania butelek do hodowli 2 – 25 0 C | Tak |  |
| 4 | Do każdej serii podłóż certyfikat kontroli jakości | Tak |  |

1. Wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników:……………………………………………zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników:……………………………………….…………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

1. W tym wartość netto dzierżawy aparatu:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie:	…………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy aparatury:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 4 – Podłoża

Parametry DLA PODŁOŻY bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry dla podłoży jałowych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże L-J z gliceryną i zielenią malachitową konfekcjonowane w probówkach szklanych z gwintem gwarantującym możliwość poluzowania korka i napowietrzania podłoża w czasie inkubacji | Tak |  |
| 2 | Średnica probówek nie mniejsza niż 19 mm a długość nie mniejsza niż 145 mm. | Tak |  |

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 5 – Fuksyna

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 6 – Test do jakościowego oznaczenia antygenu wirusa grypy podtypu A i B

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 7 – Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 8 – Odczynniki i testy do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 9 – Sprzęt laboratoryjny

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zadanie nr 10 – Odczynniki i testy wraz z dzierżawą aparatu do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Parametry aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | Tak |  |
| 2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | Tak |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | Tak |  |
| 5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R) | Tak |  |
| 6 | Graficzna wersja oprogramowania | Tak |  |
| 7 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu | Tak |  |
| 8 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
| 9 | Program kompatybilny z programem InfoMedica dla laboratoriów mikrobiologicznych z możliwością automatycznego przenoszenia danych z analizatora do programu informatycznego laboratorium | Tak |  |
| 10 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | Tak |  |
| 11 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS | Tak |  |
| 12 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Ekspertowy, przedstawiona graficznie | Tak |  |
| 13 | Zaawansowany System Ekspert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności (dołączyć odpowiedni raport potwierdzający) | Tak |  |
| 14 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | Tak |  |
| 15 | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych | Tak |  |
| 16 | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych | Tak |  |
| 17 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu | Tak |  |
| 18 | Możliwość przechowywania wyników w systemie | Tak |  |
| 19 | Możliwość archiwizacji danych na CD | Tak |  |
| 20 | Oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach | Tak |  |
| 21 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowywania zawiesiny bakterii | Tak |  |
| 22 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | Tak |  |
| 23 | Automatyczne napełnianie testów w systemie | Tak |  |
| 24 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: | Tak |  |
| 25 | Gram – ujemnych | Tak |  |
| 26 | Gram – dodatnich | Tak |  |
| 27 | Drożdżaków, beztlenowców | Tak |  |
| 28 | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości | Tak |  |
| 29 | Gram – ujemnych | Tak |  |
| 30 | Gram – dodatnich | Tak |  |
| 31 | Grzybów | Tak |  |
| 32 | Możliwość wykonywania lekowrażliwośći na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae | Tak |  |
| 33 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MBL | Tak |  |
| 34 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | Tak |  |
| 35 | Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów | Tak |  |
| 36 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika | Tak |  |
| 37 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie do 30 | Tak |  |

1. Wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników:……………………………………………zł

2. Wartość netto słownie:…………………………………………………………….……..zł

3. VAT..........%, tj:……………………..	zł

4. VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

5. Wartość brutto dostawy odczynników:……………………………………….…………zł

6. Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……….zł

1. W tym wartość netto dzierżawy aparatu:……………………………...…………………zł

2. Wartość netto słownie:	…………………………………………………………….zł

3. VAT..........%, tj:……………….zł

4. VAT słownie:…………………………………..…………………………………………..zł

5. Wartość brutto dzierżawy aparatury:………...…………………………………………zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………zł

Zadanie nr 11 – Szybkie testy

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax, e-mail): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Formularz cenowy,

  - Dowód wniesienia wadium,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data                                                               …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)