Chęciny, dnia 2016-08-01

Znak sprawy:

DZ-931-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – Zadanie Nr 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników z końcówką roboczą 5 cm (dla średnicy 0,025”) lub 7 cm (dla średnicy 0,035” cala), dla średnicy 0,025” sztywność podwyższona, pozostałe parametry zgodne  z opisem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Zadanie Nr 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników z końcówką zawierającą materiał polimerowy cieniujący w RTG, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - Zadanie Nr 13 poz. Nr 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,41 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - Zadanie Nr 16 poz. Nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów  o średnicach: 6-7-8 mm, 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18 mm, 18-19-20 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – Zadanie Nr 16 poz. Nr 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu o długości 80 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

.

Pytanie 6 – dot. Wzoru umowy §6 ust. 3 pkt. 3.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw w trybie pilnym liczony był w dniach roboczych (wynosił 72 godziny w dni robocze)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuję wzór umowy w §6 ust. 3 pkt. 3.2., który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane przez Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 1 faxem………………….. lub na adres e-mail:……………………………………

- Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach i terminach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego,

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia 
i zaplanowania - na podstawie zamówienia wysłanego faksem lub na adres e-mail 
w ciągu 72 godzin ( w dni robocze) od momentu wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

Pytanie 7 – Zadanie Nr 8 poz. Nr 2. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowy koszyk  do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z plecionego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2000mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – Zadanie Nr 10. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści prowadnik z nitinolowym rdzeniem, odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą długości 6,5cm zawierającą wolfram. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – Zadanie Nr 16 poz. Nr 1. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i dróg żółciowych; śr. balonu: 6/7/8mm, 8/9/10mm, 10/11/12mm, 12/13,5/15mm, 15/16,5/18mm, 18/19/20mm; bez oznaczenia środka balonu; wykonany z pebaxu o wysokiej przezierności; kateter o dł. 2300mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – Zadanie Nr 16 poz. Nr 2. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 26, 30, 34mm, długość balonu 80mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – Zadanie Nr 17 poz. Nr 1. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści igły do obliteracji jednorazowe, śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, o długości narzędzia 2300 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – Zadanie Nr 17 poz. Nr 2. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowa pętla do polipektomii, z plecionego drutu, owalna, dostępne rozmiary 10 mm, 15 mm, 24 mm i 36 mm, dł. narzędzia 2300 mm, śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - Zadanie Nr 4, poz.  Nr 1 i 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o długości 220 cm, dodatkowo w kolorze swoistym dla danej średnicy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – Zadanie Nr 8, poz. Nr 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego koszyka do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych o szerokości rozłożonego koszyka 20 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza narzędzia 2000 mm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 - Zadanie Nr 9. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protez do dróg żółciowych cienkościennych o długości 5,7,9,12,15 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 – Zadanie Nr 14, poz. Nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych kolonoskopowych wielorazowego użytku o długości narzędzia 220 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 – Zadanie Nr 14, poz. Nr 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych gastroskopowych wielorazowego użytku o długości narzędzia 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 – Zadanie Nr 16, poz. Nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych poszerzadeł balonowych do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i dróg żółciowych o średnicach balonu: Ø 6-7-8 mm, 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18 mm i 18-19-20 mm ze znacznikiem radiologicznym na końcu dystalnym i proksymalnym; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności;  długość balonu 55 mm; długość prowadnika 2300 mm; min. średnica kanału roboczego 2,8 mm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 – Zadanie Nr 19, poz. Nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczoteczki cytologicznej bronchoskopowej jednorazowego użytku o długości roboczej narzędzia 120 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-08-09, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-08-09, godz. 11:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł