Chęciny, dnia 2016-08-08

Znak sprawy:

DZ-936-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 - „W SIWZ pkt. X pkt. A ppkt. 2  „Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków” Zamawiający żąda potwierdzonych min. dwóch dowodów dostawy i montażu agregatu próżni prawidłowego ukończenia o wartości 50 000,00 zł brutto każda. Informujemy iż określony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia pn: „Dostawa i montaż kompletnego agregatu próżni medycznej„ jest jednoznaczny. Najczęściej tego typu dostawy i montaż wchodzą w skład instalacji gazów medycznych jako dany element instalacji, ponieważ są one ściśle z nimi związane. Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków zawartych w pkt. X pkt. „A” ppkt.2 jak oferent w ramach ich spełnienia jako dowód załączy referencja na instalacje gazów medycznych w których w skład wchodziły w/w stacje próżni medycznej.”

Odp.: Tak, jeżeli oferent przedstawi referencje na montaż agregatu próżni medycznej o wydajności jak przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie X SIWZ A2, który otrzymuje następujące brzmienie:

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia:

wykazem wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykonawca winien wykazać minimum dwa zamówienia na dostawę i montaż agregatu próżni medycznej prawidłowo ukończone o wydajności jak przedmiot zamówienia – załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

Oraz Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie XVII SIWZ podp. A5, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykonawca winien wykazać minimum dwa zamówienia na dostawę i montaż agregatu próżni, prawidłowo ukończone o wydajności jak przedmiot zamówienia – załącznik do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

(forma dokumentu - oryginał)

Zamawiający informuje, że zamieszcza na końcu wyjaśnień zmodyfikowany załącznik 
Nr 5 do SIWZ, tj. wykaz wykonanych dostaw.

Pytanie 2 – „Proszę o podanie wymaganej wydajności agregatu próżni.”

Odp.: Wydajność agregatu próżni - min 92 m3/h.

Pytanie 3 – „Czy wykonanie zasilania elektrycznego dla agregatu leży po stronie wykonawcy?”

Odp.: Tak.

Pytanie 4 – „Zapisy co do zwrotu ZNWU w siwz i w umowie są rozbieżne. Kiedy zostanie zwrócone zabezpieczenie-po 30 dniach  od dnia wykonania zamówienia?”

Odp.: Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Dział XXV punkt 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

Pytanie 5 – „Czy w pomieszczeniu próżni lub w pobliżu jest dostępne zasilanie trójfazowe 400 V ?”

Odp.: Tak.

Pytanie 6 – „Jakie są wymiary pomieszczenia próżni i szerokość drzwi wejściowych?”

Odp.: ~11.50, drzwi 90 cm. Rzut pomieszczenia został umieszczony w osobnym pliku nr DZ-936-2016-1 Rzut pomieszczenia.

Pytanie 7 – „Jaką mocą obecnie dysponuje rozdzielnica o której mowa w §6 punkt 2.2, umowy?”

Odp.: 5 kW.

Pytanie 8 – „Czy konieczne jest przeprowadzenie prac budowlanych związanych z montażem stacji próżni?”

Odp.: Nie.

Pytanie 9 – „Czy nowa stacja próżni będzie montowana w miejscu (pomieszczeniu) starej stacji ?”

Odp.: Tak.

Elżbieta Pawlik

Załącznik nr 5 do SIWZ

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-936-2016

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wykonawca musi się wykazać minimum 2 zamówieniami na dostawę i montaż agregatu próżni medycznej o wydajności jak przedmiot zamówienia.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji, której realizowano zamówienie | Rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia | Czas realizacji | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)