Chęciny, dnia 2016-08-11

Znak sprawy:

DZ-936-2016-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – „W SIWZ pkt. XVII.B.3 Zamawiający żąda załączenia do oferty "Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono deklarację zgodności". Zgodnie z art. 58 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 697), powiadomienia Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych należy dokonać w terminie 7 dni liczonych od daty wprowadzenia do obrotu na terenie RP. Mając na uwadze termin realizacji zamówienia równy 49 dni roboczych, w myśl obowiązujących regulacji przedmiotowe powiadomienie może zostać dokonane również po terminie złożenia ofert.

Czy na tej podstawie Zamawiający zrezygnuje z załączenia do oferty Wpisu wskazanego w pkt. XVII.B.3 SIWZ i dopuści w zamian Certyfikat CE potwierdzający że oferowany agregat próżni jest wyrobem medycznym?”

Odp.: Zamawiający wymaga złożenia do oferty: oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawomocnionego przedstawiciela firmy) zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. 
o wyrobach medycznych.

Zamawiający modyfikuje zapis w Dziale XVII pkt. B3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- Zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Pytanie 2 – „W § 6 pkt. 3 Umowy znajduje się następujący zapis:

"W przypadku awarii sterownika nadrzędnego lub potrzeb wynikających z eksploatacji Wykonawca zapewnia możliwość pracy poszczególnych pomp próżni na podstawie sygnału z przetwornika zestykowego".

Czy powyższy zapis oznacza że Zamawiający wymaga dostawy agregatu próżni, który jest wyposażony w sterowanie za pomocą włącznika mechanicznego zintegrowanego z zestykowym przetwornikiem podciśnienia w zbiorniku?

W sytuacji awarii sterowania nadrzędnego rozwiązanie pozwala na automatyczne załączanie i wyłączanie pomp próżni (bez udziału czynnika ludzkiego) w funkcji ciśnienia w zbiorniku.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza agregat próżni, który jest wyposażony w sterowanie mechaniczne (bez udziału czynnika ludzkiego), oraz agregat próżni, który będzie sygnalizował pracownika o awarii.

Pytanie 3 – „Jeżeli rozwiązanie opisane w powyższym zapytaniu jest inne niż oczekiwane, proszę o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis podany 
w § 6 pkt. 3.”

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 4 – „W  § 6 pkt. 4.2 Umowy Zamawiający powtarza wymóg potwierdzenia posiadania "Wpisu do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono deklarację zgodności".

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w RP (art. 58 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 697)) konieczne jest dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych 7 dni od daty wprowadzenia do obrotu. Następnie w terminach urzędowych wydawany jest wpis do w/w Rejestru. Na tej podstawie proszę o potwierdzenie że zamawiający dopuszcza załączenie kopii w/w powiadomienia do Dokumentacji Powykonawczej zadania.”

Odp.: Zamawiający wymaga zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 ust. 4 pkt. 4.2, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

4.	Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące 	wymagania:

  - Jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - Posiada zgłoszenie wyrobu zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Pytanie 5 – „Zamawiający określił przedmiot umowy ogólnikowo "Dostawa i montaż kompletnego agregatu próżni medycznej". W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby agregat próżni był zgodny z wymaganiami określonymi w PN-EN ISO 7396-1? Producent powinien potwierdzić to min. w swoich oficjalnych materiałach techniczno-informacyjnych.”

Odp.: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 – „Zamawiający wymaga dołączenia do oferty tu cyt.: ”Wpisu do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono deklarację zgodności”, który to wpis zgodnie z obowiązującą ustawą już nie istnieje. Dokumentem dopuszczającym do obrotu/używania w świetle obowiązujących przepisów jest Deklaracja zgodności. Prosimy o wykreślenie tego wymogu jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami (także z umowy).”

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 7 – „Zamawiający odstąpi od umowy z powodu rażących naruszeń zapisów umownych przez Wykonawcę. Czyli jakich konkretnie-prosimy wymienić.”

Odp.: Zamawiający informuję, że dodaje do wzoru umowy §9 Odpowiedzialność Wykonawcy – w którym wyszczególnione są rażące naruszenia zapisów umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy zamieszczony został na końcu wyjaśnień.

Pytanie 8 – „Czy jest możliwość swobodnego transportu urządzenia do pomieszczenia próżni, omijając schody i wąskie przejścia (min. 0,9 m)?”

Odp.: Wejście usytuowane jest ok. 12 m od drogi. Wejście z segmentu A1, na drodze są 3 schodki o wysokości 14 cm i szerokości 215 cm. Fotografia wejścia została zamieszczona w osobnym pliku DZ-936-2016-2 Fotografia – wejście do budynku.

Zamawiający modyfikuje zapis w dziale X pkt. A3 SIWZ., który otrzymuje następujące brzmienie:

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia:

  - wykazem osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik do SIWZ,

  - 1 osobą sprawującą funkcję kierownika, posiadającą uprawnienia w zakresie instalacji gazów medycznych.

Zamawiający modyfikuje zapis w § 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

Przedstawiciele stron:

Nadzór nad realizacją przedmiotu i zapisów umowy sprawować będą:

- Ze strony Zamawiającego - Kierownik Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – Pan Grzegorz Stokowiec tel. 663-030-143 oraz – Pan Robert Orłowski tel. tel. 41 34-655-45 wew. 179;

- Ze strony Wykonawcy – ……………., tel. …………….. .

Elżbieta Pawlik

Wzór umowy

##### UMOWA NR    /D/2016

Zawarta w dniu ………….. r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

…………………………. z siedzibą ……………………. wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……….……w …..……… Wydział ….… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……..…. ,NIP …………..…, Regon ……….….….., zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

……………………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000,00 €, zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2015 poz. 2164).

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż kompletnego agregatu próżni medycznej przy Oddziale IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku, montażu, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego i zamontowanego sprzętu.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§  2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 49 dni roboczych licząc od następnego dnia od daty podpisania umowy tj. od dnia ………. do dnia ……. .

§  3

Wartość umowy:

- Wartość niniejszej umowy wynosi …….. zł netto (słownie: ………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ….. zł (słownie: ………. zł 00/100).

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy określonym w § 1.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

- Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1.

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ………………………………….. w terminie 60 dni po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu końcowego odbioru robót.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

Nadzór nad realizacją przedmiotu i zapisów umowy sprawować będą:

- Ze strony Zamawiającego - Kierownik Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – Pan Grzegorz Stokowiec tel. 663-030-143 oraz – Pan Robert Orłowski tel. tel. 41 34-655-45 wew. 179;

- Ze strony Wykonawcy - ……………., tel. …………….. .

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany w segmencie A – Oddział IX Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze.

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

2.1.	Dostawy i montażu kompletnego agregatu próżni medycznej (pompy próżniowe z filtrem siatkowym i dokładnym – podstawowa, pomocnicza i rezerwowa) o następujących parametrach:

a)	nominalna szybkość pompowania jednej pompy min 92 m3/h,

b)	końcowa próżnia ≤ 3.0 mbar,

c)	pompy uruchamiane automatycznie, kolejno w zależności od potrzeb.

2.2.	Dostosowania mocy istniejącej rozdzielnicy elektrycznej do mocy wymaganej dla modernizowanej stacji próżni.

2.3.	Usytuowania urządzeń w sposób umożliwiający dostęp serwisowy.

3.	W przypadku awarii sterownika nadrzędnego lub potrzeb wynikających z eksploatacji Wykonawca zapewnia możliwość pracy poszczególnych pomp próżni na podstawie sygnału z przetwornika zestykowego.

4.	Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące 	wymagania:

  - Jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - Posiada zgłoszenie wyrobu zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. 
o wyrobach medycznych.

5.	Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie lub autoryzację wystawioną przez Producenta dla Wykonawcy do montażu, instalacji i serwisowania agregatów próżni centralnej.

6.	Wykonawca wykona w obecności Zamawiającego próby szczelności instalacji współpracującej z agregatem próżni medycznej, sprawdzenie jej wydajności w miejscach poboru dla maksymalnego obciążenia, jak również prób agregatu próżni medycznej zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 7396-1.

7.	Po przyłączeniu do istniejącej instalacji próżni (cz. technologiczna i elektryczna) Wykonawca dokona rozruchu stacji próżni oraz w obecności Zamawiającego spisze protokół częściowego odbioru robót.

8.	Wykonawca przeszkoli pracowników szpitala (trzy osoby) w zakresie eksploatacji stacji próżni.

9.	Warunkiem ustalenia daty odbioru końcowego będzie powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu wszelkich robót związanych z modernizacją stacji próżni, potwierdzone przez osobę nadzorującą roboty.

10.	Na dzień odbioru technicznego robót Wykonawca dostarczy n/w dokumentację napisaną w języku polskim.

10.1.  Kompletną dokumentację powykonawczą (cz. technologiczna i elektryczna) 	 stacji próżni,

10.2.  Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń,

10.3.  Komplet protokołów z pomiarów elektrycznych,

10.5.  Karty gwarancyjne,

10.6. Instrukcję obsługi wraz ze schematem technologicznym stacji próżni i opisem jej urządzeń.

11.	Roboty w zakresie budowy Stacji Próżni należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

12.	Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy - wykaz osób) nosili jednolite ubrania z logo Wykonawcy. Pracownicy spoza wykazu osób będą usuwani z terenu szpitala.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem odbioru.

- Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy karty gwarancyjne urządzeń.

- W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie i dokona naprawy w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub 7 dni roboczych, jeżeli naprawa wiąże się z wymianą podzespołu urządzenia, które musi zostać sprowadzone od producenta licząc od daty przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………….. faxem ……………… lub drogą emailową:…………………. .

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża jego okres gwarancji o czas przestoju.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów technicznych (zakup i wymiana materiałów, elementów) w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi przez producenta urządzeń, potwierdzonymi protokołami z przeglądów technicznych (wymagane stosowne uprawnienia).

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł (słownie:…………………) najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie: ................................................................... .

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie …… miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

§ 9

Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkód pacjentom, w tym szkód osobowych i majątkowych, a także szkód w przedmiotach, sprzęcie i aparaturze medycznej Zamawiającego, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków, a w szczególności, jeżeli szkoda będzie skutkiem świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

§ 10

Odstąpienie od umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji umowy określonych w § 2 oraz w § 7 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 12

Zmiany treści umowy:

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach:

  - Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

  - Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonego w § 2 umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

  - Dopuszczalna jest zmiana pracowników Wykonawcy wykonujących prace przy budowie stacji próżni po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający								Wykonawca

………………					         	    		   ………………