Chęciny, dnia 2016-08-17

Znak sprawy:

DZ-`1029-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zamawiający zmienia zapis pkt I ppkt. 6.3 załącznika nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy usługi w paragrafie  3 ust.6 c.

Powinni być:

6.3. Kocioł parowy Viessmann typ Turbomat RN o mocy 980 kW – 1 szt.

Zamawiający zamieszcza poniżej aktualny wzór umowy usługi:

UMOWA NR …/U/…2016

Zawarta w dniu ………. r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

……………….. z siedzibą w …………………………… wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… w …………. Wydział ……….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….., z kapitałem zakładowym ………….. zł, NIP …………………., Urząd Skarbowy ……………….., Regon ……………., zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

……………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000, 00 EURO zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 j. t. z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy:

- Kompleksowa, całoroczna obsługa urządzeń kotłowni olejowo – gazowej, parowo – wodnej, instalacji solarnej, wymiennikowych węzłów cieplnych przygotowujących ciepło do celów c.w.u,  c.t, oraz rozdzielni ciepła c.o. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od 01.09.2016 r. do 30.08.2017 r. do godz. 1200

§ 3

Warunki realizacji umowy:

I. Obsługa kotłowni:

- Obsłudze podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi kotłowni znajdujące się w budynku kotłowni, stanowiące jej układ technologiczny.

- Obsłudze podlegać będzie sieć ciepłownicza znajdująca się w budynku kotłowni: wodna 2 x Dn 200, parowa 2 x Dn 80  i kondensat  1 x Dn 65   Granicę eksploatacji sieci ciepłowniczej wodnej, parowej i kondensatu stanowić będzie przejście rur przez ścianę zewnętrzną budynku kotłowni, wraz z tym przejściem i zabezpieczeniem przejścia rur przez ścianę, od strony zewnętrznej ściany.

- Obsłudze podlegać będą kominy kotłów o wysokości 32m. każdy - szt.4 wraz z czopuchami i konstrukcją wsporczą kominów.

- Obsłudze podlegać będą dwa zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60000 dcm3  – 2 szt.

- Granicą odpowiedzialności Wykonawcy jest budynek kotłowni z kominami, zbiorniki na olej opałowy oraz rurociągi łączące zbiorniki oleju z kotłownią, nowo wybudowana sieć gazowa ze stacją gazową należącą do Szpitala, instalacja elektryczna w obrębie kotłowni i placu manewrowego, plac przy kotłowni wydzielony ogrodzeniem.

- Do zadań Wykonawcy należeć będzie eksploatacja urządzeń kotłowni:

  - Kocioł wodny Viessmann typ Paromat Triplex o mocy 1400 kW - 1 szt.

  - Kocioł wodny Viessmann typ Vitoplex 300 o mocy 2000 kW - 1 szt.

  - Kocioł parowy Viessmann typ Turbomat RN 0 mocy 980 kW - 1 szt.

  - Kocioł parowy Viessmann typ Vitomax 200 HS o mocy 980 kW – 1 szt.

  - Stacja uzdatniania wody.

  - Zbiorniki kondensatu.

  - Pompy cyrkulacyjne, regulatory, odgazowywacze, mieszacze, zasobnik ciepłej wody.

  - Zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60000 dm3 – 2 szt..

- W trakcie eksploatacji mają być wykonane następujące czynności:

  - Prowadzenie książki obsługi kotłowni.

  - Wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Kotłowni Gazowo –Olejowej i Wymiennikowi.

  - Bieżąca kontrola i utrzymanie właściwych parametrów wody oraz pary,

  - Zapewnienie ciągłego, przez 24h/dobę, bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń przez własny personel posiadający aktualne Uprawnienia Elektroenergetyczne G1,G2  (wszyscy pracownicy typ E, jedna osoba typ D).

  - Zapewnienie przeglądu okresowego urządzeń kotłowni m.in. przed i po sezonie grzewczym, zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń przez upoważnioną firmę, zakończonego stosownym protokołem spisanym w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

  - Dostosowanie parametrów (ciśnienia, temperatury, przepływów) do wartości zapewniających prawidłowe warunki dla funkcjonowania Szpitala,

  - Wprowadzanie, w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego modyfikacji i usprawnień mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni, podniesienia jej sprawności technicznej oraz dostosowywanie do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

  - Kontrola i regulacja palników.

  - Kontrola i wymiana filtrów paliwa i dysz spalinowych.

  - Pomiary i regulacja spalin.

  - Przegląd i regulacja urządzeń stacji uzdatniania wody, pomiary i badania parametrów wody uzdatnionej, obiegu c.o. pary  i kondensatu.

  - Konserwacja, kontrola i regulacja pracy: pomp cyrkulacyjnych, pomp kondensatu, regulatorów ciśnienia, temperatury przepływów, liczników ciepła i pary, liczników ilości oleju opałowego, mieszaczy, regulatorów odsalania i odmulania, odgazowywacza, szczelności zbiorników paliwa.

  - Usuwanie usterek stwierdzonych podczas eksploatacji kotłowni oraz planowych przeglądów.

  - Comiesięczny pomiar ilości oleju opałowego w obecności pracownika Zamawiającego.

  - Zgłaszanie Wyznaczonej przez Zamawiającego osobie zapotrzebowania na olej opałowy.

  - Dostarczanie materiałów niezbędnych do napraw urządzeń, zgodnie z wymogami producenta urządzeń.

  - Wykonywanie n/w badań i pomiarów na własny koszt w terminach zgodnie z przepisami i zaleceniami:

    - instalacji i urządzeń elektrycznych (1x w roku).

    - instalacji kominowych i wentylacyjnych (1x w roku).

  - Przygotowanie do rewizji oraz czynny udział przy badaniach wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

  - W przypadku awarii urządzeń kotłowni, w celu zapewnienia ciągłości dostawy mediów, prace naprawcze należy wykonać niezwłocznie po akceptacji zamawiającego.

  - Dostarczać Zamawiającemu kopie protokołów z wszystkich wymaganych przeglądów, oraz kontroli i zaleceń wynikających z realizacji Umowy.

  - Utrzymywanie pomieszczeń kotłowni, placu przy kotłowni, kominie i zbiornikach oleju (granicą odpowiedzialności jest ogrodzenie) w należytym stanie sanitarno-higienicznym (czyszczenie terenu ze śmieci i innych zanieczyszczeń, odśnieżanie dojścia do pomieszczeń socjalnych).

II. Obsługa instalacji solarnej.

- Obsłudze podlegać będą wszystkie urządzenia i rurociągi instalacji solarnej, łącznie z instalacją przeciwzamrożeniową dla układu solarnego.

- Obsłudze podlegać będzie instalacja solarna począwszy od kolektorów słonecznych znajdujących się na dachu budynku, poprzez zbiorniki buforowe, wymiennik ciepła, doprowadzenie wody zimnej, kończąc na zaworze odcinającym (w pomieszczeniu wymiennikowi w bud. C) na przewodzie wody wstępnie podgrzanej, włączonym w układ zasilania wymienników ciepłej wody użytkowej.

- Eksploatacja urządzeń instalacji solarnej, układ solarny składającej się z:

  - Kolektorów wakum -rurowych firmy PARADIGMA CPC Star azzurro w ilości:

    - kolektory typ CPC 30 – 12 szt.

    - kolektory CPC 45 – 48 szt.

  - Układu buforowego zasilanego ciepłem technologicznym (c. t.) składającym się z:

    - zbiorników buforowych typ PS 3002, V=2863dm – 3 szt.

    - zbiornika warstwowego V=748 dm3

  - Baterii naczyń przeponowych typ Reflex N1000 – 3 szt.

  - Zbiornika schładzającego Reflex V350 – 1 szt.

  - Układu pompowego składającego się z:

    - pompy typu Grudfos

    - instalacji elektrycznej i sterowniczej

    - automatyki.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Prowadzenie książki obsługi instalacji solarnej.

  - Zapewnienie ciągłego przez 24 godziny na dobę bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń przez własny personel.

  - Usuwanie usterek i awarii bieżących oraz stwierdzonych podczas przeglądów instalacji solarnej, (przeglądy minimum 2x w roku) z udziałem Zamawiającego.

  - Zgłaszanie urządzeń ciśnieniowych, ich przygotowanie do badania oraz czynny udział w badaniach prowadzonych przez UDT.

  - Utrzymywanie wszystkich pomieszczeń w należytym stanie sanitarno-technicznym.

  - W przypadku awarii urządzeń, która zakłóciłaby dostawy ciepłej wody użytkowej, prace remontowe winny być wykonywane niezwłocznie.

  - Opracowywanie w okresach miesięcznych i przekazywanie Zamawiającemu bilansu zysków i strat pracy układu solarnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wymagane czynności w sposób zapewniający prawidłową pracę układu solarnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do eksploatacji całego systemu instalacji solarnej w sposób określony w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

III. Obsługa wymiennikowych węzłów cieplnych dla potrzeb, c.w.u,  c.t. oraz rozdzielni ciepła do celów c.o.

- Obsłudze podlega rozdzielacz główny pary, stacja redukcji pary, rozdzielacze wody grzewczej dla c.o. i nagrzewnic wentylacyjnych, węzeł wymiennikowy para-woda dla potrzeb c.w.u. zasilenie węzła cieplnego dla budynku E1, rozdzielacze pary niskoprężnej, węzły wymiennikowe dla potrzeb ciepła technologicznego.

- Obsłudze podlegają wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące się w pomieszczeniach wymiennikowego węzła cieplnego i wentylatorni (budynek C) oraz w pomieszczeniu rozdzielni ciepła w budynku E.

- Granice eksploatacji - obsłudze podlegają wszystkie urządzenia i rurociągi znajdujące między: ostatnimi zaworami odcinającymi na sieci ciepłowniczej wodnej i parowej (wraz z kondensatem), patrząc od strony źródła ciepła (kotłownia), znajdującymi się w pomieszczeniu wymiennikowego węzła cieplnego w bud. C, wraz z tymi zaworami a:

  - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi w rozdzielni ciepła technologicznego w pomieszczeniu E1.1/34 w budynku E1, patrząc od strony instalacji wewnętrznej ciepła technologicznego budynku E1, wraz z tymi zaworami,

  - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi na instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu E1.1/34 w budynku E1, patrząc od strony instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku E1, wraz z tymi zaworami,

  - ostatnimi zaworami kołnierzowymi odcinającymi instalację wewnętrzną c.o. Szpitala, w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku C, patrząc od strony instalacji wewnętrznej c.o.  wraz z tymi zaworami,

  - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego c.w.u. w pomieszczeniu wymiennikowego węzła cieplnego w budynku C, patrząc od strony instalacji wewnętrznej c.w.u. wraz z tymi zaworami,

  - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła technologicznego w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku C, patrząc od strony instalacji c.t. wraz z tymi zaworami,

  - ostatnimi zaworami odcinającymi układ technologiczny węzła wymiennikowego ciepła technologicznego w pomieszczeniu wentylatorni w budynku C, patrząc od strony instalacji c.t. wraz z tymi zaworami.

- Obsłudze podlegają urządzenia podstawowe węzłów cieplnych, w których skład wchodzą:

  - wymienniki przeciwprądowe JAD,

  - zasobniki ciepłej wody Galmet,

  - zawory regulacyjne Bielmo,

  - filtry, odwadniacze, zawory, zawory zwrotne,

  - pompy,

  - liczniki ciepła,

  - zbiorniki kondensatu, pompy kondensatu,

  - zawory bezpieczeństwa

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Zapewnienie, ciągłego, przez 24 godziny na dobę bezpośredniego nadzoru nad pracą urządzeń,  przez własny personel.

  - Dostosowywanie parametrów ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, do aktualnych potrzeb oraz do wymogów zapewniających  warunki dla prawidłowego  funkcjonowania szpitala.

  - Wprowadzanie modyfikacji i usprawnień mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji.

  - Usuwanie bieżących usterek, awarii i usterek stwierdzonych podczas przeglądów, (przeglądy minimum 2x w roku )  z udziałem Zamawiającego.

  - Kontrola i dbałość o instalacje i urządzenia elektryczne.

  - Zgłaszanie urządzeń ciśnieniowych, ich przygotowanie do badania oraz czynny udział w badaniach prowadzonych przez UDT.

  - Utrzymywanie pomieszczeń w należytym stanie sanitarno-technicznym.

  - W przypadku awarii zakłócających prawidłowe funkcjonowanie szpitala (brak dostawy ciepłej wody, ciepła do celów c.o.  i c.t.) do naprawy należy przystąpić niezwłocznie.

  - O wszelkich awariach i usterkach Wykonawca natychmiast winien powiadamiać przedstawiciela Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie wymagane czynności w sposób zapewniający prawidłową pracę układów wymiennikowych węzłów cieplnych c.w.u.,  c.t  i rozdzielni ciepła do celów c.o.

  - Wykonawca zobowiązuje się do eksploatacji całego systemu instalacji solarnej w sposób określony w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

IV. Pozostałe warunki:

- Wykonawca zapewnia materiały eksploatacyjne, których wartość nie przekroczy kwoty 500,00 zł (miesięcznie) w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Będą to m.in.:

  - wkłady filtrów paliwa,

  - odczynniki chemiczne do badania wody oraz sól do stacji uzdatniania wody,

  - inne drobne elementy i materiały.

- Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić upoważnionym pracownikom Zamawiającego możliwość przeprowadzenia kontroli dotrzymania warunków umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostawy mediów niezbędnych do eksploatacji urządzeń t.j. energia elektryczna, woda, olej opałowy, gaz oraz połączenie telefoniczne z centralą telefoniczną w Szpitalu.

- Za połączenia telefoniczne Wykonawca będzie obciążany wg wydruków + opłata stała miesięczna w wysokości 15,00zł.

- Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące Umowę posiadały jednolite ubrania ochronne, identyfikatory oraz aktualne Uprawnienia Elektroenergetyczne.

- Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy niezbędne pomieszczenia socjalne na podstawie odrębnej umowy najmu.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z powstaniem szkody w mieniu lub zdrowiu tych osób, a których przyczyną było nienależyte wykonywanie usług przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód powstałych na skutek działania lub braku działania Wykonawcy oraz jego pracowników, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem prac objętych umową.

V. Przekazanie pomieszczeń i instalacji będących przedmiotem zamówienia:

- Przekazanie pomieszczeń, urządzeń i instalacji kotłowni i układu solarnego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego podpisanego przez:

  - Wykonawcę,

  - dotychczasowego Wykonawcę,

  - Zamawiającego.

- Przekazanie pomieszczeń, urządzeń i instalacji wymiennikowych węzłów cieplnych, wentylatorni i rozprężalni pary nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie dołączony wykaz urządzeń, instalacji i pomieszczeń będących przedmiotem umowy z określeniem ich stanu.

- Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostanie dołączony wykaz dokumentów w tym dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy.

- Termin przekazania pomieszczeń, urządzeń i instalacji zostanie ustalony przez Zamawiającego.

- Wszystkie przekazane do obsługi urządzenia, instalacje i pomieszczenia są własnością Zamawiającego i po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże je Zamawiającemu protokolarnie w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowej eksploatacji.

§ 4

Personel Wykonawcy

- Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi”, , zwane dalej „Pracownikami świadczącymi Usługi”.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z Wykazem Pracowników świadczących Usługę przedstawionym zamawiającemu przed podpisaniem umowy..

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi Usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy świadczący Usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymagane przez Zamawiającego.

- Do „Wykazu Pracowników” wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy, należy dołączyć kserokopię uprawnień pracowników wykonujących usługę przed podpisaniem umowy..

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

- Pracownicy świadczący Usługi powinni być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Pracownicy świadczący Usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

§ 5

Zmiany personelu Wykonawcy

- Zmiana Pracownika świadczącego Usługi będzie możliwa w następującej sytuacji:

  - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego Usług;

  - na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

- W przypadku zmiany Pracownika świadczącego Usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w postanowieniach Umowy.

- Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego Usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w postanowieniach Umowy.

- Zmiana Pracownika świadczącego Usługi dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika nr 3 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi” i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 6

Terminy i warunki płatności:

- Całkowita wartość umowy wynosi ……………….zł netto (słownie:………….) + podatek VAT…%, co stanowi…………….zł brutto (słownie:………………).

- Za wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca 1 raz w miesiącu wystawi fakturę, którą przedłoży Zamawiającemu do dnia 3-go następnego miesiąca..

- Zamawiający ureguluje należność w okresie ……. dni od daty dostarczenia faktury.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie, Wykonawca nie może przerwać realizacji przedmiotu umowy, w razie zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 7

Kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za którą odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- W przypadku naruszenia lub nie wypełnienia zapisów umowy zawartych w § 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

- Ze strony Zamawiającego:

  - Pan Robert Orłowski – Specjalista ds. Technicznych i Pan Grzegorz Śledź, Koordynator sekcji Obsługi Technicznej (tel. 41 346 55 45 wew. 179)

- Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….

§ 9

Odstąpienie od umowy:

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał realizację umowy.

  - Po trzykrotnym zastosowaniu wobec Wykonawcy kar umownych wynikających z braku należytej realizacji umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

§ 10

Postanowienia końcowe:

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności  z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                   Wykonawca

Sekretarz  Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół