Chęciny  dnia 2016-08-19

Znak sprawy: DZ-1081-2016

Sporządził:                                                                  Zatwierdził:

Cezary Kozioł                                                                          Zastępca Dyrektora 
                                                                                           ds. Administracyjno - Organizacyjnych

Marzanna Bełtowska - Gołuch

…………………………...........			                                      ……….……………………....

Podpis					                                           Podpis

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: „Dostawa aparatury medycznej”

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, i 1020)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	         Sekcja Zamówień Publicznych.

Adres e-mail zamawiającego: przetargi@czerwonagora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.bip.czerwonagora.pl

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej– szczegółowy opis przedmiotu zawiera Formularz ofertowy (załącznik nr 1 SIWZ)

Zadanie nr 1 – Aparat ultrasonograficzny,

Zadanie nr 2 – Echokardiograf przenośny,

Zadanie nr 3 – Stacja opisowa-lekarska badań TK

Zadanie nr 4 – Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji 
                        mechanicznej,

Zadanie nr 5 – Worek resuscytacyjny silikonowy z maską

Zadanie nr 6 – Pulsoksymetr przenośny-napalcowy.

Kod CPV:

33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne

  - Termin wykonania zamówienia

4 tygodnie licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy.

#### Oferty wariantowe i częściowe

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań – 6.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### Oferty wspólne

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Informacje o walutach

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

  - Informacja o podwykonawcach

              - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

              - W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

#### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu na numer (41) 346-52-40 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres: przetargi@czerwonagora.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem lub mailem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu lub adresu mailowego, którego numer/adres podany jest w formularzu ofertowym.

#### Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Pzp.

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – do potwierdzenia oświadczeniem w formie jednolitego dokumentu (załącznik nr 2 SIWZ),

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem w formie jednolitego dokumentu (załącznik nr 2 SIWZ),

    - zdolności technicznej lub zawodowej - do potwierdzenia oświadczeniem w formie jednolitego dokumentu (załącznik nr 2 SIWZ).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na   podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia/nie spełnia.

#### Wadium

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1	 5 000,00 zł

Zadanie nr 2	 3 000,00 zł

Zadanie nr 3	 1 500,00 zł

Zadanie nr 4	 2 500,00 zł

Zadanie nr 5	 40,00 zł

Zadanie nr 6	 40,00 zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Oferta Wykonawcy niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust.1 pkt.7b.

#### Zwrot wadium

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

        - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6

        - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

        - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

        - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

        - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

#### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

          - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

  - na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

  - na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

  - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego

          - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

          - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1

          - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

          - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Cezary Kozioł 
- tel./fax. (41) 346-52-40 w godz. od 700 do 1400

#### Treść i  forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty

            - Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

            - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty wraz z załącznikami (w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego w trybie  art. 26  ust 3 i 3a ustawy), zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

            - Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

            - Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

            - Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

            - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

            - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

- W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy je umieścić w osobnej wewnętrznej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

#### Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujący dokument:

- Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (załącznik nr 2 SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (forma dokumentu – oryginał):

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (załącznik nr 2 SIWZ);

  - Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (załącznik nr 2 SIWZ);

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 SIWZ);

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany również do złożenia następującego oświadczenia:

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej:

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - Zamawiający zaleca dołączenie powyższego oświadczenia do oferty (a w przypadku przynależności, również listę kapitałową). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 SIWZ (forma dokumentu – oryginał).

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia na wezwanie zamawiającego następujących  dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1. (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy):

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy):

- Materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia zaoferowanego sprzętu/przedmiotu zamówienia umożliwiające Zamawiającemu weryfikację odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości – dotyczy zadania nr 1 i 3;

- Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego sprzętu na terenie Polski – dotyczy zadania nr 1 i 3;

- Certyfikat CE na zaoferowany aparat i głowice – dotyczy zadania nr 1.

- Ponadto do oferty należy dołączyć:

- Formularz ofertowy (forma dokumentu –oryginał);

- Dowód wpłaty wadium (forma dokumentu – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Dokumenty wymienione w ust. C i D, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia na wezwanie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni. Dokumenty wymienione w ust. C i D muszą być aktualne na dzień otwarcia ofert.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. C:

  - punkt 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

  - punkt 4–6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust. G punkt 1 i 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. G punkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. G, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. H stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. C punkt 3, składa dokument, o którym mowa w ust. G punkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. H zdanie pierwsze stosuje się.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia/nie spełnia.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-1081-2016

- Nazwa postępowania: Dostawa aparatury medycznej. Zadanie nr …

- Nie otwierać przed: 2016-09-26 godz. 10:30

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2016-09-26 do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia i otwarcia .

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

              - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

      - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

      - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

      - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2016-09-26 o godz. 10:30.

#### Sposób obliczenia ceny oferty i rażąco niska cena

- Oferta musi zawierać sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

3a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza ,że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### Omyłki pisarskie i rachunkowe

              - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

              - Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki wymienionej  w punkcie 1 lit. c, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.7.

#### Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty złożonej po terminie

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

#### Kryteria oceny ofert

    - Kryteriami w zadaniu nr 1 którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Parametry techniczne | 30% |
| 3 | Okres gwarancji | 10% |

    - Ocena ofert w zadaniu nr 1 będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  60%  X  100

Kryterium parametrów technicznych - wskaźnik J liczony ze wzoru:

J  =  X  30%  X  100

Kryterium okres gwarancji - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  10%  X  100

- Punkty w kryterium parametry techniczne w zadaniu nr 1 przyznawane będą według parametrów wymienionych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SIWZ) – zadanie nr 1 (kolumna „Punkty w kryterium parametry techniczne” w tabelce dotyczącej wymaganych parametrów aparatu USG).

- Punkty w kryterium okres gwarancji w zadaniu nr 1 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 3 miesiące powyżej 24 m-cy, maksymalnie do terminu gwarancji wynoszącego 48 m-cy | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego powyżej 48 miesięcy, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 48 m-cy.

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + J + T

    - Kryteriami w zadaniu nr 2, 3, 4, 5 i 6 którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Okres gwarancji | 40% |

    - Ocena ofert w zadaniu nr 2, 3, 4, 5 i 6 będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  60%   X  100

Kryterium okres gwarancji - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  40%   X  100

- Punkty w kryterium okres gwarancji w zadaniu nr 2, 3, 4, 5 i 6 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 3 miesiące powyżej 24 m-cy, maksymalnie do terminu gwarancji wynoszącego 48 m-cy | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego powyżej 48 miesięcy, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 48 m-cy.

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + T

    - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).

#### Istotne warunki umowy.

#### Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik do  SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

                - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli swoje oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny (łączną punktację),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie w którym umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta.

                - Informacje, o których mowa w punkcie 1 lit. a, zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej – www.bip.czerwonagora.pl oraz w siedzibie zamawiającego – Tablica Ogłoszeń.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Odwołanie

Art. 180 Ustawy

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182

- Odwołanie wnosi się:

  - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

  - opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

  - zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Skarga

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy zawarte w Rozdziale 3 ustawy nie stanowią inaczej.

  - W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich zwięzłe uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

  - Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 3

- Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4 – Załącznik nr 4

- Wzór umowy dla zadania nr 5, 6 – Załącznik nr 5

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1081-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatury medycznej

Zadanie nr 1 – Aparat ultrasonograficzny - 1 szt.

Producent: ……………………………………………

Typ aparatu: …………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Rok produkcji (min. 2016): ………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) | Punkty w kryterium parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka główna |  |  |  |
| 1 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy.Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2016. Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2011 | Tak |  |  |
| 2 | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz |  |  |
| 3 | Dynamika systemu w dB | > 250dB |  |  |
| 4 | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 200 000 |  |  |
| 6 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX | Min. 192 |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
| 8 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 19’’ |  |  |
| 9 | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) | >50% pola powierzchni |  |  |
| 10 | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | TAK |  |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |  |
| 14 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
| 15 | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |  |
| 16 | Regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |  |
| 17 | Waga aparatu. Max 140 kg | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2000 obrazów | TAK |  |  |
| 19 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK |  |  |
| 20 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
| 21 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
| 22 | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |  |
| 23 | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |  |
| 24 | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 400 GB | TAK |  |  |
| 25 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
| 26 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
| 27 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
| 28 | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 29 | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |  |
| 30 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
| 1 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm | TAK |  | ≥ 40 cm – 10 pkt. < 40 cm ≥ 38 cm – 0 pkt. |
| 2 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 19 | TAK |  |  |
| 3 | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | TAK |  |  |
| 4 | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |  |
| 6 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
| 7 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |
| 8 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 9 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |  |
| 10 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni | TAK |  |  |
| 11 | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
| 12 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |
| 13 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |  |
| 14 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
| 15 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | ≥ 15 m/sek – 10 pkt. |
| 16 | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
| 17 | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły | TAK |  |  |
| III | Tryb M | TAK |  |  |
| IV | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
| 1 | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
| 2 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK |  |  |
| 3 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
| 4 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
| 5 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |
| 6 | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
| V | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
| 1 | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK |  |  |
| 2 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
| 3 | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |  |
| 4 | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |  |
| VI | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |
| VII | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |  |
| VIII | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich innych badań umożliwia aparat | Tak |  |  |
| 2 | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |  |
| 3 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
| 4 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |  |
| 5 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów z pakietu kardiologicznego na obrazach z archiwum | TAK |  |  |
| IX | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych. | TAK, podać typ |  |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK |  |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |  |
| 4 | Maksymalna głębokość penetracji - podać [cm] | TAK |  |  |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej – | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
| X | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyń | TAK, podać typ |  |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -11 | TAK |  |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |  |
| 3 | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 35 - 40 mm | TAK |  |  |
| 4 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 5 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  |  |
| XI | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi | TAK, podać typ |  |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5 -14 | TAK |  |  |
| 2 | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |  |
| 3 | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  |  |
| 4 | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 55 - 65 mm | TAK |  |  |
| 5 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
| XII | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
| 1 | Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości | TAK |  |  |
| 2 | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm. | TAK/NIE |  | ≥ 200 cm – 5 pkt. |
| 3 | Głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK |  |  |
| 4 | Oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK, podać |  |  |
| 5 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |  |
| 6 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK |  |  |
| 7 | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
| 8 | Rozbudowa o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structured Report) | TAK |  |  |
| XIII | Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny | TAK |  |  |
| 1 | Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
| 2 | Tkankowy Doppler spektralny | TAK |  |  |
| 3 | Kolorowy Doppler tkankowy Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz. | TAK |  |  |
| 4 | Głowica sektorowa kardiologiczna | TAK, podać typ |  |  |
| 4.1 | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę nie mniejszy niż od 1,5 do 4,5 MHz | TAK |  |  |
| 4.2 | Kąt widzenia nie mniejszy niż 90º | TAK |  |  |
| 4.3 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 4.4 | Ilość elementów min. 90 | TAK |  |  |
| XIV | Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |
| 4 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. min 2 dni | TAK/ podać |  |  |
| 5 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 6 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 8 | Aktualizacja oprogramowania w cenie aparatu | TAK |  |  |
| XV | Inne |  |  |  |
|  | Oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi | TAK |  |  |

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia parametrów oferowanych (wraz ze wszystkimi możliwościami rozbudowy)  przez Wykonawcę na aparacie demonstracyjnym w siedzibie Zamawiającego (w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego wezwania wykonawcy).

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 2 – Echokardiograf przenośny - 1 szt.

Producent: ……………………………………………

Typ aparatu: …………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Rok produkcji (min. 2016): ………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Przenośny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy – rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 2 | Waga aparatu z baterią - poniżej 6 kg | TAK |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy w zakresie 1,5 – 16 MHz zdefiniowany częstotliwościami głowic możliwych do podłączenia do aparatu | TAK |  |
| 4 | Maksymalna dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie min. 200 dB | TAK |  |
| 5 | Monitor LCD o przekątnej powyżej 15 cali | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość monitora Min. 1900 x 1050 | TAK |  |
| 7 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 80 000 | TAK |  |
| 8 | Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu całkowicie wyłączonego max. 30 sek. | TAK |  |
| 9 | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego | TAK |  |
| 10 | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 38 000 | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 240GB z możliwością eksportowania na nośniki przenośne USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | TAK |  |
| 12 | Bezprzewodowa łączność sieciowa (WiFi) | TAK |  |
| 13 | Zapis obrazów i pętli w formacie surowych danych (raw data) z możliwością regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | TAK |  |
| 14 | Minimum 2 porty USB, min 1 port HDMI | TAK |  |
| 15 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | TAK |  |
| 16 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK |  |
| 17 | Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter oraz blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem aparatu od wózka | TAK |  |
| 18 | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | TAK |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 20 | Automatyczna optymalizacja parametrów Dopplera kolorowego (min. wzmocnienie) oraz Dopplera pulsacyjnego (min. linia bazowa, skala prędkości) za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 21 | Technologia skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe) | TAK |  |
| 22 | Możliwość ustawienia oprogramowania w j. polskim | TAK |  |
| II. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 1 | Zakres ustawiania głębokości penetracji od 2 cm do 39 cm | TAK |  |
| 2 | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.8 stref (TGC, DGC) | TAK |  |
| 3 | Kompensacja poprzeczna (pionowa) wzmocnienia – min.4 strefy (LGC) | TAK |  |
| 4 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. x10 | TAK |  |
| 5 | Ilość map szarości do wyboru – min.8 | TAK |  |
| 6 | Ilość map koloryzacji obrazu 2D – min. 8 | TAK |  |
| 7 | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | TAK |  |
| 8 | Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
| 9 | Maksymalna prędkość odświeżania „frame rate” – min. 1000 klatek/sek. | TAK |  |
| III. | Tryb M | TAK |  |
| 1 | Ilość prędkości przemiatania do wyboru – min. 6 | TAK |  |
| 2 | Tryb kolor M | TAK |  |
| IV. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
| 1 | Regulacja bramki Dopplerowskiej w zakresie 0,5 – 20 mm | TAK |  |
| 2 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – min. +/-89( | TAK |  |
| 3 | Szybkie ustawienie kąta korekcji 60° za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 4 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla kąta korekcji 0° – min. 9 m/s | TAK |  |
| V. | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla kąta korekcji 0° – min. 35 m/s | TAK |  |
| 2 | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| VI. | Tryb Doopler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 1 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. 30° | TAK |  |
| 2 | Prędkość odświeżania „frame rate” dla trybu kolorowy Doppler– min. 280 klatek/sek. | TAK |  |
| VII. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 1 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy | TAK |  |
| VIII. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
| 1 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  |
| IX. | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | TAK |  |
| X. | Tryb Kolorowy i Spektralny Doopler Tkankowy | TAK |  |
| XI. | Moduł EKG wbudowany w aparat | TAK |  |
| XII. | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  |
| XIII. | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |
| XIV. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. - kardiologiczne | TAK |  |
| 2 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera i automatyczne pomiary na obrazie w czasie rzeczywistym i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
| XV. | Głowica elektroniczna sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  |
| 1 | Zakres częstotliwości min. 1,2 do 4,0 MHz | TAK |  |
| 2 | Ilość elementów tworzących obraz (kryształów) min. 80 | TAK |  |
| 3 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D min.3 | TAK |  |
| 4 | Tryb II harmonicznej | TAK |  |
| 5 | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej min. 3 | TAK |  |
| 6 | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90( | TAK |  |
| XVI. | Opcje (rozbudowa systemu możliwa na dzień składania ofert) |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kurczliwości mięśnia sercowego w trybie 2D w technologii śledzenia plamki (obrazowanie wektorowe lub podobne) z analizą Strain i Strain Rate | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową przezprzełykową pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,0 – 8,0 MHz pracującą w trybie II harmonicznej (min. 3 częstotliwości harmoniczne) | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavitarną | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode min. 3 linie proste | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode krzywoliniowy | TAK |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o głowice sektorowe, liniowe i convex | TAK |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o analizę Strain i Strain Rate realizowaną w oparciu o Doppler tkankowy | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o funkcję Strss Echo | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego, m.in. LVO | TAK |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości uzyskanego obrazu min.100 cm | TAK |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o technologię obrazowania poprawiającą wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o pracę w sieci w standardzie DICOM w tym Worklist, MPPS, Query/Retrieve oraz raporty strukturalne min. kardiologiczny | TAK |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o moduł do podłączenia min. 3 głowic jednocześnie przełączanych elektronicznie | TAK |  |
| XVII | Inne |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 3 – Stacja opisowa-lekarska badań TK - 1 szt.

Producent: ……………………………………………

Typ stacji: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Rok produkcji (min. 2016): ………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| Uniwersalna stacja diagnostyczna rok produkcji 2016, nowa, nie używana |  |
| 1 | Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów | TAK |  |
| 2 | Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie | TAK |  |
| 3 | Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty | TAK |  |
| 4 | Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level | TAK |  |
| 6 | Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień | TAK |  |
| 7 | Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, zaznaczania i odczytu | TAK |  |
| 8 | Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie obrazów na dwóch monitorach medycznych | TAK |  |
| 9 | Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni | TAK |  |
| 10 | Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego | TAK |  |
| 11 | Możliwość powielania wybranych serii badania i synchronicznego przeglądania ich w różnych ustawieniach kontrastu | TAK |  |
| 12 | Możliwość przeglądania wszystkich lub wybranych projekcji MPR | TAK |  |
| 13 | Dodatkowe okienko z narzędziami ułatwiającymi przeglądanie kolejnych serii | TAK |  |
| 14 | Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. Oraz dokonywanie lustrzanego odbicia | TAK |  |
| 15 | Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) | TAK |  |
| 16 | Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu naturalnym | TAK |  |
| 17 | Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu | TAK |  |
| 19 | Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną | TAK |  |
| 20 | Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" | TAK |  |
| 21 | Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta | TAK |  |
| 22 | Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej | TAK |  |
| 23 | Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyswietlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich eksportu do formatu AVI. | TAK |  |
| 25 | Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU | TAK |  |
| 26 | Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS | TAK |  |
| 27 | Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego samego narzędzia; mozliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na jednym filmie | TAK |  |
| 28 | Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom | TAK |  |
| 29 | Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji opisowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który jest jego autorem | TAK |  |
| 30 | Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom | TAK |  |
| 31 | Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików | TAK |  |
| 32 | Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum | TAK |  |
| 33 | Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego | TAK |  |
| 34 | Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE (załączyć dokument) | TAK |  |
| 35 | Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i5, pamięć 4 GB, dysk 320 GB, nagrywarka DVD, mysz. Klawiatura, system operacyjny Windows7 64bit | TAK |  |
| 36 | Zasilacz UPS do komputera stacji opisowej | TAK |  |
| 37 | Para monitorów medycznych czarno-białych 21", min. 2 MP oraz dedykowana do nich karta graficzna | TAK |  |
| 38 | Monitor kolorowy 19" | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Instalacja stacji przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. min 2 dni | TAK |  |
| 5 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanej stacji na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 7 | Aktualizacja oprogramowania w cenie stacji | TAK |  |
| Inne |  |  |
|  | Oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi | TAK |  |

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia parametrów oferowanych (wraz ze wszystkimi możliwościami rozbudowy)  przez Wykonawcę na aparacie demonstracyjnym w siedzibie Zamawiającego (w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego wezwania wykonawcy).

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 4 - Respirator przenośny do nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej)  wentylacji mechanicznej - 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności | TAK |  |
| 2. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej inwazyjnej wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 4 | Tryby Pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control) | TAK |  |
| 5 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
| 6. | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/ min | TAK |  |
| 7. | Zakres ciśnień: IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdech w zakresie od 0.1s do 4 s | TAK |  |
| 9 | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 10 | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 11 | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 12 | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
| 13 | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niska poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30L/min | TAK |  |
| 15 | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
| 16 | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 17. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 18. | Możliwość zasilania ok. 12 godzin z baterii zewnętrznych | TAK |  |
| 19. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia nawilżacza | TAK |  |
| 22 | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 24. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 25 | Nie wymagane przeglądy prewerencyjne, pierwszy przegląd po 5 latach pracy | TAK |  |
| 26 | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 28 | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku | TAK |  |
| 29 | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 30 | Torba podróżna | TAK |  |

Respiratory – 10 sztuk:

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Nawilżacz do zaoferowanego respiratora | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Warunek dodatkowy: wymagane karty gwarancyjne na zaoferowane nawilżacze – dostarczone wraz z nawilżaczami.

Nawilżacze – 10 sztuk:

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

Całkowita wartość zamówienia:

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowane respiratory wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 5 - Worek resuscytacyjny silikonowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu – 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres stosowania: |  |  |
| 1 | Worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | TAK |  |
| 2 | Pacjenci o wadze ciała >30 kg. | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 - 15 razy/min. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna ilość oddechów: 45/min. | TAK |  |
| 5 | Objętość martwa: 7ml dla resuscytatora=135ml dla maski nr 5. | TAK |  |
| 6 | Objętość worek resuscytatora/wdech: około 1500/1200ml dla dorosłych. | TAK |  |
| 7 | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500ml. | TAK |  |
| 8 | Zawór ograniczający ciśnienie: 60 ± 10cm H2O. | TAK |  |
| 9 | Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm. | TAK |  |
| 10 | STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 - 95%. | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. | TAK |  |
| 12 | Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe: | X |  |
| 14 | Resuscytator jest produkowany przy zastosowaniu ścisłych norm spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości. | TAK |  |
| 15 | Resuscytator wyposażony w silikonowy worek posiadający wytrzymałości termiczną która umożliwia sterylizację zestawu przed ponownym użyciem. | TAK |  |
| 16 | Do sterylizacji w autoklawie w 134 0C | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: |  |  |
| 17 | worek resuscytacyjny | TAK |  |
| 18 | maska nr 5 | TAK |  |
| 19 | rezerwuar tlenu | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 4 – Pulsoksymetr przenośny-napalcowy – 10 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pomiaru saturacji (SpO2): 0% ~100% | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% ~ 100%: +/- 2% | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru tętna: 30 bmp ~ 250 bmp | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość: saturacja (SpO2): 1%, częstotliwość tętna: 1 uderzeń/min. | TAK |  |
| 5 | Automatyczne wyłączenie przy braku pomiaru ponad 5 sekund | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Zestaw zawiera: | TAK |  |
| 7 | - pulsoksymetr - etui (zapewniający bezpieczne warunki przechowywania wymagane dla precyzyjnych urządzeń medycznych) - smycz do zawieszenia | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 3

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1081-2016

#### OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że:

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* - niepotrzebne skreślić

…………............................………….

Miejsce i data

………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 4

##### UMOWA NR …/D/2016

(dotyczy zadania nr 1, 2, 3 i 4)

Zawarta w dniu …………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………..  z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..,  …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………… dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz ich rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie 4 tygodni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy, czyli do dnia ……………….

§  3

##### Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi …………. zł netto (słownie: ………….. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ................. zł 00/100), w tym wartość umowy zadania (części):

  - dla zadania nr …. wynosi …….. zł netto (słownie: ………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …..%, co daje wartość brutto: ………. zł (słownie: …… zł 00/100),

- Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w  szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia (wyłącznie do momentu dostawy do siedziby Zamawiającego), podatków, opłat celnych i rozładunku.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określona w §  3 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………………. w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia Pana Szymona Gołuchowskiego, tel: (41) 34-655-45 w. 149.

- Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ………….. tel. ……………, e-mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej urządzenia w dniu dostawy,

  - udokumentowania szkolenia, o którym mowa w ppkt 2.2 niniejszego ustępu,

  - aby urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim .

- Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację dostawy będzie protokół odbioru aparatury, sporządzony i podpisany przez obie strony w dniu dostarczenia Zamawiającemu sprawnego urządzenia.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 oraz braku realizacji zapisów § 6 ust. 4,  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem wezwania.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru sprawnego sprzętu przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer  tel. ……………., faxem …………., lub drogą e-maliową …………

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę, które Wykonawca przyjmie.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża okres gwarancji o okres przestoju.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny urządzenia.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 5 umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

......……………..	           					                  ……………….

Załącznik nr 5

##### UMOWA NR …/D/2016

(dotyczy zadania nr 5, 6)

Zawarta w dniu …………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………..  z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..,  …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………… dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie 4 tygodni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy, czyli do dnia ……………….

§  3

##### Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: ……………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ………… zł 00/100), w tym wartość umowy zadania (części):

  - dla zadania nr … wynosi: ………. zł netto (słownie: …………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …. %, co daje wartość brutto: …………. zł (słownie: ……….. zł  00/100),

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w  szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, podatków, opłat celnych i rozładunku.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

- Strony ustalają, że za zrealizowanie  przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §  3 ust. 1.

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………………. w terminie 30 dni po otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą,

Zamawiający upoważnia Pana Pana Szymona Gołuchowskiego, tel:(41) 34-655-45 w. 149.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ………….. tel. ……………, e-mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - aby urządzenie było kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną pisane w języku polskim.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem wezwania.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty dostarczenia sprzętu do Zamawiającego.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 4 umowy.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

......……………..	           					                  ………………..