Chęciny, dnia 2016-09-23

Znak sprawy: DZ-1143-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykonania zamówienia Wykonawca powinien wymienić lampę RTG, na nową z gwarancją na 12 miesięcy od daty jej zainstalowania. Ze względu na zużywalny charakter lampy jako urządzenia, prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na wymienioną lampę RTG jest nieodnawialna i upływa z ostatnim dniem okresu, na jaki została pierwotnie udzielona.

Odp. Zamawiający wymaga. Poniżej zamieszczamy poprawiony formularz ofertowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-09-28, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-09-28, godz. 10:30.

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1143-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Obsługa serwisowa tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16  Elite .

Zakres czynności wymaganych do obsługi Tomografu Komputerowego GE BrightSpeed 16  Elite

| Załącznik nr 1 | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- |
| Zakres czynności wymaganych do obsługi Tomografu Komputerowego GE BrightSpeed 16 Elite: |
| Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) - zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu GE BrightSpeed 16 Elite. Zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas 4 przeglądów kwartalnych w ciągu roku, tomografu komputerowego obejmuje: ogólny przegląd konsoli smarowanie głównego łożyska gantry czyszczenie szczotek slipringu czyszczenie slipringu czyszczenie układów detektora oraz jego filtrów weryfikacja układu pomiaru prądu oraz wysokiego napięcia weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG kontrola układów PDU Smarowanie prowadnic stołu Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych test głównych funkcji klawiatury kontrola jakości obrazowania kalibracja weryfikacja sprawności oraz czyszczenie wentylatorów konsoli sprawdzanie dzienników zdarzeń oprogramowania sprawdzanie systemu operacyjnego konsoli weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli czyszczenie urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzne, mysz, trackball kontrola stopnia zużycia szczotek slipringu czyszczenie obwodów slipingu i podstawy gantry kontrola integralności ścieżek slipringu czyszczenie powierzchni detektora czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU kontrola stanu układu napędu leżanki smarowanie prowadnic leżanki weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych konsoli weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych PDU weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu weryfikacja poprawności działania sensorów dotykowych stołu czyszczenie okna skarowania Wykonywanie przeglądów technicznych w ilości wymaganej i obejmujących czynności przewidziane przez producenta aparatu - termin przeglądów po ustaleniu z użytkownikiem aparatu, lub harmonogram przeglądów zostanie określony po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy-robocizna wraz z dojazdami. W cenie oferty - wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. | TAK |  |
| Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii bez ograniczeń - z wyjątkiem lampy RTG opisanej w osobnym punkcie. Oryginalne części zamienne zalecane przez producenta tomografu komputerowego lub równoważne. | TAK |  |
| W cenie oferty - jednorazowa wymiana jednej lampy RTG w trakcie trwania umowy serwisowej w przypadku jej zużycia lub awarii lub jeżeli nie ulegnie awarii, wymiana lampy RTG na nową w ostatnim tygodniu trwania umowy. Oryginalna i zalecana przez producenta do tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 Elite lampa RTG lub równoważna dedykowana przez producenta do tego typu aparatu z gwarancją minimum 12 miesięcy od daty jej zainstalowania. Gwarancja na wymienioną lampę RTG jest nieodnawialna i upływa z ostatnim dniem okresu, na jaki została pierwotnie udzielona. | TAK (podać typ i okres gwarancji) |  |
| Czas przybycia serwisu od zgłoszenia awarii - do 24 godzin w dni robocze w przypadku awarii wykluczających zdalną naprawę. | TAK |  |
| Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania. | TAK |  |
| Czas reakcji serwisu w zakresie zdalnej diagnostyki od zgłoszenia awarii - do 2 godzin w godzinach pracy serwisu. | TAK |  |
| Stałe wsparcie aplikacyjne w przypadku problemów z obsługą systemu oraz szkolenie aplikacyjne w zakresie tomografii komputerowej w miejscu zainstalowania tomografu komputerowego. | TAK |  |
| 1. testy akceptacyjne po wymianie lampy, 2. testy specjalistyczne 1 x rok. 3. testy bezpieczeństwa energetycznego 1 x rok oraz po każdej naprawie, zgodnie z PN EN 62 353, wykonywane testerem z aktualnym na dzień badania certyfikatem. | TAK |  |
| Okres świadczenia usługi serwisowej - 24 m-ce | TAK |  |
| Czas naprawy urządzenia w przypadku konieczności użycia części zamiennych wynosi 4 dni robocze od momentu wystąpienia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy do 7 dni roboczych | TAK |  |
| Podgląd poprzez przeglądarkę internetową wykonanych oraz bieżących i planowanych czynności serwisowych wraz ze szczegółami. | TAK |  |

- Wartość netto:…………….…..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….…………………………….……………………….zł

- VAT......%, tj. ...............................................……………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………...zł

- Wartość brutto słownie:………………………………..………………………………….zł

- Termin zapłaty faktury ……….dni.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

  - Oświadczenie (Załącznik nr 3 SIWZ)

  - Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 SIWZ)

  - Wykaz osób do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 SIWZ)

  - Wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 6 SIWZ)

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół