Chęciny, dnia 2016-09-28

Znak sprawy: DZ-1239-2016

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

„Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

| Sporządził: | Zatwierdził: |
| --- | --- |
| Specjalista ds. Zamówień Publicznych Stefan Syzdół podpis | Dyrektor Youssef Sleiman podpis |

#### Dane Zamawiającego:

| Nazwa | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze |
| --- | --- |
| Adres | ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| Regon | 000296213 |
| NIP | 959-12-89-964 |
| Numer telefonu | 041 34-655-45 |
| Numer faxu | 041 34-655-67 |
| Prowadzący sprawę | Sekcja Zamówień Publicznych. Adres e-mail: przetargi@czerwonagora.pl Adres strony internetowej: www.bip.czerwonagora.pl |

#### Informacje ogólne:

| Podstawa prawna | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, i 1020) |
| --- | --- |
| Tryb udzielenia zamówienia | Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 € z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (Art. 39 Ustawy) |
| Słowniczek | Art. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych |
| Język i forma | Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy) |

  - Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych:

Zadanie nr 1 - Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem) – 1 zestaw

Zadanie nr 2 - Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych - 5 szt.

Zadanie nr 3 - Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 zestaw

Zadanie nr 4 - Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 zestawów

Zadanie nr 5 – Zestaw bezprzewodowego noża harmonicznego – 1 kpl.

Zadanie nr 6 - Zestaw do endoskopii: Tor wizyjny HD – 1 zestaw + Videobronchoskop – 2 szt + Videogastroskop – 1 szt

Kod CPV:

33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy (załącznik nr 1 SIWZ)

  - Termin wykonania zamówienia:

Do 15.12.2016 r od dnia  podpisania umowy.

#### Oferty wariantowe i częściowe

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie podzielone jest na części (6 zadań). Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich zadań.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### Oferty wspólne

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Informacje o walutach

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

  - Informacja o podwykonawcach

              - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

              - W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

#### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu na numer (41) 346-52-40 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres: przetargi@czerwonagora.pl

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem lub mailem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu lub adresu mailowego, którego numer/adres podany jest w formularzu ofertowym.

- Ze strony zamawiającego, osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Specjalista ds. Zamówień Publicznych Pan Stefan Syzdół - tel./fax. (41) 346-52-40 w godz. od 700 do 1400

#### Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy Pzp.

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy Pzp.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie precyzuje warunku udziału,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie precyzuje warunku udziału,

  - zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie precyzuje warunku udziału.

#### Wadium

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1 - 1 500,00 zł

Zadanie nr 2 - 3 000,00 zł

Zadanie nr 3 - 2 000,00 zł

Zadanie nr 4 - 2 000,00 zł

Zadanie nr 5 - 1 500,00 zł

Zadanie nr 6 - 9 000,00 zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i nr zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Oferta Wykonawcy niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust.1 pkt.7b.

#### Zwrot wadium

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

        - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6

        - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

        - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

        - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

        - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

#### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

          - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

  - na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

  - na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

  - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

          - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

          - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1

          - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

          - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

#### Treść i  forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty

            - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

            - Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

            - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez Wykonawców oferty wraz z załącznikami (w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust 3 i 3a ustawy), zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

            - Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski z podpisem osobny dokonującej tłumaczenia.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

            - Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

            - Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach, w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

            - Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

            - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

            - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

            - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca w punkcie III.1 Formularza ofertowego, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

            - W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku oznaczać będzie, iż złożona oferta w przypadku wyboru nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

#### Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy je umieścić w osobnej wewnętrznej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

#### Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujący dokument:

- Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (załącznik nr 2 SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (forma dokumentu – oryginał):

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (załącznik nr 2 SIWZ);

  - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (załącznik nr 2 SIWZ);

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 SIWZ);

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany również do złożenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 następującego oświadczenia:

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej:

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 SIWZ (forma dokumentu – oryginał). W przypadku przynależności, należy do oświadczenia dołączyć listę kapitałową.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących  dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3. (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy):

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy):

- Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych – dotyczy zadania nr 2, i 4;

- Ponadto do oferty należy dołączyć:

- Formularz ofertowy (forma dokumentu –oryginał);

- Dowód wpłaty wadium (forma dokumentu – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Dokumenty wymienione w ust. C i D, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni. Dokumenty wymienione w ust. C i D muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. C:

  - punkt 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

  - punkt 4–6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust. G punkt 1 i 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. G punkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. G, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. H stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. C punkt 3, składa dokument, o którym mowa w ust. G punkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. H zdanie pierwsze stosuje się.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia/nie spełnia.

#### Sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-1239-2016

- Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych:. Zadanie nr ……

- Nie otwierać przed: 2016-11-09 godz. 10:30

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2016-11-09 do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia i otwarcia.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

              - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

      - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

      - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

      - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2016-11-09 o godz. 10:30.

#### Sposób obliczenia ceny oferty i rażąco niska cena

- Oferta musi zawierać ceny jednostkowe poszczególnych części zamówienia oraz sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), zgodnie z formularzem cenowym.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

3a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza ,że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### Omyłki pisarskie i rachunkowe

              - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

              - Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki wymienionej  w punkcie 1 lit. c, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.7.

#### Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty złożonej po terminie

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

#### Kryteria oceny ofert

    - Kryteriami w zadaniu nr 1,2,4,5,6 którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 3 | Okres gwarancji | 40% |

    - Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  60%  X  100

Kryterium okres gwarancji - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  40%  X  100

Punkty w kryterium okres gwarancji przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji 24 miesiące | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 3 miesiące powyżej 24 m-cy, maksymalnie do terminu gwarancji wynoszącego 60 m-cy | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego powyżej 48 miesięcy, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 60 m-cy.

    - Kryteriami w zadaniu nr 3 którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 3 | Okres gwarancji | 40% |

    - Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  60%  X  100

Kryterium okres gwarancji - wskaźnik T liczony ze wzoru:

T  =  X  40%  X  100

Punkty w kryterium okres gwarancji przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji 120 m-cy | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 3 miesiące powyżej 120 m-cy, maksymalnie do terminu gwarancji wynoszącego 240 m-cy | 1 punkt |

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego powyżej 48 miesięcy, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 240 m-cy.

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + T

    - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).

#### Istotne warunki umowy.

#### Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorów umów stanowiących załączniki nr 4, 5 i 6 do  SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

                - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli swoje oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny (łączną punktację),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie w którym umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta.

                - Informacje, o których mowa w punkcie 1 lit. a, zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej – www.bip.czerwonagora.pl oraz w siedzibie zamawiającego – Tablica Ogłoszeń.

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Odwołanie

Art. 180 Ustawy

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182

- Odwołanie wnosi się:

  - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

  - opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  - nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

  - zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Skarga

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy zawarte w Rozdziale 3 ustawy nie stanowią inaczej.

  - W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich zwięzłe uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

  - Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 3

- Wzór umowy dla zadania nr 1,2,4,5 – Załącznik nr 4

- Wzór umowy dla zadania nr 3 – Załącznik nr 5

- Wzór umowy dla zadania nr 6 – Załącznik nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1239-2016

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane Oferenta:

| Pełna nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres: miasto, ulica, numer domu/mieszkania |  |
| Kod pocztowy, miejscowość |  |
| Województwo |  |
| Numer telefonu |  |
| Numer faxu |  |
| Adres e-mail |  |
| Regon |  |
| NIP |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w niniejszym SIWZ na: „Dostawę aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Zadanie nr 1 - Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem) - 1 zestaw

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| PARAMERTY: |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | Zestaw do elektrochirurgii mono i bipolarnej z funkcją do bipolarnego zamykania naczyń dużych naczyń | Tak |  |
|  | Diatermia chirurgiczna: |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna do cięcia i koagulacji monopolarnej i bipolarnej z układem automatycznej, sterowanej mikroprocesowo regulacji mocy wyjściowej. | Tak |  |
|  | Możliwość manualnego ograniczenia mocy maksymalnej ze skokiem, max co 1 W w zakresie od 1 W do mocy maksymalnej - dla każdej wymaganej funkcji cięcia/koagulacji mono -, bipolarnej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w układy kontroli prądów upływu niskiej i wysokiej częstotliwości, dawki, czasu aktywacji i system monitorowania jakości przylegania elektrody powrotnej. | Tak |  |
|  | Urządzenia wyposażone w funkcję dodatkowej ochrony pacjenta przed poparzeniem w miejscu aplikacji elektrody neutralnej, uwzględniająca m.in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, własności skóry stosowana np. przy operacjach noworodków. Układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia. | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu i w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętywania parametrów pracy – cięcie i koagulacja monopolarna oraz bipolarna w postaci wywoływanych min. 48 programów zapisywanych pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem operatora | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem opisu błędu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz typu TFT o przekątnej ekranu min. 5” | Tak |  |
|  | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki. | Tak |  |
|  | Liczba i rodzaj niezależnie działających gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min.1 szt. - bipolarne –min. 1 szt. - wielofunkcyjne rozpoznające przyłączone narzędzia mono i bipolarne – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych. | Tak |  |
|  | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | Tak |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 340 kHz +/- 10% | Tak |  |
|  | Ciecie monopolarne moc znamionowa min. 300 W  10%. | Tak |  |
|  | Ilość trybów cięcia min. 4 (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | Tak |  |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas każdego trybu cięcia min. 8 | Tak |  |
|  | Cięcie bipolarne moc znamionowa min. 100 W +/- 5% | Tak |  |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia bipolarnego min. 8. | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie i ustawienia parametrów pracy końcówek do elektroresekcji | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna moc regulowana do min. 200 W +/- 10%. | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] dla pracy tradycyjnej. | Tak |  |
|  | Ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji min. 5 (mikrochirurgiczna, delikatna, intensywna, preparująca, preparująca- z minimalnym efektem termicznym) | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności efektu min. 2 poziomy, dla każdego z dostępnych rodzajów koagulacji monopolarnej. | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna moc znamionowa 120 W +/- 10%. | Tak |  |
|  | Ilość rodzajów koagulacji intensywności efektu min. 2 poziomy, dla każdego z rodzajów koagulacji bipolarnej. | Tak |  |
|  | Ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji min. 3 (mikrochirurgiczna, delikatna, intensywna). | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: wyłącznik nożny lub „auto- start” z możliwością regulacji czasu zwłoki funkcji. | Tak |  |
|  | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń o śr. do 7 mm oparta na modulowanym prądzie bipolarnym o mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości tkanek; zakończenie zamykania naczyń automatyczne, całkowicie zapewniające powtarzalność procesu | tak |  |
|  | Moc znamionowa koagulacji bipolarnej do zamykania naczyń 300 W +/- 10% | Tak |  |
|  | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji intensywności działania w skali, co najmniej 4- stopniowej. | Tak |  |
|  | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym. | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  | Jednorazowa elektroda neutralna , dzielona o powierzchni min 90 +/- 5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2 +/-2 cm2, na elastycznym podłożu z włókniny, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta -100 szt. | Tak |  |
|  | Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min 5m - 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszczyki laparoskopowe do uszczelniania dużych naczyń typu Kelly, płaszcz Ø 5 mm, dł. min. 340 mm z kablem dł.4-5m - 2 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek pod aparat - 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny pojedynczy - 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny podwójny z funkcją zmiany nastaw - 1 szt. | Tak |  |

Wartość zadania nr 1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 – Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych – 5 szt

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| PARAMERTY: |
| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych |  |  |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY: |  |  |
|  | Wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz LCD TFT o wielkości: min. 12- max 14 cali | Tak |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i wizualnych | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza odcinka ST i arytmii, zapisem i funkcją zamrożenia krzywej EKG | Tak |  |
|  | Konstrukcja monitora zapewniająca cichą pracę, zawierająca uchwyt do transportu. Spełniająca normy ISO 9919 dla placówek medycznych w zakresie min.: odporność na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-27, IPX1, zgodność z normą EN 60601-2-27 | Tak |  |
|  | Waga do 5 kg | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępne tryby wyświetlania to min: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). | Tak |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 prekonfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. | Tak |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | Tak |  |
|  | Praca w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). | Tak |  |
|  | Ochrona przed interferencja spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi | Tak |  |
|  | NIBP (NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA) |  |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna | Tak |  |
|  | Napełnianie mankietu: < 10 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe: średnie ciśnienie tętnicze: dorosły: 40~255mmHg 10~195mmHg 20~215mmHg | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: Manualny, Auto, STAT (regulacja czasu pomiaru 1- 480 min.) | Tak |  |
|  | TEMP (TEMPERATURA) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 25.0°C~45.0°C | Tak |  |
|  | Dokładność pomiarowa: ±0.2°C | Tak |  |
|  | SpO2 & PR (SATURACJA I PULS) |  |  |
|  | Zakres SpO2: 35%~100% | Tak |  |
|  | Zakres PR: 30bpm~240bpm ±2bpm lub ±2% w zależności co większe | Tak |  |
|  | EKG z pomiarem tętna (HR) i częstości oddechów (RR), |  |  |
|  | Zakres pulsu: 20bpm~300bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: ±1% lub ±2 bpm w zależności, co większe | Tak |  |
|  | Opóźnienie alarmu pulsu: <=10s | Tak |  |
|  | Wybór czułości: x1/2, x1, x2, tolerancja <=5% | Tak |  |
|  | Szybkość przesyłu: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja <=10% | Tak |  |
|  | ODDECHY |  |  |
|  | Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: 3-150 razy / min | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: ±5% lub ±2rpm w zależności, co większe | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | Kapnografia (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg. | Tak dla jednego urządzenia |  |
|  | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | Tak dla każdego urządzenia |  |
|  | Uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach. | Tak dla każdego urządzenia |  |
|  | Akcesoria : - mankiet do pomiaru NIBP, do wyboru przez Zamawiającego – 4 szt. - przewód NIBP – 1 szt. - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka - 2 szt. - wielorazowy, gumowy czujnik SPO2 dla dorosłych - 2 szt. - bateria awaryjnie zasilająca przez min. 3 godz.– 1 szt. - kabel zasilający – 1 szt. | Tak dla każdego urządzenia oddzielny zestaw |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów. | Tak |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, z regulacją granic alarmowych i wyciszeniem. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 3 godziny. Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym. | Tak |  |
|  | Stacja centralna dla urządzeń monitorujących funkcje życiowe |  |  |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | Stanowisko odbioru danych i monitoringu pacjentów: - Komputer z oprogramowaniem i wyposażeniem dostosowanym do realizacji zadań i funkcjonowania stacji centralnego monitorowania o parametrach minimalnych: procesor 2.0 GHz, 8GB RAM - Klawiatura, mysz bezprzewodowa - Drukarka laserowa - System operacyjny oraz pozostałe oprogramowanie w języku polskim - Możliwość rozbudowy monitorowania do minimum 32 monitorów | Tak |  |
|  | Monitor LED TFT-LCD kolorowy o wysokiej rozdzielczości i przekątnej ekranu minimum 23” | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę stacji centralnego monitorowania | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego odbioru danych i monitorowania jednocześnie z minimum 16 kardiomonitorów | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Niezależna konfiguracja wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. | Tak |  |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | Tak |  |
|  | Możliwość identyfikacji kardiomonitorów na monitorze np.: łóżka, dane identyfikacyjne pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość: wyboru parametrów, ich ilości, wyboru 1 pacjenta na całym ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętywania danych za okres 7-10 dni | Tak |  |
|  | Alarmy: |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmów dźwiękowa | Tak |  |
|  | Sygnalizacja alarmów wizualna | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji zakresu limitów alarmowych w stacji centralnej i w kardiomonitorach- zgodność wyświetlanych wartości | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów. | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia ze stacji centralnej | Tak |  |
|  | DODATKOWE WYMAGANIA: |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla każdego urządzenia i stacji | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja na okres minimum 36 miesięcy na urządzenia do monitorowania i stację centralną | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria. | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. Dostępność serwisu w ciągu 3-5 dni od daty zgłoszenia | Tak |  |

Wartość zadania nr 2:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stacja centralna dla urządzeń monitorujących funkcje życiowe | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych (5 szt) ze stacją centralną (1 szt) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 komplet

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszcze do węzłów chłonnych typu D'Amico, bez zamka średnica robocza 7 mm, owalna końcówka tnąca 7 mm długości, zagięte, dł. robocza: 28 cm, dł. całkowita: 38 cm. Konstrukcja dwuzawiasowa. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów z zatrzaskiem, szczęki odgięte w lewo owalne okienko o dł..11mm, długość całkowita 33 cm, długość robocza 23cm. Sr szaftu 5mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny klem płucny typu Foerster szczęki odgięte w lewo, owalne okienko o szer. 20mm, śr szaftu 10mm, dł. całkowita 33,5 cm, dł. robocza 24cm. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny klem płucny typu Duval z zamkiem, szczęki odgięte, trójkątne okienko o szer. 10mm, długość robocza 23.5cm, długość całkowita 34cm. śr. szaftu 10mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny klem typu D ́Amico DeBakey szczęki zwężane typu DeBakey 1*2, zagięte w lewo o dł.11cm, dł. robocza 25.4 cm , dł. całkowita 37 cm, śr. szaftu 10mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu Chitwood, zagięte ostrze, wyprofilowane aby zapobiegać utknięciu tkanki dł.robocza: 18,5cm, dł. całkowita: 29cm, średnica szftu 5mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dysektor typu Gonzalez Rivas bez zamka, szczęki zagięte typu 1*2 DeBakey, śr. szaftu 5 mm, dł. robocza 19 cm dł. całkowita 29 cm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Toracoscopic D”Amico instrument ssacy ( 10 mm) prosta tępa końcówka , dł. pracująca 32 cm, dł. całkowita 45.5 zmienna siła ssania | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Torakoskopijny ssak Wolf Suction ( 3.2 mm) krzywa tępa końcówka , dł. pracująca 17 cm. dł. całkowita 31 cm, 1 szczotka w zestawie | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x |  | x |  |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt w zakresie wad materiału i wad produkcyjnych – min 10 lat. Okres gwarancji oferowany wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 – Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 kompletów

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ oferowane zakresy |
|  | PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE: |  |  |
|  | Zakres podciśnienia w zakresie -1 do -100 cmH2O (0,1-10 kPa) | Tak |  |
|  | Wydajność w zakresie 5- 8 litrów/minutę | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe/praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 4 godziny | Tak |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru podciśnienia i informacja o aktualnym poziomie odessanego płynu i przecieku powietrza na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | System umożliwiający zmianę parametrów drenażu klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia alarmu informującego o zaburzeniach w pracy urządzenia: zatkanie układu drenującego, przepełnienie pojemnika na wydzielinę, rozładowanie akumulatora | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia i archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem pojedynczym – minimum 15 sztuk | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny standardowy dren z jałowym łącznikiem podwójnym – minimum 10 sztuk | Tak |  |
|  | Jednorazowe, sterylne pojemniki, o pojemności 0,8 litra na odsysaną wydzielinę z jamy opłucnej – minimum 30 sztuk |  |  |
|  | Zatyczki do drenów – minimum 10 sztuk | Tak |  |
|  | Waga w zakresie 1-2,5kg | Tak |  |
|  | Wielkość w zakresie 80-100 X 150-300 X 250-350mm | Tak |  |
|  | Wyświetlacz, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Stacja dokująca, opaska umożliwiająca przenoszenie urządzenia |  |  |
|  | Blokada na regulatorze zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów | Tak |  |
|  | System zabezpieczający przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta oraz zassaniem wydzielin do wnętrza pompy. | Tak |  |
|  | Zawór umożliwiający usunięcie dodatkowego ciśnienia powstałego w trakcie np.: kaszlu pacjenta | Tak |  |
|  | Zawór zabezpieczający pacjenta przed zanikiem podciśnienia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych | Tak |  |
|  | Gwarancja na okres minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 10 lat od dnia zakupu urządzenia. | Tak |  |

Wartość zadania nr 4:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cyfrowego drenażu - 5 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5 - Zestaw bezprzewodowego noża harmonicznego – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nóż harmoniczny | Tak |  |
| 2. | Producent (wymagany jeden producent dla całego zestawu) | TAK, podać |  |
| 3. | Ultradźwiękowy bezprzewodowy (akumulatorowy) system preparowania tkanek | TAK |  |
| 4. | Narzędzie do preparowania tkanek wraz z kluczem dynamometrycznym | TAK |  |
| 5. | Średnica 5mm, dł. trzonu 39cm, dł. szczęk aktywnych 14,5mm; 2 stopnie aktywacji – szt. 2 | TAK, opisać |  |
| 6. | Narzędzie o długości trzonu 37 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie – szt. 6 | TAK, opisać |  |
| 7. | Narzędzie o długości trzonu 37 cm, średnica 5mm, szczęki proste z tępym atrauamtycznym zakończeniem długości 18mm, blokada szczęk, cięcie mechaniczne, stopnie – szt. 30 | TAK, opisać |  |
| 8. | Funkcja chwytania | TAK |  |
| 9. | Kabel 4 m, do podłączenia urządzeń laparoskopowych z generatorem, wejście 3-pin | TAK, podać długość |  |
| 10. | Okres gwarancji min.24 miesiące | TAK |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych min.8 lat | TAK |  |
| 6. | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 8 lat od dnia zakupu urządzenia. | Tak |  |

Wartość zadania nr 5:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw bezprzewodowego noża harmonicznego (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 6 - Zestaw do endoskopii - 1 kpl.

6.1 VIDEOBRONCHOSKOP – 2 szt.

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOBRONCHOSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 3,0 mm | TAK |  |
| 2 | Kierunek widzenia 0 ° | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna sondy nie więcej niż 6,0 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 120 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D 180/130 | TAK |  |
| 9 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw NBI | TAK |  |
| 10 | Demontowalne, autoklawowalne i rozbieralne przyłącze ssaka | TAK |  |
| 11 | Gwarancja 36 mies. z obsługą serwisową typu Endocasco | TAK |  |

6.2 VIDEOGASTROSKOP – 1 szt.

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMETRY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOGASTROSKOP |  |  |
| 1 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HDTV 1080p | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm | TAK |  |
| 4 | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
| 5 | Długość robocza min. 1030 mm | TAK |  |
| 6 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 | TAK |  |
| 8 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | TAK |  |
| 9 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania zatyczek | TAK |  |
| 10 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw. NBI | TAK |  |

6.3 TOR WIZYJNY HD

| Typ, model, producent: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |

PARAMERTY:

| LP. | Parametry graniczne bezwzględnie wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOR WIZYJNY ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA |  |  |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
| 2 | Obsługa aparatów posiadanych przez pracownię firmy Olympus GIF Q165, GIF H185, CF Q165L, CF H185L | TAK |  |
| 3 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 4 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach | TAK |  |
| 5 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 6 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS | TAK |  |
| 7 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 8 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 9 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 1GB | TAK |  |
| 10 | Lampa ksenon – moc min. 300 W | TAK |  |
| 11 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej |  |  |
| 12 | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 13 | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
| 14 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr | TAK |  |
| 15 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 16 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK |  |
| 17 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 18 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 19 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 20 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 21 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
| 22 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 23 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 25 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 26 | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
| 27 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 28 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 29 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 30 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
| 31 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
|  | Monitor medyczny - 1 szt |  |  |
|  | Typ, model, producent | podać |  |
|  | Rok produkcji | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Przekątna min: 24 cale | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość min: 1920 x 1080 punktów (WUXGA) | TAK |  |
| 3 | Użytkowy kąt obserwacji - 178° | TAK |  |
| 4 | Funkcja PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu), FLIP (odbicie lustrzane) | TAK |  |
| 5 | Wejścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD15 D-sub, 2x DVI-I. | TAK |  |
| 6 | Wyjścia: 2x 3G-SDI, Wideo BNC, Y/C - 4 pin, HD-15 D-Sub, 2x 3G-SDI, HD-SDI Clone Out. | TAK |  |
| 7 | Głębia kolorów: 10 bit. | TAK |  |
|  | Wózek medyczny do zestawu - 1 szt. |  |  |
|  | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2 | Ruchomy wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3 | Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD umożliwiające ustawienie go poza obrysem wózka | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | TAK |  |
| 5 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 6 | Transformator separacyjny z min 12 wejściami | TAK |  |
| WARUNKI DODATKOWE DLA CAŁEGO ZADANIA NR 6 |
| 1 | Gwarancja min. 36 miesięcy zawierająca: - serwis i naprawy gwarancyjne - przeglądy gwarancyjne zgodne z zaleceniami producenta min 1/rok | TAK |  |
| 2 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 3 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| 4 | Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | TAK |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego podzespołu/zespołu prowadzi do wymiany podzespołu/zespołu na nowy. | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK |  |
| 9 | Autoryzowany serwis oraz dostępność części zamiennych i osprzętu na rynku przez okres minimum 8 lat od dnia zakupu urządzenia. | TAK |  |

Wartość zadania nr 6:

| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Kwota VAT zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Videogastroskop | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tor wizyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitor medyczny | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek medyczny do zestawu | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videobronchoskop (2 szt.) + Videogastroskop (1 szt.)+ Tor wizyjny z monitorem i wózkiem (1kpl) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 3

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1239-2016

#### OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że:

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* - niepotrzebne skreślić

…………............................………….

Miejsce i data

………………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Wzór umowy

Załącznik nr 4

##### UMOWA NR …/D/2016

(dotyczy zadania nr 2, 4, 5 i 6)

Zawarta w dniu …………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………..  z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..,  …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………… dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz ich rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 15.12.2016 r od następnego dnia po podpisaniu umowy.

Wykonawca w w/w terminie dokona instalacji przedmiotu umowy, uruchomienia i przeszkolenia personelu.

§  3

##### Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi …………. zł netto (słownie: ………….. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ................. zł 00/100), w tym wartość umowy zadania (części):

  - dla zadania nr …. wynosi …….. zł netto (słownie: ………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …..%, co daje wartość brutto: ………. zł (słownie: …… zł 00/100),

- Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w  szczególności: koszty zakupu, , podatków, opłat celnych i rozładunku.

§  4

Terminy i warunki płatności:

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określona w §  3 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………………. w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia Pana Szymona Gołuchowskiego, tel: (41) 34-655-45 w. 149.

- Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ………….. tel. ……………, e-mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej urządzenia w dniu dostawy,

  - udokumentowania szkolenia, o którym mowa w ppkt 2.2 niniejszego ustępu,

  - aby urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim .

- Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację dostawy będzie protokół odbioru aparatury, sporządzony i podpisany przez obie strony w dniu dostarczenia Zamawiającemu sprawnego urządzenia.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 oraz braku realizacji zapisów § 6 ust. 4,  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem wezwania.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru sprawnego sprzętu przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer  tel. ……………., faxem …………., lub drogą e-maliową …………

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę, które Wykonawca przyjmie.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża okres gwarancji o okres przestoju.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje dostępność do części zamiennych dla przedmiotu zamówienia przez okres minimum …. lat.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 5 umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

Załącznik nr 5

##### UMOWA NR …/D/2016

(dotyczy zadania nr 3)

Zawarta w dniu …………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………..  z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..,  …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz  z 2016 r. poz. 831, 996, i 1020)

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………… dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie do 15.12.2016 , licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy.

§  3

##### Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi ………….. zł netto (słownie: ……………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ………… zł 00/100), w tym wartość umowy zadania (części):

  - dla zadania nr … wynosi: ………. zł netto (słownie: …………. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …. %, co daje wartość brutto: …………. zł (słownie: ……….. zł  00/100),

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w  szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, podatków, opłat celnych i rozładunku.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

- Strony ustalają, że za zrealizowanie  przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §  3 ust. 1.

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………………. w terminie 30 dni po otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą,

Zamawiający upoważnia Pana Pana Szymona Gołuchowskiego, tel:(41) 34-655-45 w. 149.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ………….. tel. ……………, e-mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - aby urządzenie było kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną pisane w języku polskim.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem wezwania.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty dostarczenia sprzętu do Zamawiającego.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 4 umowy.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

......……………..	           					                  ………………..

Załącznik nr 6

##### UMOWA NR …/D/2016

(dotyczy zadania nr 6)

Zawarta w dniu …………… w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………..  z siedzibą w ……………….., ul. ………….., wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..,  …… Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ………………, NIP ………….., Regon ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

§  1

Przedmiot umowy:

                - Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………… dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz ich rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego

                - Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

                - Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 15.12.2016 r od następnego dnia po podpisaniu umowy.

Wykonawca w w/w terminie dokona instalacji przedmiotu umowy, uruchomienia i przeszkolenia personelu.

§  3

##### Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi …………. zł netto (słownie: ………….. zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie: ................. zł 00/100), w tym wartość umowy zadania (części):

  - dla zadania nr …. wynosi …….. zł netto (słownie: ………… zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …..%, co daje wartość brutto: ………. zł (słownie: …… zł 00/100),

- Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w  szczególności: koszty zakupu, , podatków, opłat celnych i rozładunku.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

1. Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określona w §  3 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr ……………………. w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę

2. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

1. Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia

Pana Szymona Gołuchowskiego, tel: (41) 34-655-45 w. 149.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ………….. tel. ……………, e-mail: ……………………..

§ 6

Warunki realizacji umowy:

1.Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- Zamawiający wymaga:

  - podania przez Wykonawcę dokładnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,

  - zamontowania/zainstalowania, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej urządzenia w dniu dostawy,

  - udokumentowania szkolenia, o którym mowa w ppkt 2.2 niniejszego ustępu,

  - aby urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów,

  - aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniami ich instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim .

- Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację dostawy będzie protokół odbioru aparatury, sporządzony i podpisany przez obie strony w dniu dostarczenia Zamawiającemu sprawnego urządzenia.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie 3 dni od dnia dostawy. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty wynikające z dostarczenia wadliwego urządzenia pokrywa w całości Wykonawca.

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 oraz braku realizacji zapisów § 6 ust. 4,  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem wezwania.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami i instrukcją obsługi.

§ 7

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru sprawnego sprzętu przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.\

2. Czas naprawy endoskopów  liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską.

3. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, na numer  tel. ……………., faxem …………., lub drogą e-maliową …………przez 24 h/dobę, które Wykonawca przyjmie.

- Reakcja serwisu poprzez  podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża okres gwarancji o okres przestoju.

- Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje dostępność do części zamiennych dla przedmiotu zamówienia przez okres minimum …. lat.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności i spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 5 umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA