Chęciny, dnia 2016-10-10

Znak sprawy: DZ-1239-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1 Diatermia (z platformą wielofunkcyjną i osprzętem).

Pytanie 1 do zadania 1 punkt 5.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażone w funkcję dodatkowej ochrony pacjenta przed poparzeniem w miejscu aplikacji elektrody neutralnej, uwzględniająca m.in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, własności skóry stosowana np. przy operacjach noworodków, funkcja wykorzystująca układ monitorowania kontaktu elektrody neutralnej  z jednoznacznym i minimalizującym możliwość błędnej interpretacji sposobem komunikowania stanu połączenia elektrody neutralnej oraz wyświetlania informacji o elektrodzie (dzielona , niedzielona, pediatryczna, brak elektrody). ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 do zadania 1 punkt 9.

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w interaktywny, kolorowy ekran dotykowy i przyciski PCT oraz 4 wyświetlacze LCD obrazujące nastawy parametrów pracy urządzenia zarówno w trybie mono jak i bipolarnym.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 do zadania 1 punkt 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w system niezależnych gniazd zlokalizowany na panelu przednim składający się z:
- dwóch gniazd monopolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi z możliwością podłączenia wtyczek jedno i trzypinowych. Wtyczki jednopinowe w standardzie 4mm i 5 mm
- dwóch gniazd bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi umożliwiających podłączenie wtyczek dwupinowych , trzypinowych i okrągłych ( w standardzie ERBE)
- gniazdo elektrody neutralnej z wejściem systemu nadzoru nad elektrodą neutralną ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 do zadania 1 punkt 14
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym zmiana aktualnych parametrów pracy dostępnych dla operatora możliwa jest przy użyciu dodatkowego przycisku na wyłączniku nożnym, którym to operator może sam zmienić aktywne gniazdo a tym samym uzyskać dostęp do innego niż aktualnie używany zestaw parametrów pracy.?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 do zadania 1 punkt 20
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym można stosować 3 różne efekty koagulacji podczas cięcia bipolarnego ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 do zadania 1 punkt 25
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym możliwość regulacji intensywności efektu min. 2 poziomy, dostępna jest w 5 z 8 dostępnych trybów koagulacji monopolarnej .?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 do zadania 1 punkt 27
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym intensywność efektu  dla każdego z  rodzajów koagulacji bipolarnej ustawiana jest automatycznie. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 do zadania 1 punkt 31
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych moc znamionowa koagulacji bipolarnej wystarczająca do skutecznego zamykania naczyń o średnicy do 7mm wynosi 200W. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 do zadania 1 punkt 32 i 33
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym zgodnie z wymogiem Zamawiającego opisanym w punkcie 30 i 35 funkcja bipolarnego zamykania naczyń jest procesem całkowicie automatycznym. ?

Odp. Tak, dopuszcza się z uwzględnieniem pracy funkcji bipolarnej w postaci numerycznej i słupkowej.

Pytanie 10 do zadania 1 (Wyposażenie dodatkowe) punkt 38
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej elektrody neutralnej , dzielona o powierzchni min 90  cm2, z pierścieniem ekwipotencjalnym, na elastycznym podłożu z pianki poliuretanowej, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta -100 szt.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 do zadania 1 (Wyposażenie dodatkowe) punkt 39
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4,5m - 1 szt. ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 do zadania 1 (Wyposażenie dodatkowe) punkt 40
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych do uszczelniania dużych naczyń  końcówka radełkowana , okienkowa zagięta , płaszcz Ø 5 mm, dł. min. 340 mm z kablem dł.4-5m - 2 kpl.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2 – Urządzenia do monitorowania funkcji życiowych – 5 szt.

Pytanie nr 1, dot. pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z interwałem pomiaru NIBP w zakresie 1-120 minut? Jest to najczęściej stosowany interwał przy pomiarach tego typu.

Odp.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół