Chęciny, dnia 2016-10-25

Znak sprawy: DZ-1239-2016-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zamawiający anuluje odpowiedzi  udzielone w wyjaśnieniu   DZ-1239-2016-4 z dnia 24.10.2016 r na pytania nr 34,35,36 i zamieszcza aktualne odpowiedzi na te pytania.

Zadanie nr 6 – Zestaw do endoskopii

TOR WIZYJNY HD

34. Pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści optyczny lub cyfrowy filtr wycinający długość fali światła?

Zarówno obróbka optyczna jak i cyfrowa spełniają te same zadanie. Filtr cyfrowy ma większe możliwości obrazowania. Obróbka optyczna (ma mniejsze możliwości) jest stosowana tylko przez jednego producenta

Odp. Zapis SIWZ bez zmian. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że filtr optyczny stosowany jest w rozwiązaniach technologicznych co najmniej dwóch producentów torów wizyjnych. Stanowi jednocześnie bardziej dokładne narzędzie do obrazowania zmian od filtra cyfrowego.

35. Pkt.9- Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu oraz źródło światła wyposażone w sygnały wyjścia: 2 x DVI, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video, 2 x USB do podłączenia zewnętrznej klawiatury, do pamięci typu Pen Drive oraz 1 gniazdo do sterowania źródłem światła?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania jednego cyfrowego wyjścia HD-SDI.

36. Pkt.12, 13- Czy zamawiający dopuści menu w języku angielskim -proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim, z obszerną instrukcją w języku polskim oraz profesjonalnym szkoleniem całego personelu (w j. polskim) potwierdzone stosownym certyfikatem?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza ze względu na bezpieczeństwo obsługi sprzętu.

Czy Zamawiający dopuści wymienną pamięć obrazów z formie wymiennej karty pamięciowej typu CF, która po włożeniu do czytnika kart staje się pamięcią typu USB. Jest to rozwiązanie równoważne, które różni się tylko formą zewnętrzną a działa z taką samą efektywności nie mającą wpływu na jakość wykonywanego badania.

Odp. Zamawiajacy  dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści wyjścia min. 2xDVI?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania minimum jednego wyjścia cyfrowego HD-SDI.

Czy Zamawiający zrezygnuje z analogowego wyjścia RGB i będzie wymagał lepszy parametr jakim jest cyfrowe wyjście HDTV?

Zwracamy się o zmianę zapisu na „ Obsługa co najmniej dwóch formatów obrazowania: standardowego 5:4 lub 4:3 i panoramicznego 16:9 lub 16:10” Uzasadniamy to faktem, że obraz tworzony przez wideoendoskop jest ściśle zdefiniowany przez producenta w kwestii proporcji wyświetlania i nie stosuje się zmiany formatu wyświetlania bo forat żródła (obrazu wideoendoskopowego ) jest tylko jeden. Natomiast format panoramiczny wykorzystywany jest do pokazywania równoległego dwóch obrazów lub obrazów PiP stąd wymagana jest większa szerokość wyświetlania.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół