Chęciny, dnia 2016-10-11

Znak sprawy: DZ-1262-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – dot. zadania nr 22 poz. 1 i 2

- Czy Zamawiający wymaga pełnego spektrum sporobójczego: Cl Difficille, Cl Perfringers,B Subtilis ?

- Czy Zamawiający wymaga pozytywnej opinii  firmy Olympus Optical ?

- Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości pasków testowych wymaga Zamawiający?

Odp. 	1 – Zamawiający wymaga.

2 – Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

3 – Zamawiający wymaga 1 000 pasków testowych.

Pytanie 2 – dot. zadania nr 17 -  Czy w zadaniu nr 17 Zamawiający na zasadzie równoważności mógłby dopuścić preparat na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, o przyjemnym bardzo delikatnym zapachu, zalecany również do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania, dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, o spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. zadania nr 10 - Czy Zamawiający dopuści płynny preparat zgodny z parametrami zawartymi w SIWZ do sporządzania roztworu roboczego o działaniu bójczym skutecznym w czasie 5 minut przy roztworze 0,5% z odpowiednim przeliczeniem ilości litrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. Zadania nr 22 poz. 1 i 2 - W związku z tym iż aktywność  roztworu to 1 doba prosimy Zamawiającego o podanie ilości pasków testowych sprawdzających aktywność roztworu na czas trwania umowy.

Odp. Zamawiający wymaga 1 000 pasków testowych.

Pytanie 5 – dot. Zadania 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu przeznaczonego do odkażania, odtłuszczania i zabarwiania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów itp. oparty o dwa alkohole oraz 2-difenylol, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt leczniczy o spektrum działania: B, F, Tbc, V (m. in. HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w czasie do 1 minuty. Opakowanie 1L, na życzenie Zamawiającego ze spryskiwaczem.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 – dot. Zadania 2 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu przeznaczonego do odkażania, odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów itp. oparty o dwa alkohole oraz 2-difenylol, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt leczniczy o spektrum działania: B, F, Tbc, V (m. in. HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w czasie do 1 minuty. Opakowanie a 250 ml z atomizerem.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 – dot. Zadania 2 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu przeznaczonego do odkażania, odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi i płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów itp. oparty o dwa alkohole oraz 2-difenylol, z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt leczniczy o spektrum działania: B, F, Tbc, V (m. in. HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w czasie do 1 minuty. Opakowanie a 1L.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 – dot. Zadania 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu antybakteryjnego i antygrzybicznego do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierającego w swoim składzie octenidynę. Preparat bez zawartości jodu, o łagodnym i przyjemnym miętowym smaku, konfekcjonowanego w butelkach a 250 ml z dozownikiem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 – dot. Zadania 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do sporządzania roztworu roboczego, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji wszelkiego typu narzędzi, endoskopów sztywnych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, z możliwością zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Preparat zawiera w składzie: opartego na bazie dioctanu kokosylopropylenodiaminoguanidinowego, fenoksypropanolu, chlorku benzalkoniowego, z zawartością niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji, bez aldehydów, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność przez 7 dni  - również w warunkach obciążenia  surowicą; spektrum działania: B, F(drożdże), M. terrae, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut przy stężeniu roztworu roboczego 0,5% (5 ml/1L wody). Wyrób medyczny konfekcjonowany w kanistrach a 5L z dołączoną pompką dozującą do każdego opakowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – dot. Zadania 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, amylaza, lipaza), z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, o skuteczności wobec: B, F, V (HIV, HBV, HCV) w stężeniu 0,5% i w czasie do 15 minut, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w kanistrach a 5L z dołączoną pompką dozującą do każdego opakowania.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 11 – dot. Zadania 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i wyposażenia medycznego. Spektrum działania B, (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae i M. avium), V (w tym: BVDV, Noro, Rota, Polio, Adeno), czas działania do 1 minuty. Preparat konfekcjonowany w butelkach a 1L ze spryskiwaczem.

Chcemy ponadto zauważyć, że tuberculosis nie jest prątkiem normatywnym zgodnie z normą dot. chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych PN-EN 14885. Zgodnie z powyższą normą jest to M. terrae + M. avium.

Odp. Zamawiający dopuści preparat o potwierdzonej skuteczności działania na Tbc (M. tuberculosis lub M. avium + M. avium +M. terrae) oraz o pełnym wymaganym zakresie działania w czasie nie dłuższym niż 2 min.

Pytanie 12 – dot. Zadania 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, zawierającego benzylo-C12-18-alkilodimetylowe chlorki, 2-fenoksyetanol, aminoalkiloglicyna, niejonowe tenzydy, spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny konfekcjonowany w kanistrach a 5L z pompką dozującą do każdego opakowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 – dot. Zadania 18 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu stosowanego aktualnie w placówce Zamawiającego, do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, polikarboksymalntów, enzymów, inhibitorów korozji,  bez krzemianów, słabo alkaicznego, o pH koncentratu ok. 11, pH roztworu roboczego ok. 10,5, standardowa temperatura mycia 55ºC, stężenie 0,5%, nie wymagającego neutralizacji, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 – dot. Zadania 18 poz. 3 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w kanistrach a 5kg przy założeniu, że 5kg = 5 kg.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy założeniu, że 5 kg = 5l.

Pytanie 15 – dot. Zadania 21 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 1 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert cenowych większej grupie wykonawców?

Odp. Zamawiający wydzielił z zadania 21 poz. 2 do osobnego zadania o numerze 29 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 udzieloną w wyjaśnieniach DZ-1262-2016-1 z dnia 07-10-2016r.

Pytanie 16 – dot. Zadania 21 poz. 2 (Zad. 29 poz. 1 – zmiana w wyjaśnieniach DZ-1262-2016-1) – Czy Zamawiający dopuści piankę myjąco – pielęgnującą w opakowaniu o pojemności 400ml z przeliczeniem ilości do 413 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 – dot. Zadania 10 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio  w 1,5% stężeniu i czasie 30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 – dot. Zadania 17 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do trzech miejsc po przecinku ze względu na fakt, iż w niektórych zadaniach jednostką miary jest tabletka bądź mililitr.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 – dot. wzoru umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu §3 pkt. 9 umowy, bądź zmianę zapisu na następujący „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych poniżej 30dni u Zamawiającego. Po przekroczeniu 30 dni Wykonawca ma prawo wstrzymania realizacji umowy?

Utrzymanie pierwotnego zapisu umowy, a mianowicie brak możliwości wstrzymania zamówień w przypadku braku płatności jest niezgodne z polityką firmy handlowej oraz uzależnia złożenia oferty.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł