Chęciny, dnia 2016-10-24

Znak sprawy: DZ-1305-2016-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod neutralnych j.u., dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa gwarantujący równomierne rozłożenie prądu na elektrodzie niezależnie od kierunku aplikacji, powierzchnia przewodząca 110 cm2 , rozmiar 174x122mm, wyposażone w etykiety z nr serii i datą ważności do wklejenia do dokumentacji. Kompatybilne z aparatami EMED, oferowane w opakowaniach handlowych po 100 szt. Elektrod?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. zadania nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści niewchłanialne, niebarwione siatki chirurgiczne, wykonane z monofilamnetowych włókien polipropylenowych, o gramaturze 55 g/m2, grubość siatki 0,36 mm, wielkość porów 0,18 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 – dot. zadania nr 9, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. zadania nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opatrunków włókninowych o wymiarach 10 x 8 cm pakowanych a ‘ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że posiadają wkład chłonny.

Pytanie 5 – dot. zadania nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opatrunków włókninowych o wymiarach 15 x 8 cm pakowanych a ‘ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że posiadają wkład chłonny, samoprzylepny.

Pytanie 6 – dot. zadania nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opatrunków włókninowych o wymiarach 35 x 10 cm pakowanych a ‘ 25 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że posiadają wkład chłonny, samoprzylepny.

Pytanie 7 – dot. zadania nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opatrunków włókninowych o wymiarach 7,2 x 5 cm pakowanych a ‘ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że posiadają wkład chłonny, samoprzylepny.

Pytanie 8 – dot. zadania nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  przylepców na tkaninie wiskozowej.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 – dot. zadania nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  przylepców na sztucznym jedwabiu pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o długości 9,2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 10 – dot. zadania nr 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  przylepców z włókniny pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o długości 9,2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 11 – dot. zadania nr 10, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  przylepców, plastrów pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 12 – dot. zadania nr 10, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  jałowego opatrunku włókninowego pokrytego hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o wymiarach 6cm x 8cm pakowanego a ‘ 50 szt.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 13 – dot. zadania nr 27, poz. 1,2,4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  kompresów jałowych 12 warstwowych, pozostałe parametry spełnione.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 14 – dot. zadania nr 1

Czy w zadaniu 1 Zamawiający dopuści kompresy jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 15 – dot. zadania nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 kompresy 17 nitkowe, 8 warstwowe pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 16 – dot. zadania nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku do elektrochirurgii, dwudzielną, owalną, samoprzylepną, hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa gwarantujący równomierne rozłożenie prądu na elektrodzie niezależnie od kierunku aplikacji, powierzchnia przewodzenia 108cm2 ,powierzchnia całkowita 165cm2, rozmiar 164x116 mm2, opakowanie po 100 szt, każda elektroda pakowana pojedynczo kompatybilna z diatermia Erbe ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 17 – dot. zadania nr 24

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24 Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, bez mikrohaczyków, w rozmiarach:

Poz. nr 1- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu na powrózek (specyfikacja wymaga 6-8 x 11-13 prawa),

Poz. nr 2- 6 x 11 cm lub 7,6 x 15 cm (specyfikacja wymaga 6-8 x 11-13 lewa) ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 18 – dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gazę opatrunkowa w składce pakowane po 100mb?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 – dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wiskozowej  o wym. 10cm x 4m - niejałowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 20 – dot. zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wiskozowej  o wym. 12cm x 4m - niejałowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 21 – dot. zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opaskę gipsową z czasem wiązania 8-12 min. w  rozmiarze 
12 cm x 4mb pakowane a’1szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 – dot. zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie syntetycznego podkładu pod gips - niejałowego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 23 – dot. zadanie nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres  pakowany a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

zaokrąglając do  pełnych ilości?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 24 – dot. zadania nr 8 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kompres  pakowany a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

zaokrąglając do  pełnych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 – dot. zadania nr 9 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek pakowany a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 – dot. zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany  a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dot. zadania nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany a’24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 – dot. zadania nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec pakowany a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 – dot. zadania nr 10 poz. 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przylepiec włókninowy  z perforacją o wym. 2,5cm x 9,14m  pakowany a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych ilości?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 30 – dot. zadania nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jałowy opatrunek do mocowania kaniuli o rozmiarze 7,6 cm x 5,1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 – dot. zadania 27 poz. 1,3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 32 – dot. SIWZ

Czy Zamawiający w punkcie XXIV SIWZ – Kryterium oceny oferty, w parametrze „Termin zapłaty” nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na błędnym przypisaniu punktacji do poszczególnych terminów. W SIWZ: 5 punktów za termin zapłaty minimum 30 dni natomiast za każde 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu 60 dniu – 1 punkt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 33 – Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dostarczenia próbek, które zostały przekazane do szpitala w związku z poprzednim postępowaniem – znak sprawy DZ-1192-2016 – które zostało unieważnione?

Odp. Tak, pod warunkiem złożenia wraz z ofertą oświadczenia o uznaniu próbek złożonych do postępowania na „Dostawę materiałów opatrunkowych i elektrod neutralnych”, nr postępowania DZ-1192-2016.

Pytanie 34 – Czy w przypadku nieuwzględnienia próbek z poprzedniego postępowania Zamawiający dopuści przedstawienie 5 mb gazy w ramach próbek w zamian za całe opakowanie? Do próbki zostanie dołączona kserokopia etykiety produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.

Pytanie 35 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający może oszacować jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowany?

Odp. 70%.

Pytanie 36 – dot. projektu umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zastąpienie w umowie §6 pkt. 1 i 2 dotyczącym kar umownych słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 37 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by dokument WZ zawierał informację o numerze umowy oraz serii i dacie ważności przedmiotu zamówienia i będzie dostarczany razem z FV?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 pkt. 9 aby zakaz ten nie obowiązywał w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 40 – dot. zadania nr 1, poz. 1,5,6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie produktów jałowych sterylizowanych metodą radiacyjną.  Pragniemy nadmienić, iż  wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 41 – dot. zadania 27, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów gazowych 17 nitkowych 12 warstwowych, pakowanych po 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe  wymagania zgodnie z opisem

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-10-28, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-10-28, godz. 10:30.

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie XIX SIWZ „Sposób składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienia:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-1305-2016

- Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych i elektrod neutralnych

- Nie otwierać przed: 2016-10-28 godz. 10:30

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie XX SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, który otrzymuje następujące brzmienia:

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2016-10-28 do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia i otwarcia

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

              - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczące:

      - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

      - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

      - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2016-10-28 o godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł