Chęciny, dnia 2016-10-25

Znak sprawy: DZ-1305-2016-6

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – dot. zadania nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 1 poz. nr 6 i tworzy z niej zadanie nr 29. Zmodyfikowany Formularz cenowym, został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-1305-2016-2 Formularz cenowy”. Informacja odnośnie wysokości wadium w poszczególnych zadaniach znajduje się w końcowej części wyjaśnień.

Pytanie 2 – dot. zadania nr 8, poz. 1,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1, 4 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 8 poz. nr 1, 4 i tworzy z niej zadanie nr 30. Zmodyfikowany Formularz cenowym, został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-1305-2016-2 Formularz cenowy”. Informacja odnośnie wysokości wadium w poszczególnych zadaniach znajduje się w końcowej części wyjaśnień.

Pytanie 3 – dot. zadania nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23, poz. nr 1 siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze 6 x 11 cm lub 10 x 15 cm lub 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm (brak rozmiaru w SIWZ )?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian, rozmiar 6 cm x 11 cm +/- 1 cm. Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku zmodyfikowany formularz cenowy pod nazwą DZ-1305-2016-2 - Formularz cenowy.

Pytanie 4 – dot. zadania nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 23, poz. nr 2 siatkę ultralekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o grubości siatki 0,27 mm, porowatości 1500 µm, gramaturze 19 g/m², w rozmiarze 6 x 11 cm lub 8 x 15 cm lub 15 x  15 cm lub 30 x 30 cm (brak rozmiaru w SIWZ )?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian, rozmiar 6 cm x 11 cm +/- 1 cm . Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku zmodyfikowany formularz cenowy pod nazwą DZ-1305-2016-2 - Formularz cenowy.

Pytanie 5 – dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wiskozowej  o wym. 10cm x 4m - niejałowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 6 – dot. zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej wiskozowej  o wym. 12cm x 4m - niejałowej?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 – dot. zadania nr 2 poz. 3,5

W sytuacji nie wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wydzielenie pozycji nr 3,5  celem umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty dla Pakietu nr 2.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 2 poz. nr 3, 5 i tworzy z niej zadanie nr 31. Zmodyfikowany Formularz cenowym, został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-1305-2016-2 Formularz cenowy”. Informacja odnośnie wysokości wadium w poszczególnych zadaniach znajduje się w końcowej części wyjaśnień.

Pytanie 8 – dot. zadania nr 10 poz. 4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4,5 do odrębnego pakietu w celu umożliwienia sporządzenia korzystnej oferty  w zakresie  pakiety nr 10?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 10 poz. nr  4, 5 i tworzy z niej zadanie nr 32. Zmodyfikowany Formularz cenowym, został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-1305-2016-2 Formularz cenowy”. Informacja odnośnie wysokości wadium w poszczególnych zadaniach znajduje się w końcowej części wyjaśnień.

Pytanie  – dot. zadania 1 pozycja 1, oraz zadania 27 pozycja 1-4

Czy Zamawiający wymaga by wyroby opisane w formularzu cenowym jako jałowe były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np. bawełna, tkaniny gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania  resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degradacji. Użycie materiału zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odp. Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na Pytanie nr 1 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1305-2016-3 z dnia 20-10-2016r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie 9 – dot. zadania 1 pozycja 1, oraz zadania 27 pozycja 1-4

Czy Zamawiający wymaga by wyroby opisane w formularzu cenowym jako jałowe były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np. bawełna, tkaniny gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania  resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degradacji. Użycie materiału zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odp. Zamawiający dla zadania nr 1 poz. 1 utrzymuje zapisy SIWZ,  a dla zadania nr 27 poz. 1-4  ustala wymagania, które są zamieszczone w zmodyfikowanym Formularzu cenowym. Formularz został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-1305-2016-2 Formularz cenowy”.

Pytanie  – dot. zadania 8

Czy zamawiający wymaga aby kompresy wysokochłonny był w klasie IIA reguła 4?

Odp. Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na Pytanie nr 5 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1305-2016-3 z dnia 20-10-2016r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie 10 – dot. zadania 8

Czy zamawiający wymaga aby kompresy wysokochłonny był w klasie IIA reguła 4?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie  - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dostarczenia próbek, które zostały przekazane do szpitala w związku z poprzednim postępowaniem – znak sprawy DZ-1192-2016 – które zostało unieważnione?

Odp. Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na Pytanie nr 33 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1305-2016-5 z dnia 24-10-2016r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie 11 - Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dostarczenia próbek, które zostały przekazane do szpitala w związku z poprzednim postępowaniem – znak sprawy DZ-1192-2016 – które zostało unieważnione?

Odp. Tak, pod warunkiem złożenia wraz z ofertą oświadczenia o uznaniu próbek złożonych do postępowania nr DZ-1192-2016 w postępowaniu nr DZ-1305-2016.

Pytanie  – dot. zadania 9 – pozycja 1-6

Czy zamawiający dopuści opatrunek włókninowy na kleju kauczukowym syntetycznym, hipoalergicznym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na Pytanie nr 6 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1305-2016-3 z dnia 20-10-2016r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie 12  – dot. zadania 9 – pozycja 1-6

Czy zamawiający dopuści opatrunek włókninowy na kleju kauczukowym syntetycznym, hipoalergicznym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie  – dot. zadania nr 9, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

Odp. Zamawiający informuje, że unieważnia odpowiedź na Pytanie nr 3 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-1305-2016-5 z dnia 24-10-2016r. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie 13 – dot. zadania nr 9, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków włókninowych pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie  – dot. zadania nr 24

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24 Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, bez mikrohaczyków, w rozmiarach:

Poz. nr 1- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu na powrózek (specyfikacja wymaga 6-8 x 11-13 prawa),

Poz. nr 2- 6 x 11 cm lub 7,6 x 15 cm (specyfikacja wymaga 6-8 x 11-13 lewa) ?

Odp. Zamawiający uzupełnia odpowiedź do pytania nr 17, udzieloną w wyjaśnieniach DZ-1305-2016-5 z dnia 24-10-2016. Poprawna i obowiązująca odpowiedź na to pytanie brzmi:

Pytanie  14 – dot. zadania nr 24

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 24 Siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, bez mikrohaczyków, w rozmiarach:

Poz. nr 1- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana bez otworu na powrózek (specyfikacja wymaga 6-8 x 11-13 prawa),

Poz. nr 2- 6 x 11 cm lub 7,6 x 15 cm (specyfikacja wymaga 6-8 x 11-13 lewa) ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian. Rozmiar 6 x 11 cm +/- 1 cm. Zmodyfikowany formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-1305-2016-2 Formularz cenowy”.

- Zamawiający informuję, że modyfikuje zapis w punkcie IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zadanie numer 1 do 25 i 27 do 32 – 12 miesięcy. Zadanie numer 26 od daty podpisania umowy do dnia 19-04-2017r.

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie V podpunkt 1 SIWZ „Oferty wariantowe i częściowe ”, który otrzymuje następujące brzmienia:

„Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Postępowanie podzielone jest na części (32 zadań). Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich zadań.”

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie XII podpunkt 3 SIWZ „Wadium”, który otrzymuje następujące brzmienia:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1	 1 000,00 zł

Zadanie nr 2	 50,00 zł

Zadanie nr 3	 100,00 zł

Zadanie nr 5	 100,00 zł

Zadanie nr 6	 500,00 zł

Zadanie nr 7	 100,00 zł

Zadanie nr 8	 500,00 zł

Zadanie nr 9	 50,00 zł

Zadanie nr 10	 400,00 zł

Zadanie nr 19	 50,00 zł

Zadanie nr 20	 50,00 zł

Zadanie nr 22	 10,00 zł

Zadanie nr 23	 50,00 zł

Zadanie nr 24	 400,00 zł

Zadanie nr 26	 50,00 zł

Zadanie nr 27	 400,00 zł

Zadanie nr 28	 40,00 zł

Zadanie nr 29	 100,00 zł

Zadanie nr 30	 300,00 zł

Zadanie nr 31	 300,00 zł

Zadanie nr 32	 100,00 zł

W zadaniu nr 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie XVIII podpunkt D SIWZ „Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków”, który otrzymuje następujące brzmienia:

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

- Próbki wyrobów gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, opatrzone etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane, oznaczone których z pozycji w ofercie dotyczą (dot. zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32),

- Katalogi lub inne opisy asortymentu, zawierające charakterystykę asortymentu i wyjaśnienia kodów handlowych, umożliwiające sprawdzenie tożsamości oferty z zapisami SIWZ (dot. zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32),

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeśli pierwsze wprowadzenie miało miejsce na terytorium RP – dot. zadania od 1 do 25 i od 27 do 32),

- Deklarację zgodności CE dotyczy wyrobów klas: I niesterylna,

- Certyfikat CE dotyczy wyrobów klas: I sterylna, IIA,

- Świadectwo producenta dotyczące materiałów gazowych, które posiadają nitkę min. TEX 15 (dot. zadania nr 1, 27 i 29),

- Oświadczenie o posiadaniu (wraz z koniecznością okazania na każde wezwanie zamawiającego) dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia odpowiada zapisom Ustawy Prawo Farmaceutyczne Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 ze zmianami i Ustawy o Wyrobach Medycznych Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz.679.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł