Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: DZ-1437-2016

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) - zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018.

Zadanie nr 1 – - Stacja centralnego nadzoru z urządzeniami.

Zadanie 1.1. - Stacja centralnego nadzoru – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: min. 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana Podać /opisać |
| 1 | Komputer medyczny o parametrach zapewniających płynną pracę oraz eliminujących opóźnienia przesyłanych, zapisywanych oraz wyświetlanych danych dysk twardy o parametrach pozwalających na zapis danych wymienionych w punkcie 7 - ekran LED/LCD powyżej21’’, rozdzielność min 1600x1050 - ochrona min. IP65 dla panelu przedniego - złącza min.: USB 3.0 x2, RJ-45 x2 - wbudowane podświetlenie klawiatury oraz głośniki - system operacyjny oraz interfejs oprogramowania medycznego w języku polskim, - min 2 letnie wsparcie producenta systemu operacyjnego w zakresie aktualizacji - wewnętrzne zasilanie akumulatorowe umożliwiające awaryjne podtrzymanie pracy przez min. 30 min. - mysz, klawiatura oraz laserowa drukarka | TAK, podać |  |
| 2 | Monitorowanie jednocześnie min. 4 stanowisk z możliwością rozbudowy do min. 16 stanowisk. | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. | TAK |  |
| 4 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. Możliwość ustawienia układu wyświetlanych łóżek. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie obliczeń hemodynamicznych. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. | TAK |  |
| 7 | Podgląd min. 240 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 1000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. | TAK, podać |  |
| 8 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na min na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. Pamięć min. 1000 informacji o alarmach dla każdego pacjenta. | TAK |  |
| 9 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |  |
| 10 | Drukowanie raportów na żądanie: - przebiegów EKG - obliczeń hemodynamicznych - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego | TAK |  |
| 11 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
| 12 | Gwarancja - min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 13 | Dostępność części zamiennych minimum 8 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |

Wartość zadania nr 1.1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja centralnego nadzoru – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 1.2 - Urządzenie  przyłóżkowe do monitorowania z urządzeniami – 4 szt.

1.2.1. do monitorowania liczby oddechów

1.2.2. EKG trzyodprowadzeniowe

1.2.3. ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną

1.2.4. wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Monitor przeznaczony dla dorosłych powyżej 30 kg Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12’, rozdzielczość min. 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. Zawiera wbudowany uchwyt do transportu wraz ze zintegrowanym zaczepem do zawieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5,5 kg. | TAK |  |
| 3 | Menu w języku polskim. Ekran dotykowy. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb z trendami dynamicznymi - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. | TAK |  |
| 5 | Bezpieczeństwo – urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, Temperatura pracy min. 5-40°C. | TAK |  |
| 6 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni z min. | TAK |  |
| 7 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów z możliwością regulowania poziomu głośności alarmów. Pamięć min 100 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 8 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy min 30 min (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut) dla 1 akumulatora, akumulator litowo-jonowy. Akumulatory wymienialne bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze lub stacji roboczej. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie do obliczeń hemodynamicznych, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. | TAK |  |
| 11 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | TAK |  |
| 13 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Pomiar HR w zakresie min. 10-350 uderzeń/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 14 | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii. |  |  |
| 15 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych | TAK |  |
| 16 | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |  |
| 17 | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresów | TAK |  |
| 18 | RESPIRCJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. | TAK |  |
| 19 | SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 20 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 uderzeń/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe | TAK |  |
| 21 | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów | TAK |  |
| 22 | NIBP. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 20-250 mmHg. Pamięć min. 100 wyników pomiarowych NIBP. | TAK |  |
| 23 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci graficznej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |  |
| 24 | TEMPERATURA. Pomiar z minimum dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru min. 0-45°C. | TAK |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |
| 25 | Możliwość rozbudowy o kapnografię, drukarkę termiczną. | TAK, możliwość rozbudowy |  |
| 26 | Podstawa jezdna z koszem na akcesoria oraz z rączką lub uchwyt ścienny z organizerem na kable. Mechanizm szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 27 | Akcesoria dla każdego kardiomonitora: - mankiety do pomiaru NIBP w trzech rozmiarach (dla osób szczupłych, standardowy oraz dla osób otyłych) - przewód NIBP - kabel EKG min. 3-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - czujnik temperatury zewnętrzny - bateria. | TAK |  |
| 28 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski" | TAK |  |
| 30 | Gwarancja - min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | TAK, podać |  |
| 31 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 32 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |

Wartość zadania nr 1.2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przyłóżkowe do monitorowania z urządzeniami – 4 szt. 1. do monitorowania liczby oddechów 2. EKG trzyodprowadzeniowe 3. ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną 4. wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Wartość całego zadania nr 1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja centralnego nadzoru – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie przyłóżkowe do monitorowania z urządzeniami – 4 szt. 1. do monitorowania liczby oddechów 2. EKG trzyodprowadzeniowe 3. ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną 4. wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 3) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 - Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW tj. Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego | Wartość graniczna/ WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Wyposażenie: moduł i elektroda umożliwiająca jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. | Tak |  |
|  | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody. | Tak |  |
|  | Zakres wyświetlania min. : tcpCO2:0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa SpO2: 0-100 % Częstość tętn min. : 0-300 skurczów na minutę (bpm) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: | x |  |
|  | Tcp CO2 min.: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa | Tak |  |
|  | Sp O2 min.: 0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi) | Tak |  |
|  | Częstość tętna min.: 25-240 bpm | Tak |  |
|  | Ustawienie temperatury w °C min. - 37,0-45,0 °C, skokowo co 0,5 °C | Tak |  |
|  | Ustawienia czasu pomiaru min. 0,5h-24h, skokowo co 0,5 godziny | Tak |  |
|  | Barometr: wbudowany min.: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa | Tak |  |
|  | Kalibracja: Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 12,0 % O2, reszta N80,5) | Tak, |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia min.: 20-80 % | Tak, |  |
|  | Zapis danych min. 48 godzin monitorowanych danych w odstępach co najmniej 10 i 60-sekundowych | Tak, |  |
|  | EKRAN: kolorowy o przekątnej min. 8”, dotykowy, w technologii TFT, min. pełna rozdzielczość VGA (800 × 480) | Tak, |  |
|  | Oprogramowanie: komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyjście szeregowe: EIA232, (RS232) | Tak |  |
|  | Wyjście drukarkowe min.: USB 2.0 | Tak |  |
|  | Akumulator: praca bez zasialania sieciowego min. 1 godzina | Tak |  |
|  | Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe z min. 2 licencjami użytkownika, pozwalające na analizę danych z urządzenia oraz tworzenie raportów pacjenta | Tak |  |
|  | System gotowy do pracy wraz z tzw. pakietem startowym materiałów zużywalnych. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych | Tak, Podać |  |
|  | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, Podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłą dostępność do serwisu, tak by Zamawiający miał możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem faksu lub e-maila. | Tak |  |
|  | Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - 12 godzin w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, telefonicznie przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 48 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia awarii 72 godziny. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenie zastępcze. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej załączona do oferty a w formie elektronicznej i drukowanej przy dostawie | Tak |  |
|  | Statyw na kółkach, płyta montażowa, koszyczek na akcesoria | Tak |  |

Wartość zadania nr 2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Defibrylator – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| Parametry ogólne |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa . | TAK |  |
| 2. | Łyżki do defibrylacji dorosłych (zintegrowane) ze wskaźnikiem jakości kontaktu ze skórą pacjenta. | TAK |  |
| 3. | Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek. | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem i defibrylacją z panelu aparatu. | TAK |  |
| 5. | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja ręczna w zakresie min. Od 1 do 360J | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 10 poziomów energii defibrylacyjnej | TAK |  |
| 8 | Energia defibrylacji w trybie AED min. Od 100 do 360 J | TAK |  |
| 9 | Ekran monitora – kolorowy LCD o przekątnej min. 7’’. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (min. 3 kanały). | TAK |  |
| 10 | waga defibrylatora – poniżej7 kg. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie EKG - minimum 3 odprowadzenia. W zestawie jednoczęściowy kabel EKG i dwuczęściowy (część główna i część z odprowadzeniami). | TAK |  |
| 13. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-350 ud/min. | TAK |  |
| 14. | Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 4,0 cm/mV oraz auto. | TAK |  |
| 15. | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy; co najmniej 8 typów arytmii. | TAK |  |
| 16. | Saturacja krwi tętniczej SpO2 Zakres pomiaru saturacji minimum od 40 – 100%, dokładność nie gorsza niż +/- 2%. Zakres pomiarowy tętna min. 30-300 ud/min. Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie. Technologia pomiaru o potwierdzonej wysokiej tolerancji na zakłócenia. W zestawie gumowy czujnik wielorazowego użytku wykonany z odpornego na uszkodzenia elastycznego materiału (np. silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.). Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Długość przewodu czujnika min. 2-3 m. | TAK |  |
| Pozostałe parametry: |
| 1. | Alarmy dźwiękowe i wizualne; min.3 poziomy alarmowania. Programowane limity alarmowe wszystkich mierzonych parametrów. Limity widoczne na ekranie głównym. | TAK |  |
| 2. | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność pamięci min. 8 godzin ciągłego zapisu 2 krzywych EKG, krzywej SPO2, krzywej CO2 zdarzeń i trendów. Możliwość zapisu danych na pamięci USB. Możliwość odczytu danych z USB na dedykowanym oprogramowaniu na platformie PC. | TAK |  |
| 3. | Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 50mm +/- 5mm. Możliwość drukowania zapisu w czasie rzeczywistym lub opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu i konfiguracji aparatu. | TAK |  |
| 4. | Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy wystarczający na min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z maksymalną energią. Instalacja bez użycia narzędzi. Zapewnienie min. 5min pracy po informacji o słabej baterii. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania. W zestawie tester do wyładowań. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu i wody | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 9. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
| 10. | Oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2016. | TAK |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 - Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 4 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany/pożądany | Punktacja |
|  | Respirator stacjonarny z opcją transportową | TAK |  |
|  | Respirator zaopatrzony w uchwyt transportowy | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran | TAK |  |
|  | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK |  |
|  | Zasilanie energią elektryczną 230VAC, 50 /60Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzny akumulator na min 2 godz. pracy | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK |  |
|  | Kompensacja przecieków | TAK |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli | TAK |  |
|  | FiO2 regulowane płynnie 21-100% | TAK |  |
|  | Waga max 7 kg wraz z akumulatorami | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania różnych układów oddechowych pasywnych i aktywnych (z zastawką wydechową) | TAK |  |
|  | Cicha praca- poniżej 45 dB | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| III | Cechy i tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Tryb objętościowy Wentylacja kontrolowana (CV) Wentylacja wspomagana (AC) Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | TAK |  |
|  | Tryb ciśnieniowy: Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC) Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T) Wentylacja spontaniczna (S) | TAK |  |
|  | Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie poźniejszych etapow wdechu oraz w trakcie początkowej fazy wydechu. | TAK |  |
|  | Tryb SIMV (PC-SIMV) | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana (T) | TAK |  |
|  | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | TAK |  |
|  | Wentylacja dwufazowa BiLEVEL , BIPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością | TAK |  |
|  | Możliwość generowania przepływu wdechowego min 200 l/min | TAK |  |
|  | Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności. | TAK |  |
| IV. | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | IPAP min 4-50 cmH2O | TAK |  |
|  | EPAP/PEEP min 4- 25 cmH2O | TAK |  |
|  | CPAP (obwody pasywne) min 4-20 cmH2O | TAK |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa min 50-2000 ml | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa min. 1-60 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,3-5,0 s | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany czas narastania | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min | TAK |  |
|  | Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania | TAK |  |
| V. | Parametry wyświetlane i monitorowane przez Respirator | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa | TAK |  |
|  | Szacowana szybkość przecieku | TAK |  |
|  | Częstość oddechu | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Stosunek I:E | TAK |  |
| VI. | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wydechowego | TAK |  |
|  | Bezdech | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysoki/ niski przepływ tlenu | TAK |  |
|  | Odłączenia obwodu oddechowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów | TAK |  |
| V. | Inne wymagania | TAK |  |
|  | W komplecie kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
|  | Komplet masek ustno twarzowych – 6 szt/ 1 resp. Do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Karta pamięci SD o pojemności 1 GB zintegrowana z oprogramowaniem respiratora | TAK |  |
|  | Kosz na akcesoria | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna pod respirator | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 4:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5 - Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia wymagania (TAK/NIE) |
| 1. System do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu |
| 1.1 | Wielofunkcyjny, skomputeryzowany przenośny rejestrator badań poligraficznych służący do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. | TAK |  |
| 1.2 | Przenośna jednostka główna służąca do podłączenia czujników rejestrujących dane mocowana na klatce piersiowej pacjenta | TAK |  |
| 1.3 | Możliwość monitorowania co najmniej 7 kanałów jednocześnie | TAK |  |
| 1.4 | Częstotliwość próbkowania sygnału chrapania min. 500 Hz | TAK (podać) |  |
| 1.5 | Rejestracja wysiłku oddechowego Min. częstość próbkowania i zapisu z czujnika indukcyjnego: 100Hz | TAK (podać) |  |
| 1.6 | Rejestracja położenia ciała pacjenta – rozróżnienie minimum 5 pozycji ciała | TAK |  |
| 1.7 | Rejestracja przepływu powietrza i chrapania poprzez czujnik ciśnienia (kaniula) | TAK |  |
| 1.8 | Rejestracja SpO2, fali tętna, pulsu | TAK |  |
| 1.9 | Zapis badania na karcie pamięci, lub pamięci wewnętrznej rejestratora | TAK |  |
| 1.10 | Wskaźniki graficzne sygnalizujące prawidłowe podłączenie poszczególnych czujników/modułów do rejestratora | TAK |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia urządzeń terapeutycznych - zarówno CPAP, jak i Bilevel; pomiar ciśnień terapeutycznych w zakresie 0- 30cmH20 | TAK |  |
| 1.12 | Możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia/zakończenia badania | TAK |  |
| 2. ZESTAW CZUJNIKÓW ORAZ AKCESORIA DO SYSTEMU DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH |
| 2.1 | Pas wielokrotnego użytku metodę indukcyjną do monitorowania ruchów klatki piersiowej z niezbędnymi akcesoriami. Ilość: 1sztuka/ rejestrator | TAK |  |
| 2.2 | Silikonowy pulsoksymetr Ilość: 1sztuka/rejestrator | TAK |  |
| 2.3 | Czujniki przepływu powietrza w oparciu o zmiany ciśnienia (kaniula) Ilość: 25sztuk/ rejestrator | TAK |  |
| 2.4 | Zestaw akumulatorów niezbędnych do działania urządzenia wraz z ładowarką Ilość: 1 komplet/rejestrator | TAK |  |
| 2.7 | Stanowisko do automatycznego miareczkowania ciśnień (APAP) terapeutycznych kompatybilne z zaoferowanym systemem poligraficznym. Akcesoria niezbędne do podłączenia do rejestratora, umożliwiające jednoczesny zapis parametrów terapeutycznych: ciśnienie, przeciek, przepływ powietrza z parametrami poligraficznymi. Ilość: 1 sztuka | TAK |  |
| 3. OPROGRAMOWANIE POLISOMNOGRAFICZNE OBSŁUGUJĄCE SYSTEM DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH |
| 3.1 | Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania, zapisu, analizy, archiwizacji danych zarejestrowanych wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. | TAK |  |
| 3.2 | Oprogramowanie kompatybilne ze sprzętem komputerowym Szpitala | TAK |  |
| 3.3 | Osprzęt i oprogramowanie niezbędne do zainstalowania systemu na 3 wskazanych przez zamawiającego zestawach komputerowych. | TAK |  |
| 3.4 | Automatyczna analiza danych PSG | TAK |  |
| 3.5 | Manualna walidacja zarejestrowanych zdarzeń. | TAK |  |
| 3.6 | Rejestracja danych terapeutycznych ze stanowiska APAP (min. ciśnienie terapeutyczne, przecieki powietrza, przepływ powietrza).z parametrami poligraficznymi. | TAK |  |
| 3.7 | Możliwość automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera | TAK |  |
| 4. | Wymagania ogólne | TAK |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 4.2. | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 4.3. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 5:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 6 - Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1. | Łóżko w pełni elektryczne z akumulatorem. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego ze wskaźnikiem stanu naładowania. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne 220-240V | TAK |  |
| 3. | Metalowa konstrukcja łóżka, lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 4 | Szczyty metalowe, wypełnione wodoodporną płytą z laminatu | TAK |  |
| 5. | Obciążenie robocze minimum 250kg . Obciążenie robocze ma pozwalać na wszystkie możliwe regulacje elektryczne leża i segmentów bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i uszkodzenia łóżka w wyniku przeciążenia. | TAK (podać) |  |
| 6. | Leże czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta i panelu sterowniczego przewodowego dla personelu. Panel z możliwością stabilnego zamocowania na szczycie łóżka w nogach i możliwością chowania pod leżem. | TAK |  |
| 7. | Leże wypełnione metalową siatką. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 8. | Długość leża całkowita od 1950mm do 2210 mm. | TAK (podać) |  |
| 9. | Szerokość leża całkowita (z barierkami, krążkami odbojowymi) od 900mm do 1100mm. | TAK (podać) |  |
| 10. | Barierki na co najmniej 2/3 długości leża. Opuszczane i składane wzdłuż ramy leża. Barierki o wysokości minimum 24 cm nad poziomem materaca. | TAK |  |
| 11. | Regulacja elektryczna oparcia pleców, kąt odchylenia: od 0° do 75°. | TAK |  |
| 12. | Regulacja elektryczna odchylenia segmentu uda, kąt: od 0° do 45°. | TAK |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie: minimum od 350mm do 450mm a maksymalnie od 750mm do 840mm. | TAK (podać) |  |
| 14. | Mechaniczne lub elektryczne poziomowanie. | TAK |  |
| 15 | Elektryczna funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców oraz uda, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 16. | Blokada funkcji elektrycznych leża na panelu sterowniczym, przewodowym przez personel medyczny: regulacja wysokości, części plecowej, nożnej. | TAK |  |
| 17. | Szczyty łóżka wyjmowane od ramy łóżka od strony głowy i nóg zabezpieczone przed ich wypadaniem i traceniem kontroli nad łóżkiem w czasie jego przemieszczania. | TAK |  |
| 18. | Indywidualna lub centralna blokada kół | TAK |  |
| 19. | Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem łóżka. | TAK |  |
| 20. | Wieszak kroplówki, 2 ramienny z możliwością montowania w 4 narożnikach łóżka, wieszak na worek z moczem | TAK |  |
| 21 | Tabliczka na kartę gorączkową. | TAK |  |
| 22 | Materac przeciwodleżynowy dostosowany do wymiarów i funkcji łóżka w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do dezynfekcji. Grubość materaca od 10 cm do 12 cm. | TAK (podać) |  |
| 23 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | TAK (podać) |  |
| 24. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów. | TAK |  |
| 25. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 26. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min.10 lat. | TAK |  |
| 27 | Dostawa, montaż, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 29 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Wartość zadania nr 6:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 7 - Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Pokrywa metalowa lub poliwęglanowa. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywom metalową lub poliwęglanową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – min. 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 7:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 8 - Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Pokrywa metalowa lub poliwęglanowa. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywom metalową lub poliwęglanową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – min. 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 8:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 9 - Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
|  | Zestaw do wentylacji | X |  |
| 1 | Worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | TAK |  |
| 2 | Pacjenci o wadze ciała >30 kg. | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 - 15 razy/min. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna ilość oddechów: 45/min. | TAK |  |
| 5 | Objętość martwa: 7ml dla resuscytatora=135ml dla maski nr 5. | TAK |  |
| 6 | Objętość worek resuscytatora/wdech: około 1500/1200 ml dla dorosłych. | TAK |  |
| 7 | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500ml. | TAK |  |
| 8 | Zawór ograniczający ciśnienie: 60 ± 10cm H2O. | TAK |  |
| 9 | Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm. | TAK |  |
| 10 | STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 - 95%. | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. | TAK |  |
| 12 | Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe: | X |  |
| 14 | Resuscytator jest produkowany przy zastosowaniu ścisłych norm spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości. | TAK |  |
| 15 | Resuscytator wyposażony w silikonowy worek posiadający wytrzymałości termiczną która umożliwia sterylizację zestawu przed ponownym użyciem. | TAK |  |
| 16 | Do sterylizacji w autoklawie w 134 0C | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: | X |  |
| 17 | worek resuscytacyjny | TAK |  |
| 18 | maska nr 5 | TAK |  |
| 19 | rezerwuar tlenu | TAK |  |
|  | W skład zestaw do intubacji wchodzi: | X |  |
| 1 | Rękojeść akumulatorowa lub bateryjna | TAK |  |
| 2 | Laryngoskop światłowodowy | TAK |  |
| 3 | Łyżki do intubacji w rozmiarach 2, 3, 4 | TAK |  |
|  | Wymagani ogólne | X |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Certyfikat CE, | TAK |  |

Wartość zadania nr 9:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 10 - Nebulizator z wyposażeniem – 4 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | PRODUCENT: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
|  | Zakres stosowania: | X |  |
| 1 | Przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
| 2 | Przepływ powietrza w kompresorze 6,5-8,5 l/min | TAK |  |
| 3 | Przepływ powietrza w nebulizatorze 2,8-3,5l/min | TAK |  |
| 4 | Waga 1,5-2,0 kg | TAK |  |
| 5 | Poziom głośności do 55dBa | TAK |  |
| 6 | Szybkość inhalacji 0,3- 0,6ml/min | TAK |  |
| 7 | Pojemność nebulizatora 10-18ml | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie pracy od 2,2 bara do 3 barów | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |
| 10 | Sprzęt gładkich powierzchniach, łatwy do dezynfekcji | TAK |  |
| 11 | Odporny na stosowanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 12 | Filtry powietrza co najmniej 5 szt. zapasowych przy zakupie | TAK |  |
| 13 | Inhalator musu współpracować z zestawami jednorazowymi do nebulizacji | TAK |  |
| 14 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Wartość zadania nr 10:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizator z wyposażeniem – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność:

………………………………………………………………………………..……………….…

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

*(niepotrzebne skreślić)

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)