Chęciny, dnia 2016-11-14

Znak sprawy: DZ-1437-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zamawiający publikuje poniżej poprawiony formularz ofertowy.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

# Znak sprawy: DZ-1437-2016

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: „Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) - zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018.

Zadanie nr 1 – - Stacja centralnego nadzoru z urządzeniami.

Zadanie 1.1. - Stacja centralnego nadzoru – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: min. 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana Podać /opisać |
| 1 | Komputer medyczny o parametrach zapewniających płynną pracę oraz eliminujących opóźnienia przesyłanych, zapisywanych oraz wyświetlanych danych dysk twardy o parametrach pozwalających na zapis danych wymienionych w punkcie 7 - ekran LED/LCD powyżej21’’, rozdzielność min 1600x1050 - ochrona min. IP65 dla panelu przedniego - złącza min.: USB 3.0 x2, RJ-45 x2 - wbudowane podświetlenie klawiatury oraz głośniki - system operacyjny oraz interfejs oprogramowania medycznego w języku polskim, - min 2 letnie wsparcie producenta systemu operacyjnego w zakresie aktualizacji - wewnętrzne zasilanie akumulatorowe umożliwiające awaryjne podtrzymanie pracy przez min. 30 min. - mysz, klawiatura oraz laserowa drukarka | TAK, podać |  |
| 2 | Monitorowanie jednocześnie min. 4 stanowisk z możliwością rozbudowy do min. 16 stanowisk. | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. | TAK |  |
| 4 | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. Możliwość ustawienia układu wyświetlanych łóżek. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie obliczeń hemodynamicznych. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. | TAK |  |
| 7 | Podgląd min. 240 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 1000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. | TAK, podać |  |
| 8 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na min na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. Pamięć min. 1000 informacji o alarmach dla każdego pacjenta. | TAK |  |
| 9 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |  |
| 10 | Drukowanie raportów na żądanie: - przebiegów EKG - obliczeń hemodynamicznych - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego | TAK |  |
| 11 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
| 12 | Gwarancja - min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 13 | Dostępność części zamiennych minimum 8 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 14 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |

Wartość zadania nr 1.1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja centralnego nadzoru – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 1.2 - Urządzenie  przyłóżkowe do monitorowania z urządzeniami – 4 szt.

1.2.1. do monitorowania liczby oddechów

1.2.2. EKG trzyodprowadzeniowe

1.2.3. ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną

1.2.4. wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Monitor przeznaczony dla dorosłych powyżej 30 kg Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp. | TAK |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 12’, rozdzielczość min. 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. Zawiera wbudowany uchwyt do transportu wraz ze zintegrowanym zaczepem do zawieszenia na poręczy łóżka. Waga do 5,5 kg. | TAK |  |
| 3 | Menu w języku polskim. Ekran dotykowy. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb z trendami dynamicznymi - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. | TAK |  |
| 5 | Bezpieczeństwo – urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, Temperatura pracy min. 5-40°C. | TAK |  |
| 6 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni z min. | TAK |  |
| 7 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów z możliwością regulowania poziomu głośności alarmów. Pamięć min 100 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 8 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy min 30 min (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut) dla 1 akumulatora, akumulator litowo-jonowy. Akumulatory wymienialne bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 9 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze lub stacji roboczej. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie do obliczeń hemodynamicznych, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. | TAK |  |
| 11 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | TAK |  |
| 13 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Pomiar HR w zakresie min. 10-350 uderzeń/min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 14 | Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii. |  |  |
| 15 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych | TAK |  |
| 16 | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. | TAK |  |
| 17 | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresów | TAK |  |
| 18 | RESPIRCJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. | TAK |  |
| 19 | SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 20 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 uderzeń/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe | TAK |  |
| 21 | Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów | TAK |  |
| 22 | NIBP. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 20-250 mmHg. Pamięć min. 100 wyników pomiarowych NIBP. | TAK |  |
| 23 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci graficznej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. | TAK |  |
| 24 | TEMPERATURA. Pomiar z minimum dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru min. 0-45°C. | TAK |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |
| 25 | Możliwość rozbudowy o kapnografię, drukarkę termiczną. | TAK, możliwość rozbudowy |  |
| 26 | Podstawa jezdna z koszem na akcesoria oraz z rączką lub uchwyt ścienny z organizerem na kable. Mechanizm szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 27 | Akcesoria dla każdego kardiomonitora: - mankiety do pomiaru NIBP w trzech rozmiarach (dla osób szczupłych, standardowy oraz dla osób otyłych) - przewód NIBP - kabel EKG min. 3-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - czujnik temperatury zewnętrzny - bateria. | TAK |  |
| 28 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski" | TAK |  |
| 30 | Gwarancja - min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | TAK, podać |  |
| 31 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 32 | Instrukcja pisemna w jęz. polskim. | TAK |  |

Wartość zadania nr 1.2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przyłóżkowe do monitorowania z urządzeniami – 4 szt. 1. do monitorowania liczby oddechów 2. EKG trzyodprowadzeniowe 3. ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną 4. wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Wartość całego zadania nr 1:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja centralnego nadzoru – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie przyłóżkowe do monitorowania z urządzeniami – 4 szt. 1. do monitorowania liczby oddechów 2. EKG trzyodprowadzeniowe 3. ciśnienia tętniczego krwi metoda nieinwazyjną 4. wysycenia hemoglobiny tlenem metodą przezskórną |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 3) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 2 - Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW tj. Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego | Wartość graniczna/ WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
|  | Wyposażenie: moduł i elektroda umożliwiająca jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. | Tak |  |
|  | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody. | Tak |  |
|  | Zakres wyświetlania min. : tcpCO2:0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa SpO2: 0-100 % Częstość tętn min. : 0-300 skurczów na minutę (bpm) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: | x |  |
|  | Tcp CO2 min.: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa | Tak |  |
|  | Sp O2 min.: 0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi) | Tak |  |
|  | Częstość tętna min.: 25-240 bpm | Tak |  |
|  | Ustawienie temperatury w °C min. - 37,0-45,0 °C, skokowo co 0,5 °C | Tak |  |
|  | Ustawienia czasu pomiaru min. 0,5h-24h, skokowo co 0,5 godziny | Tak |  |
|  | Barometr: wbudowany min.: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa | Tak |  |
|  | Kalibracja: Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 12,0 % O2, reszta N80,5) | Tak, |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia min.: 20-80 % | Tak, |  |
|  | Zapis danych min. 48 godzin monitorowanych danych w odstępach co najmniej 10 i 60-sekundowych | Tak, |  |
|  | EKRAN: kolorowy o przekątnej min. 8”, dotykowy, w technologii TFT, min. pełna rozdzielczość VGA (800 × 480) | Tak, |  |
|  | Oprogramowanie: komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyjście szeregowe: EIA232, (RS232) | Tak |  |
|  | Wyjście drukarkowe min.: USB 2.0 | Tak |  |
|  | Akumulator: praca bez zasialania sieciowego min. 1 godzina | Tak |  |
|  | Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe z min. 2 licencjami użytkownika, pozwalające na analizę danych z urządzenia oraz tworzenie raportów pacjenta | Tak |  |
|  | System gotowy do pracy wraz z tzw. pakietem startowym materiałów zużywalnych. | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych | Tak, Podać |  |
|  | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, Podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłą dostępność do serwisu, tak by Zamawiający miał możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem faksu lub e-maila. | Tak |  |
|  | Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - 12 godzin w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, telefonicznie przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 48 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia awarii 72 godziny. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenie zastępcze. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej załączona do oferty a w formie elektronicznej i drukowanej przy dostawie | Tak |  |
|  | Statyw na kółkach, płyta montażowa, koszyczek na akcesoria | Tak |  |

Wartość zadania nr 2:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 3 – Defibrylator – 1 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| Parametry ogólne |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa . | TAK |  |
| 2. | Łyżki do defibrylacji dorosłych (zintegrowane) ze wskaźnikiem jakości kontaktu ze skórą pacjenta. | TAK |  |
| 3. | Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek. | TAK |  |
| 4. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem i defibrylacją z panelu aparatu. | TAK |  |
| 5. | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja ręczna w zakresie min. Od 1 do 360J | TAK |  |
| 7 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 10 poziomów energii defibrylacyjnej | TAK |  |
| 8 | Energia defibrylacji w trybie AED min. Od 100 do 360 J | TAK |  |
| 9 | Ekran monitora – kolorowy LCD o przekątnej min. 7’’. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (min. 3 kanały). | TAK |  |
| 10 | waga defibrylatora – poniżej7 kg. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie EKG - minimum 3 odprowadzenia. W zestawie jednoczęściowy kabel EKG i dwuczęściowy (część główna i część z odprowadzeniami). | TAK |  |
| 13. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-350 ud/min. | TAK |  |
| 14. | Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 4,0 cm/mV oraz auto. | TAK |  |
| 15. | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy; co najmniej 8 typów arytmii. | TAK |  |
| 16. | Saturacja krwi tętniczej SpO2 Zakres pomiaru saturacji minimum od 40 – 100%, dokładność nie gorsza niż +/- 2%. Zakres pomiarowy tętna min. 30-300 ud/min. Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie. Technologia pomiaru o potwierdzonej wysokiej tolerancji na zakłócenia. W zestawie gumowy czujnik wielorazowego użytku wykonany z odpornego na uszkodzenia elastycznego materiału (np. silikonu), nie zawierającego lateksu, PCV ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.). Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie w płynie. Długość przewodu czujnika min. 2-3 m. | TAK |  |
| Pozostałe parametry: |
| 1. | Alarmy dźwiękowe i wizualne; min.3 poziomy alarmowania. Programowane limity alarmowe wszystkich mierzonych parametrów. Limity widoczne na ekranie głównym. | TAK |  |
| 2. | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność pamięci min. 8 godzin ciągłego zapisu 2 krzywych EKG, krzywej SPO2, krzywej CO2 zdarzeń i trendów. Możliwość zapisu danych na pamięci USB. Możliwość odczytu danych z USB na dedykowanym oprogramowaniu na platformie PC. | TAK |  |
| 3. | Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 50mm +/- 5mm. Możliwość drukowania zapisu w czasie rzeczywistym lub opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu i konfiguracji aparatu. | TAK |  |
| 4. | Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy wystarczający na min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z maksymalną energią. Instalacja bez użycia narzędzi. Zapewnienie min. 5min pracy po informacji o słabej baterii. | TAK |  |
| 5. | Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania. W zestawie tester do wyładowań. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie kurzu i wody | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 8. | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 9. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
| 10. | Oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2016. | TAK |  |

Wartość zadania nr 3:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 4 - Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 4 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany/pożądany | Punktacja |
|  | Respirator stacjonarny z opcją transportową | TAK |  |
|  | Respirator zaopatrzony w uchwyt transportowy | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran | TAK |  |
|  | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK |  |
|  | Zasilanie energią elektryczną 230VAC, 50 /60Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzny akumulator na min 2 godz. pracy | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK |  |
|  | Kompensacja przecieków | TAK |  |
|  | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli | TAK |  |
|  | FiO2 regulowane płynnie 21-100% | TAK |  |
|  | Waga max 7 kg wraz z akumulatorami | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania różnych układów oddechowych pasywnych i aktywnych (z zastawką wydechową) | TAK |  |
|  | Cicha praca- poniżej 45 dB | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| III | Cechy i tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Tryb objętościowy Wentylacja kontrolowana (CV) Wentylacja wspomagana (AC) Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | TAK |  |
|  | Tryb ciśnieniowy: Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC) Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T) Wentylacja spontaniczna (S) | TAK |  |
|  | Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia- zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie poźniejszych etapow wdechu oraz w trakcie początkowej fazy wydechu. | TAK |  |
|  | Tryb SIMV (PC-SIMV) | TAK |  |
|  | Wentylacja synchronizowana (T) | TAK |  |
|  | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | TAK |  |
|  | Wentylacja dwufazowa BiLEVEL , BIPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością | TAK |  |
|  | Możliwość generowania przepływu wdechowego min 200 l/min | TAK |  |
|  | Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelności. | TAK |  |
| IV. | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | IPAP min 4-50 cmH2O | TAK |  |
|  | EPAP/PEEP min 4- 25 cmH2O | TAK |  |
|  | CPAP (obwody pasywne) min 4-20 cmH2O | TAK |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa min 50-2000 ml | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa min. 1-60 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,3-5,0 s | TAK |  |
|  | Płynnie regulowany czas narastania | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) min. 1-9 l/min | TAK |  |
|  | Zastosowanie automatycznego „triggera” wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech) reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, bez konieczności manualnego dostosowania | TAK |  |
| V. | Parametry wyświetlane i monitorowane przez Respirator | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa | TAK |  |
|  | Szacowana szybkość przecieku | TAK |  |
|  | Częstość oddechu | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Stosunek I:E | TAK |  |
| VI. | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wydechowego | TAK |  |
|  | Bezdech | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej / niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Wysoki/ niski przepływ tlenu | TAK |  |
|  | Odłączenia obwodu oddechowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów | TAK |  |
| V. | Inne wymagania | TAK |  |
|  | W komplecie kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
|  | Komplet masek ustno twarzowych – 6 szt/ 1 resp. Do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Karta pamięci SD o pojemności 1 GB zintegrowana z oprogramowaniem respiratora | TAK |  |
|  | Kosz na akcesoria | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna pod respirator | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 4:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 5 - Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia wymagania (TAK/NIE) |
| 1. System do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu |
| 1.1 | Wielofunkcyjny, skomputeryzowany przenośny rejestrator badań poligraficznych służący do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu. | TAK |  |
| 1.2 | Przenośna jednostka główna służąca do podłączenia czujników rejestrujących dane mocowana na klatce piersiowej pacjenta | TAK |  |
| 1.3 | Możliwość monitorowania co najmniej 7 kanałów jednocześnie | TAK |  |
| 1.4 | Częstotliwość próbkowania sygnału chrapania min. 500 Hz | TAK (podać) |  |
| 1.5 | Rejestracja wysiłku oddechowego Min. częstość próbkowania i zapisu z czujnika indukcyjnego: 100Hz | TAK (podać) |  |
| 1.6 | Rejestracja położenia ciała pacjenta – rozróżnienie minimum 5 pozycji ciała | TAK |  |
| 1.7 | Rejestracja przepływu powietrza i chrapania poprzez czujnik ciśnienia (kaniula) | TAK |  |
| 1.8 | Rejestracja SpO2, fali tętna, pulsu | TAK |  |
| 1.9 | Zapis badania na karcie pamięci, lub pamięci wewnętrznej rejestratora | TAK |  |
| 1.10 | Wskaźniki graficzne sygnalizujące prawidłowe podłączenie poszczególnych czujników/modułów do rejestratora | TAK |  |
| 1.11 | Możliwość podłączenia urządzeń terapeutycznych - zarówno CPAP, jak i Bilevel; pomiar ciśnień terapeutycznych w zakresie 0- 30cmH20 | TAK |  |
| 1.12 | Możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia/zakończenia badania | TAK |  |
| 2. ZESTAW CZUJNIKÓW ORAZ AKCESORIA DO SYSTEMU DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH |
| 2.1 | Pas wielokrotnego użytku metodę indukcyjną do monitorowania ruchów klatki piersiowej z niezbędnymi akcesoriami. Ilość: 1sztuka/ rejestrator | TAK |  |
| 2.2 | Silikonowy pulsoksymetr Ilość: 1sztuka/rejestrator | TAK |  |
| 2.3 | Czujniki przepływu powietrza w oparciu o zmiany ciśnienia (kaniula) Ilość: 25sztuk/ rejestrator | TAK |  |
| 2.4 | Zestaw akumulatorów niezbędnych do działania urządzenia wraz z ładowarką Ilość: 1 komplet/rejestrator | TAK |  |
| 2.7 | Stanowisko do automatycznego miareczkowania ciśnień (APAP) terapeutycznych kompatybilne z zaoferowanym systemem poligraficznym. Akcesoria niezbędne do podłączenia do rejestratora, umożliwiające jednoczesny zapis parametrów terapeutycznych: ciśnienie, przeciek, przepływ powietrza z parametrami poligraficznymi. Ilość: 1 sztuka | TAK |  |
| 3. OPROGRAMOWANIE POLISOMNOGRAFICZNE OBSŁUGUJĄCE SYSTEM DO PRZESIEWOWYCH BADAŃ POLISOMNOGRAFICZNYCH |
| 3.1 | Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania, zapisu, analizy, archiwizacji danych zarejestrowanych wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. | TAK |  |
| 3.2 | Oprogramowanie kompatybilne ze sprzętem komputerowym Szpitala | TAK |  |
| 3.3 | Osprzęt i oprogramowanie niezbędne do zainstalowania systemu na 3 wskazanych przez zamawiającego zestawach komputerowych. | TAK |  |
| 3.4 | Automatyczna analiza danych PSG | TAK |  |
| 3.5 | Manualna walidacja zarejestrowanych zdarzeń. | TAK |  |
| 3.6 | Rejestracja danych terapeutycznych ze stanowiska APAP (min. ciśnienie terapeutyczne, przecieki powietrza, przepływ powietrza).z parametrami poligraficznymi. | TAK |  |
| 3.7 | Możliwość automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera | TAK |  |
| 4. | Wymagania ogólne | TAK |  |
| 4.1 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 4.2. | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 4.3. | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 5:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 6 - Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1. | Łóżko w pełni elektryczne z akumulatorem. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego ze wskaźnikiem stanu naładowania. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne 220-240V | TAK |  |
| 3. | Metalowa konstrukcja łóżka, lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 4 | Szczyty metalowe, wypełnione wodoodporną płytą z laminatu | TAK |  |
| 5. | Obciążenie robocze minimum 250kg . Obciążenie robocze ma pozwalać na wszystkie możliwe regulacje elektryczne leża i segmentów bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i uszkodzenia łóżka w wyniku przeciążenia. | TAK (podać) |  |
| 6. | Leże czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta i panelu sterowniczego przewodowego dla personelu. Panel z możliwością stabilnego zamocowania na szczycie łóżka w nogach i możliwością chowania pod leżem. | TAK |  |
| 7. | Leże wypełnione metalową siatką. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 8. | Długość leża całkowita od 1950mm do 2210 mm. | TAK (podać) |  |
| 9. | Szerokość leża całkowita (z barierkami, krążkami odbojowymi) od 900mm do 1100mm. | TAK (podać) |  |
| 10. | Barierki na co najmniej 2/3 długości leża. Opuszczane i składane wzdłuż ramy leża. Barierki o wysokości minimum 24 cm nad poziomem materaca. | TAK |  |
| 11. | Regulacja elektryczna oparcia pleców, kąt odchylenia: od 0° do 75°. | TAK |  |
| 12. | Regulacja elektryczna odchylenia segmentu uda, kąt: od 0° do 45°. | TAK |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie: minimum od 350mm do 450mm a maksymalnie od 750mm do 840mm. | TAK (podać) |  |
| 14. | Mechaniczne lub elektryczne poziomowanie. | TAK |  |
| 15 | Elektryczna funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców oraz uda, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 16. | Blokada funkcji elektrycznych leża na panelu sterowniczym, przewodowym przez personel medyczny: regulacja wysokości, części plecowej, nożnej. | TAK |  |
| 17. | Szczyty łóżka wyjmowane od ramy łóżka od strony głowy i nóg zabezpieczone przed ich wypadaniem i traceniem kontroli nad łóżkiem w czasie jego przemieszczania. | TAK |  |
| 18. | Indywidualna lub centralna blokada kół | TAK |  |
| 19. | Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem łóżka. | TAK |  |
| 20. | Wieszak kroplówki, 2 ramienny z możliwością montowania w 4 narożnikach łóżka, wieszak na worek z moczem | TAK |  |
| 21 | Tabliczka na kartę gorączkową. | TAK |  |
| 22 | Materac przeciwodleżynowy dostosowany do wymiarów i funkcji łóżka w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do dezynfekcji. Grubość materaca od 10 cm do 12 cm. | TAK (podać) |  |
| 23 | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy | TAK (podać) |  |
| 24. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów. | TAK |  |
| 25. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 26. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min.10 lat. | TAK |  |
| 27 | Dostawa, montaż, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 29 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Wartość zadania nr 6:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 7 - Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent:: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| 1. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 3. | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 4. | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
|  | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Historia obejmująca minimum 100 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 8 lat | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce. | TAK |  |

Wartość zadania nr 7:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 8 - Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać wartość , opisać/ |
| 1 | Pompa próżniowa bezolejowa, membranowa | TAK |  |
| 2 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 3 | Poziom podciśnienia maksymalny min. 93 kPa | TAK |  |
| 4 | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |
| 5 | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem | TAK |  |
| 6 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |
| 7 | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry. Pokrywa metalowa lub poliwęglanowa. Temperatura sterylizacji 121 C | TAK |  |
| 8 | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 10 | Wydajność maksymalna min. 40 l / min powietrza | TAK |  |
| 11 | Wózek jezdny z koszem, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
| 12 | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
| 13 | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |
| 15 | Możliwość doposażenia ssaka w sterownik nożny mocowany na przewodzie o długości minimum 3 metry | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę | TAK |  |
| 17 | Głośność do 45dB | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie ssaka: - zbiornik 2 litry z pokrywom metalową lub poliwęglanową przystosowany do sytemu wkładów jednorazowych – min. 1 sztuka | TAK |  |
|  | - wózek jezdny z koszem na akcesoria i szyną do mocowania zbiorników – min. 1 sztuka | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 20 | Dostępność części zamiennych - min. 8 lat | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych lub równoważny dopuszczający do obrotu na terenie Polski | TAK |  |

Wartość zadania nr 8:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa, szkolenie, serwis i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 9 - Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | Producent: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
|  | Zestaw do wentylacji | X |  |
| 1 | Worek resuscytacyjny silikonowy, wielorazowy z maską nr 5 i rezerwuarem tlenu | TAK |  |
| 2 | Pacjenci o wadze ciała >30 kg. | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość wentylacji: dorośli: 12 - 15 razy/min. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna ilość oddechów: 45/min. | TAK |  |
| 5 | Objętość martwa: 7ml dla resuscytatora=135ml dla maski nr 5. | TAK |  |
| 6 | Objętość worek resuscytatora/wdech: około 1500/1200 ml dla dorosłych. | TAK |  |
| 7 | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500ml. | TAK |  |
| 8 | Zawór ograniczający ciśnienie: 60 ± 10cm H2O. | TAK |  |
| 9 | Średnica zawór pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm. | TAK |  |
| 10 | STĘŻENIA TLENU: (przy dostarczaniu tlenu z zewnętrznego źródła) 90 - 95%. | TAK |  |
| 11 | Temperatura pracy: od -18°C do 50°C. | TAK |  |
| 12 | Temperatura przechowywania: od -40°C do 50°C . | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe: | X |  |
| 14 | Resuscytator jest produkowany przy zastosowaniu ścisłych norm spełniających standardy bezpieczeństwa i jakości. | TAK |  |
| 15 | Resuscytator wyposażony w silikonowy worek posiadający wytrzymałości termiczną która umożliwia sterylizację zestawu przed ponownym użyciem. | TAK |  |
| 16 | Do sterylizacji w autoklawie w 134 0C | TAK |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: | X |  |
| 17 | worek resuscytacyjny | TAK |  |
| 18 | maska nr 5 | TAK |  |
| 19 | rezerwuar tlenu | TAK |  |
|  | W skład zestaw do intubacji wchodzi: | X |  |
| 1 | Rękojeść akumulatorowa lub bateryjna | TAK |  |
| 2 | Laryngoskop światłowodowy | TAK |  |
| 3 | Łyżki do intubacji w rozmiarach 2, 3, 4 | TAK |  |
|  | Wymagani ogólne | X |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Certyfikat CE, | TAK |  |

Wartość zadania nr 9:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do intubacji i wentylacji – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

Zadanie nr 10 - Nebulizator z wyposażeniem – 4 szt.

| Typ, model: | Rok produkcji: 2016 | PRODUCENT: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis) |
|  | Zakres stosowania: | X |  |
| 1 | Przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
| 2 | Przepływ powietrza w kompresorze 6,5-8,5 l/min | TAK |  |
| 3 | Przepływ powietrza w nebulizatorze 2,8-3,5l/min | TAK |  |
| 4 | Waga 1,5-2,0 kg | TAK |  |
| 5 | Poziom głośności do 55dBa | TAK |  |
| 6 | Szybkość inhalacji 0,3- 0,6ml/min | TAK |  |
| 7 | Pojemność nebulizatora 10-18ml | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie pracy od 2,2 bara do 3 barów | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |
| 10 | Sprzęt gładkich powierzchniach, łatwy do dezynfekcji | TAK |  |
| 11 | Odporny na stosowanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 12 | Filtry powietrza co najmniej 5 szt. zapasowych przy zakupie | TAK |  |
| 13 | Inhalator musu współpracować z zestawami jednorazowymi do nebulizacji | TAK |  |
| 14 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Wartość zadania nr 10:

| L.p. | Elementy kosztów | Wartość netto | Wartość netto słownie | VAT% | VAT słownie | Wartość brutto | Wartość brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizator z wyposażeniem – 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa i przeglądy gwarancyjne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wartość całego zadania (suma pozycji 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |
| Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi ………… miesięcy |

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta, na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność:

………………………………………………………………………………..……………….…

- Integralną część niniejszej oferty, jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie (Załącznik nr 2 SIWZ)

- Inne dokumenty dołączone do oferty, należy wymienić jakie:

  - ……………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

*(niepotrzebne skreślić)

# Text boxes

……………………………………………………………………..

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)