OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 6875 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.

Chęciny: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 3707
Data: 05/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 29621300000, ul. Czerwona Góra  10, 26060   Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 465 240, e-mail dzamp@poczta.onet.pl, faks 413465567. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik nr 1
Punkt: Część 1 pkt. 1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Remont kapitalny instalacji sanitarnej (instalacja kanalizacyjna, zimnej wody i c.c.w. wraz z cyrkulacją) w segmencie A i E Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 2.- 4 piony w segmencie A i 1 pion w segmencie E 2.1.pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 1 (Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny IV piętro) i izolatkę nr 6 ( Oddział IV Pulmonologii, I piętro ) 2.2. pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 2 (Oddział VII Urologiczny IV piętro) 2.3. pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 3 (Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii III piętro ) - 1 pion w segmencie E: 2.4. pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr.4 (Oddział TCH III piętro) 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Remont kapitalny instalacji sanitarnej (instalacja kanalizacyjna, zimnej wody i c.c.w. wraz z cyrkulacją) w segmencie A i E Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. 2.- 4 piony w segmencie A i 1 pion w segmencie E 2.1.pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 1 (Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny IV piętro) i izolatkę nr 6 ( Oddział I Pulmonologii, I piętro ) 2.2. pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 2 (Oddział VII Urologiczny IV piętro) 2.3. pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 3 (Oddział V Chorób Wewnętrznych i Kardiologii III piętro ) - 1 pion w segmencie E: 2.4. pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr.4 (Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej III piętro) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 
Punkt: Część 2 pkt.1
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Remont kapitalny instalacji sanitarnej (instalacja kanalizacyjna, zimnej wody i c.c.w. wraz z cyrkulacją) w segmencie A i E Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. - 12 pionów w segmencie E 2. -12 pionów instalacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna, ciepła woda wraz z cyrkulacją, woda zimna) w tym pion przechodzący przez budowaną izolatkę 
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Remont kapitalny instalacji sanitarnej (instalacja kanalizacyjna, zimnej wody i c.c.w. wraz z cyrkulacją) w segmencie A i E Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. - 12 pionów w segmencie E 2. -12 pionów instalacji sanitarnej (kanalizacja sanitarna, ciepła woda wraz z cyrkulacją, woda zimna) w tym pion przechodzący przez budowaną izolatkę nr 7 (Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej II piętro) należy wykonać w pierwszej kolejności. 3. wymianie nie podlegają podłączenia instalacji sanitarnych do przyborów sanitarnych, na Oddziale Anestezjologii Intensywnej Terapii