Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-36-2017

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu/ faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON, NIP: |  |

  - Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dzierżawę i serwis 260 szt. koncentratorów tlenu

|  | Wartość netto: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |
|  | Miesięczny czynsz dzierżawy za jeden koncentrator wynosi: |
|  | Wartość netto: |  |
|  | Wartość netto słownie: |  |
|  | VAT: | % - ….. | kwota - |
|  | VAT słownie: |  |
|  | Wartość brutto: |  |
|  | Wartość brutto słownie: |  |

  - Termin zapłaty faktury wynosi …. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi we wzorze umowy dokumentami.

  - Oferujemy koncentratory z datą produkcji:

Rok produkcji 2017 – …………… szt. …………………………………………………………………

Podać producenta i  model oferowanego koncentratora

Rok produkcji 2016 – …………… szt. …………………………………………………………………

Podać producenta i  model oferowanego koncentratora

Rok produkcji 2015 – …………… szt. …………………………………………………………………

Podać producenta i  model oferowanego koncentratora

Rok produkcji 2014 – …………… szt. …………………………………………………………………

Podać producenta i  model oferowanego koncentratora

Rok produkcji 2013 – …………… szt. …………………………………………………………………

Podać producenta i  model oferowanego koncentratora

Łączna ilość oferowanych koncentratorów wynosi: 260 szt.

Parametry techniczne i wyposażenie bezwzględnie wymagane zaoferowanych koncentratorów tlenu:

| Lp. | Parametry techniczne/dane wymagane przez Zamawiającego | Wartość wymagana graniczna | Parametry techniczne i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne: |
|  | Koncentrator nie starszy niż 5 lat, licząc od daty produkcji do dnia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Przepływ tlenu od 0,5 do 5 l/min | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu od 0,5 do 3 l/min – 93% +/- 3% | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie przekraczający 40 dB | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy 24 h/dobę | TAK |  |
|  | Waga max 30 kg | TAK |  |
|  | Dane odnośnie, co koncentrator powinien posiadać: |
|  | Deklarację zgodności i świadectwo rejestracji | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Oznakowanie znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm informujący o: - niski m poziomie tlenu (<80%), - braku zasilania, - spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym | TAK |  |
|  | Posiada uchwyt i kółka umożliwiające łatwy transport oraz trwałą obudowę | TAK |  |
|  | Wymienny filtr powietrza i przeciwbakteryjny | TAK |  |
|  | Licznik pracy koncentratora | TAK |  |
|  | Posiada nowy filtr powietrza i filtr przeciwbakteryjny, potwierdzony wpisem w karcie serwisowej | TAK |  |
| III. | Wymagania dodatkowe |
|  | Wraz z koncentratorem Wykonawca dostarcza: 3 nawilżacze, trzy dreny do tlenu, 1 szt. rozpylacza, kartę serwisową, protokół przekazania, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |  |

  - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:…………………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

  - Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić