## Formularz cenowy
ZP-74-2017 Załacznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość usług w ciągu 12 m-cy | Cena jedn. netto za 1 usługę | Wartość netto | %VAT | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Przegląd techniczny-czynności konserwacyjne gaśnic (140 szt.) | 1
2 | Przegląd techniczny-czynności konserwacyjne hydrantów (63 szt.) | 1
3 | Monitoring ppoż. instalacji sygnalizacji pożaru SSP - 3 centrale SSP | 12
4 | System sygnalizacji pożaru SSP - budynek A, C, D, E, E1, BKP przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składająca się z: | 4
- Centrala Schrack z panelem obsługi i drukarką (2 szt.), centrala Schrack bez panela obsługi i drukarki (1 szt.)
- Wyniesiony panel obsługi z drukarką (1 szt.)
- Moduł We/Wy (70 szt.)
- Czujka dymu i temperatury (1077 szt.)
- Wskaźnik zadziałania czujki (111 szt.)
- Przycisk ROP (125 szt.)
- Sygnalizator akustyczny (63 szt.)
- Akumulator (6 szt.)
5 | Instalacja elektrotrzymaczy drzwi ppoż. - budynek E1, BKP, A-Parter Ortopedia, A-II Piętro Oddział II Chorób Płuc, klatka główna w budynku A, Budynek C-D parter do IV piętra - przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składająca się z: | 4
- Centrala zamknięć ogniowych BAZ (6 szt.)
- Zasilacz 24VDC (1 szt.)
- Zwora elektromagnetyczna (1 szt.)
- Przycisk wyjścia (4 szt.)
- Elektrotrzymacz drzwi ppoż. (35 szt.)
- Akumulator (2 szt.)
6 | Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO - budynek A - przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składający się z: | 4
- Szafa DSO (2 szt.)
- Mikrofon strażaka z zasilaczem - Dyżurka Elektryków (1 szt.), Portierna (1 szt.)
- Głośnik DSO (217 szt.)
- Akumulator (8 szt. szafy DSO + 2 szt w mikr. strażaka)
7 | Instalacja napowietrzania szybów wind - budnek E1 - przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składająca się z: | 4
- Centrala OMEGA (1 szt.)
- Wentylator napowietrzający (1 szt.)
- Żaluzja z siłownikiem (3 szt.)
8 | Instalacja oddymiania klatek schodowych - przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składająca się z: | 4
- Centrala oddymiania (8 szt.)
- Czujka dymu (20 szt.)
- Przycisk przewietrzania, wyjścia (10 szt.)
- Przycisk oddymiania (30 szt.)
- Zwora elektromagnetyczna (3 szt.)
- Siłownik- klap, okna, drzwi (21 szt.)
- Czujka pogodowa wiatr-deszcz (3 szt.)
- Akumulator (18 szt.)
9 | Instalacja sterowania klap ppoż. - budynek E1 - przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składająca się z: | 4
- Zasilacz klap ppoż. (5 szt.)
- Klapa ppoż. (86 szt.)
- Przycisk kontrolny klapy (42 szt.)
- Akumulator (10 szt.)
10 | Instalacja lamp ewakuacyjnych - budynek E1, BKP - przegląd techniczny-czynności konserwacyjne, składająca się z: | 1 |  |  |  |  | 0
- Centralka Hybryd (1 szt.)
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego (148 szt.)
11 | Instalacja lamp ewakuacyjnych - pozostałe budynki | 1
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego (135 szt.)
12 | Konserwacja drzwi poż. (zamontowanych w grudniu 2016 r.) | 1
Drzwi ppoż. (15 szt.)
| Razem: | x | x |  |  |  | 0
| Miejscowośc , data |  | Podpis osoby upoważnionej