Chęciny, dnia 2017-03-16

Znak sprawy: ZP-166-2017-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie 46 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności zamawiający zgodzi się na wyłączenie z zadania 46 pozycji: 5,6,7 i 8 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 46 pozycję 5, 6, 7 i 8 , z których tworzy zadanie nr 151. Wadium w zadaniu nr 46 wynosi 2 000,00 zł, a w zadaniu nr 151 wynosi 3 000,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 2 – zadanie 46, poz. 5 - Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika pigtail Ch 4,7 Fr z popychaczem o długości 70 cm, kompatybilnego do URS, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 3 – zadanie 46, poz. 6 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika z popychaczem o długości 70 nm, kompatybilnego do URS, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 4 – zadanie 46, poz. 7 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika Ch 4,7 spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 – zadanie 10, poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Igły do biopsji o rozmiarze 18G, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 6 - zadanie nr 75 - Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem. Testy wykonane są bez zawartości kleju w związku, z czym rękawiczki użytkownika nie przylepią się do testu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 7 – zadanie 51, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek o pojemności 1000 ml kształt okrągły (stosowane także w aparatach anestezjologicznych) i 2000 ml kształt okrągły (stosowane także w aparatach anestezjologicznych), konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy

w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, moczowniki).

Pytanie nr 8 – dot. zadania nr 42, poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour  CH18 wykonanego z silikonu, z balonem o pojemności 50 ml.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 9 – dot. zadania nr 42, poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour  CH20 wykonanego z silikonu, z balonem o pojemności 60 ml.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 10 – dot. zadania nr 42, poz. 8 - Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour  CH22 wykonanego z silikonu, z balonem o pojemności 70 ml.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 11 – dot. zadania nr 42, poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour  CH20  z balonem o pojemności 60 ml.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 - ZADANIE NR 84, POZYCJA 5  - Rękawice diagnostyczne, lateksowe, rozmiar M, poziom protein  ≤ 30mg/g, wyrób medyczny klasy I (EN 455) - CZY ZAMAWIAJACY DOPUŚCI RĘKAWICE ZAREJESTROWANE JAKO  wyrób medyczny klasy I (EN 455), BEZ OKREŚLANIA POZIOMU PROTEIN

JEDNOCZEŚNIE PYTAMY W JAKI SPOSÓB SZPITAL JAKO JEDNOSTKA BUDŻETOWA – CHODZI O SPOSÓB BADANIA

SPRAWDZI CZY OFERENCI RZECZYWIŚCIE POSIADAJA TAKIE POZIOMY CZYLI    poziom protein  ≤ 30mg/g, BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW DLA SZPITALA- KOSZT TAKIEGO BADANIA TO KILKA TYSIĘCY ZŁOTYCH

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY:

Oznaczanie białka w lateksowe rękawiczki
Dr Hans Uwe Koch - Klinika Dermatologii, Szpital Uniwersytecki Erlangen
Odkąd problem alergii na lateks eskalacja w późnych latach osiemdziesiątych, pytanie o najbardziej efektywny sposób oznaczania rozpuszczalnych białek została podniesiona. Kilka metod były wykorzystywane, a konsumenci byli zdezorientowani przez różnych wyników. ASTM i CEN rozpoczęła działania w celu ujednolicenia sposobu oznaczania białek w NRL. To było zrozumiałe, że metody te są stosunkowo łatwe do wykonania, mają dobrą korelację RĘKAWIC alergii i być wykorzystywane na świecie. W 1995 ASTM opublikowane normy ASTM D5712 i Komisja Europejska rozpoczęła badanie mające na celu opracowanie odpowiednich metod oznaczania białka i akceleratorów.
Wyniki europejskiego badania zostały wykorzystane w tworzeniu europejskiej normy EN 455-3, który został opublikowany w 2000 roku. Ten europejski badania wyraźnie pokazują, że analiza aminokwasów jest metoda z najlepszych korelacji alergologicznych danych. Jednak metoda ta jest bardzo kosztowna i skomplikowana i dlatego nieprzydatne do rutynowych badań, ale jest zalecane, ponieważ metody referencyjnej do potwierdzenia wyników zmodyfikowanego Lowry'ego. Wyniki badań europejskich doprowadziły do ​​zastosowania zmodyfikowanego Lowry, który wykazuje dobrą korelację w większości badanych Rękawiczki - ten sam sposób, który stosowany ASTM. Poza metodą Lowry'ego, trzy inne sposoby są znane i obecnie stosowany - ELISA hamowania (na podstawie zahamowania RAST) ASTM D6499-00 (pomiar białko antygenowe) oraz nowy sposób FIT pomiar czterech białek specyficznych lateks.
Ograniczenia zawartości białka
Natomiast FDA zaleca limit 200 µg białka / dm2 w rękawice medyczne

SZPITAL OCZEKUJE ≤ 30mg/g BEZ OKRESLENIA „G” CZYLI CHODZI O GRAM CZY GLOVE- REKAWICA/

europejski standard ustawił jeszcze żadnej granicy.

W Niemczech, BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) zaleca limit 30 µg / g, a od 1997 roku opublikował listę bezpudrowe rękawice o zawartości białka poniżej tego limitu. W 2000 r., to zalecenie i zakaz rękawic sproszkowanych w Niemczech doprowadziły do ​​spadku nowych zawodowo-spowodowane alergią na lateks, mniej niż połowa przypadków zgłoszonych w 1998 roku. Ten wyraźnie wskazuje, że zmuszanie zmniejszenie zawartości białka w rękawice sprzedawane w Niemczech okazało się korzystne i powinny być kontynuowane.
SKORO SZPITAL ZAMAWIA RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE PUDROWANE

TO DLACZEG STOSUJE NORMY DLA BEZ PUDROWYCH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom protein  ≤ 50 µg/g, pozostałe wymagania zgodnie z zapisem w SIWZ. Zamawiający zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym wymaga dostarczenia kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.

oraz środek ochrony osobistej kategorii III (EN 374-2,3, EN 420),

Pytanie nr 13 – Zadanie nr 84 - NA JAKIM POZIOMIE RĘKAWICE SPEŁNIAJĄ  SPEŁNIAC WYMÓG KATEGORII III?

Odpowiedź:  374- 2 tj. test penetracji na poziomie 2 oraz 374-3 poziom 1 ( dopuszczamy wyższy) dla przynajmniej trzech substancji chemicznych pod warunkiem, że rękawice spełniają test penetracji na  poziomie 2;  EN 420  na opakowaniu oznaczenie rękawic i ich rozmiaru, nazwa i adres producenta lub przedstawiciela, zgodności z dyrektywami oraz oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, odwołanie do spełnienia przez rękawice norm EN w postaci odpowiednich piktogramów i towarzyszącym im poziomów ochrony, opisanych w tych normach.

AQL  ≤ 1,5; na opakowaniu oznaczenie zgodności z dyrektywami oraz oznaczenie CE

wraz z numerem jednostki notyfikowanej;

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 84- CZY ZAMAWIAJĄCY ZREZYGNUJE  Z TEGO WYMOGU PONIEWAŻ :

Rękawice medyczne, diagnostyczne niejałowe, są zaklasyfikowane w Klasie 1, a to znaczy, że wymagana jest deklaracja zgodności wytwórcy lub producenta, że wyrób jest zgodny z dyrektywą 93/42/EEC - nie jest wymagany nadzór jednostki notyfikującej (np. SGS, DNV, TUV),

ZATEM TAKIE OCZEKIWANIE PODNIESIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BO WIĄŻE SIĘ DLA PRODUCENTÓW DODATKOWYCH, ZBEDNYCH ALE BARDZO KOSZTOWNYCH W TYM PRZYPADKU BADAŃ

W REZULTACIE REKAWICE DUŻO DROŻSZE BEZ GWARANCJI  LEPRZEJ JAKOŚCI, RĘKAWICE BĘDĄ MIAŁY TYLKO DODATKOWE BADANIA WYKONANE DLA PRODUKTÓW Z TEJ OKRESLONEJ SERII I FABRYKI BEZ GWARANCJI TOŻSAMEJ NA BIERZĄCE DOSTAWY.

nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671.

CZY ZAMAWIAJACY ODSTAPI OD TEGO WYMOGU PONIEWAŻ:

Rękawice medyczne, diagnostyczne niejałowe, są zaklasyfikowane w Klasie 1, a to znaczy, że wymagana jest deklaracja zgodności wytwórcy lub producenta, że wyrób jest zgodny z dyrektywą 93/42/EEC -  A WTEJ DYREKTYWIE NIE MA MOWY O BADANIACH WG. AMERYKANSKIEJ NORMY

ASTM 1671

NORMA OKREŚLA:

ASTM F 1671 – Viral Penetration Test – Test przenikania wirusów.
Norma amerykańska Viral Penetration Test – Test przenikania wirusów – przedstawia sposób badania odporności materiałów używanych jako odzież ochronna na przenikanie krwiopochodnych patogenów przy użyciu penetracji bakteriofagiem Phi-X 174

Bakteriofag ΦX174 lub Fag Fi-X174 - wirus atakujący bakterie (bakteriofag) i pierwszy wirus, którego materiał genetyczny udało się zsekwencjonować w całości, czego dokonał Fred Sanger wraz ze swoim zespołem w roku 1977[1]. Już w 1962 r. Walter Fiers zademonstrował zamkniętą, kolistą strukturę DNA bakteriofaga Fi-X174[2].

Jest to wirus o bardzo małej ilości materiału genetycznego występującego w postaci pojedynczej, ciągłej (kolistej) nici DNA,

To badanie jest o tyle istotne, że pozwala wykrywać dziury o mniejszej średnicy niż jest w stanie wykryć to wodny test AQL. Komórki mikroorganizmów są o wiele mniejsze niż najmniejsza cząstka wody, stąd test ten dokładniej określa jakość/szczelność rękawicy.

ZATEM TAKIE OCZEKIWANIE PODNIESIE WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BO WIĄŻE SIĘ DLA PRODUCENTÓW DODATKOWYCH, ZBEDNYCH ALE BARDZO KOSZTOWNYCH W TYM PRZYPADKU BADAŃ

W REZULTACIE REKAWICE DUŻO DROŻSZE BEZ GWARANCJI  LEPRZEJ JAKOŚCI, RĘKAWICE BĘDĄ MIAŁY TYLKO DODATKOWE BADANIA WYKONANE DLA PRODUKTÓW Z TEJ OKRESLONEJ SERII I FABRYKI BEZ GWARANCJI TOŻSAMEJ NA BIERZĄCE DOSTAWY.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 - ZADANIE NR 84. POZYCJA 5 - PROŚBA O WYŁĄCZENIE REKAWIC LATEKSOWYCH PUDROWANYCH. W ZWIĄZKU Z TYM ŻE REKAWICE LATEKSOWE PUDROWANE  O TAKIM PONAD STANDARDOWYM OCZEKIWANIEM ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO

W ZNACZNYM STOPNIU PODWYŻSZĄ CENĘ. WNOSIMY O WYŁACZENIE ICH Z ZADANIA NR 84. POZYCJA 5

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 84 pozycję 5, z której tworzy zadanie nr 152. Wadium w zadaniu nr 84 wynosi 3 800,00 zł, a w zadaniu nr 152 wynosi 200,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 16 - zadanie 127 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | Nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | Amperometria |
| KALIBRACJA | Osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy glukometrów do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z gleukometru |

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 17 - zadanie 118 – W związku z tym, że aplikatury do lidocainy będące przedmiotem zamówienia w pakiecie 118 są pakowane po 100 sztuk prosimy o zmianę ilości z 7350 na 7300 lub 7400?

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wycenę 7 300 sztuk. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 18 - zadanie nr 27, pozycja 4  – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 27, pozycja 4  – Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 27, w pozycji 4 wymaga zaoferowania masek klasy IIR, zgodnie z normą EN14683.

Pytanie nr 20 - zadanie nr 30, pozycja 1  – Czy Zamawiający oczekuje  prześcieradła nieprzemakalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 21 - zadanie nr 124, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o wysokości 8,6 mm i średnicy 4,3 mm?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 22 - zadanie nr 54, pozycje 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny T – Kehra Ch 12, 14, 16, 18 wykonane z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu, o długość ramion 450 x 180mm, z paskiem kontrastującym w RTG, pakowany podwójnie (zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, wewnętrzne opakowanie typu folia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - zadanie nr 55, pozycje 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści dreny Redona Ch 10, 12, 14, 16 o długości 700mm z perforacją krzyżową o długości 14cm oraz pojedynczym czytnikiem głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, wykonane z PCV?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 24 - zadanie nr 68, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne ostre o pojemności około 6,3l, z otworem wrzutowym około 15cm x 9cm, z pełną pokrywą, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 25 - zadanie nr 100, pozycja 4 - Czy ze względu na fakt, iż pokrywa wkładu półsztywnego o pojemności 1000ml z zadania

nr 100, z pozycji 1 nie posiada portu do szeregowego połączenia wkładów, Zamawiający dopuści w pozycji 4 dren do szeregowego połączenia wkładów półsztywnych kompatybilny z wkładami z pozycji 2 i 3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - zadanie nr 129, pozycja 1 - Prosimy o doprecyzowanie w jakiej postaci i jak konfekcjonowanego płynu przeciw parowaniu optyk oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania płynu w postaci bezwonnej, w butelce o pojemności maksymalnie 6g, sterylny.

Pytanie nr 27 - zadanie nr 150, pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena 4-światłową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. zadania 66 - proszę o podanie wymiarów elektrod?

Odpowiedź: Rozmiar bez znaczenia.

Pytanie nr 29 – dot. zadania 66 - Czy zamawiający dopuści rozliczenia nie w sztukach a opakowaniach po 50szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę elektrod w opakowaniu po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 30 – zadanie 3, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie igłę iniekcyjną  o rozmiarze 0,4x20.

Różnica o 0,02 mm od wskazanego w SIWZ wymogu 18 mm jest niezauważalna, w żaden sposób nie wpływa na właściwości użytkowe ani techniczne igły iniekcyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – zadanie 84, poz. 5 - Prosimy o modyfikację wymogu poziomu protein z  ≤ 30µg/g na poziom protein  ≤ 50 µg/g -  zgodnie z normą EN 455 dotyczącą rękawic lateksowych, bezpudrowych lub wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom protein  ≤ 50 µg/g. Zamawiający wydziela z zadania nr 84 pozycję 5, z której tworzy zadanie nr 152. Wadium w zadaniu nr 84 wynosi 3 800,00 zł, a w zadaniu nr 152 wynosi 200,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 32 – zadanie 63, poz.1- proszę o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 3150 op. Wycena za opakowanie umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków w opakowaniu po 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania , czyli 3 150 op.

Pytanie nr 33 – zadanie 63, poz.3 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania nożyków do testów alergologicznych o długości ostrza 0,9mm. Różnica o 0,1 mm od wskazanego w SIWZ wymogu ≤ 1 mm jest niezauważalna, w żaden sposób nie wpływa na właściwości użytkowe ani techniczne nożyków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Zadania nr 3 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,45 x 16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 35 – dot. Zadania nr 4 poz. 3 – 6 - Prosimy o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z rozszerzoną o min. 20% czarną, czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 36 – dot.  Zadania nr 4 poz. 3 – 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę strzykawek w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 37 – dot.  Zadania nr 4 poz. 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki  do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Zadania nr 6 poz. 1 – 6 - Parametr AQL określa poziom wadliwych wyrobów w ściśle określonej partii produktów. Niższy AQL oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.  Obowiązująca norma EN 455-1 określa sposób pobierania próbek oraz poziom kontroli  AQL , co odpowiada wymaganiom określonym w dyrektywie 93/42/EWG. Zamawiający w opisie podaje, iż wymaga rękawiczek o poziomie AQL 1,0-1,5. Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne o poziomie AQL 0,65 gwarantującym wyższą jakość rękawic niż w przypadku wymaganego AQL ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Zadania nr 6 poz. 1 – 6 - Prosimy o dopuszczenie raportu badań producenta  potwierdzającego spełnienie wymaganych parametrów, zamiast badań jednostki niezależnej od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 40 – dot. Zadania nr 7 poz.  1 – 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę ostrzy chirurgicznych w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 41 – dot. Zadania nr 30 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga prześcieradła w rolce podfoliowanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 42 – dot. Zadania nr 45 poz. 9 – 17 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 45 pozycje 9 - 17, z których tworzy zadanie nr 153. Wadium w zadaniu nr 45 wynosi 50,00 zł, a w zadaniu nr 153 wynosi 150,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 43 – dot. Zadania nr 57 poz. 3, 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 57 pozycje 3 z której tworzy zadanie nr 154, pozycję 6 z której tworzy zadanie nr 167 i pozycję 7 z której tworzy zadanie nr 168. Wadium w zadaniu nr 57 wynosi 2 850,00 zł, w zadaniu nr 154 wynosi 2,00 zł, w zadaniu nr 167 wynosi 50,00 zł, a w zadaniu nr 168 wynosi 50,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 44 – dot. Zadania nr 63 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a’ 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 2954 op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków w opakowaniu po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania , czyli 2 954 op.

Pytanie nr 45 – dot. Zadania nr 63 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 63 pozycję 4, z której tworzy zadanie nr 155. Wadium w zadaniu nr 63 wynosi 200,00 zł, a w zadaniu nr 155 wynosi 2,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 46 – dot. Zadania nr 68 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie pojemników na odpady o poj. 1 litra z otworem o średnicy 9 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dot. Zadania nr 68 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie pojemników na odpady o poj. 3,5 l  o wysokości  13 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 48 – dot. Zadania nr 89 - Czy Zamawiający oczekuje, aby parametry zaoferowanego produktu były potwierdzone przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 49 – dot. Zadania nr 127 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do glukometrów o następujących parametrach:

- automatyczny wyrzut pasków po zakończeniu pomiaru

- objętość próbki krwi nie większa niż 0,8 ul

- czas pomiaru – 5 s

- zakres pomiaru glukozy 10-600 mg/dL

- hematokryt 20-70%

- paski automatycznie zasysające krew

- termin ważności pasków 24 miesiące od daty produkcji

- okres ważności pasków po otwarciu tuby 180 dni

- kodowanie za pomocą chipa

- paski współpracujące z roztworami kontrolnymi na trzech poziomach

- paski wykonujące pomiar w krwi włośniczkowej oraz noworodkowej

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 50 – dot. Zadania nr 127 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a’ 50 pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań – 2 412 op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę pasków w opakowaniu po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania , czyli 2 412 op.

Pytanie nr 51 – dot. Zadania nr 135 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  jednorazowej sterylnej osłony na ramię C - rozmiar 104 cm x 230 cm,  produkt  zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dot. Zadania nr 135 poz. 1 - Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej-  produkt  ten nie posiada bezpośredniego kontaktu z pacjentem.  Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez pokrowiec etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 53 – dot. Zadania nr 136 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  jałowej osłony na przewody o wymiarach 13 x 235 cm. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 54 – Zadanie 12 pozycja 1 – 15 - Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 55 – Zadanie 12 pozycja 1 – 10 - Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła rurki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 56 – Zadanie 12 pozycja 16 – 23 - Czy Zamawiający wymaga w komplecie złączy z zaciskami na obydwu ramionach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w komplecie złączy i dopuszcza zaciski na obydwu ramionach.

Pytanie nr 57 – Zadanie 146 pozycja 7 i 8 - Z uwagi na fakt, iż nie są w ogóle dostępne rurki dooskrzelowe tracheostomijne w rozmiarze 41 (tego rozmiaru nie ma w ofercie żaden producent), prosimy o rezygnację z tych dwóch pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 7 i 8. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 58 – zadanie 127 - Czy Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu ISO 15 197:2015 w pełnym zakresie od punktu 1-8 na paski testowe do glukometru i sam glukometr oraz dołączenia go do oferty? Informujemy, że  glukometr powinien spełniać pełen zakres normy  IS0 15197:2015  a zwłaszcza  punk 6.2 mówiącym o precyzji  i pełnym jego zakresem punkt 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,6.3.6,6.3,7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7,2. Norma ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich postepowaniach w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  Zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 151097:2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach,  ponieważ od 01.07.17 brak certyfikatu ISO 15197:2015 sprawi że Zamawiający zostanie bez sprzętu do pracy lub będzie musiał najpóźniej w maju 2017 ogłaszać nowe postępowanie.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 59 – zadanie 127 - Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe były wpisane na listę refundacyjną MZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 60 – zadanie 127 - Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe miały możliwość przechowywania w temperaturze od 4 do 40°C oraz posiadały powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 61 – zadanie 127 - Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska?  Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 62 – zadanie 21, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 dopuści zbrojone rurki tracheostomijne w pozycji 1 w rozmiarze 8,0mm - długość 80-125mm a w pozycji 2 w rozmiarze 9,0mm - długość 85-135mm, spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 63 – zadanie 25, poz. 1 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pozycji 1 dopuści prowadnicę intubacyjną o długości 335 mm i rozmiarze 4,0 mm, spełniającą pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 – zadanie 25, poz. 2 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 w pozycji 2 dopuści jednorazową prowadnicę do trudnych intubacji 5,0 mm / 70 cm z zagiętym końcem, pakowaną w podwójne opakowanie, folia plus folia papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 – zadanie 31, poz. 1 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 1 dopuści zamknięty system do autotransfuzji ATS zawierający 2 dreny Redon z trokarami spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 – zadanie 31, poz. 1 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 31 w pozycji 1 wymaga, aby ze względów epidemiologicznych zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej zapewniał pracę w systemie całkowicie zamkniętym, bez konieczności rozłączania, a przede wszystkim przyłączania nowych elementów podczas zbiórki krwi i toczenia do pacjenta – poza sterylnymi warunkami sali operacyjnej (z wyjątkiem zestawu do przetoczenia zebranej krwi)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 67 - zadanie 12 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu od pozycji nr 11 do pozycji nr 23 co umożliwi złożenie większej ilości ofert w postępowaniu oraz złożenia korzystniejszej oferty cenowej i zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 12 pozycje 11 - 23, z których tworzy zadanie nr 156. Wadium w zadaniu nr 12 wynosi 100,00 zł, a w zadaniu nr 156 wynosi 900,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 68 - zadanie 20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1, 2 , 3 maski krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 3,0; 4,0; 5,0, produkt sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 - zadanie 25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 minimalnie różniącej się prowadnicy do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV z miękką końcówką, w min. 2 rozmiarach: CH 06 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 - 5,0 oraz CH10 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0 - 10,0.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga prowadnicy o rozmiarze uniwersalnym dla wszystkich rurek intubacyjnych wymienionych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 SIWZ).

Pytanie nr 70 - zadanie 25 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 2 co umożliwi złożenie większej ilości ofert w postępowaniu oraz złożenia korzystniejszej oferty cenowej i zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 25 pozycję 2, z której tworzy zadanie nr 157. Wadium w zadaniu nr 25 wynosi 40,00 zł, a w zadaniu nr 157 wynosi 10,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 71 - zadanie 20, poz. 1, 2, 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku z PCV renomowanego producenta o ugruntowanej renomie na świecie, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni z drenem inflacyjnym biegnącym przez środek mankietu po jego grzbiecie (co ogranicza podwijanie się koniuszka w trakcie zakładania maski). Maska posiada dren inflacyjny zintegrowany w rurce maski, który kończy się powyżej oznakowania głębokości intubacji, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia. Maska posiada skalowanie głębokości prawidłowego usytuowania co 1 cm oraz posiada oznaczenie rozmiaru oraz zakresu wagowego na rurce. Maska krtaniowa nie zawiera lateksu i  ftalanów DEHP. Pakowana jest sterylnie w opakowanie folia-papier, w rozmiarach 3, 4, 5.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kodowania kolorem rozmiaru maski.

Pytanie nr 72 - zadanie nr 22, poz. 1, 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek kodowanych kolorystycznie bez oznaczenia numerycznego na masce. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że na opakowaniu pojedynczym producent umieścił rozmiar maski.

Pytanie nr 73 - zadanie nr 41, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz 5 do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 41 pozycję 5, z której tworzy zadanie nr 158. Wadium w zadaniu nr 41 wynosi 1000,00 zł, a w zadaniu nr 158 wynosi 5,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 74 - zadanie nr 17, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby filtr mechaniczny posiadał wydzielony celulozowy wiemiennik ciepła i wilgoci ? Taki filtr jest obecnie dostarczany do Państwa szpitala na podstawie obowiązującej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w pozycji 3 zaoferowany filtr mechaniczny posiadał wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Pytanie nr 75 - zadanie nr 35, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o zwiększenie ilości do 10szt, bowiem jest to wielkość stanowiąca najmniejsze opakowanie handlowe zarówno dla rozmiaru 12 jak i 14.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 35 wyceniono 10 sztuk.

Pytanie nr 76 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający złożenie oferty w postaci nowoczesnych pasków testowych do glukometrów spełniających wszystkie bazowe warunki podane w SIWZ, tj. o charakterystyce podanej poniżej:

a) Funkcja Auto-coding (bez konieczności kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy, paski testowe przeznaczone do wykonywania pomiarów glikemii we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70% (możliwy pomiar również w zakresie 20-60%); g) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania pasków w zakresie 5-45⁰C; i) paski pakowane zbiorczo po 50 szt; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 77 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający wymaga pasków testowych, które zgodnie z instrukcją są przeznaczone do stosowania u osób dorosłych i noworodków?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych dla osób dorosłych ale dopuszcza także paski testowe przeznaczone do stosowania dla osób dorosłych i noworodków.

Pytanie nr 78 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska, dopuszcza ale nie wymaga za pomocą przycisku.

Pytanie nr 79 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, gdzie zgodnie z instrukcją zaaplikowanie krwi na pasek po zbyt długim czasie może spowodować niedokładne wyniki pomiaru?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u niemowląt, pacjentów z niewydolnością serca, miażdżycą zarostową tętnic i zaburzeniami krążenia obwodowego? Takie ograniczenia stosowania podważają zasadność i bezpieczeństwo używania pasków testowych tego rodzaju w warunkach pracy szpitala.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 81 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co najmniej raz na tydzień – co spowoduje, że Zamawiający w ciągu roku obowiązywania umowy przetargowej będzie musiał zużyć co najmniej kilkadziesiąt opakowań pasków testowych wyłącznie po to, aby wykonywać regularne pomiary z płynem kontrolnym. Spowoduje to podniesienie kosztów eksploatacji glukometru, zwiększając zużycie zarówno pasków jak i płynów kontrolnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%, standardowym dla nowszych rodzajów pasków? Informujemy, że węższy zakres hematokrytu, taki jak 35-60%, czy 30-55% może spowodować otrzymanie nieprawidłowych wyników pomiaru glukozy u kobiet w ciąży, niemowląt i wszystkich dzieci do 6-go roku życia, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu w tych grupach pacjentów (a także wartości hematokrytu u wszystkich pacjentów z nawet niewielką niedokrwistością o różnej etiologii) mogą być niższe niż 35%, a przypadku niemowląt niższe niż 30%. Jeśli zakres hematokrytu dla pasków testowych i glukometrów nie będzie obejmował rzeczywistej wartości hematokrytu pacjenta, będzie to oznaczało uzyskanie zafałszowanego wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 83 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; j) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 84 - zadanie nr 127 - Czy Zamawiający wymaga pasków z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu? Taka funkcja zabezpiecza przed wykonaniem nieprawidłowego pomiaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 85 - pakiet 6, poz 1-6 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych z zawartością protein lateksowych poniżej 10 mcg/g (badania jednostki niezależnej od producenta, nie starsze niż 2014 r.), nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową ułatwiającą zakładanie, AQL 1,0 , grubość na palcu 0,22- 0,23mm, przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, sterylne, zgodne z EN 374, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej w rozmiarach 6,0-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 86 - pakiet 6, poz 1-6 - Czy Zamawiający uzna raport z badań dotyczący zawartości  protein jako potwierdzenie na niepowodowanie reakcji uczuleniowych i podrażnień? Zawartość protein poniżej 10 mg/g to bardzo znikoma ilość, a co za tym idzie nie powoduje reakcji uczuleniowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 87 - pakiet 6, poz 7-10 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice chirurgiczne lateksowe do systemu podwójnego, spodnie, zewnętrzna warstwa chlorowana i silikonowana, warstwa wewnętrzna pokryte poliuretanem i warstwa nawilżającą, z zawartością protein lateksowych poniżej 30 mcg/g (potwierdzone kartą techniczną), nie powodujące podrażnień i uczuleń, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą zakładanie, AQL 1,0, grubość na palcu 0,19mm (cieńsze niż w pozycji 1-6), przebadane na wirusy zgodnie z ASTM F 1671, kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, sterylne. zgodne z EN 374, dostępne w rozmiarach 6,0-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość na palcu 0,21 mm.

Pytanie nr 88 - pakiet 6, poz 7-10 - Czy Zamawiający uzna kartę techniczną z podaną zawartością  protein jako potwierdzenie na niepowodowanie reakcji uczuleniowych i podrażnień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza raport z badań producenta.`

Pytanie nr 89 - pakiet 136 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na przewody o wymiarach 13x250cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 90 - pakiet 16 - Prosimy o dopuszczenie - Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i  wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu  – 0,66%,  pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 91 - pakiet 17, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 23 g, objętość wewnętrzna 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cmH20 przy 30L/min oraz 1,53 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 - pakiet 17, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH2O/L,   złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna  55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,95 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 93 - pakiet 17, poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mgH2O/L złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH20 przy 30L/min , wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 94 - pakiet 17, poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie -  Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania 33,2 mgH2O/L, waga 4,5 g, opór przepływu  0,31 cmH2O/ 60 l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz  centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 95 - pakiet 17, poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,3l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Możliwość stosowania przez 7 dni, potwierdzona certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 - pakiet 18 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego; łączniki są produkowane w warunkach aseptycznych i pakowane indywidualnie w opakowanie foliowo – papierowe; pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 121 - pakiet 22 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie po 1 próbce asortymentu z każdej pozycji od 1 do 3.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 97 - pakiet 80 - Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego; zatyczki do układów oddechowych są produkowane w warunkach aseptycznych i pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe; dostępne w opakowaniu zbiorczym, zawierającym 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 - pakiet 116 - Czy Zamawiający dopuści w pak. 116 Woreczek endoskopowy do pobierania próbek o pojemności 200 ml?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 99 - pakiet 138 - Czy Zamawiający dopuści w pak. 138 Woreczek ekstrakcyjny o pojemności 700 ml?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 100 - zadanie 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wapna sodowanego ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), z niską zawartością pyłu , dedykowane do stosowania w medycynie w obszarze anestezjologii (aparaty do znieczulania) w postaci cylindrycznych wytłoczek o 3 mm średnicy, o parametrach USP(typowa twardość 90%, zawartość wilgoci 16% , absorpcja CO2 23%), wydajność pochłaniania do 140l/kg, zawartość wodorotlenku sodu do 4%, wodorotlenek wapnia do 81%, fiolet etylowy do 0,1% w opakowaniu 4,5 kg (5 litrów).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 - zadanie 16 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „potwierdzone klinicznie min. 80 godz. pracy zawartości 5l kanistra w typowych warunkach do momentu osiągnięcia 0,5 % zawartości CO2 w gazie wychodzącym z maszyny”?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 102 - zadanie 17 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999% o objętości ściśliwej 33 ml spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 - zadanie 17 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999%, (z membraną elektrostatyczną) oraz wysokiej skuteczność nawilżania 32,8 mg H2O przy VT=500ml.?

Pragniemy zaznaczyć, iż najistotniejszą cechą jest skuteczność filtracji bez względu na metodę jej uzyskania. Wszystkie filtry można używać do 24 h.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 104 - zadanie 17 poz. 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H2O/l przy Vt 500ml”?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 105 - zadanie 17 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o dł. 200 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 - zadanie 20 poz.1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści  maskę krtaniową z luźnym, niewbudowanym w przewód maski drenem do napełniania balonu  (co umożliwia dowolne i bezpieczne ułożenie tegoż drenu), posiadającą rozwiązanie konstrukcyjne polegające na połączeniu drenu z rurką na krótkim odcinku tuż przy mankiecie, co zabezpiecza przed efektem utraty szczelności mankietu w wyniku pociągnięcia za w/w dren lub balon. Rurką oddechowa i mankiet tworzą jedną całość, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpiecza przed zagięciem i niewłaściwym ułożeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 - zadanie 36 - Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 36 pozycję 1 i utworzy z niej odrębny pakiet?  Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 36 pozycję 1, z której tworzy zadanie nr 159. Wadium w zadaniu nr 36 wynosi 10,00 zł, a w zadaniu nr 159 wynosi 10,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 108 - zadanie 37 - Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 37 pozycje 2, 3  i utworzy z nich odrębny pakiet?  Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 37 pozycje 2 i 3, z których tworzy zadanie nr 160. Wadium w zadaniu nr 37 wynosi 400,00 zł, a w zadaniu nr 160 wynosi 50,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 109 - zadanie nr 50 - W związku z tym, iż do założenia taśmy dopochwowej do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu konieczne są stosowne narzędzia (igły), Wykonawca prosi Zamawiającego o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie informacji o narzędziach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 110 - zadanie 70 poz. 1 - Prosimy Zmawiającego o podanie nr katalogowego obecnie stosowanego przetwornika do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca.

Odpowiedź: MHD6R

Pytanie nr 111 - zadanie 70 poz. 1, 2 - Prosimy o podanie modelu monitora oraz ilości monitorów Nikon Kohden, z którymi mają współpracować przetworniki.

Odpowiedź: Model platforma hemodynamiczna EV 1000- 1 sztuka; kardiomonitory LIVE SCOPE KOD BSM 3763- 14 sztuk; KOD BMS 3562 – 4 sztuki.

Pytanie nr 112 - zadanie nr 66, poz. 1 - Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 113 - zadanie nr 66, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np.: AFERA 4001, AFERA 5001?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 114 - zadanie nr 66, poz. 1 - Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami badań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 115 - zadanie nr 66, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o średnicy 50mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 - Zadanie 57, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z dodatkowymi skrzydełkami w okolicy igły, w celu łatwiejszego, wygodniejszego, (a tym samym ułatwiającego pracę) wprowadzenia przyrządu do worka? Pozostałe parametry i wymogi zgodne z SIWZ.

Skrzydełka jak na rysunku poniżej:

Skrzydełka ułatwiające wprowadzenie przyrządu do butelki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 117 - zadanie 57, poz. 2 - Czy Zamawiający podając wymóg komora kroplowa o długości minimum 55 mm ma na myśli jej część przeźroczystą?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli część przeźroczystą

Pytanie nr 118 - zadanie 57, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kolorystycznego odróżnienia opakowania przyrządów do przetaczania krwi i płynów.

Pytanie nr 119 - zadanie 57, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

# Pytanie nr 120 - zadanie 1, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem fydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyzwrotnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 121 - zadanie 1, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści kaniulę 22 G (0,8 x 25 mm zamiast 0,9 x 25 mm)? Pozostałe parametry

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 122 - zadanie 1, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści kaniulę 20 G (1,0 x 32-33 mm zamiast 1,1 x 32-33 mm)? Pozostałe parametry

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 123 - zadanie 1, poz. 3 - Czy zamawiający dopuści kaniulę 18 G (1,2 x 33-45 mm zamiast 1,3 x 33-45 mm)? Pozostałe parametry

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 124 - zadanie 1, poz. 5 - Czy zamawiający dopuści kaniulę 14 G (2,0 x 45 mm zamiast 2,1 x 45 mm)? Pozostałe parametry

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 125 - zadanie 1, poz. 6 - Czy zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Trzpień schowany jest poniżej krawędzi, nie ma wówczas możliwości przypadkowego zanieczyszczenia koreczka, zwiększa to zatem aseptykę pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 126 - zadanie 2, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga kaniuli dotętniczej wykonanej z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z  SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

# Pytanie nr 127 - zadanie 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4 x 20mm zamiast 0,4 x 18mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 128 - zadanie 3, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,25 x 4mm zamiast 0,25 x 5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie nr 129 - zadanie 3, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,25 x 6mm zamiast 0,25 x 5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 130 - zadanie 3, poz. 1-9 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 131 - zadanie 4, poz.  4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 132 - zadanie 4, poz.  3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości sztuk - 4 313 op.

Pytanie nr 133 - zadanie 4, poz. 2, 7-10 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami do pomp infuzyjnych i strzykawką do heparyny . Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 4 pozycję 2, z której tworzy zadanie nr 161 oraz wydziela pozycje 7 – 10 z których tworzy zadanie nr 162. Wadium w zadaniu nr 4 wynosi 1 500,00 zł, w zadaniu nr 161 wynosi 300,00 zł, a w zadaniu nr 162 wynosi 200,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 134 - zadanie 4, poz. 7-10 - Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający jako pierścień zabezpieczający przed wypadaniem tłoka rozumie podwójną kryzę ograniczającą?

Odpowiedź: Zamawiający pod sformułowaniem „pierścień zabezpieczający przed wypadaniem tłoka” rozumie mechanizm uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka strzykawki podczas nabierania leków.

Pytanie nr 135 - zadanie 4, poz. 7-8, 10 - Proszę o doprecyzowanie, do jakich pomp infuzyjnych będą wykorzystane strzykawki 50 ml? Pytanie zadaje w celu zaoferowania asortymentu w pełni kompatybilnego ze sprzętem będącym na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź: Pompa typu: Medima, Ascor, Braun Perfusor, Kwapisz, Medipan, Fresenius-Kabi Injectomat MC, Amedica.

Pytanie nr 136 - zadanie 58 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z filtrem przeciwbakteryjnym o wielkości oczek 0,1 µm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 137 - zadanie 58 - Czy Zamawiający oczekuje zaworu pozbawionego metalowych, mechanicznych części?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 138 – zadanie 1, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w opakowaniu typu TYVEC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 – zadanie 1, pozycja 1-5 - Czy Zamawiający dopuści kaniule z możliwością utrzymania linii do 72 godzin?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 140 – zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,4x19mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 – zadanie 3, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z prawidłowym przeliczeniem wymaganych ilości? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z prawidłowym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 142 – zadanie 6, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21±0,02 mm, o lepszym poziomie AQL = 0,65;  spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza AQL = 0,65, grubość na palcu min. 0,22mm.

Pytanie nr 143 – zadanie 6, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści badania z jednostki niezależnej starsze niż 2014 r?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 – zadanie 6, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści badania producenta nie starsze niż 2015r. w zakresie poziomu protein lateksowych zamiast badań z jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza raport z badań producenta.

Pytanie nr 145 – zadanie 6, pozycja 7-10 - Czy Zamawiający dopuści badania producenta nie starsze niż 2015r. w zakresie poziomu protein lateksowych zamiast badań z jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza raport z badań producenta.

Pytanie nr 146 – zadanie 6, pozycja 7-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 32µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom protein poniżej 30µg/g.

Pytanie nr 147 – zadanie 6, pozycja 7-10 - Prosimy i informację jakich badań Zamawiający oczekuje w zakresie potwierdzenia braku podrażnień oraz uczuleń dla zaoferowanych rękawic?

Odpowiedź: Badań z wynikami testu wykonanego w laboratorium niezależnym na podrażnienia skóry i działanie uczulające lub raportu producenta z tych badań.

Pytanie nr 148 – zadanie 6, pozycja 7-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20±0,02 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość na palcu 0,215mm-0,25mm.

Pytanie nr 149 – zadanie 27, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane z włókniny polipropylenowej ściągane gumką o gramaturze 40g/m2 z warstwą antypoślizgową w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150 – zadanie 27, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski  medycznej trzywarstwowej, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 151 – zadanie 28, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  podkładów z włókniny typu  SMS; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez mian.

Pytanie nr 152 – zadanie 84, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane, poziom protein lateksowych ≤ 83µg/g, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 153 – zadanie 84, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe, poziom protein lateksowych ≤ 50µg/g, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 154 – zadanie 132, pozycja 1 (wg formularza 2) - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane, poziom protein lateksowych ≤ 83µg/g, spełniające pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 155 - zadanie 1, pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18 GA (1,3 x 32-45mm), spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 156 - zadanie 1, pozycja 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14 GA (2,0 x 45mm), spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 157 - zadanie 1, pozycja 1-5 - Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje wyrobu medycznego, mającego zabezpieczać przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia poprzez zabezpieczenie zamykające całkowicie światło igły i mechaniczne zatrzymujące krew, tak jak w obecnie stosowanych kaniulach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 158 - zadanie 1, pozycja 1-5 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby  wpływ zastosowanego materiału , z jakiego wykonany jest cewnik oferowanej kaniuli  na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył był potwierdzony badaniami klinicznymi (min. 3) dołączonymi do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 159 - zadanie 1, pozycja 1-5 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy mechanizm zabezpieczający przed ekspozycją zawodową na krew ma w pełni zamykać światło i ostrze igły chroniąc jednocześnie przed zakłuciem oraz rozpryskiem i zachlapaniem krwią?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed zakłuciem igłą i rozpryskiem krwi, a dopuszcza mechanizm zabezpieczający przed ekspozycją zawodową na krew, który w pełni zamyka światło i ostrze igły.

Pytanie nr 160 - zadanie 1, pozycja 1-5 - Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane kaniule mają być oznaczone na koreczku portu górnego nazwą własną kaniuli bądź logo jej producenta w celu łatwej i natychmiastowej identyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 161 - zadanie 1, pozycja 1-5 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy korek portu bocznego ma być samodomykający, tzn. nie wymagający użycia znacznej siły, tym samym chroniąc przed uciskiem naczynia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 162 - zadanie 1, pozycja 1-5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywalne bez zawartości celulozy, co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np. : uszkodzenie  opakowania , rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 163 - zadanie 1, pozycja 1-6 - Prosimy o sprecyzowanie czy wszystkie produkty (kaniule, koreczki) w celu zachowania pełnej kompatybilności mają pochodzić od jednego producenta i być wymienione w oryginalnym katalogu zaoferowanych kaniul dożylnych pod nadanymi przez niego nr katalogowymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 164 - zadanie 1, pozycja 6 - Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem podania w Formularzu cenowym ilości korków w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 165 - Zadanie 2, Pozycja 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli wykonanej z PTFE, tak jak obecnie stosowana?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 166 - Zadanie 2, Pozycja 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje kaniul z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 167 - Zadanie 2, Pozycja 1 - Prosimy o doprecyzowanie czy kaniula powinna być dostarczana wraz z z systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 168 - Zadanie 2, Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywalne bez zawartości celulozy, co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np. : uszkodzenie  opakowania , rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 169 - Zadanie 3, Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej do strzykawki Luer w rozmiarze 0,4mm x 19mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 170 - Zadanie 3, Pozycja 9 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 171 - Zadanie 4, Pozycja 3-6 - Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka dwuczęściowa ma posiadać długość skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki tj. bez rozszerzenia, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skali na cylindrze odpowiadającej pojemności nominalnej, minimalnej strzykawki zgodnie z SIWZ ale dopuszcza rozszerzenie skali.

Pytanie nr 172 - Zadanie 4, Pozycja 3-6 - Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem podania w Formularzu cenowym ilości strzykawek w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 173 - Zadanie 4, Pozycja 8-9 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny posiadać zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka w postaci poprzecznego wycięcie na tłoku, zapewniającego stabilne umocowanie w pompie, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 174 - Zadanie 4, Pozycja 8-9 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy tłok i cylinder strzykawki ma być wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 175 - Zadanie 6, Pozycja 1-6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL max. 1,0 pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 176 - Zadanie 6, Pozycja 7-10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających AQL max. 1,0 pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 177 - Zadanie 7, Pozycja 1-8 - Prosimy o sprecyzowanie czy typ i rodzaj stali węglowej, z której wykonano ostrza ma być potwierdzony stosowanym oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta zaoferowanych ostrzy dołączonym do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 178 - Zadanie 7, Pozycja 1-8 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, cz na indywidualnym opakowaniu ostrza ma się znajdować informacją o materiale z jakiego wykonane jest ostrze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 179 - Zadanie 8, Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 210?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 180 - Zadanie 8, Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania Op-Flex Super Flow z pojedynczym zgięciem rozmiar 30CH, dwa otwory odbarczające, rączka bez regulacji siły ssania.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ

Pytanie nr 181 - Zadanie 8, Pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki o długości 155mm spełniającej pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 182 - Zadanie 9, Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25G x 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 183 - Zadanie 9, Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 26G x 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 184 - Zadanie 9, Pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 27G x 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 185 - Zadanie 9, Pozycja 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 25G x 119mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 186 - Zadanie 9, Pozycja 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 25G x 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 187 - Zadanie 9, Pozycja 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 27G x 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 188 - Zadanie 9, Pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 26G x 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 189 - Zadanie 9, Pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 9 pozycję 7, z której tworzy zadanie nr 163. Wadium w zadaniu nr 9 wynosi 450,00 zł, w zadaniu nr 163 wynosi 150,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy. Zamawiający informuje, że kryteriami oceny ofert w zadaniu nr 9 będzie: cena brutto oferty – 60%; jakość – 35%; termin zapłaty faktury – 5%.

Pytanie nr 190 - Zadanie 12, Pozycja 1-10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki z min. 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 191 - Zadanie 12, Pozycja 11-15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 192 - Zadanie 12, Pozycja 16-23 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rurki odoskrzelowe mają posiadać w  zestawie 2 kątowe łączniki każdy podwójnie-obrotowy, z podwójnym uszczelnieniem umożliwiającym bronchoskopię oraz przeźroczysty łącznik Y?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 193 - Zadanie 17, poz. 1 - Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o wadze 22g i objętości wewnętrznej 26ml, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 194 - Zadanie 17, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 31 mg H20 przy VT=500 ml, waga 31 g, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 195 - Zadanie 17, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego dla dorosłych, mechanicznego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy VT 500 ml, objętość 81 ml, waga 53 g, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 196 - Zadanie 17, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, p/wirusowej: 99,9999%, przestrzeni martwej 80ml, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności nie większa niż 9 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 197 - Zadanie 17, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych  z wkładem wykonanym z celulozy, ze schodkowym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy minimum 10 mm pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, waga 6,3 g, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 198 - Zadanie 17, poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do znieczulenia, dla dorosłych, z PP, dwie rury długości 180 cm, rozciągliwe, dodatkowa rura długości 150cm, rozciągliwa, łącznik Y z kolankiem 90 stopni, z portem do próbkowania gazy, łącznik prosty 22M-22M, worek bezlateksowy 2 ltr, mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania przez 7 dni potwierdzona w instrukcji użycia produktu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 199 - Zadanie nr 20, Poz. 1, 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta. Zawór drenu zabezpieczony zatyczką. W rozmiarach i zakresach wagowych: roz 3 (30-50 kg); roz 4 (50-70 kg); roz 5 (70-100 kg). Rozmiar maski kodowany numerycznie na rurce oddechowej oraz kolorystycznie na torebce ochronnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 200 - Zadanie nr 22, Poz. 1, 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru na masce oraz numerycznym na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 201 - Zadanie nr 22, Poz. 1, 2, 3 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje maski anestetycznej z silikonowym zaworem skierowanym pionowo w nosowej części maski, dającym możliwość pracy w środowisku MRI (parametr ten potwierdzony oświadczeniem producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 202 - Zadanie nr 23, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła Touhy 18Gx80mm, cewnik 20G z prowadnicą, filtr 0,22µ, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, niskooporowa strzykawka szklana lub plastikowa oraz z opatrunkiem do mocowania filtra do skóry pacjenta zapewniającym stabilne zamocowanie, ze specjalną warstwą piankową zabezpieczającą przed zagięciem w miejscu wkłucia.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 203 - Zadanie nr 23, Poz. 2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w skład którego wchodzi: igła zewnątrzoponowa BD Weiss ze skrzydełkami 17Gx80mm, Igła podpajęczynówkowa BD Whitacre z końcówką Pencil Point 27Gx110mm, cewnik z otworami bocznymi 19Gx900mm z prowadnicą, filtr 0,22µ, koreczek Luer-Lok, łącznik cewnika oraz niskooporowa strzykawka.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 204 - Zadanie nr 34, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do pobierania wydzielin do badań o pojemności 25ml.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 205 - Zadanie nr 36, Poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do treningu oddechowego j. uż. dla dzieci - pomiar objętości 250-2500 ml, oraz dla dorosłych 250-5000ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 206 - Zadanie nr 37, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos długości 500cm.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 207 - Zadanie nr 37, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego o długości 420cm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 208 - Zadanie nr 37, Poz. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania  przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 209 - Zadanie nr 37, Poz. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja podstawki  dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się  ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 210 - Zadanie nr 37, Poz. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 211 - Zadanie nr 37, Poz. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 212 - Zadanie nr 38, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania tlenu ze sterylną wodą do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu, potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 213 - Zadanie nr 38, Poz. 1 - W przypadku dopuszczenia pojemności 650ml, ze względu na różnice pojemności zwracamy się do Zamawiającego o możliwość przeliczenia ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie możliwości zaoferowania wody o większej pojemności, niż opisana w SIWZ z możliwością krzyżowego stosowania u pacjentów, a zatem z możliwością jej pełnego wykorzystania bez ryzyka postawania zakażeń z równoczesnymi korzyściami płynącymi dla Zamawiającego (większa pojemność pojemnika w konkurencyjnej cenie, lepsze wykorzystanie wody) umożliwi złożenie ważnej oraz konkurencyjnej oferty, a jednocześnie może zwiększyć grupę wykonawców.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 214 - Zadanie nr 43, Poz. 1-5 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być wyposażone w trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, a w przypadku okluzji dwóch podstawowych otworów cewnik nadal jest drożny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 215 - Zadanie nr 43, Poz. 1-7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 216 - Zadanie nr 45, Poz. 9-17 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewników Pezzera sterylnych, dopuszcza sterylizowane radiacyjnie

Pytanie nr 217 - Zadanie nr 45, Poz. 9-17 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy średnica otworów drenujących ma być nie większą niż 5cm, a krawędzie otworów mają być zaoblone?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 218 - Zadanie nr 46, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego. Rozmiar 12 Ch. Zestaw zawiera: cewnik wykonany z silikonu zakończony balonem, igłą rozrywalną, skalpel, worek na mocz 2l., fiksator przylepny, zestawy takie jak obecnie stosowane przez Zamawiającego .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 219 - Zadanie nr 46, Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji stercza, automatyczny, jednorazowy,  długości próbki około 20 mm, dwa spusty, igła widoczna w USG, takich jak obecnie stosowane przez Zamawiającego. Rozmiar 18Gx20cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 220 - Zadanie nr 46, Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pigtail Ch 4,8 długość 28cm, spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 221 - Zadanie nr 46, Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Pigtail z popychaczem 45cm, spełniających pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 222 - Zadanie nr 46, Poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów zawierających cewnik Pigtail do długotrwałego drenażu Ch 4,8 dł. Min. 26cm. Śr. pętli 2cm+/-2mm, zakładany przy pomocy popychacza dł. Min 70cm i prowadnicy, takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 223 - Zadanie nr 47, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wymiennych do nefrostomii 100% silikon z balonem  w rozmiarze 10F.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 224 - Zadanie nr 47, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wymiennych do nefrostomii 100% silikon z balonem  w rozmiarze 12F z rozłączalną końcówką . Końcówka rozłączalna umożliwia zakładanie przez Amplazt w czasie zabiegu PCNL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 225 - Zadanie nr 48, Poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga komory pomiarowej z dokładną skalą pomiarową co 1ml min. od 1ml do 40ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzenie skali pomiarowej co 1ml powyżej 40ml.

Pytanie nr 226 - Zadanie nr 48, Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy niesterylnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 227 - Zadanie nr 49, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kraniki trójdrożne mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 228 - Zadanie nr 49, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z poliwęglanu materiału odpornego na pękanie, przystosowanego do podaży leków drażniących i silnie działających?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 229 - Zadanie nr 49, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają charakteryzować się maksymalną objętością wypełnienia 0,22ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 230 - Zadanie nr 56, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu sterylnego o średnicy wewnętrznej 7,0 lub 5,6mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 7,0mm

Pytanie nr 231 - Zadanie nr 58, Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przyrządu do pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek zbudowanego z ostrego kolca wprowadzonego do fiolki lub butelki zabezpieczonego sterylną osłonką końcówki luer-lock osłoniętej koreczkiem z zamknięciem luer-lock.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 232 - Zadanie nr 58, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przyrząd powinien być wyposażony w odporny na wysokie ciśnienie filtr hydrofobowy min. 0,2µ zapewniający sterylna wentylację i niezawodną eliminację zanieczyszczeń bakteryjnych i cząsteczkowych podczas przygotowania medykamentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 233 - Zadanie nr 78, Poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy ewakuatory do zabiegów TUR mają być jednorazowe?

Odpowiedź: Tak, jednorazowe

Pytanie nr 234 - Zadanie nr 83, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy bezigłowy port do wielokrotnego wkłucia ma się cechować jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, bez mechanicznych części wewnętrznych,  z prostym, w pełni widocznym torem przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 235 - Zadanie nr 83, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawór ma być wyposażony w zdejmowalny  protektor  męski zabezpieczający  przed przypadkowym skażeniem miejsca wkłucia podczas aplikacji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 236 - Zadanie nr 84, Poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice nitrylowe winne być przebadane na  m. in. Formaldehyd (37%) w 10% metanolu (formalin, methyl aldehyde) i 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 237 - Zadanie nr 128, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kraniki trójdrożne mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 238 - Zadanie nr 128, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z poliwęglanu materiału odpornego na pękanie, przystosowanego do podaży leków drażniących i silnie działających?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 239 - Zadanie nr 128, Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kranik trójdrożny z przedłużaczem ma  być wyposażony w dodatkowy port do iniekcji który  umożliwia dodatkową podaż leków lub płynów bez konieczności rozłączania linii infuzyjnej,  co zwiększa skuteczność prowadzonej terapii zwłaszcza, gdy trzeba  działać szybko i  w sytuacji zagrożenia życia, co ma miejsce w karetkach pogotowia ratunkowego i  środkach transportu sanitarnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 240 - Zadanie nr 150, Poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena w rozmiarach 15 i 21CH.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 241 - Zadanie nr 150, Poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga sondy wykonanej z gumy o długości min. 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sondy z gumy silikonowej, o efektywnej długości min. 85cm.

Pytanie nr 242 - Zadanie nr 59 - Prosimy o dopuszczenie w w/w pakiecie zestawu, który jest w 100% kompatybilny z systemem wstrzykiwacza Medrad Stellant CT D i który składa się z osobno pakowanego:

Zestawu A:

- wkład o poj. 200 ml

- ostrze spike

- złącze szybkiego napełniania „J”

- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem T i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości ciśnieniowej 375 PSI

Zestawu B:

- wkład o poj. 200 ml

- ostrze spike

- złącze szybkiego napełniania „J”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 243 - Zadanie nr 8, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w poz. nr 1 należy zaoferować dren do odsysania pola operacyjnego z elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, wyposażone w wewnętrzne pierścienie mocujące, zapewniające szczelne i mocne połączenie, pozostałe wymogi jak w siwz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 244 - Zadanie nr 36, poz. nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania aparatu do treningu oddechowego j. u. o maksymalnej pojemności 4000 ml, wyposażonego we wskaźnik docelowego poziomu inhalacji, dającego możliwość regulacji poziomu inhalacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 245 - Zadanie nr 81, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do drenażu klatki piersiowej z płynną mechaniczną regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z niskooporową zastawką wahadłową, z automatycznym zaworem bezpieczeństwa, kompaktowy, sterylny, z możliwością opróżnienia komory zbiorczej do dodatkowego worka zbiorczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 246 - Zadanie nr 56, poz. 1 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu sterylnego o długości 100-150 cm, który jest dostarczany do Państwa Szpitala od wielu lat, spełniającego pozostałe parametry opisane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 247 - Zadanie nr 100, poz. 1, 2 i 3 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych wkładów o pojemności 1000ml, 2000ml i 3000ml, automatycznie uszczelniających się przy włączeniu ssania, w pokrywie port z króćcem obrotowym schodkowym do podłączenia pacjenta, port do pobierania próbki wydzieliny, na środek żelujący lub do połączenia szeregowego wkładów. Port do podłączenia próżni (z króćcem obrotowym schodkowym) znajduje się w pojemniku wielorazowym na wkłady. Każdy wkład wyposażony jest w zastawkę przeciwprzelewową będącą jednocześnie filtrem przeciwbakteryjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 248 - Zadanie nr 100, poz. 4 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu z łącznikiem do szeregowego podłączenia wkładów z poz. 1-3.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 249 - Zadanie nr 100, Warunki dodatkowe - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostarczenia na czas trwania umowy 5 stojaków z możliwością mocowania 4 pojemników na wkłady oraz pojemników na wkłady do zbiórki wydzieliny wraz z wózkami niskimi na pięcioramiennej podstawie na kółkach wraz z drenami zbrojonymi do seryjnego podłączenia pojemników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 250 - Zadanie nr 67 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania lejców w czterech dostępnych rozmiarach:

śr. 1,5 x 1,0mm x 40cm,

śr. 2,4 x 1,2mm x 40cm,

śr. 2,4 x 1,2mm x 75cm i

śr. 5,0 x 1,5mm x 40cm, do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 251 - Zadanie nr 116 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczka endoskopowego do pobierania próbek o pojemności 200 ml, o średnicy ramienia 10mm.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 252 - Zadanie nr 61 poz. 1 i 2 - Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 50 szt. probówko-strzykawek, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Odpowiedź: Pozycja nr 1 – zapis w SIWZ bez zmian. W pozycji nr 2 Zamawiający wymaga wyceny 39 400 sztuk. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 253 - Zadanie nr 61 poz. 10 i 11 - Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 100 szt. (adapter, rurki do OB.), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnej ilości handlowej zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.

Odpowiedź: W pozycji nr 10 Zamawiający wymaga wyceny 4 700 sztuk, a w pozycji nr 11 - 3 200 sztuk. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 254 - Zadanie nr 61 poz. 7 - Czy Zamawiający wymaga, aby probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowość posiadała inny kolor korka, gwarantujący odmienność od innych probówko-strzykawek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 255 - Zadanie nr 61 poz. 11 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rurek do oznaczania OB., z podziałką od 0 do 130 mm, gdyż różnica pomiędzy 130 mm a 180 mm nie ma znaczenia w diagnozowaniu. Odczyt powyżej 100 mm jest i tak wielokrotnie przekroczoną granicą normy, i nie stanowi kryterium decydującego w procesie leczenia, ponieważ i tak jest wynikiem patologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 256 - Zadanie nr 64 poz. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stazy jednorazowej pakowanej po 200 szt. lub po 25 szt. oraz o przeliczenie zapotrzebowania, uwzględniając krotność wybranej ilości minimalnej handlowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i  wymaga wyceny 35 600 sztuk. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 257 - zadanie nr 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycja 1): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 258 - zadanie nr 29, pozycja 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycja 2): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 259 - zadanie nr 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycja 1): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 260 - zadanie nr 29, pozycja 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycja 2): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 261 - zadanie nr 29, pozycja 3 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycja 3): złożenia oferty na podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 262 - zadanie nr 29, pozycje 1-2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycje 1-2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 263 - zadanie nr 29, pozycje 1-2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycje 1-2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 264 - zadanie nr 29, pozycje 1-2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycje 1-2): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 265 - zadanie nr 29, pozycje 1-2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycje 1-2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 266 - zadanie nr 29, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 29, pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 267 - Pakiet  27, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy na buty uniwersalne na prawą i lewa stopę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 268 - Pakiet  27, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wizytacyjnych w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 269 - Pakiet  28, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek do kolonoskopii w rozmiarze M/L/XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar XL

Pytanie nr 270 - Pakiet  29 - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek, które posiadają dwa elastyczne ściągacze taliowe - w przedniej i tylnej części?

Podwójne ściągacze taliowe znajdujące się odpowiednio, w przedniej i tylnej części pieluchomajtek, mają na celu zapewnienie użytkownikowi wysokiego komfortu noszenia i minimalizują ryzyko powstawania wycieków spowodowanych zsuwaniem się lub złym dopasowaniem produktu do ciała; dzięki zastosowaniu ściągaczy taliowych, produkt "pracuje" wraz z ciałem użytkownika, między innymi w trakcie tzw. oddychania przeponowego, charakterystycznego u mężczyzn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 271 - Pakiet  29 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, z falbankami bocznymi z elastycznej przędzy, skierowanymi na zewnątrz?

Gdy falbanki skierowane są skierowane na zewnątrz, minimalizuje to ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 272 - Pakiet  84 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawiczek nitrylowych zgodnych z normą EN 374 w zakresie „niska odporność chemiczna” o „Mikroorganizmy” (z wyłączeniem pkt 5.3.2)?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 273 – zadanie nr 127 - Zamawiający w Zadaniu nr 127 (paski testowe do monitorowania glikemii) poprzez opis przedmiotu zamówienia   ogranicza konkurencję do wyrobu jednego wytwórcy, gdyż parametry wymienione przez Zamawiającego spełnia tylko ten jeden produkt. Opis ten narusza zasady uczciwej konkurencji Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przystąpienie do przetargu dwóch i więcej oferentów gwarantuje Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej, co w konsekwencji przekłada się na oszczędności finansowe Szpitala. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Zadania nr 127 wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych o następujących cechach:

- testy paskowe, które można usunąć  z glukometru bez funkcji automatycznego wyrzutu paska w łatwy i higieniczny sposób przy użyciu jednorazowych rękawiczek. Proponowane rozwiązanie dodatkowo eliminuje ryzyko  niekontrolowanego wyrzutu paska poza pojemnik.

- wartość hematokrytu 10-65% (zakres lepszy niż wymagany przez Zamawiającego, mimo to nie spełniający wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ według których wartość hematokrytu powinna mieścić się w przedziale od 20-30% do 55-60%)

- zakres pomiaru 10 -600 mg/dl (zakres lepszy niż wymagany przez Zamawiającego 20-600 mg/dl)

- pozostałe parametry zgodne z wymaganymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pasków  kompatybilnych  z glukometrem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska, dopuszcza pozostałe parametry

Pytanie nr 274 – zadanie nr 127 - Dot. wymogu „dokładności przy  stężeniu glukozy ≥ 75-100 mg/dl ± 20%-15%” w Zadaniu nr 127: Zamawiający sformułował wymóg zgodnie z nie obowiązującą już normą ISO 15197:2003. Zgodnie z aktualną normą ISO 15197:2013 oraz zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 95% wyników pomiaru glikemii przy stężeniach glukozy poniżej 100 mg/dl powinno znajdować się w przedziale +/- 15 mg/dl od wartości rzeczywistej, a przy stężeniach glukozy równych lub wyższych niż 100 mg/dl powinno znajdować się w przedziale +/- 15% od wartości rzeczywistej. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał zgodnej z zaleceniami PTD dokładności pomiaru +/- 15% przy stężeniu glukozy ≥ 75-100 mg/dl?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 275 – zadanie nr 127 - Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które wymagają banderolowania datą otwarcia fiolki/ przydatności do użycia ze względu na niespójność daty ważności podanej na opakowaniu przez producenta z rzeczywistą data ważności liczoną od momentu otwarcia opakowania?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 276 – zadanie nr 127 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 127 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie pasków testowych a nie sztukę (z podaniem ilości sztuk w opakowaniu), przy czym ogólna zaoferowana ilość sztuk będzie zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego? W przypadku braku zgody Wykonawca byłby zmuszony podać cenę jednostkową z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za opakowanie pasków testowych pod warunkiem podania w Formularzu cenowym ile sztuk pasków zawiera opakowanie wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Pytanie nr 277 – zadanie nr 82 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 82 dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 278 – zadanie nr 82 - Czy Zamawiający w Zadaniu nr 82 wyrazi zgodę na zaoferowanie 98200 lub 98400 sztuk nakłuwaczy, aby Wykonawca był w stanie zaoferować pełne opakowania po 200 szt. nakłuwaczy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny 98 400 sztuk nakłuwaczy. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 279 - Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 280 - Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo papier - folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 281 - Pakiet 8 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 282 - Pakiet 8 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo papier - folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 283 - Pakiet 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o rozmiarze CH 23, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 284 - Pakiet 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo papier - folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 285 - Pakiet 8 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego pakowane pojedynczo w blister-pack, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 286 - Pakiet 8 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego o długości 160mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 287 - Pakiet 9 pozycje 1 – 3, 5 - 6

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 288 - Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje  igieł do biopsji aspiracyjnej czy pobraniowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igieł do biopsji pobraniowej.

Pytanie nr 289 - Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 9cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 290 - Pakiet 12 pozycje 11-15

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z dwoma oznaczeniami głębokości nad mankietem w postaci półpierścieni spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 291 - Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwód o poniższych parametrach?

- Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów

- Uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów

- Wersja rozciągliwa umożliwia zapamiętanie kształtu

- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)

- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm

- Kolanko z portem luer-lock

- Jałowy

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 292 - Pakiet 22, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści niesterylną maskę anestezjologiczną z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolorystyczne oznaczenie rozmiaru z jednoczesnym odstąpieniem od oznaczenia numerycznego na masce pod warunkiem, że na opakowaniu pojedynczym producent umieścił rozmiar maski, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 293 - Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający w składzie igłę Touchy 18G x 90mm?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 294 - Pakiet 23, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 23 pozycję 2, z której tworzy zadanie nr 164. Wadium w zadaniu nr 23 wynosi 250,00 zł, w zadaniu nr 164 wynosi 250,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 295 - Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do autotransfuzji bez drenów?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 296 - Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do autotransfuzji z osobno pakowanym aparatem do przetoczeń, wszystko inne pakowane wraz z zestawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 297 - Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji z oddzielnie dobranymi drenami? Dreny z osobnym numerem katalogowym dobrane do zestawu.

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 298 - Pakiet 37, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 500cm?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 299 - Pakiet 37, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 426cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 300 - Pakiet 37, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nebulizator bez możliwości włączenia w układ oddechowy respiratora? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 37 pozycję 7, z której tworzy zadanie nr 165. Wadium w zadaniu nr 37 wynosi 400,00 zł, w zadaniu nr 165 wynosi 600,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 301 - Pakiet 39 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 302 - Pakiet 41 pozycje 1 - 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 303 - Pakiet 48 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej z komorą pomiarową 600ml, skalowaną co 1ml 0d 2ml do 80ml i co 10ml od 80ml do 600ml, z drenem jednoświatłowym, bez możliwości transportowania worka w pozycji leżącej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zadania nr 48 pozycję 3, z której tworzy zadanie nr 166. Wadium w zadaniu nr 48 wynosi 450,00 zł, w zadaniu nr 166 wynosi 50,00 zł. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 304 - Pakiet 48 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek z możliwością używania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 305 - Pakiet 48 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 306 - Pakiet 52 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje zestaw do punkcji jamy opłucnej z zastawką jednokierunkową czy kranikiem trójdrożnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawu do punkcji jamy opłucnej z kranikiem trójdrożnym.

Pytanie nr 307 - Pakiet 54 pozycja 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany ze 100% silikonu, w rozmiarze 45/18, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 308 - Pakiet 57 pozycja 4

Czy Zamawiający miał na myśli bursztynowy przedłużacz po pomp infuzyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 309 - Pakiet 57 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43

Pytanie nr 310 - Pakiet 57 pozycja 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43

Pytanie nr 311 - Pakiet 63 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na 3150 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kieliszków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 3150 opakowań.

Pytanie nr 312 - Pakiet 76 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o pojemności 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 313 - Pakiet 83 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port o przepływie 400-440 ml/min z możliwością utrzymania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 314 - Pakiet 86 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk w rozmiarze 9x4,3x2,5cm?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie nr 315 - Pakiet 125 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę prostą?

Odpowiedź: Zapis w SIWZ bez zmian, wymagamy harmonijki do skutecznego drenażu

Pytanie nr 316 - Pakiet 137 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści  zatyczkę przeznaczoną do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju cewników, sond i drenów o średnicy CH 06-35?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 317 - Pakiet 58 - w związku z różnymi opakowaniami płynów infuzyjnych czy należy zaoferować produkt kompatybilny ze wszystkimi rodzajami opakowań?

Odpowiedź: W szpitalu stosowane są opakowania typu Ecoflac, Kabipack, Kabiclear i do tych należy zaoferować produkt. Zamawiający dopuszcza produkt kompatybilny ze wszystkimi rodzajami opakowań.

Pytanie nr 318 - Pakiet 6  poz. 1-6 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych z zawartością protein  <30 ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 319 - Pakiet 6  poz. 1-6 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych o grubości na palcu 0,22mm? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 320 - Pakiet 6  poz. 1-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie zawartości protein lateksu badaniem z roku 2011?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 321 - Pakiet 6  poz. 1-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych zgodnie z normą PN-EN 374 – 3? Na potwierdzenie załączymy raport z badań na czasy przełomu dla najpopularniejszych substancji cytostatycznych? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 322 - Pakiet 6 poz.  7-10 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych z zawartością protein  <30 ug/g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 323 - Pakiet 6 poz.  7-10 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawic chirurgicznych lateksowych o grubości na palcu 0,215mm? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 324 - Pakiet 6 poz.  7-10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie zawartości protein lateksu badaniem z roku 2011?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 325 - Pakiet 6 poz.  7-10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic przebadanych zgodnie z normą PN-EN 374 – 3? Na potwierdzenie załączymy raport z badań na czasy przełomu dla najpopularniejszych substancji cytostatycznych? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2017-04-03, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2017-04-03, godz. 10:30.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został  zamieszczony w osobnym pliku nr ZP-166-2017-1 Formularz Cenowy.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części II „Postanowienia ogólne – Liczba części zamówienia: 150”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Postanowienia ogólne – Liczba części zamówienia: 168”

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części X punkt A1 „Wymagania dotyczące wadium – Wniesienie wadium”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej.

| Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| ZADANIE NR 1 | 4 000,00 |
| ZADANIE NR 2 | 300,00 |
| ZADANIE NR 3 | 600,00 |
| ZADANIE NR 4 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 5 | 100,00 |
| ZADANIE NR 6 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 7 | 200,00 |
| ZADANIE NR 8 | 700,00 |
| ZADANIE NR 9 | 450,00 |
| ZADANIE NR 10 | 60,00 |
| ZADANIE NR 11 | 30,00 |
| ZADANIE NR 12 | 100,00 |
| ZADANIE NR 13 | 200,00 |
| ZADANIE NR 14 | 20,00 |
| ZADANIE NR 15 | 200,00 |
| ZADANIE NR 16 | 50,00 |
| ZADANIE NR 17 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 18 | 400,00 |
| ZADANIE NR 19 | 20,00 |
| ZADANIE NR 20 | 200,00 |
| ZADANIE NR 21 | 200,00 |
| ZADANIE NR 22 | 200,00 |
| ZADANIE NR 23 | 250,00 |
| ZADANIE NR 24 | 600,00 |
| ZADANIE NR 25 | 40,00 |
| ZADANIE NR 26 | 100,00 |
| ZADANIE NR 27 | 600,00 |
| ZADANIE NR 28 | 600,00 |
| ZADANIE NR 29 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 30 | 20,00 |
| ZADANIE NR 31 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 32 | 30,00 |
| ZADANIE NR 33 | 100,00 |
| ZADANIE NR 34 | 50,00 |
| ZADANIE NR 35 | 5,00 |
| ZADANIE NR 36 | 10,00 |
| ZADANIE NR 37 | 400,00 |
| ZADANIE NR 38 | 500,00 |
| ZADANIE NR 39 | 10,00 |
| ZADANIE NR 40 | 20,00 |
| ZADANIE NR 41 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 42 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 43 | 200,00 |
| ZADANIE NR 44 | 5,00 |
| ZADANIE NR 45 | 50,00 |
| ZADANIE NR 46 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 47 | 50,00 |
| ZADANIE NR 48 | 450,00 |
| ZADANIE NR 49 | 70,00 |
| ZADANIE NR 50 | 200,00 |
| ZADANIE NR 51 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 52 | 200,00 |
| ZADANIE NR 53 | 200,00 |
| ZADANIE NR 54 | 50,00 |
| ZADANIE NR 55 | 100,00 |
| ZADANIE NR 56 | 400,00 |
| ZADANIE NR 57 | 2 850,00 |
| ZADANIE NR 58 | 200,00 |
| ZADANIE NR 59 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 60 | 200,00 |
| ZADANIE NR 61 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 62 | 300,00 |
| ZADANIE NR 63 | 200,00 |
| ZADANIE NR 64 | 200,00 |
| ZADANIE NR 65 | 1,00 |
| ZADANIE NR 66 | 200,00 |
| ZADANIE NR 67 | 20,00 |
| ZADANIE NR 68 | 200,00 |
| ZADANIE NR 69 | 50,00 |
| ZADANIE NR 70 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 71 | 2,00 |
| ZADANIE NR 72 | 10,00 |
| ZADANIE NR 73 | 1,00 |
| ZADANIE NR 74 | 3,00 |
| ZADANIE NR 75 | 300,00 |
| ZADANIE NR 76 | 700,00 |
| ZADANIE NR 77 | 10,00 |
| ZADANIE NR 78 | 78,00 |
| ZADANIE NR 79 | 10,00 |
| ZADANIE NR 80 | 1,00 |
| ZADANIE NR 81 | 100,00 |
| ZADANIE NR 82 | 500,00 |
| ZADANIE NR 83 | 100,00 |
| ZADANIE NR 84 | 3 800,00 |
| ZADANIE NR 85 | 1 500,00 |
| ZADANIE NR 86 | 30,00 |
| ZADANIE NR 87 | 7,00 |
| ZADANIE NR 88 | 30,00 |
| ZADANIE NR 89 | 20,00 |
| ZADANIE NR 90 | 100,00 |
| ZADANIE NR 91 | 20,00 |
| ZADANIE NR 92 | 50,00 |
| ZADANIE NR 93 | 100,00 |
| ZADANIE NR 94 | 4,00 |
| ZADANIE NR 95 | 100,00 |
| ZADANIE NR 96 | 300,00 |
| ZADANIE NR 97 | 300,00 |
| ZADANIE NR 98 | 200,00 |
| ZADANIE NR 99 | 50,00 |
| ZADANIE NR 100 | 400,00 |
| ZADANIE NR 101 | 50,00 |
| ZADANIE NR 102 | 2 000,00 |
| ZADANIE NR 103 | 600,00 |
| ZADANIE NR 104 | 50,00 |
| ZADANIE NR 105 | 100,00 |
| ZADANIE NR 106 | 20,00 |
| ZADANIE NR 107 | 200,00 |
| ZADANIE NR 108 | 100,00 |
| ZADANIE NR 109 | 30,00 |
| ZADANIE NR 110 | 100,00 |
| ZADANIE NR 111 | 10,00 |
| ZADANIE NR 112 | 5,00 |
| ZADANIE NR 113 | 5,00 |
| ZADANIE NR 114 | 0,30 |
| ZADANIE NR 115 | 0,30 |
| ZADANIE NR 116 | 100,00 |
| ZADANIE NR 117 | 20,00 |
| ZADANIE NR 118 | 300,00 |
| ZADANIE NR 119 | 30,00 |
| ZADANIE NR 120 | 10,00 |
| ZADANIE NR 121 | 300,00 |
| ZADANIE NR 122 | 200,00 |
| ZADANIE NR 123 | 10,00 |
| ZADANIE NR 124 | 10,00 |
| ZADANIE NR 125 | 5,00 |
| ZADANIE NR 126 | 5,00 |
| ZADANIE NR 127 | 700,00 |
| ZADANIE NR 128 | 3,00 |
| ZADANIE NR 129 | 30,00 |
| ZADANIE NR 130 | 50,00 |
| ZADANIE NR 131 | 100,00 |
| ZADANIE NR 132 | 3,00 |
| ZADANIE NR 133 | 5,00 |
| ZADANIE NR 134 | 3,00 |
| ZADANIE NR 135 | 20,00 |
| ZADANIE NR 136 | 300,00 |
| ZADANIE NR 137 | 6,00 |
| ZADANIE NR 138 | 5,00 |
| ZADANIE NR 139 | 50,00 |
| ZADANIE NR 140 | 20,00 |
| ZADANIE NR 141 | 20,00 |
| ZADANIE NR 142 | 5,00 |
| ZADANIE NR 143 | 30,00 |
| ZADANIE NR 144 | 500,00 |
| ZADANIE NR 145 | 1 000,00 |
| ZADANIE NR 146 | 50,00 |
| ZADANIE NR 147 | 30,00 |
| ZADANIE NR 148 | 500,00 |
| ZADANIE NR 149 | 50,00 |
| ZADANIE NR 150 | 30,00 |
| ZADANIE NR 151 | 3 000,00 |
| ZADANIE NR 152 | 200,00 |
| ZADANIE NR 153 | 150,00 |
| ZADANIE NR 154 | 2,00 |
| ZADANIE NR 155 | 2,00 |
| ZADANIE NR 156 | 900,00 |
| ZADANIE NR 157 | 10,00 |
| ZADANIE NR 158 | 5,00 |
| ZADANIE NR 159 | 10,00 |
| ZADANIE NR 160 | 50,00 |
| ZADANIE NR 161 | 300,00 |
| ZADANIE NR 162 | 200,00 |
| ZADANIE NR 163 | 150,00 |
| ZADANIE NR 164 | 250,00 |
| ZADANIE NR 165 | 600,00 |
| ZADANIE NR 166 | 50,00 |
| ZADANIE NR 167 | 50,00 |
| ZADANIE NR 168 | 50,00 |

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części XIII „Miejsce i termin składania ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

| Miejsce składania ofert | Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 2017-04-03 godzina 10:00. |
| Termin otwarcia ofert | 2017-04-03 godzina 10:30. |

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części XVI „Kryteria oceny ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w zadaniu nr 1, 6, 9, 20, 22, 24, 84 i 152 są:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty | 60% |
| 2 | Jakość | 35% |
| 3 | Termin zapłaty faktury | 5% |

- Ocena ofert w zadaniu nr 1, 6, 9, 20, 22, 24, 84 i 152 będzie dokonywana według następujących zasad:

| Kryterium: Cena – wskaźnik C liczony ze wzoru: | C = x 60 % x 100 |
| --- | --- |
| Kryterium: Jakość – wskaźnik J liczony ze wzoru: | J = x 35% x 100 |
| Kryterium: Termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru: | T = x 5% x 100 |

  - Punkty w kryterium „Termin zapłaty” w zadaniu nr 1, 6, 9, 20, 22, 24, 84 i 152 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin płatności faktury minimum 30 dni | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu płatności wynoszącego 60 dni, zostanie przyznany dodatkowy punkt do liczby punktów za 30 dni | 1 punkt |

UWAGA: Maksymalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi umową dokumentami. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 dni.

  - Punkty w kryterium „Jakość” w zadaniu nr 1 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczelność zastawki antyzwrotnej | Bardzo dobra – 10 pkt. |  | Brak – 0 pkt. |
| 2. | Automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem | Bardzo dobre – 10 pkt. |  | Brak – 0 pkt. |
| 3. | Ostrość kaniuli | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 4. | Szczelność korka | Bardzo dobra – 10 pkt. |  | Brak – 0 pkt. |

  - Punkty w kryterium „Jakość” w zadaniu nr 6, 84 i 152 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kształt anatomiczny | Bardzo dobry – 10 pkt. | Dobry – 5 pkt. | Niewystarczający – 0 pkt. |
| 2. | Łatwość zakładania | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |
| 3. | Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 4. | Chwytność powierzchni roboczej rękawicy | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |
| 5. | Przyleganie do dłoni | Bardzo dobre – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |

  - Punkty w kryterium „Jakość” w zadaniu nr 20 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łatwość zakładania | Zakładanie proste – 10 pkt. | Zakładanie utrudnione – 0 pkt. |
| 2. | Szczelność podczas wentylacji mechanicznej | Szczelna – 10 pkt. | Nieszczelna – 0 pkt. |

  - Punkty w kryterium „Jakość” w zadaniu nr 22 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stabilność połączenia z obwodem oddechowym | Bardzo dobra – 10 pkt. | Przeciętna – 5 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 2. | Efektywność prowadzenia wentylacji | Bardzo dobra – 10 pkt. | Przeciętna – 5 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |

  - Punkty w kryterium „Jakość” w zadaniu nr 24 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczność i funkcjonalność prowadnicy | Odpowiednia – 10 pkt. | Nieodpowiednia – 0 pkt. |
| 2. | Zachowanie szczelności podczas aspiracji krwi po dołączeniu strzykawki do igły | Szczelna – 10 pkt. | Nieszczelna – 0 pkt. |

  - Punkty w kryterium „Jakość” w zadaniu nr 9 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jakość szlifu | Wystarczająca – 10 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 2. | Wygoda i bezpieczeństwo wprowadzania igły do przestrzeni podpajęczynówkowej | Wystarczająca – 10 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 3 | Elastyczność igły | Wystarczająca – 10 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
|  | Ocena detekcji wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego z igły | Wystarczająca – 10 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |

  - Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta Wykonawcy, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie z wzorem:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + J + T

- Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w zadaniu nr 2-5, 7-8, 10-19, 21, 23, 25-83, 85-151, 153-168 są:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty | 60% |
| 2 | Termin zapłaty faktury | 40% |

  - Ocena ofert w zadaniach nr 2-5, 7-8, 10-19, 21, 23, 25-83, 85-151, 153-168 będzie dokonywana według następujących zasad:

| Kryterium: Cena – wskaźnik C liczony ze wzoru: | C = x 60 % x 100 |
| --- | --- |
| Kryterium: Termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru: | T = x 40% x 100 |

  - Punkty w kryterium „Termin zapłaty” w zadaniach nr 2-5, 7-8, 10-19, 21, 23, 25-83, 85-151, 153-168 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin płatności faktury minimum 30 dni | 5 punktów |
| 2. | Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu płatności wynoszącego 60 dni, zostanie przyznany dodatkowy punkt do liczby punktów za 30 dni | 1 punkt |

UWAGA: Maksymalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi umową dokumentami. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności, do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 dni.

  - Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta Wykonawcy, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie z wzorem:

LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + T

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części VIII, punkt A, podpunkt 3 „Wykaz oświadczeń/dokumentów”, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### A – Oświadczenia/dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

3. Próbki do zadania nr 1, 6, 9, 20, 22, 24, 84 i 152 – zgodnie z zapisem i ilością podaną w Formularzu    
                cenowym (załącznik nr 2 SIWZ);

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części VIII, punkt C, podpunkt 2 „Wykaz oświadczeń/dokumentów”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, Wykonawca składa następujące próbki i dokumenty (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy):

  - próbki zgodnie z zapisem i ilością podaną w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 SIWZ) - nie dotyczy zadania nr 1, 6, 9, 20, 22, 24, 84 i 152, próbki w tych zadaniach Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty,

  - karty charakterystyki, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające opis zaoferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 SIWZ),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z pompą infuzyjną Perfusor firmy Braun (dot. zadania nr 162, poz. 3),

  - Wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów co do skuteczności filtracji wirusów i bakterii dla pozycji (dot. zadania nr 17, poz. 1, 2, 3),

  - Dokument potwierdzający zgodność z normą 14683 produktu (dot. zadania nr 27, poz. 3, 4),

  - Oświadczenie producenta potwierdzające  możliwość używania worka do 7 lub 14 dni (dot. zadania nr 48, poz. 2),

  - Oświadczenie producenta potwierdzające  możliwość używania worka do 7 dni (dot. zadania nr 166),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z pompą objętościową Medima P2 (dot. zadania nr 167),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze wstrzykiwaczem Stellant CT D (dot. zadania nr 59),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatami EMED (dot. zadania nr 60),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu w poz. 1, 2 lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatem KONELAB 30i (dot. zadania nr 61, poz. 1, 2),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu w poz. 4 lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne  z aparatem ACL TOP 300 (dot. zadania nr 61, poz. 4),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze strzygarką 3M (dot. zadania nr 62),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z kardiomonitorem NIHON KOHDEN (dot. zadania nr 70),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z defibrylatorem NIHON KOHDEN Cardiolife TEC 5521 (dot. zadania nr 71),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z  generatorem elektrochirurgicznym Force EZ (dot. zadania nr 85),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatem do znieczuleń MAQUET (dot. zadania nr 88),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z respiratorem Trilogy 100 (dot. zadania nr 90),

  - Dokument potwierdzający zgodność zaoferowanej maski z normą EN 14683 2006 klasa II (dot. zadania nr 92),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatem Duet 184,5 (dot. zadania nr 99, poz. 3),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z  pompą DualWawe i ContinousWawe III firmy Arthrex w pozycji 1-3; z rękojeścią Shavera APSII firmy Arthrex w poz.5-10; z generatorem OPES w poz. 4; generatora OPES firmy Arthrex  w poz. 11 (dot. zadania nr 102, poz. 1-3, 5-10, 4, 11),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy  potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z videoprinterem USG - UP110 HG w pozycji 2; z videoprinterem USG - UP-D.897 w poz.3; z drukarką Sony Hybryd Graphic Printer  UP - 970 AD 210SE  w poz. 6 (dot. zadania nr 105, poz. 2, 3, 6),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z Aparatem ERBE (dot. zadania nr 107, poz. 1, 2),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z Poligrafem PDX - Philips Respironics (dot. zadania nr 108),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z interfejsem kablowym Medtronic (dot. zadania nr 109),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z kapnografem TCM TOSCA (dot. zadania nr 121),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z respiratorem Astral 100 z poz.1, 3; z respiratorem Stellar 150 z poz. 2 (dot. zadania nr 122, poz. 1, 3, 2),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze ssakiem elektrycznym Ogarit  (dot. zadania nr 142),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z respiratorem Hamilton C-1 (dot. zadania nr 144),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z pompą Flocare 800 (dot. zadania nr 145, poz. 1),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z pikflometrem typ Pocket peak (dot. zadania nr 147),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatem Restach (dot. zadania nr 148),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z posiadaną przez szpital sitkownicą typu Aesculap (dot. zadania nr 149, poz. 1, 2),

  - Badanie jednostki niezależnej od producenta, nie starsze niż 2014 r. lub raport badań producenta (dot. zadania nr 6),

  - Certyfikat producenta potwierdzający możliwość stosowania obwodu przez 7 dni (dot. zadania nr 17, poz. 5),

  - Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z pompą perystaltyczną Infusomat fmS Braun (dot. zadania nr 168),

#### Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w części XXIII „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Wykonawca, którego oferta, zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  zobowiązany jest do:

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw;

- złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia  zamówienia (o ile dotyczy). Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł