Chęciny, dnia 2017-03-03

Znak sprawy: ZP-167-2017-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zadania nr 1

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oryginału wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej  w jednej kopercie kurierskiej wraz z ofertą skierowanej na adres wskazany w SIWZ jako adres składania oferty, a oznaczonej zgodnie z wymogami dot. wadium „Dostarczyć do KASY.”?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 -  Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 złożenie oferty na odczynniki w poz.9 i 12 z minimalnym terminem ważności 5 miesięcy oraz odpowiednio zmieni zapisy SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 -  Czy w zadaniu 1 pozycja 5 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 29 opakowań, które w pełni pokryją zapotrzebowanie podane w oznaczeniach czyli 1700?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 4- Czy w zadaniu 1 pozycja 12 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 14 opakowań, które w pełni pokryją zapotrzebowanie podane w oznaczeniach czyli 800?
Uzasadnienie: Istnieje konieczność zakupu pełnych opakowań.
Odp. Tak, wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 -  dotyczy zadania nr 1, wzór umowy-  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości  zdalnego serwisowania aparatu immunochemicznego: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie  VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu , przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium.
W tym celu Zamawiający umożliwi  Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. 
Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych  Osobowych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadania nr 2

Pytanie nr 6 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego okresu czasu dotyczą ilości oznaczeń podanych w formularzu cenowym?

Odp. 24 miesiące

Pytanie nr 7 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymagana w pkt. 4 maksymalna objętość próbki o wartości 50 mikrolitrów dotyczy oznaczenia samej gazometrii?

Odp. Tak, dotyczy oznaczeń samej gazometrii.

Pytanie nr 8 - Jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać kontrole na aparacie back up?

Odp. Codziennie na dwóch poziomach.

Zadania nr 3

Pytanie nr 9 - Czy pomiar dla metod krzepnięciowych ma się odbywać na zasadzie optycznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 -  Czy Zamawiający wymaga testu do D-dimerów z dedykowanym przeznaczeniem do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego) i odpowiednimi wartościami, oficjalnie podanymi w ulotce testu, zgodnymi z współczesnymi wytycznymi CLSI, czyli wartościami dla czułości klinicznej (>97 %) i negatywnej wartości predykcyjnej (>98 %)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 12 i zadanie nr 19

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie z zadaniu nr 12 i 19 testów konfekcjonowanych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 12

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający wymaga testu o czułości i swoistości >99%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 14

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuści testy z wewnętrzną kontrolą w postaci zielonej linii pojawiającej się w obszarze linii kontrolnej (C)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 16

Pytanie nr 15 - pozycja nr 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 155 mm z podziałką?

Na rynku Polskim nie znane nam są pipetki o parametrach określonych przez Zamawiającego tj. pipetki o poj. 3 ml, bez podziałki, sterylne ze standardowym zakończeniem, w związku z tym, nie będą one mogły być dostarczane przez żadnego z dostawców.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - pozycja nr  21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki z główką z wiskozy? Wymazówki z wacikiem bawełnianym mają bardzo ograniczone spektrum zastosowania. Zgodnie z zaleceniami PZH do wielu badań np. w kierunku Bordetella pertussis, Ch. trachotomis, Mycoplasma i Ureaplasma zakazane jest wręcz stosowanie wacika bawełnianego. Również według zaleceń Krajowego Ośrodka ds. Grypy do pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy nie można używać wymazówek z wacikiem bawełnianym.  Wynika to stąd, że bawełna jest materiałem organicznym i może zawierać substancje, które inaktywują niektóre wirusy oraz hamują PCR, w związku z czym wymazówek z wacikiem bawełnianym nie należy używać. (WHO: Collecting, preserving and shopping specimens for the diagnosis of avian influenza A(H5N1) virus infection”)

W związku z powyższym, wymazówki, których wymaga Zamawiający w niniejszym postępowaniu, nie będą mogły być używane do wszystkich przewidzianych badań. Dodatkowo wymazówki te są droższe od wymazówek z wacikiem syntetycznym (wiskozowym czy dakronowym).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - pozycja nr 28

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka nakrywkowe o grubości: 0,15±0,02 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - pozycja nr 29

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. 30 ml i wymiarach 30x80mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 19

Pytanie nr 19- Czy Zamawiający wymaga testu zawierającego w swym zestawie wymazówkę z kontrolą A, wymazówkę z kontrolą B oraz kontrolę negatywną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający wymaga testu o czułości min.99% i swoistości min. 98% dla typu A?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający wymaga testu o czułości min.97% i swoistości min. 99% dla typu B?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający wymaga zestawu ze statywem roboczym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający wymaga aby w/w wymogi zostały potwierdzone w załączonej do oferty metodyce.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 20

Pytanie nr 24 - pozycja nr 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - pozycja nr  13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu o wysokości 70 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZADANIE NR 21

Pytanie nr 26 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora odnowionego tzw. „refurbished” - rok 2016, po kompletnym przeglądzie oraz wymianie podstawowych podzespołów urządzenia przez autoryzowany serwis technicznych producenta, objętego pełną gwarancją i opieką serwisową na czas trwania umowy tj. przez 24 m-ce?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27- Czy Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy, wyprodukowany przed 2016 r. z oprogramowaniem nowej generacji, będącym wyrobem medycznym oraz posiadającym certyfikat CE?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28 - W związku z nieprecyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia – poz. 1 formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dla zadania nr 21, w celu dokonania właściwej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowe podanie jaką ilość stanowią odpowiednio oznaczenia: „Screening przeciwciał na krwinkach wzorcowych w PTA LISS” oraz „właściwa próba krzyżowa” z łącznej ilości oznaczeń 10 000?

Odp. Screening przeciwciał – 8500 , właściwa próba krzyżowa- 1500.

Pytanie nr 29 - Prosimy o usunięcie z formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dla zadania nr 21 sugerowanych wielkości oraz ilości opakowań oraz o jednoczesne dopuszczenie możliwości zaoferowania odczynników konfekcjonowanych w innych opakowaniach handlowych w ilości odpowiadającej wskazanym ilościom oznaczeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 - Czy Zamawiający dopuści płyny płuczące w formie nieskoncentrowanej?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 - Czy Zamawiający w związku z niezbędnymi minimalnymi danymi do zamówienia (wzór umowy dla zadań  1,2,3,4 i 21 - §4, ust. 4, pkt 4.1), wymaga w ostatniej kolumnie „Nr katalogowy” formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dla zadania nr 21 podanie również nazwy handlowej oferowanego produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 - Czy Zamawiający dopuści dla zadania 21 termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odp. Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane karty, zgodnie                       z zaleceniami producenta kart, winny być przechowywane w temperaturze pokojowej, tj. 18-25 stopni C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 - Prosimy o potwierdzenie, że dokonanie wyceny odczynników w ilości mniejszej niż wskazanie w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) ilości oznaczeń będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości opakowań aby pokryło zapotrzebowanie dla wymaganej ilości oznaczeń.

Pytania do projektu umowy (załącznik nr 5)

Pytanie nr 1 -  dotyczy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 -   § 3 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego braku odmowy dostaw?

Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku cywilnoprawnego, a może się tak zdarzyć, jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, że z różnych powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań pieniężnych względem Wykonawcy.

Zamawiający nie może „zmuszać” Wykonawcy do dostarczania przedmiotu umowy w sytuacji niepłacenia za zakupiony przedmiot umowy. Nie może w końcu swoim postępowaniem powiększać szkody u Wykonawcy.

Pozwalamy sobie przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż niepłacenie za zakupiony towar jest poważnym, istotnym naruszeniem warunków zawartej umowy i w takiej sytuacji strona przeciwna umowy ma prawo w ogóle rozwiązać umowę i to w trybie natychmiastowym, domagając się przy tym wręcz naprawienia szkody. Trudne do zrozumienia jest w tym przypadku nałożenie na Wykonawcę określonego obowiązku, tj. zmuszania go do dostarczania przedmiotu umowy przez pewien okres, mimo niespełnienia na czas przez Zamawiającego swoich zobowiązań pieniężnych, a więc mimo łamania w sposób istotny umowy.

Odp. § 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, chyba, że opóźnienie przekroczy  więcej niż 60 dni”

Pytanie nr 3 -  § 6 ust. Ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości netto zamówionego, a nie dostarczonego towaru / wartości netto wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 132,50%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp. Zamawiający obniża kary do 0,3 %

Pytanie nr 4 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 4 ust. 8 umowy poprzez dodanie poniższego:

"Faktury za dostarczony towar przekazywane będą Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres: ________@______________ nie później niż w dniu doręczenia towaru."

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 -   W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 -  Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 3 ust. 9 mówiącego o nie wstrzymywaniu dostaw w razie zaległości płatniczych Zamawiającego.

Zapis tak sprzeczny jest z art. 14 ustawy o terminach płatności oraz art. 353 ze znaczkiem 1, art. 552 kodeksu cywilnego. Zamawiający dokonał ograniczenia praw. Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązani Zamawiającego. Mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nieprzerwanie realizować kolejne zamówienia, mimo, że za poprzednie nie otrzymał zapłaty w umówionym terminie.

Odp. Obecnie § 3 ust. 15 otrzymuje brzmienie „Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, chyba, że opóźnienie przekroczy  więcej niż 60 dni”

Pytania do projektu umowy (załącznik nr 6)

Pytanie nr 7 -   §7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 -   §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 -   dotyczy zadania nr 1

Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację analizatora w terminie do 14 dni od podpisania umowy?

Uzasadnienie: Pozwoli to Zamawiającemu zoptymalizować proces kalibracji i kontroli związany z wymianą aparatu. Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku ZP-167-2017-6 aktualny zmodyfikowany formularz cenowy na wszystkie zadania.

Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku ZP-167-2017-7 aktualne zmodyfikowane wzory umów.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół