Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1 Umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-167-2017

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ..........................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych.

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II należy wypełnić tylko w tych zadaniach, w których Wykonawca składa ofertę.

ZADANIE NR 1 - Odczynniki immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora

immunologicznego

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonanie w jednym czasie różnych badań w oparciu o metodę nie izotopową z minimum 30 miejscami na próbki | TAK | (podać) |
| 2 | Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 5 różnych parametrów | TAK | (podać) |
| 3 | System całkowicie bezigłowy wykluczający kontaminację | TAK |  |
| 4 | Brak procedury codziennej konserwacji (mycie, płukanie, odbiałczanie) | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows | TAK |  |
| 6 | Aparat fabrycznie nowy wraz z dodatkowym komputerem | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania zestawień z dowolnego okresu czasu | TAK |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia kontroli jakości wewnętrznej: na podstawie próbek kontrolnych (C1 - C2) wchodzących w skład zestawu, zewnętrznej: na podstawie próbek kontrolnych zewnętrznych (graficzne przedstawienie wartości kontroli, reguły Westgarda) | TAK |  |
| 9 | Dwukierunkowe przesyłanie danych (LIS Laboratoryjny system Informatyczny -INFOMEDICA) | TAK |  |
| 10 | Kompatybilność z posiadanym programem „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 11 | Podłączenie aparatu do programu „INFOMEDICA”. | TAK |  |

Parametry graniczne odczynników

| L.p. | Wymagane parametry graniczne odczynników | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferowane odczynniki są dostępne w kompletnych zestawach, zawierających odczynniki, kalibratory, kontrole i inne akcesoria niezbędne do wykonywania badań | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności z wymogami CE | TAK |  |
| 3 | Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności | TAK |  |
| 4 | Jedno lub dwupunktowa rekalibracja dla badań wyszczególnionych w tabeli asortymentowej nie częściej niż co 14 dni | TAK |  |
| 5 | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | TAK |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 2 - Odczynniki laboratoryjne i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora

parametrów krytycznych i dodatkowego analizatora

zastępczego/zabezpieczającego (backup)

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora podstawowego

| Lp. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca, COHb, MetHb, O2Hb | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania wszystkich parametrów wymienionych w punkcie 1 z jednej próbki, poprzez jej wprowadzenie do jednego aparatu bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 3 | Więcej niż 1 tor pomiarowy, umożliwiający wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego | TAK |  |
| 4 | Objętość próbki krwi: max. 50µl, wszystkie parametry max. 200 µl | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK |  |
| 6 | Wszystkie elektrody bezobsługowe niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów | TAK |  |
| 7 | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych | TAK |  |
| 8 | Automatyczne odbiałczanie i kondycjonowanie elektrod | TAK |  |
| 9 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia | TAK |  |
| 10 | Termin ważności elektrod po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  |
| 11 | Możliwość wpisywania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 13 | Komunikacja przy pomocy dotykowego ekranu ciekłokrystalicznego, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Graficzny wykres trendów pacjenta | TAK |  |
| 15 | Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 16 | Niezbędne parametry wyliczane: BE, BB, H+, cHCO3-, cHCO3-st, AG, Osm, pO2t, pCO2t, nCa2+, RI | TAK |  |
| 17 | Zakresy pomiarowe: pO2 - 0,0 -800 mmHg pCO2 - 4,0 – 200 mmHg pH - 6,0- 8,0 Hct - 10 -80% K+ - 0,2-20 mmol/l Na+ - 20 -250mmo/l Ca2+ - 0,1 -4,0 mmol/l Cl- - 20 – 250 mmol/l | TAK |  |
| 18 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA | TAK |  |
| 19 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA | TAK |  |
| 20 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2015 rok | TAK |  |

- Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora zastępczego BACKUP

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, COHb, MetHb, O2Hb | TAK |  |
| 2 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 3 | Zamknięte niezależne ścieki | TAK |  |
| 4 | Możliwość wpisywania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 5 | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK |  |
| 7 | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli | TAK |  |
| 8 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymieniane zależnie od zużycia | TAK |  |
| 9 | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 10 | Termin ważności elektrod po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni | TAK |  |
| 11 | Niezbędne parametry wyliczane: BE, BB, H+, cHCO3-, cHCO3-st, AG, Osm, pO2t, pCO2t, nCa2+, RI | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA | TAK |  |
| 13 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA | TAK |  |
| 14 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2012 rok | TAK |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..…………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:……………………………………………………………zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 3 - Odczynniki do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora

koagulologicznego.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Parametry urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku z oprogramowaniem w systemie Windows | Tak |  |
| 2 | Analizator wieloparametrowy, automatyczny możliwością wykonywania badań CITO w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji. | Tak |  |
| 3 | Możliwość wykonania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną, bez konieczności przełączania filtrów dla pomiaru próbek lipemicznych, żółtaczkowych i zhemolizowanych | Tak |  |
| 4 | Wydajność analizatora : min. 110 oznaczeń/ godzinę dla PT i dla APTT | Tak |  |
| 5 | Możliwość wykonywania na analizatorze testów typu : PT, APTT, fibrynogen D-dimery( ilościowo), AT III wolne białko S, białko C | Tak |  |
| 6 | Pamięć krzywych kalibracyjnych | Tak |  |
| 7 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek badanych . | Tak |  |
| 8 | Wykonywanie testów reflex wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika. | Tak |  |
| 9 | Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane | Tak |  |
| 10 | Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu, minimum 20 pozycji | Tak |  |
| 11 | Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie na podstawie kodów kreskowych. | Tak |  |
| 12 | Czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika | Tak |  |
| 13 | Możliwością monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie. | Tak |  |
| 14 | Swobodny załadunek próbek badanych , odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu. | Tak |  |
| 15 | Wykonywanie badań z probówek pierwotnych jak również z innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania) | Tak |  |
| 16 | Identyfikacja próbek wg. kodów kreskowych | Tak |  |
| 17 | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi | Tak |  |
| 18 | Odczynniki, materiały kontrolne i kalibracyjneod tego samego producenta. | Tak |  |
| 19 | System kontroli jakości, możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości ich wykonywania | Tak |  |
| 20 | Materiały kontrolne do metod krzepnięcia na pokładzie trwałe min 24 godziny | Tak |  |
| 21 | Włączenie analizatora do sieci systemu informatycznego LIS ( dwukierunkowa transmisja danych) z dodatkowym stanowiskiem komputerowym niezbędnym do podłączenia do oprogramowania zewnętrznego | Tak |  |
| 22 | Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS ), | Tak |  |
| 23 | Materiał kontrolny do metod krzepnięcia trwały na pokładzie analizatora minimum 24 godziny. | Tak |  |
| 24 | Materiał kontrolny do metod krzepnięciowych w trzech zakresach (w ilościach zabezpieczających wykonanie codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (jeden poziom dziennie). | Tak |  |
| 25 | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 26 | Gwarancja przez cały okres użytkowania aparatu | Tak |  |
| 27 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | Tak |  |
| 28 | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | Tak |  |
| 29 | Minimalna ważność zestawów odczynnikowych 6 miesięcy | Tak |  |
| 30 | Analizator koagulologiczny oraz odczynniki posiadają świadectwo CE. | Tak |  |
| 31 | Wykonawca dostarczy komputer niezbędny do połączenia z oprogramowaniem „INFOMEDICA” istniejącym w laboratorium. | Tak |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 4 - Odczynniki do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych aparatury

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, wieloparametrowy nowy analizator, rok produkcji nie starszy niż 2016 | Tak |  |
| 2 | Wydajność minimalna analizatora minimum min 300 oznaczeń , oraz min 150 testów ISE na godzinę. | Tak |  |
| 3 | Chłodzenie odczynników , wymagana temperatura lodówki tj. 4-8 st. C umożliwiające ich przechowywanie na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 4 | Moduły ISE jako integralna część aparatu, pomiar bezpośredni. Kalibracja ISE nie częściej niż raz na 2 tygodnie | Tak |  |
| 5 | Analizator wolnostojący wraz z UPS | Tak |  |
| 6 | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem. | Tak |  |
| 7 | Zużycie wody do 3 litrów na godzinę pracy analizatora | Tak |  |
| 8 | Uzupełnianie odczynników, jednorazowych kuwet bez zmiany trybu pracy – wymagana ciągłość pracy , detektor skrzepów w próbce badanej | Tak |  |
| 9 | Analizator posiadający min 75 miejsc na próbki pacjenta i min. 43 miejsca na odczynniki | Tak |  |
| 10 | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek, poza zakresem i stężonych kalibratorów (CRP, RF, ). | Tak |  |
| 11 | Analizator pracujący przy użyciu kuwet jednorazowych | Tak |  |
| 12 | W trakcie trwania umowy firma zapewnia nieodpłatne uczestnictwo w programie kontroli jakości- StandLab | Tak |  |
| 13 | Analizator objęty gwarancją przez cały okres obowiązywania umowy | Tak |  |
| 14 | Nieodpłatny dojazd i robocizna serwisu | Tak |  |
| 15 | Bezpłatne podłączenie analizatora do posiadanego systemu LIS: Infomedica | Tak |  |
| 16 | Analizator musi posiadać Deklarację zgodności CE, | Tak |  |
| 17 | Wraz z aparatem dostarczona skrócona instrukcja obsługi, karty substancji niebezpiecznych | Tak |  |
| 18 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 19 | Dostawa analizatora w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w celu dokonania walidacji wyników | Tak |  |
| 20 | Analizator zaopatrzony w ekran dotykowy, klawiaturę, mysz, drukarkę, dodatkowy zestaw komputerowy – do LIS ( komputer, monitor, mysz, klawiatura) | Tak |  |
| 21 | Analizator posiadający wydzielone miejsca na próbki cito | Tak |  |
| 22 | Wszystkie aplikacje mają być wprowadzone przez osobę szkolącą z obsługi aparatu | Tak |  |
| 23 | Wymagane min. 3 dniowe szkolenie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa | Tak |  |
|  | Dodatkowe parametry: | X | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1 | Pojemniki na wodę, ścieki, kuwety jednorazowe w powierzchni analizatora | Tak – 18 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Kalibracja modułu ISE | Do 7 dni - 0 pkt Powyżej 7 dni-18 pkt |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 5 - Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków

LabuReader i LabuReader Plus

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 6 - Szybkie testy

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 7 - Odczynniki laboratoryjne.

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 8 - Odczynniki chemiczne

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 9 - Surowice i płyny do badań serologicznych

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 10 - Test do wykrywania toksyn A i B oraz antygenu GDH Clostridium

difficile

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla testu

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie oznaczenia z tego samego materiału, tak samo pobranego i przygotowanego, badanego w takich samych warunkach i w tym samym czasie, dozowana do 1 studzienki | TAK |  |
| 2 | Równoczesne ( w jednym oznaczeniu) wykrywanie: - toksyny A ( enterotoksyny) na poziomie nie gorszym niż 0,63 ng/ml, - toksyny B ( cytotoksyny ) na poziomie nie gorszym niż 0,16 ng/ml, - antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na poziomie nie gorszym niż 0,8 ng/ml, | TAK |  |
| 3 | Test powinien zawierać 2 ml kontroli dodatniej, koniugat i wszystkie inne odczynniki niezbędne do jego wykonania | TAK |  |
| 4 | Wynik w ciągu 25 min | TAK |  |
| 5 | Wszystkie informacje potwierdzone w metodyce dołączonej do oferty w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Możliwość przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin | TAK |  |
| 7 | Termin ważności testów min 9 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 11 - Podłoża i odczynniki do identyfikacji gruźlicy

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla pozycji 1,2,3.

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża w butelkach z nietłukącego plastiku | TAK |  |
| 2 | Przystosowane do kolorymetrycznej metody detekcji wzrostu drobnoustrojów | TAK |  |
| 3 | Możliwość wizualnej oceny wzrostu drobnoustrojów | TAK |  |
| 4 | Podłoża w pozycji nr 1 i 2 zawierają inhibitory antybiotyków | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 12 - Szybkie testy immunochemiczne

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw musi zawierać kontrolę dodatnia i ujemną | TAK |  |
| 2 | Okres ważności dostarczonego testy nie krótszy niż 9 miesięcy | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 13 - Test do wykrywania latentnego zakażenia gruźlicą

| L.p. | Wymagane parametry dla testu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat kontroli jakości produktu | TAK |  |
| 2 | Termin ważności odczynników i probówek min. 9 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 3 | Dodatkowe wymagania | x | x |
| 4 | Bezpłatna dostawa i instalacja na komputerze zamawiającego oprogramowania umożliwiającego odczyt, analizę wartości testu oraz interpretację wyniku | TAK |  |

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 14 - Testy immunochromatograficzne

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 15 - Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100.

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 16 - Sprzęt laboratoryjny j.u.

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 17 - Podłoża

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 18 - Fuksyna

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……z

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 19 - Testy do jakościowego oznaczania antygenu wirusa grypy podtypu A i B

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……z

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 20 - Sprzęt laboratoryjny

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……z

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 21 - Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą

analizatora.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| l.p. | Opis parametru wymaganego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametr oferowany (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B |
| 1 | Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B – zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy– zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Badanie przeglądowe przeciwciał |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  |  |
| Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi |
| 4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną |  |  |
| Odczynniki – parametry jakościowe |
| 5 | Odczynniki: badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych , mikrokart zawierających 6-8 kolumn, sposób przygotowania – gotowe do użycia wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora głównego oraz dla back up system pojedynczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart termin ważności mikrokart – nie mniej niż 9 miesięcy, termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni, płyny płuczące w formie skoncentrowanej dostawy odczynników, kaset i krwinek zgodnie z harmonogramem. |  |  |
| 6 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA |  |  |
| 7 | Dostawa komputera niezbędnego do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA |  |  |
| 8 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2016 rok |  |  |

- Wartość netto odczynników: ………………..……………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto odczynników:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto dzierżawy aparatu: ………………..………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto dzierżawy aparatu:……………………………………………………….…zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Wartość netto zadania: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto zadania:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……zł

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

ZADANIE NR 22 – Krążki antybiotyczne.

- Wartość netto: ………………..……………………………………………… zł

- Wartość netto słownie:…………………………………………………………….…zł

- VAT..........%, tj:……………………..	………………zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………….……...zł

- Wartość brutto:……………………………………………………….……… zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………….……z

- Termin zapłaty faktury wynosi … dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III.  Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. *(niepotrzebne skreślić)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE* - wskazać którą część   ………………………………………….…………*(niepotrzebne skreślić). 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail): ……………………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Formularz cenowy

  - Dowód wpłaty wadium

  - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce                                                                                           …….. …………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)