## Odczynniki laboratoryjne 2017
ZP-167-2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 1 - Odczynniki immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego
| Nazwa badania | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za opak. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | TSH | 7000 | 60 | 116.6667
2 | FT4 | 1900 | 60 | 31.6667
3 | FT3 | 1800 | 60 | 30
4 | CEA | 600 | 60 | 10
5 | TPSA | 1700 | 60 | 28.3333
6 | D-Dimer | 480 | 60 | 8
7 | hsTROPONIN I | 9000 | 60 | 150
8 | PROCALCITONINA | 4000 | 60 | 66.6667
9 | HBs AG | 1000 | 60 | 16.6667
10 | HBs AG CONFIR. | 30 | 30 | 0.5
11 | HIV DUO | 360 | 60 | 6
12 | anty HCV | 800 | 60 | 13.3333
Kontrole i kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonywania w/w ilości oznaczeń
Razem:
Warunki dodatkowe: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
ZADANIE NR 2 | Odczynniki laboratoryjne i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup)
Lp | Części zużywalne i kalibratory, kontrole | Ilość badań | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
Odczynniki do analizatora podstawowego
1 | Elektroda pH | 40000 | op. | 2
2 | Elektroda pO2 | 40000 | op. | 2
3 | Elektroda pCO2 | 40000 | op. | 2
4 | Elektroda referencyjna | 40000 | op. | 2
5 | Elektroda Na | 40000 | op. | 2
6 | Elektroda K | 40000 | op. | 2
7 | Elektroda Cl | 40000 | op. | 2
8 | Elektroda Ca | 40000 | op. | 2
9 | Elektroda COHb | 40000 | op. | 2
10 | Elektroda MetHb | 40000 | op. | 2
11 | Elektroda O2Hb | 40000 | op. | 2
12 | Kalibratory
13 | Kontrole 1 raz dziennie na dwóch poziomach
14 | Części zużywalne
15 | Zestaw odczynników niezbędnych do wykonania badań pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca, COHb, MetHb, O2Hb
16 | Łapacze skrzepów
Odczynniki do analizatora zastępczego BACKUP
17 | Elektroda pH | 20000 | op. | 1
18 | Elektroda pO2 | 20000 | op. | 1
19 | Elektroda pCO2 | 20000 | op. | 1
20 | Elektroda referencyjna | 20000 | op. | 2
21 | Kontrole
22 | Części zużywalne
23 | Zestaw odczynników niezbędnych do wykonania badań pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2
Razem:
Warunki dodatkowe: Brak jakiegokolwiek odczynnika w złożonej ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
ZADANIE NR 3 - odczynniki do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego
Lp | Asortyment | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń z jednego opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 op. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Czas protrombinowy, tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI ok. 1 (+/-0,1); trwała min. 5 dni na pokładzie aparatu | 29000 | 900 | 33
2. | APTT Czas kaolinowo-kefalinowy,gotowy do użycia, odczynnik trwały min. 5 dni na pokładzie aparatu, | 2000 | 720 | 4
3. | D-DIMER, ilościowo, liniowość min 7000ng/ml FEU w pierwszym badaniu, trwały na pokładzie min 7 dni | 14000 | 105 | 146
Niezbędne kalibratory, dodatkowe odczynniki akcesoria i części zużywalne do ww. ilosci badań na oferowanym analizatorze
-
Razem
ZADANIE NR 4 - Odczynniki do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora
Lp | Asortyment | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń z jednego opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 op. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Wapń | 4000 | 1050 | 3.8095
2. | Żelazo | 2400 | 2000 | 2
3. | TIBC | 600 | 60 | 10
4. | Fosfor | 2100 | 1600 | 2
5. | albumina | 2600 | 650 | 4
6. | Magnez | 1500 | 400 | 3.75
7. | Białko całkowite | 3800 | 1600 | 2.375
8. | Bilirubina całkowita | 25000 | 530 | 47.1698
9. | Cholesterol całkowity | 5300 | 1200 | 4.4167
10. | Cholesterol HDL bezpośredni | 4800 | 720 | 6.6667
11. | Kreatynina enzymatyczna | 42000 | 500 | 84
12. | Glukoza | 24400 | 1200 | 20.3333
13. | Mleczany | 2000 | 800 | 2.5
14. | Triglicerydy | 5000 | 1200 | 4.1667
15. | Mocznik | 37000 | 1000 | 37
16. | Kwas moczowy | 2800 | 1050 | 2.6667
17. | Fosfataza zasadowa | 1100 | 440 | 2.5
18. | CPK | 1000 | 280 | 3.5714
19. | Amylaza | 8000 | 1520 | 5.2632
20. | CKMB aktywnośc | 1050 | 220 | 4.7727
21. | ASPAT | 27200 | 1100 | 24.7273
22. | ALAT | 27200 | 1100 | 24.7273
23. | GGTP | 2200 | 500 | 4.4
24. | CRP | 32000 | 500 | 64
25. | RF | 1000 | 400 | 2.5
26. | C3 | 300 | 200 | 1.5
27. | C4 | 300 | 200 | 1.5
28. | IgA | 300 | 200 | 1.5
29. | IgM | 300 | 200 | 1.5
30. | IgG | 300 | 200 | 1.5
31. | Elektrolity (Na,K,Cl) | 37500 | 1333 | 28.132
32. | LDH | 900 | 440 | 2.0455
33. | IgE | 1500 | 66 | 22.7273
34. | Alkohol | 900 | 678 | 4
35. | Bialko w moczu i PMR | 1000 | 720 | 2
36. | D-dimer | 600 | 200 | 3
Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy
Razem:
UWAGA: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania dzierżawy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
ZADANIE NR 5 - Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków LabuReader i LabuReader Plus
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Testy paskowe 11 parametrowe do analizy moczu do czytnika pasków LabUReader | szt | 20000
Oznaczane parametry:
· Ciężar właściwy
· Ciała ketonowe
· Wartość pH
· Leukocyty
· Nitraty
· Erytrocyty
· Białko
· Bilirubina
· Glukoza
· Urobilinogen
· Kwas askorbinowy
2 | Gumki transportowe do aparatu Labu-Reader | komplet | 2
3 | Gumki transportowe do aparatu Labu-Reader Plus | komplet | 2
4 | Kontrola płynna do moczu poziom normalny i patologiczny do parametrów fizyko- chemicznych 12x12 | op | 4
5 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjnej w ilości wymaganej do uzuskania certyfikatu (należy wpisać i wycenić wymaganą ilość) | szt. | 2
Razem
ZADANIE NR 6 - Szybkie testy
L.p. | Nazwa asortymentu, wymagania | Ilość badań | Ilość sztuk w 1 opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Waaler Rose lateks z kontrolą trwałość zestawu 52 tygodnie w temp. 2-80C Zestaw na min. 100 oznaczeń. Met. Lateksowa | 400 | 100 | 4
2 | ASO z kontrolą trwałość zestawu 52 tygodnie w temp. 2-80C Zestaw na min. 100 oznaczeń. Met. lateksowa | 200 | 100 | 2
3 | Komórki LE z kontrolą trwałość zestawu 52 tygodnie w temp. 2-80C Zestaw na min. 25 oznaczeń. Met.lateksowa | 200 | 25 | 8
4 | Krew utajona w kale – bez diety z kontrolą trwałość zestawu 52 tygodnie Zestaw na min. 20 oznaczeń. Płytka | 480 | 20 | 24
5 | Barbiturany trwałość zestawu 52 tygodnie. Płytka | 20 | 1 | 20
6 | Testy narkotykowe w moczu jednoparametrowe – płytka-amfetamina AMP | 20 | 1 | 20
7 | Testy narkotykowe w moczu jednoparametrowe – płytka –metamfetamina MEA | 20 | 1 | 20
8 | Testy narkotykowe w moczu jednoparametrowe – płytka opiaty wysoka czułość MOP | 20 | 1 | 20
9 | Testy narkotykowe w moczu jednoparametrowe – płytka – marihuana (THC) | 20 | 1 | 20
10 | Testy narkotykowe w moczu jednoparametrowe – płytka - kokaina COC | 20 | 1 | 20
11 | Testy narkotykowe w moczu jednoparametrowe – płytka – Ekstazy MDMA | 20 | 1 | 20
Razem
ZADANIE NR 7 - Odczynniki laboratoryjne
Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Odczynnik Erlicha, trwałość odczynnika min 52 tygodnie w temp. 15-300 C | 150ml | 2
2 | Płyn rozcieńczający krwinki białe (Türka) a 250 ml, trwałość odczynnika min. 52 tygodnie | 250ml | 2
3 | Odczynnik Rossina, , trwałość odczynnika min. 52 tygodnie w temp. 15-300 C | 100ml | 2
4 | Odczynnik May – Grunwalda trwałość odczynnika min. 52 tygodnie w temp. 15-300 C Opakowanie max. 1 litr | 1 litr | 4
5 | Odczynnik Giemzy trwałość odczynnika min. 52 tygodnie w temp. 15-300 C, opakowanie max. 1 litr | 1 litr | 4
6 | Eozyna Y (1% roztwór wodny) | 250ml | 4
7 | Hematoksylina wg Mayera | 500ml | 2
8 | Ksylen cz.d.a. | 1 litr | 4
9 | Balsam DPX | 100ml | 4
Razem
ZADANIE NR 8 - Odczynniki chemiczne
L.p | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Potasu wodorotlenek KOH cz.d. a 1000g | op. | 40
2. | Potasu fosforan 1- zasadowy KH 2 PO4 cz. d. a. a 200g | op. | 2
3. | L – asparagina uwodniona C 4H 3N 2 O 3 x H 2O a 100g | op. | 10
4. | Siarczan magnezu MgSO4 x 7 H 2O cz. d. a. a 250g | op. | 2
5. | Pirogronian sodowy C 3 H 3Na O3 cz .d. a. a 100g | op. | 2
6. | Glicerol cz. d. a. a 1000 ml | op. | 2
7. | Glikol etylenowy C2 H 6O2 cz. d. a. a 500 ml | op. | 2
8. | Tri – sodu cytrynian 2 – hydrat. C5H5Na3O7 x 2H2O cz. d. a. a 500g | op. | 4
9. | Fosforan sodowy II zasadowy 12 hydrat. Na2HPO4 x 12 H2O cz. d. a. a 200g | op. | 2
10. | Zieleń malachitowa (szczawian) C25H26N2O4 cz. d. a. a 100g | op. | 4
11. | Kwas solny HCl stężony cz. d. a. a 1000ml | op. | 40
12. | Wodorotlenek sodu NaOH cz. d. a. a 1000g | op. | 8
13. | Cytrynian magnezu Mg3(C6H5O7)2 cz. d. a.200g | op. | 2
14. | N-acetyl L-cysteina 1 kg | op. | 2
15. | Alkohol absolutny a 500ml | op. | 6
16. | Formaldehyd cz. d. a. a 1000ml | op. | 120
17. | Fixocyt 250g | op. | 4
Razem
ZADANIE NR 9 - Surowice i płyny do badań serologicznych
Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | Ilość w ml | Ilość amp. | Cena jedn. netto za 1 amp. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Odczynnik monoklonalny anty –A, zabarwiony – niebieski, klarowny sposób użycia wg zaleceń producenta (ulotka dołączona do opakowania), data ważności podana na opakowaniu ok. 1 rok, opakowanie ampułki przechowywane w temp. +2 do +80C | 25 ml klon I + 25 ml klon II
| opakowanie ampułki 5 ml |  | 20
lub
| opakowanie ampułki 10 ml |  | 10
2 | Odczynnik monoklonalny anty –B, zabarwiony – żółty, klarowny sposób użycia wg zaleceń producenta (ulotka dołączona do opakowania), data ważności podana na opakowaniu ok. 1 rok, opakowanie ampułki przechowywane w temp. +2 do +80C | 25ml klon I + 25 ml klon II
| opakowanie ampułki 5 ml |  | 20
lub
| opakowanie ampułki 10 ml |  | 10
3 | Odczynnik monoklonalny anty –D/Blend/, bezbarwny, klarowny sposób użycia wg zaleceń producenta (ulotka dołączona do opakowania), data ważności podana na opakowaniu ok. 1 rok, opakowanie ampułki przechowywane w temp. +4 do +80C | 50 ml
| opakowanie ampułki 5 ml |  | 20
lub
| opakowanie ampułki 10 ml |  | 10
4 | Odczynnik monoklonalny anty –D/RUM/, bezbarwny, klarowny sposób użycia wg zaleceń producenta (ulotka dołączona do opakowania), data ważności podana na opakowaniu ok. 1 rok, opakowanie ampułki przechowywane w temp. +4 do +80C | 50 ml
| opakowanie ampułki 5 ml |  | 20
lub
| opakowanie ampułki 10 ml |  | 10
5 | Dolichotest – odczynnik, sposób użycia wg zaleceń producenta (ulotka dołączona do opakowania), data ważności podana na opakowaniu ok. 1 rok, opakowanie ampułki 2ml, przechowywane w temp. +2 do +80C | 6 ml | 6
6 | Standard antyD do kontroli pośredniego testu antyglobulinowego i testu LEN, sposób użycia według zaleceń producenta ( ulotka dołączona do opakowania) data ważności 12 miesięcy, opakowanie przechowywanie w temp. +2 do +80C | 25 ml
| opakowanie ampułki 5 ml |  | 10
lub
| opakowanie ampułki 2 ml |  | 26
7 | Przeciwciała do oznaczenia antygenu K z układu grupowego Kell | 30 ml | 15
8 | PBS- buforowany roztwór soli fizjologicznej pH 6,9-7,1, opakowanie 500ml, termin ważności 12 miesięcy przechowywanie w temp. +2 do +280C | 10 000 ml | 40
Razem
ZADANIE NR 10 - Test do wykrywania toksyn A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Immunoenzymatyczny test kasetkowy do wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile w kale | 25 | 60
Razem:
ZADANIE NR 11 - Podłoża i odczynniki do identyfikacji gruźlicy
Lp. | Nazwa produktu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Podłoże do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii a 100 szt. | 60
2. | Podłoże do hodowli bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii a 100 szt | 60
3. | Podłoże płynne Middlebrooka do hodowli prątków z materiałów klinicznych innych niż krew a 100 szt | 40
4. | Dodatek antybiotyków do podłoża Middlebrooka do hodowli prątków z materiałów klinicznych innych niż krew | 60
5. | Zestaw do identyfikacji M. tuberculosis complex metodą genetyczną wykrywającą r-RNA prątka ( 50 oznaczeń) | 6
6. | Końcówki do pipet z hydrofobowymi wkładami o poj. 1250 ml a 120 szt | 10
7. | Wydłużone końcówki do pipet do badań genetycznych | 10
8. | Zestaw odczynników do detekcji (2 x 240 ml) | 4
9. | Probówki polipropylenowe a 250 szt | 10
10. | Korki do probówek polipropylenowych a 150 szt | 4
Razem
ZADANIE NR 12 - Szybki test immunochemiczny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Szybki immunochemiczny test do jakościowego wykrywania antygenów Legionella pneumiphila w ludzkim moczu ( 20 testów w opak.) | 2
Razem
ZADANIE NR 13 - Test do wykrywania latentnego zakażenia gruźlicą
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość jednostek w 1 op. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Test ELISA do wykrywania infekcji Mycobacterium tuberculosis oparty na pomiarze stężenia IFN- gamma z krwi pełnej, powstającego w odpowiedzi na antygeny peptydowe ESAT -6, CFP -10 oraz TB7,7(p4) | Zestaw 2 x 96 dołkowe płytki | 34
2 | Probówki do pobierania krwi w zestawie zawierającym kontrolę negatywną, 2 probówki z antygenami gruźliczymi, kontrolę pozytywną | Zestaw 4x50 | 30
Razem:
ZADANIE NR 14 - Test immunochromatograficzny
L.p. | Nazwa asortymentu, wymagania | Ilość badań | Ilość sztuk w 1 opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Test immunochromatograficzny in vitro do wykrywania w kale antygenu Gardia Lamblia Zestaw zawierający wszystkie materiały potrzebne do jego wykonania wraz z kontrolą dodatnią i ujemną | 300 | 25 | 12
Razem:
ZADANIE NR 15 - Odczynniki do analizatora IMMUNO CAP-100
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | D1 Roztocza kurzu domowego d. Pteronyssinus | 80 | 10
2 | D2 Roztocza kurzu domowego d. Farinae | 64 | 8
3 | HX2 Mieszanka roztoczy pełnego kurzu i karalucha (h2,d1,d2,i6) | 30 | 4
4 | E1 Sierść kota | 16 | 2
5 | E5 Sierść psa | 16 | 2
6 | EX73 Mieszanka pierza drobiu domowego i papugi | 10 | 2
7 | F1 Białko jaja kurzego | 16 | 2
8 | F2 Mleko | 16 | 2
9 | F3 Ryba (dorsz) | 16 | 2
10 | F13 Orzeszek ziemny | 16 | 2
11 | F25 Pomidor | 16 | 2
12 | F26 Wieprzowina | 16 | 2
13 | F27 Wołowina | 16 | 2
14 | F79 Gluten | 20 | 4
15 | F85 Seler | 10 | 2
16 | F93 Kakao | 10 | 2
17 | FX5E Mieszanka pokarmowa (f1, f2, f3, f4, f13, f14) | 144 | 18
18 | G6 Tymotka | 10 | 2
19 | GX3 Mieszanka traw (g1, g5, g6, g12, g13) | 48 | 6
20 | I1 Pszczoła | 48 | 6
21 | I3 Osa | 48 | 6
22 | I75 Szerszeń | 30 | 6
23 | K82 Lateks | 100 | 20
24 | M6 Alternaria | 10 | 2
25 | MX2 Mieszanka pleśni (m1, m2, m3, m5, m8) | 16 | 2
26 | TX9 Mieszanka drzew (t2, t3, t4, t7, t12) | 48 | 6
27 | W6 Bylica | 32 | 4
28 | WX3 Mieszanka chwastów (w6, w9, w10, w12, w20) | 32 | 4
29 | T3 Brzoza srebrna | 16 | 2
30 | Amoxycylina | 16 | 2
31 | Phatiatop | 48 | 2
Niezbędne kalibratory, dodatkowe odczynniki do ww. ilości badań na analizatorze IMMUNO CAP - 100
Razem:
Warunki dodatkowe: Brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie, a niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże oferenta do dostarczenia go w trakcie umowy na koszt dostawcy bez prawa fakturowania.
ZADANIE NR 16 - Sprzęt laboratoryjny j.u.
Lp | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Ilość sztuk w 1 opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów na 120µl krwi wersenianowej | 600 | 50 | 12
2 | Probówki wirówkowe z polipropylenu stożkowe z kołnierzem z korkiem o poj. 7ml. | 10000 | 200 | 50
3 | Pojemniki na mocz z zakrętką o poj 120ml +/- 10 ml z PE | 38000 | 500 | 76
4 | Pojemniki sterylne z zakrętką o poj 60 ml z PE | 20000 | 100 | 200
5 | Podstawki z tworzywa do nastawiania OB na 10 miejsc | 4 | 4 | 1
6 | Kapilary do gazometrii o poj. 175 µl (Φzew.2,3x100mm)z heparyną Li | 60000 | 1000 | 60
7 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 ml gumowe, szczelnie zamykające rurkę i chroniące ją przed uszkodzeniem w razie upadku | 120000 | 500 | 1200
8 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii z poz. 7 | 100 | 500 | 1
9 | Kapilary do hematokrytu o poj 60 µl bez heparyny | 1000 | 1000 | 1
10 | Naczyńko do Cobas o poj 0,7ml | 10000 | 1000 | 10
11 | Kuwety pomiarowe 12 miejscowe do analizatora Cobas Mira pakowane indywidualnie. | 1000 | 15 | 67
12 | Jednorazowe płyty do określania grup krwi, na 30 badań o kolorze białym | 2000 | 100 | 20
13 | Końcówki standardowe o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, żółte, o standardowej jakości | 40000 | 1000 | 40
14 | Końcówki standardowe o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, niebieskie o standardowej jakości | 10000 | 500 | 20
15 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. 5000ml | 1000 | 200 | 5
16 | Probówki FALCONE,o poj 50ml (30x115), stożkowe, z podziałką i z zakrętką z polipropylenu, niewolnostojące | 20000 | 50 | 400
17 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym z polipropylenu z podziałką lub bez | 5000 | 500 | 10
18 | Sterylne pałeczki do wymazów w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, bez podłoża | 6000 | 100 | 60
19 | Sterylne pipetki Pasteura z tworzywa sztucznego o dł. 145mm bez podziałki o poj. 3ml | 20000 | 400 | 50
20 | Pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5mm, pakowane indywidualnie, jałowe | 2000 | 100 | 20
21 | Wymazówki z tworzywa o długości około 150 mm w probówce transportowej o główce z bawełny z podłożem transportowym | 2000 | 100 | 20
22 | Ezy z zakończeniem prostym i oczkiem o poj 10µl, pakowane do 20 sztuk ( jałowe) | 1200 | 200 | 6
23 | Probówki o poj.4ml (12x75) okrągłodenne z polistyrenu | 40000 | 500 | 80
24 | Probówki o poj. 11 ml +/- 1 ml (Φzew 16 mm) okrągłodenne z polistyrenu z podziałką lub bez | 10000 | 200 | 50
25 | Probówki o poj. 10 ml +/- 1 ml (Φzew 16 mm) dno stożkowe bez kołnierzyka z polistyrenu z podziałką lub bez | 32000 | 200 | 160
26 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, krawędzie szlifowane (standart ogólnolaboratoryjny) | 2000 | 50 | 40
27 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, krawędzie szlifowane gładkie i białym jednostronnym polem do opisu | 2000 | 50 | 40
28 | Szkiełka nakrywkowe o grubości 0,15 +/- 0,03 mm o wymiarach 24x60 mm | 1000 | 1000 | 1
29 | Pojemniki o poj 30 ml (25 x 90) z zakrętką z PE i łopatką | 2000 | 100 | 20
30 | Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do ilościowej analizy osadu moczu | 2000 | 100 | 20
31 | Probówki typu Eppendorf o poj 2 ml z PP bezbarwne o podwyższonej przeźroczystości z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie z podziałką co 0,5 ml do 2 ml z polem do opisu | 5000 | 500 | 10
32 | Probówki typu Eppendorf o poj 2 ml czyste molekularnie z podziałką | 1000 | 1000 | 1
RAZEM
ZADANIE NR 17 - Podłoża
Lp | Nazwa asortymentu | Ilość jednostek w 1 opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Podłoże do hodowli prątków Stonebrinka z PACT | 100 | 60
2 | Podłoże Loewenstein –Jensen z zielenią malachitową i glicerolem oraz zestawem antybiotyków hamujących wzrost flory towarzyszącej | 100 | 100
3 | Podłoże Loewwenstein – Jensen z zielenia malachitową w probówce a 100 szt | x | 80
Razem:
Warunki dodatkowe dla zadania nr 17:
Pozycja nr 1 i 2 - dokumenty kontroli jakości podłóż do każdej nowej serii przysyłane wraz z produktem.
ZADANIE NR 18 - Fuksyna
Lp. | Nazwa produktu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Barwnik z fuksyna karbolową do barwienia prątków w metodzie Zeihl -Neelsena na zimno op. 1L | 25
Razem
ZADANIE NR 19 - Test do jakościowego oznaczania antygenu wirusa grypy podtypu A i B
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość jednostek w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Immunochromatograficzny test in vitro do wykrywania antygenu wirusa grypy podtypu A i B | 20 | 8
Razem:
ZADANIE NR 20 - Sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Ilość sztuk w 1 opak. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Podstawki do kapilar do hematokrytu z woskiem do ich zatykania | 250 | 10 | 25
2 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 2 –20 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 2 | 1 | 4
3 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 10 –100 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 4 | 1 | 8
4 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 20–200 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 4 | 1 | 8
5 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 100 –1000 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 4 | 1 | 8
6 | Pipety automatyczne zmiennopojemnościowe o pojemności nastawnej w zakresie 500 –5000 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 3 | 1 | 6
7 | Pipeta automatyczna wielokanałowa o pojemności nastawnej 50-300 µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem | 1 | 1 | 2
8 | Statyw z plexi 4 – miejscowy do pipet mechanicznych zmiennopojemnościowych z pozycji przetargu 28-32 | 2 | 1 | 4
9 | Czasomierz elektroniczny, odmierzający czas nastawiony w zakresie od 0 do 99 min 59s. , z dokładnością do1 s. z alarmem | 4 | 1 | 8
10 | Mieszadełka magnetyczne pokryte politetrafluoroetylenem, proste o średnicy 3 mm długości 8 mm | 5 | 1 | 5
11 | Sumator hematologiczny, 12 parametrowy | 1 | 1 | 1
12 | Cylindry miarowe ze szkła o pojemności 50 ml dział skali 1 ml | 5 | 1 | 5
13 | Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys. 65 mm, na 20 probówek o średnicy od 10 do 12 mm | 10 | 1 | 20
14 | Statyw z drutu stalowego powlekany ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wys. 75 mm, na 20 probówek o średnicy od 13 do 16 mm | 10 | 1 | 20
15 | Pojemnik z pokrywką do przechowywania sprzętu jednorazowego przezroczysty z plexi wymiary 16x26x30 cm | 2 | 2 | 1
16 | Pojemnik z pokrywką do przechowywania sprzętu jednorazowego przezroczysty z plexi wymiary 31x26x30 cm | 2 | 1 | 2
17 | Pudełko na 60 końcówek typu Eppendorf o pojemności do 1000ul | 5 | 1 | 5
Razem:
ZADANIE NR 21 - Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 op. | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Screening przeciwciał na krwinkach wzorcowych w PTA LISS oraz właściwa próba krzyżowa | oznaczenie | 10000 | 98 | 102
2 | Pełne oznaczenie grupy krwi AB0 RHD z badaniem izoaglutynin grupowych mikrometodą kolumnową | oznaczenie | 7000 | 40 | 175
3 | Potwierdzenie grupy krwi AB0 RHD dawcy, mikrometodą kolumnową. | oznaczenie | 2000 | 100 | 20
4 | Potwierdzenie grupy krwi AB0 RHD biorcy, mikrometodą kolumnową | oznaczenie | 2000 | 100 | 20
5 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości 4 razy w roku | zestaw | 8
6 | Materiały dodatkowe : zestawy do codziennej kontroli jakości badań, materiały zużywalne /eksploatacyjne, inne odczynniki, płyny niezbędne do wykonywania badań określonych w pozycji 1 - 5
7.
Razem:
UWAGA: brak jakiegokolwiek odczynnika w ofercie niezbędnego do wykonywania badań zobowiąże Wykonawcę do dostarczenia go w trakcie trwania dzierżawy aparatu na koszt własny bez prawa do fakturowania.
ZADANIE NR 22 Krążki antybiotyczne
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 opak. | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
Krążki antybiotyczne w opakowaniu a' 50 krążków
1 | Amikacin 30μg | 100
2 | Amoxicillin/Clavulanic acid 20/10 μg | 100
3 | Ampicillin 10 μg | 40
4 | Ampicillin 2 μg | 40
5 | Ampicillin/ Sulbactam 10/10 μg | 100
6 | Azithromycin 15 μg | 100
7 | Aztreonam 30 μg | 100
8 | Benzylopenicylina 1U | 20
9 | Cefepime 30 μg | 40
10 | Cefotaxime 5 μg | 100
11 | Cefoxitin 30 μg | 40
12 | Cefpodoxim 10 μg | 40
13 | Ceftazidime 10 μg | 100
14 | Ceftriaxone 30 μg | 100
15 | Cefoperazon 30 μg | 40
16 | Cefuroxime 30 μg | 40
17 | Chloramphenicol 30 μg | 40
18 | Ciprofloxacin 5 μg | 100
19 | Clarithromycin 15 μg | 40
20 | Clindamycin 2 μg | 40
21 | Doxycycline 30 μg | 100
22 | Ertapenem 10 μg | 20
23 | Erytromycyna15 μg | 40
24 | Gentamycin 10 μg | 100
25 | Gentamycin 30 μg | 20
26 | Imipenem 10 μg | 40
27 | Linezolid 30 μg | 20
28 | Levofloksacin 5 μg | 100
29 | Lincomycin 15 μg | 20
30 | Meropenem 10 μg | 40
31 | Neomycin30 μg | 40
32 | Nitrofurantoina 100 μg | 40
33 | Norfloxacin 10 μg | 100
34 | Ofloxacin 5 μg | 100
35 | Oxacillin 5 μg | 20
36 | Piperacillin/ Tazobactam30/6 μg | 100
37 | Rifampicin 5 μg | 40
38 | Streptomycin 300 μg | 10
39 | Temocylina 30 μg | 10
40 | Tetracycline 30 μg | 40
41 | Teicoplanin 30 μg | 20
42 | Tigecycline 15 μg | 100
43 | Tobramycin 10 μg | 40
44 | Trimetoprim /sulphametoxazole 1,25/23,75 μg | 100
45 | Vancomycin 30 μg | 40
46 | Krążki nieimpregnowane | 20
Razem: