Chęciny, dnia 2017-06-22

Znak sprawy: ZP-746-2017-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zadanie nr 3

I System do mycia endoskopów giętkich:

1. Pytanie do Poz. 1.6 Czy Zamawiający dopuści min. 3 niezależne konektory umożliwiające podłączenie każdego endoskopu osobno dla każdej z oferowanych myjni pojedynczych?

Odp. Tak.

2. Pytanie do Poz. 1.8 Ze względu na fakt, że w praktyce szpitalnej rozpoznawanie zablokowania kanału endoskopu zostaje wykryte na etapie mycia wstępnego endoskopu, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „automatyczna kontrola testu szczelności w trakcie całego procesu mycia i dezynfekcji dla zachowania bezpieczeństwa endoskopów”

Odp. Tak.

3. Pytanie do Poz. 1.9 Czy Zamawiające dopuści podwójny system monitorowania temperatury oraz system kontroli przepływu i ilości dozowanych środków dla zachowania bezpieczeństwa procesu?

Odp. Tak.

4. Pytanie do Poz. 1.10 Czy w przypadku oferowania dwóch myjni pojedynczych Zamawiający dopuści dla każdej myjni system dwóch pomp dedykowanych oddzielnie dla roztworu myjącego i dezynfekcyjnego?

Odp. Tak.

5. Pytanie do Poz. 1.12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania technicznego w postaci jednego przyłącza wody z możliwością użycia wody zimnej, ciepłej lub zdemineralizowanej.

Odp. Tak.

6. Pytanie do Poz. 1.13 Czy Zamawiający dopuści otwieranie elektroniczne za pomocą przycisku?

Odp. Tak.

7. Pytanie do Poz. 1.14 Czy ze względu na bezpieczeństwo procesu i potwierdzoną badaniami skuteczność bójczą środka dezynfekcyjnego Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci dedykowanych preparatów wskazanych przez producenta myjni?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

8. Pytanie do Poz. 1.16 Ze względu na posiadany w pojedynczych myjniach endoskopowych wbudowany system zmiękczania wody (tzw. softener) uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w rozwiązania.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

II Szafa do bezpiecznego przechowywania i suszenia endoskopów giętkich:

9. Pytanie do Poz. 2.2 Czy Zamawiający dopuści monitorowanie temperatury dla całej komory szafy z uwzględnieniem pozostałych parametrów (czas, ciśnienie)niezależnie dla każdego endoskopu?

Odp. Tak.

10. Pytanie do Poz. 2.7 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci wyjmowanego ociekacza zainstalowanego na dnie szafy?

Odp. Tak.

11. Pytanie do Poz. 2.8 Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w postaci zamiany cm na mm

Odp. Powinno być: szer. max. 130 cm, głębokość max. 47 cm , wysokość max. 210 cm..

12. Pytanie do Poz. 2.8 Czy Zamawiający dopuści szafę o regulowanej wysokości 2130 – 2179 mm, spełniającą pozostałe max wymiary?

Odp. Tak.

13. Pytanie do Poz. 2.9 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu: „Możliwość podłączenia min. 7 endoskopów w jednej komorze. Wymagane przyłącza każdego kanału dla wszystkich endoskopów.”

Odp. Tak

14. Pytanie do Poz. 2.10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ustawień fabrycznych suszenia w czasie 120 min.

Odp. Tak

15. Pytanie do Poz. 2.12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy endoskopowej z możliwością podłączenia do posiadanego przez pracownię systemu archiwizacji badań Endobase.

Odp. Tak

16. Pytanie do Poz. 2.13 Czy Zamawiający dopuści system filtracji powietrza przez filtry HEPA dla całej komory wewn. szafy endoskopowej z uwzględnieniem dodatkowych filtrów regulujących poziom wilgotności podawanego powietrza klasy medycznej?

Odp. Tak.

Myjnia do endoskopów

17. Pkt. 1.10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w 2 pompy roztworów roboczych? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla urządzeń firmy Wassenburg, inni producenci w związku z dużą awaryjnością już dawno wycofali się z tego rozwiązania i oferują albo 1 pompę dla całego układu albo 2 pompy (osobno do mycia powierzchni zewnętrznych i osobno do mycia kanałów). Rozwiązania takie są w pełni zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1/4 i gwarantują bezawaryjną pracę myjni.

Odp. Tak.

18. Pkt. 1.13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie, w której otwieranie drzwi komory odbywa się ręcznie? W p.1.3 SIWZ Zamawiający wymaga albo załadunku od góry albo załadunku od frontu poprzez system koszy wsadowych. W takim rozwiązaniu endoskop ładowany jest najpierw do kosza, a następnie kosz wsuwany jest do myjni. Nie ma więc problemu z manualnym otwieraniem drzwi komory mycia. Inaczej jest w przypadku gdy instrument jest wkładany bezpośrednio (od góry) do komory, wtedy otwarcie bez użycia rąk (które są zajęte endoskopem) ma uzasadnienie funkcjonalne.

Odp. Zamawiający dopuszcza myjnię z ręcznym otwieraniem drzwi, w przypadku załadunku od frontu i

pozostaje przy wymogu otwierania bez użycia rąk w przypadku myjni ładowanej od góry.

19. Pkt. 1.16 - Prosimy o podanie producenta, modelu oraz zapotrzebowania na wodę demineralizowaną przez posiadane przez Zamawiającego myjnie.

Odp. Obecnie w posiadaniu Zamawiającego są myjnie, Olympus (Mini ETD, ETD-3, ETD-4), gdzie każda z  nich zużywa na etapie ostatniego płukania w (którym wymagana jest woda DEMI) ok. 10 ±1 litrów wody (ETD-3, ETD-4) ok. 5 litrów wody (Mini ETD)

20. Pkt. 1.19 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia zapasu środków na 1 rok pracy czy na 4.800 procesów? Zamawiający może w ciągu roku wykonać znacznie więcej lub znacznie mniej procesów, przez co albo niepotrzebnie zapłaci za nadwyżkę środków, która może się przeterminować albo może mu zabraknąć środków na kolejne procesy.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 1.19 z parametrów granicznych i zamieszcza poprawiony formularz ofertowy w osobnym pliku ZP-746-2017-1 Formularz ofertowy.

Szafa do bezpiecznego przechowywania i suszenia endoskopów giętkich

21. Pkt. 2.7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wyposażoną w tace ociekową? Oferowane przez nas myjnie suszą endoskop na tyle dokładnie, iż nie ma potrzeby stosowania tac ociekowych, w których mogą rozwijać się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

22. Pkt. 2.8 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając wymiary szafy w cm, a nie w mm?

Odp. Tak, powinno być  szer. max. 130 cm, głęb. max. 47 cm, wys. max. 210 cm.

23. Pkt. 2.8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wymiarach (S x G x W) 962 x 785 x 2.270 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

24. Pkt. 2.10 - Ponieważ różne typy endoskopów ze względu na swoją budowę wymagają różnych czasów suszenia, to czy Zamawiający dopuści do oceny szafę pozwalającą na dopasowanie wymaganego czasu suszenia do danego typu endoskopu? Jest rozwiązanie znacznie bardziej zaawansowane niż opisana w SIWZ regulacja w bardzo wąskim zakresie.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

25. Pkt. 2.11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną we wbudowany kompresor, nie wymagającą podłączenia do systemu zasilania powietrzem medycznym? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej funkcjonalne niż opisane w SIWZ, pozwalające na instalację szafy niezależnie od posiadania źródła powietrza medycznego w pomieszczeniu.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

26. Pkt. 2.13 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając filtra HEPA w każdym konektorze? Zgodnie z zapisem p. 2.9 SIWZ szafa powinna pozwalać na przechowywanie min. 8 endoskopów, i każdy kanał powinien mieć osobne przyłącze. Zakładając maksymalną ilość 6-ciu kanałów obecny zapis p. 2.13 wymaga zastosowania 48 filtrów HEPA w szafie. Rozwiązanie takie nie tylko jest bardzo drogie w zakupie
i eksploatacji ale nie ma też żadnego uzasadnienia ani merytorycznego ani ekonomicznego.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

27. Pkt. 2.13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 2.13 na: Powietrze podawane do kanałów endoskopu filtrowane filtrem HEPA klasy min. H14? Rozwiązanie takie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 16442:2015 dotyczącej szaf do przechowywania endoskopów oraz gwarantuje czystość powietrza używanego do suszenia endoskopów.

Odp. Tak.

28. Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowana szafa spełniała wymagania obowiązującej normy PN-EN ISO 16442:2015 dotyczącej szaf do przechowywania endoskopów?

Odp. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było zgodne z  wymaganiami obowiązującej normy PN-EN ISO

16442:2015

Dotyczy wzoru umowy:

29.  dotyczące zadania 3 , zapisów umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) paragraf 7 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zgłoszeń telefonicznych wykonywane były w godzinach pracy serwisu godz. 9.00-16.00 w dni robocze?

Odp. Tak.

30.  dotyczące zadania 3 punkt „warunki dodatkowe” podpunkt 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres dostępności do serwisu i części oraz osprzętu?

Odp. Tak.

31.  dotyczące zadania 3 , zapisów umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) paragraf 6 ustęp 4:

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość wydłużenia terminu usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad do 12 dni roboczych?

Odp. Tak.

32. dotyczące zapisów umowy, zapisów SIWZ  VIII pkt. „C” podpunkt 2 oraz opisu przedmiotu zamówienia zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  w zadaniu 3  wyposażenia tj. rejestratora parametrów mycia i dezynfekcji który nie jest wyrobem medycznymi - stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w SIWZ VIII pkt. „C” podpunkt 2

Odp. Tak, dotyczy tylko rejestratora. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 5

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – zadanie 5 Videobronchoskop

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany videobronchoskop był w pełni kompatybilny z posiadanym przez pracownię torem wizyjnym serii EXERA?

Odp. Tak.

Dotyczy wzoru umowy:

Pytanie nr 2 dotyczące zadania 5 , zapisów umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) paragraf 7 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zgłoszeń telefonicznych wykonywane były w godzinach pracy serwisu godz. 9.00-16.00 w dni robocze?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 dotyczące zadania 5 punkt „warunki dodatkowe” podpunkt 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres dostępności do serwisu i części oraz osprzętu?

Odp. Tak

Pytanie nr 4 dotyczące zadania 5 , zapisów umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) paragraf 6 ustęp 4:

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość wydłużenia terminu usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad do 12 dni roboczych?

Odp. Tak

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół