Chęciny, dnia 2017-06-20

Znak sprawy: ZP-886-2017-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zadanie nr 1:

1. Czy Zamawiający w  pozycji 13 dopuści szew o długości nici 90 cm [SIWZ: 75cm]?

Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści szew o długości nici 90cm z igłą wzmocnioną? Proponowana przez nas igła posiada idealnie dopasowaną średnicę igły do średnicy nici w stosunku 1:1, dzięki czemu wyeliminowany zostaje efekt niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, a powstały uraz tkanki jest zredukowany do minimum.

Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

3.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 56-70 dni, o podtrzymywaniu tkankowym 28-35 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

5. pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o grubości 1/0?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

6. pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

7. pozycja 15 i 16 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm?

Odp. W pozycji 15 zapis SIWZ bez zmian. W pozycji 16 dopuszcza się. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

8. pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 42 dni i okresie podtrzymywania 10-14 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

2.  pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20mm?

Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

3. pozycja 3, 5 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3 i 5  z zadania 2 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 2  poz. 3 i 5 i tworzy oddzielne zadanie nr 15. wadium w zadaniu 2 będzie wynosić 50 ,00 zł a w zadaniu nr 15 Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany  formularz cenowy w osobnym pliku ZP-886-2017-1 Formularz cenowy. Próbki w zadaniu,15 powinny być złożone w Sekretariacie Szpitala w terminie składania ofert. Katalogi lub inne dokumenty potwierdzające opis zaoferowanego asortymentu w zadaniu nr 15 powinny być załączone do oferty.

Zadanie nr 4.

1. pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

2. pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 5

1. pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów niewchłanianych, poliestrowych, plecionych?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

2.  pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 7:

1. Poz 1.Prosimy o dopuszczenie do przetargu siatki w rozmiarze 7,5 cm x 15 cm, większy rozmiar siatki zabezpieczy przed powikłaniami w postaci nawrotów przepukliny.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

2. Poz 2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu siatki w rozmiarze 25 cm x 35,5 cm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 8:

1. Czy zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze:

-poz. nr 1- zgodnym z SIWZ

-poz. nr 2- 15 x 15 cm lub 30 x 30 cm?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną wchłanialną o wielkości porów 2,5 mm.  Siatka chirurgiczna zbudowana w 50 % z włókien polipropylenowych oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL ( część wchłanialna)? Gramatura 87g/m2 a po wchłonięciu 28g/m2.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu sterylnej siatki częściowo wchłanialnej. Kompozyt polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol. O wadze 32 g \m2 ,rozmiar porów 1,4x1,4 mm , elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania, w rozmiarze 8,5 cm x 12,5 cm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

4. Poz 2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu sterylnej siatki częściowo wchłanialnej. Kompozyt polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol. O wadze 32 g \m2 ,rozmiar porów 1,4x1,4 mm , elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania, w rozmiarze 20 cm x 25 cm lub 30 cm x 30 cm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pod pojęciem „Sterylna siatka częściowo wchłanialna. Kompozyt poliglekaprone/polipropylen. Wielkość porów 3-4mm. Sterylna siatka częściowo wchłanialna. Kompozyt poliglekaprone/polipropylen. Wielkość porów 3-4mm” rozumie i będzie wymagał monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu–25; gramatura 28 g/m2; średnica porów 3-4 mm; wchłanialny element poliglekapron-25 (ok. 84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%; elastyczny, którego naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1 ?

Odp. Tak. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 13:

1. Czy zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, bez mikrohaczyków, w rozmiarach:

Poz. nr 1- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana z otworem na powrózek,

Poz. nr 2- 5 x 11 cm anatomicznie ukształtowana z otworem na powrózek ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

2. Poz 1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu sterylnej siatki częściowo wchłanianej. Bez mocowania szwów.  Kompozyt polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol. O wadze 32 g \m2 ,rozmiar porów 1,4x1,4 mm , elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania, w rozmiarze 7,5 cm x 15,5 cm. Prawa.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

3. Poz 2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu sterylnej siatki częściowo chłanianej.Bez mocowania szwów.  Kompozyt polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol. O wadze 32 g \m2 ,rozmiar porów 1,4x1,4 mm , elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania, w rozmiarze 7,5 cm x 15,5 cm. Lewa.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadaniu nr 14, poz. 1:

1. Czy zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, w rozmiarze: zgodnym z SIWZ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 14, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści siatkę ultralekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o grubości siatki 0,27 mm, porowatości 1500 µm, gramaturze 19 g/m², w rozmiarze zgodnym z SIWZ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy

- Czy terminy podane w umowie  odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo  wolnych od pracy ?

Odp. Tak, dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie słów: ”po uprzednim wezwaniu „ w par 7 pkt.2 umowy ?

Odp. Tak. Dodaje się zapis „Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim

wezwaniu w przypadku:” Pozostałe zapisy bez zmian.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać  zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie ?

Odp. Tak , po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis pkt. X i  XVI SIWZ, który otrzymują brzmienie:

X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

A- Wniesienie wadium:

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej:

Zadanie  nr 1	….…………  1 200,00 zł

Zadanie nr 2	…………..        50,00 zł

Zadanie nr 3	…………..        50,00 zł

Zadanie nr 4	….……….      200,00 zł

Zadanie nr 5	……………..    30,00 zł

Zadanie nr 6	……………..    30,00 zł

Zadanie nr 7	…………..        30,00 zł

Zadanie nr 8	………….         50,00 zł

Zadanie nr 9	…………          50,00 zł

Zadanie nr 10	. ………          40,00 zł

Zadanie nr 11	………..        200,00 zł

Zadanie nr 12	………..          80,00 zł

Zadanie nr 13	………..        200,00 zł

Zadanie nr 14	………..        200,00 zł

W zadaniu nr 15 wadium nie jest wymagane

XVI – KRYTERIA OCENY OFERTY:

- Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w zadaniu nr 1,2,3,4,5,6,11,12 i 15 są:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty | 60% |
| 2 | Jakość | 30% |
| 3 | Termin zapłaty | 10% |

- Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

| Kryterium: Cena – wskaźnik C liczony ze wzoru: | C = x 60 % x 100 |
| --- | --- |
| Kryterium: Jakość – wskaźnik C liczony ze wzoru: | J = x 30% x 100 |
| Kryterium: Termin zapłaty - wskaźnik T liczony ze wzoru: | T = x 10% x 100 |

3. Punkty w kryterium jakość w zadaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,11,12,15  przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką | Brak (0 pkt) | Spełnienie warunku (5 pkt) |
| 2. | Odporność igły na trwałe odkształcenie | Brak (0 pkt) | Spełnienie warunku (5 pkt) |
| 3. | Brak pamięci nitki po wyjęciu z opakowania | Duża pamięć utrudniająca manipulację nitką (0 pkt) | Minimalna pamięć nie utrudniająca manipulacji nitką (5 pkt) |
| 4. | Widoczność nitki w polu operacyjnym | Słaba widoczność (0 pkt) | Duża, wystarczająca widoczność spełnienie warunku (5 pkt) |
| 5. | Bezpieczeństwo jałowości nici | Pojedyncze sterylne opakowanie (0 pkt) | Podwójne (lub więcej) sterylne opakowanie (5 pkt) |

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2017-06-23, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2017-06-23, godz. 10:30.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół