Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-949-2017-2

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

UWAGA: Formularz Ofertowy w części poniżej można wypełnić tylko w tych zadaniach, 
w których Wykonawca składa ofertę.

Zadanie nr 1 – Respirator do domowej wentylacji  mechanicznej- 5 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
| 1. | Aparat do wspomagania oddechu - nieinwazyjnej (awaryjnie do inwazyjnej) wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | TAK |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz oraz bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny; możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej baterii | TAK |  |
| 3 | Tryby Pracy: CPAP; S; T; ST; PAC (Pressure Assisted Control) | TAK |  |
| 4 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | TAK |  |
| 5 | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/min | TAK |  |
| 6. | Zakres ciśnień: IPAP: 2-40 cm H2O EPAP: 2-25 cm H2O, CPAP: 4-20 cm H2O | TAK |  |
| 7. | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdechu w zakresie od 0.1s do 4 s | TAK |  |
| 8 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | TAK |  |
| 9 | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | TAK |  |
| 10 | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | TAK |  |
| 11 | Funkcja automatyczna Start/ Stop | TAK |  |
| 12 | Alarmy: Przecieki, Objętość oddechowa, Wysoki poziom ciśnienia, Niski poziom ciśnienia, Wysoki poziom częstości oddechowej, Niski poziom częstości oddechowej, Bezdech, Niski poziom FiO2, Niski poziom baterii, Rozłączenie układu | TAK |  |
| 13 | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ 30 l/min | TAK |  |
| 14. | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | TAK |  |
| 15. | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | TAK |  |
| 16. | Waga do 2,5 kg z baterią wewnętrzną | TAK |  |
| 17. | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | TAK |  |
| 18. | Możliwość ustawienia 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | TAK |  |
| 19. | Polskie menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | TAK |  |
| 21. | Głośność pracy respiratora do 35 dB | TAK |  |
| 22. | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji), zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | TAK |  |
| 23. | Turbina bez limitu godzin pracy | TAK |  |
| 24. | Respirator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku | TAK |  |
| 25. | Książki paszportowe z udokumentowanymi danymi respiratora oraz z określeniem daty wymagalnego przeglądu przez serwis, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna – dostarczone wraz z respiratorami | TAK |  |
| 26. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 27. | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |
| 28. | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat | TAK |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | X | X |
| 30. | Torba podróżna | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….……………………………………………………………zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..…………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

Zadanie nr 2 – Aparat RTG – ramię „C” – 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany, podać wartość |
|  | Głębokość ramienia C - min. 61 [cm] | Tak, podać |  |
|  | Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak a powierzchnią odbiornika obrazu- I.I. (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 75 [cm] | Tak, podać |  |
|  | Odległość SID - min. 97 [cm] | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C – min. 20[cm] | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42[cm] | Tak, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 115[°] | Od 115[°] do 130[°] – 0 pkt Powyżej 130[°] – 5 pkt |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C – min. 180[°] | 180˚ do 220˚ - 0 pkt Powyżej 220˚- 5 pkt |  |
|  | Zakres ruchu wokół osi pionowej – min. ±10° [°] | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów oraz hamulce oznaczone w sposób jednoznaczny w zależności od ich funkcjonalności | Tak |  |
|  | Hamulec centralny obsługujący sterowanie kołami ramienia C i hamowanie podczas transportu. | Tak |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |
|  | Przełącznik nożny do włączania promieniowania | Tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z ramieniem C oraz na stacji monitorowej | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 80[cm] | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu ułatwiający pozycjonowanie ramienia C w sterylnym środowisku | Tak |  |
|  | Możliwość wyzwalania fluoroskopii za pomocą przycisku nożnego i pilota | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa do zablokowania aparatu w przypadku niebezpiecznego zdarzenia | Tak |  |
|  | GENERATOR | x | x |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min 40kHz | Tak |  |
|  | Moc generatora – min. 2,0 [kW] | Do 3,0 kW – 0 pkt Od 3,1 kW – 10 pkt |  |
|  | Zasilanie - 230V/50 [Hz] | Tak |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań sieci ± 10% | Tak |  |
|  | Zakres napięć we wszystkich trybach pracy – min. (40-110) [kV] | Tak, podać |  |
|  | Skopia ciągła min 20p/s | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd skopii ciągłej – min. 7 [mA] | Tak, podać |  |
|  | Skopia impulsowa, dostępne częstotliwości min. 1 - 20 p/s | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd skopii impulsowej – min. 7[mA] | Tak, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii cyfrowej – min. 20 [mA] | Do 25 mA – 0 pkt Od 26 mA – 10 pkt |  |
|  | Programy narządowe dla skopii i radiografii cyfrowej – min. 5 (ortopedia; głowa/kręgosłup; kręgosłup/odcinek lędźwiowy; klatka piersiowa; brzuch) | Tak/podać |  |
|  | LAMPA I KOLIMATORY | x | x |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą (dwuogniskowa lub jednoogniskowa) | Jednoogniskowa - 0 pkt. Dwuogniskowa - 5 pkt. |  |
|  | Wymiary ogniska dla wszystkich oferowanych trybów pracy ≤ 0,6 [mm] | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG – min. 1100 [kHU] | Do 1149 kHU – 0 pkt Od 1150 kHU do 1199 kHU – 5 pkt Od 1200 kHU – 10 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 50 [kHU] | Tak, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 30 [kHU/min] | do 45kHU/min- 0 pkt powyżej 45kHU/min- 5 pkt |  |
|  | Filtracja wewnętrzna – min. 2,5 [mm Al.] | Tak |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją (rotacja bez ograniczeń) | Tak |  |
|  | Kolimator źrenicowy (irysowy) | Tak |  |
|  | WZMACNIACZ OBRAZU | x | x |
|  | Średnica nominalna - min. 23 [cm] | Tak, podać |  |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu – min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
|  | Pozycjoner laserowy od strony wzmacniacza obrazu | Tak |  |
|  | SYSTEM TV | x | x |
|  | Typ kamery: CCD | Tak |  |
|  | Rozdzielczość kamery (w pikselach)- min. 1024x1024 | Tak, podać |  |
|  | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ | x | x |
|  | Matryca obrazu – min. 1024 x 1024 | Tak, podać |  |
|  | Dokładność przetwarzania w procesingu obrazu – min. 12 [bit] | do 24 bit – 0 pkt, powyżej 24bit - 10 pkt |  |
|  | Ilość zapamiętanych obrazów w pełnej matrycy – min. 2000 | Tak, podać |  |
|  | Funkcja "Last Image Hold" | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wielu obrazów na monitorze – min. 8 | 8 obrazów do 15 obrazów 0 pkt, powyżej 15 obrazów 5 pkt |  |
|  | Cyfrowy obrót obrazu | Tak |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Wyostrzanie krawędzi | Tak |  |
|  | Podwyższanie kontrastu | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |
|  | WÓZEK Z MONITORAMI | x | x |
|  | Ilość monitorów - 2 | Tak |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu [”]: LCD lub TFT Flat Screen min. 19" | Tak, podać |  |
|  | Jasność monitora – min. 300 [cd/m²] | Do 300 cd/m²– 0 pkt. Powyżej 300 cd/m²- 5 pkt, |  |
|  | Kontrast monitora – min. 500:1 | Do 500 :1 – 0 pkt. Powyżej 500:1- 5 pkt, |  |
|  | Klawiatura do wprowadzania danych pacjentów | Tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE | x | x |
|  | Eksport obrazów przez port USB co najmniej w jednym z podanych niżej formatów – TIFF, BMP lub JPG i DICOM | Tak, podać |  |
|  | Czytnik USB umożliwiający nagrywanie obrazów na pamięciach typu Pen Drive | Tak |  |
|  | Pakiet funkcji DICOM 3.0 w zakresie zapewniającym minimum wysyłanie do systemu PACS danych za pomocą połączenia przewodowego oraz zapis danych na nośnikach CD i USB | Tak, podać |  |
|  | ŚRODKI TECHNICZNE MIERZĄCE I REDUKUJĄCE DAWKĘ PROMIENIOWANIA PODCZAS ZABIEGÓW | x | x |
|  | Zintegrowany miernik dawki ekspozycyjnej | Tak |  |
|  | System kolimatorów, zabezpieczający przed napromieniowaniem obszarów nieistotnych z punktu widzenia zabiegu lub badania. Kontrola i ustawianie położenia kolimatorów przy pomocy graficznych oznaczeń ich położenia na obrazie LIH, przy wyłączonej radiacji | Tak |  |
|  | Radiografia cyfrowa z wykorzystaniem wzmacniacza obrazu zamiast zdjęć na kasecie | Tak |  |
|  | Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 10 minutach nieprzerwanej pracy | Tak |  |
|  | 2 szt. pamięci przenośnej typu Pen Drive, min. 4 GB | Tak, podać |  |
|  | WARUNKI INSTALACJI I OBSŁUGI GWARANCYJNEJ | x | x |
|  | Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny na cały aparat | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji, bezpłatne przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta. Podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia przeglądów okresowych w okresie 1 roku po zakończeniu gwarancji | Tak, podać |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Czas naprawy po zgłoszeniu awarii w ramach gwarancji – do 2 dni roboczych | Tak |  |
|  | Czas zakończenia naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic Polski - 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z obsługi urządzenia. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji, szkolenia potwierdzone wydaniem pisemnych zaświadczeń | Tak |  |
|  | W cenie urządzenia komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Na potrzeby zatrudnionych na stanowisku ds. aparatury medycznej – dostarczenie dokumentacji technicznej oraz rozwiązań pozwalających na identyfikację powstałych uszkodzeń. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych – wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach przyjętych do osłon stałych nie wyższych niż urządzenie dostarczone na podstawie umowy, które umożliwi przeprowadzenie zabiegów w tym samym zakresie. | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu po instalacji | Tak |  |
|  | Wykonanie na koszt wykonawcy projektu osłon stałych wybranej sali operacyjnej | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………….zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

Zadanie nr 3 – Stół operacyjny – 1 szt.

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy podać opis i wartość) |
|  | Stół operacyjny przystosowany do zabiegów ogólnochirurgicznych i torakochirurgicznych | Tak |  |
|  | Mobilny, modularny stół z napędem elektrohydraulicznym. | Tak |  |
|  | Konstrukcja podstawy i ramy blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | Tak |  |
|  | Podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej lub/i ABS. | Tak |  |
|  | Podstawa o ergonomicznym prostokątnym kształcie, gwarantująca wysoką stabilność stołu i zapewniająca personelowi dobry dostęp do pacjenta tj. z możliwością wsunięcia stóp operatora pod podstawę. | Tak |  |
|  | Wymiar podstawy: długość: nie więcej niż 1100mm, szerokość: nie więcej niż 560mm | Tak |  |
|  | Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek wystających elementów, np. w postaci dźwigni, w celu ułatwienia dostępu operatora | Tak |  |
|  | Centralna blokada podstawy stołu – funkcja sterowana elektrohydraulicznie za pomocą pilota oraz panelu sterującego umieszczonego na podstawie stołu.. | Tak |  |
|  | Na czas zabiegu możliwość stabilnego zadokowania stołu. | Tak |  |
|  | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego mechanizmu umieszczonego w podstawie stołu. | Tak |  |
|  | Cztery koła gwarantujące wysoką mobilność stołu o średnicy min. 100 mm. Koła niezabudowane w podstawie, widoczne - z możliwością ich łatwego wyczyszczenie i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Koła z możliwością kompensacji różnic poziomu podłogi w zakresie do 4 mm. | Tak |  |
|  | Blat stołu złożony z następujących segmentów: Podgłówek (segment odejmowalny) Płyta plecowa z wypiętrzeniem klatki piersiowej, długości całkowitej. min 550 mm (segment stały) Segment siedziska (segment stały) Segment nożny - podnóżek jednoczęściowy (segment odejmowalny) | Tak |  |
|  | Całkowita długość blatu: min 2100mm (+/- 100 mm) | Tak |  |
|  | Szerokość blatu z szynami bocznymi: 550 mm (+/- 20mm) (dotyczy segmentu siedziska, płyty plecowej) | Tak |  |
|  | Segment nożny łączony z blatem za pomocą gniazda wpustowego („poziomy bolec-poziomy otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Nie dopuszcza się mocowania w postaci, szybkozłączek, haków, zabezpieczeń śrubowych. | Tak |  |
|  | Płyta plecowa, segment siedziska oraz segment nożny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów | Tak |  |
|  | Blat stołu przezierny w projekcji AP, na szerokości min. 400 mm. | Tak |  |
|  | Długość blatu i konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp aparatu RTG (ramienia C), w zakresie min 750mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy (bez funkcji przesuwu wzdłużnego) | Tak |  |
|  | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości blatu: minimalna: 600mm lub mniej - maksymalna: 900mm lub więcej (wysokość mierzona do górnej części blatu, bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej). Rozpiętość pomiędzy najniższą a najwyższą możliwą do ustawienia wysokością: co najmniej 300mm - regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie : min 30˚ - regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie : min 30˚ - regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min +/- 20˚ - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - blokowanie podstawy | Tak |  |
|  | Mechaniczna (ręczna) regulacja takich segmentów blatu jak: - podgłówek, w zakresie: min (+40˚ / -40˚) - regulacja wspomagana - płyta plecowa, w zakresie: min (+80°/-40°) - regulacja wspomagana - segment nożny, opuszczany o min 90˚ w dół | Tak |  |
|  | Płyta plecowa wyposażona w wypiętrzenie piersiowe (ławeczka) dwusegmentowe z możliwością zmiany położenia wypiętrzenia, na 1/3 lub 2/3 długości płyty plecowej. | Tak |  |
|  | Napęd ręczny wypiętrzenia przy pomocy korby i mechanizmu śrubowego. Możliwość uzyskania wypiętrzenia o wysokości powyżej 100mm. | Tak |  |
|  | Pilot wyposażony w oddzielny, dedykowany przycisk typu „STOP” jako zatrzymanie awaryjne wykonywanej funkcji. | Tak |  |
|  | Kolorowa sygnalizacja na pilocie: - stanu naładowania akumulatorów – min 3 poziomy - stanu zablokowania stołu | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego poza strefą sterylną, wbudowany w podstawę stołu, nie dopuszcza się panelu umieszczonego na kolumnie, ze względu na stosowane rozwiązania kliniczne | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego pozwalający na sterowanie co najmniej takich funkcji stołu jak: - regulacja wysokości blatu - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - blokowanie podstawy | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Akumulatory zapewniające prace stołu przez minimum 3 dni, wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. | Tak, podać |  |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 12 godzin. W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V | Tak, podać |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace – mocowane za pomocą rzepów, łączenia na materacach zespalane bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 50 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała pacjenta w trakcie zabiegu. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny: min 500 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca wszystkie zakresy ruchów blatu oraz pracę w każdej pozycji: min 250 kg | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | Tak |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: - Podpora pod rękę na zacisku kulowym, wraz z zaciskiem mocującym do szyny – 2 szt. - Ekran anestezjologiczny, wraz z zaciskiem – 1 szt. - Pas brzuszny do ciała pacjenta – 1 szt. - Podpora do ułożenia bocznego wraz z materacem , regulowana za pomocą jednego pokrętła, zwalniającego min 3 przeguby jednocześnie, wraz z zaciskiem mocującym do szyny – 3 szt. - Podpora ręki do ułożenia na boku, ze stelażem umożliwiającym regulacje wysokości oraz regulację odległości podpory od blatu stołu (w poziomie) – 1 szt. - Materac do ułożenia na boku w kształcie klina, o powierzchni: min. 700x500 mm (+/- 20mm) i wysokości: min. 130mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
|  | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………….zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

Zadanie nr 4 - Lampa operacyjna -  szt. 1

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1 | Lampa składająca się z dwóch kopuł: - lampy głównej, - lampy pomocniczej - 2 niezależnych wysięgników na monitor zawieszonych razem na wspólnej osi. Do oferty załączone oficjalne materiały informacyjne (broszura) wydane przez producenta tego urządzenia zawierające podstawowe parametry techniczne oraz cechy funkcjonalno-użytkowe. | Tak |  |
| 2 | Lampa oraz jej parametry zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa opraw chirurgicznych. | Tak |  |
| 3 | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin | Tak |  |
| 4 | Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux | Tak |  |
| 5 | Maksymalne natężenie światła Ec lampy pomocniczej: około 120 000 lux (±15%) | Tak |  |
| 6 | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 20 cm | Tak |  |
| 7 | Temperatura barwowa światła lampy Tc około 5000 K (± 10%) | Tak |  |
| 8 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 90 | Tak |  |
| 9 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barwy czerwonej lamp R9 min. 90 | TAK |  |
| 10 | Waga czaszy lampy (łącznie z podwójnym przegubem) maksymalnie 15 kg | Tak |  |
| 11 | Kopuły obu lamp w kształcie koła o średnicy maksymalnie 65 cm - średnica obu kopuł taka sama. Kopuły o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | Tak |  |
| 12 | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących, przystosowana do dezynfekcji. | Tak |  |
| 13 | Kopuły lamp zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. | Tak |  |
| 14 | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej. | Tak |  |
| 15 | Kopuły lamp wyposażone w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134˚C | Tak |  |
| 16 | W komplecie po 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla każdej kopuły. | Tak |  |
| 17 | Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku kopuły, w jej osi symetrii. | Tak |  |
| 18 | Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. | Tak |  |
| 19 | Kopuły lamp wyposażone w panele sterowania umożliwiające a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. | Tak |  |
| 20 | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła. | Tak |  |
| 21 | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 40 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak |  |
| 22 | Obie lampy wyposażone w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 500 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak |  |
| 23 | Dwa niezależne ramiona dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD. | Tak |  |
| 24 | Każde ramię wyposażone w min. 2 przewody HD – SDI oraz przewód zasilający. | Tak |  |
| 25 | Brak utraty gwarancji w przypadku okablowania wysięgników przystosowanego do przesyłania sygnałów w standardzie 4K | Tak |  |
| 26 | Na obu ramionach możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 26” do 32” o wadze w zakresie ( lub większym) od 10 kg do 17kg (waga monitora wraz z zasilaczem) | Tak |  |
| 27 | Każdy uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora. | Tak |  |
| 28 | Każdy uchwyt monitora LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 4 rękojeści w komplecie). | Tak |  |
| 29 | Deklaracja zgodności , wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 30 | Dostępność części zamiennych przez 10 lat dla sprzętu IT – min. 5 lat | Tak |  |
| 31 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 32 | Szkolenie personelu medycznego | Tak |  |
| 33 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową. | Tak |  |
| 34 | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienie transportu powrotnego | Tak |  |
| 35 | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. | Tak |  |
| 36 | Na czas naprawy przekraczający 1 dzień zobowiązanie do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |
| 37 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..……………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

Zadanie nr 5 - Skaner do zdjęć RTG -  szt.1

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
|  | Skaner do płyt obrazowych |  |  |
| 1. | Skaner do płyt jednokieszeniowy (jednoslotowy) | Tak |  |
| 2. | Urządzenie wolnostojące lub na podstawie/stoliku lub na wózku | Tak |  |
| 3. | Skala szarości generowanych obrazów min. 14 bit/piksel | Tak (podać) |  |
| 4. | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12bit/piksel | Tak (podać) |  |
| 5. | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości min. 42 płyt/godz. | Tak |  |
| 6. | Rozdzielczość skanowania dla płyt 35x43 cm min. 12 pikseli/mm | Tak |  |
| 7. | Podtrzymywanie bateryjne systemu (UPS) umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
| 8. | Możliwość obsługi minimum kaset formatów: 35x43 cm, 35x35 cm, 25x30 cm | Tak |  |
| 9. | Oprogramowanie i licencje do skanowania kaset do zdjęć kości długich za pomocą 2 i 3 kaset w rozmiarze 35x43cm. | Tak |  |
| 10. | Waga urządzenia max. 38 kg | Tak |  |
| 11. | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub równoważne | Tak |  |
|  | Płyty z kasetami |  |  |
| 12. | 35x43 cm szt. 3 | Tak |  |
| 13. | 25x30 cm szt. 2 | Tak |  |
| 14. | Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) min.10.000 cykli | Tak (podać) |  |
| 15. | Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową (oddzielny element) | Tak |  |
| 16. | Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
|  | Stacja technika – 1 szt. |  |  |
| 17. | Możliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  |
| 18. | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na stacji | Tak |  |
| 19. | Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika na drukarce w standardzie Dicom 3.0, kompozytor wydruków | Tak |  |
| 20. | Automatyczna obróbka kasety przez skaner bez konieczności przekładania kasety przez technika | Tak |  |
| 21. | Stacja wyposażona w zintegrowany system akwizycji obrazu i archiwizacji PACS | Tak |  |
| 22. | System z możliwością zdalnego sieciowego zlecania badań pacjenta dla skanera | Tak |  |
| 23. | Oprogramowanie umożliwiające użytkownikom wprowadzanie informacji o pacjencie: pobieranie obrazów, wyświetlanie badań pacjenta, drukowanie, dostęp do zdjęć archiwalnych, tworzenie i drukowanie opisów | Tak |  |
| 24. | Oprogramowanie przystosowane do przesyłania obrazów w celu szybkiego podglądu min. 4 licencje | Tak |  |
| 25. | Obsługa standardów DICOM, HL7, IHE | Tak |  |
| 26. | Informacje o stanie systemu zapisywane w logach. Podstawowe operacje, takie jak logowania / wylogowania klienta i uruchamianie usług, są zapisywane w dzienniku | Tak |  |
| 27. | Obsługa wielu urządzeń do archiwizacji danych jak dyski twarde, napędy USB. Każdy typ urządzenia pamięci masowej może być dodawany i powiększany, aby zapewnić większą pojemność | Tak |  |
| 28. | Moduł zleceń zdalnych • Dodanie nowego pacjenta • Aktualizacje informacji o pacjencie • Tworzenie nowego zlecenia • Aktualizacje zlecenia • Usuwanie zlecenia | Tak |  |
| 29. | Moduł zleceń lokalnych • Dodanie nowego pacjenta • Aktualizacje informacji o pacjencie • Tworzy nowego zlecenia • Aktualizacje zlecenia • Usuwanie zlecenia | Tak |  |
| 30. | Zarządzanie danymi obrazowymi - nośniki USB jako urządzenia pamięci masowej do przechowywania offline | Tak |  |
| 31. | Import obrazów nie DICOM w różnych formatach, w tym JPEG, RAW, TIFF i BMP. • Obsługuje konwersję obrazów nie-DICOM do obrazów DICOM, import obrazów ze skanerów płaskich. • Import obrazów z różnych źródeł obrazu, w tym pamięci flash USB oraz CD/DVD. • Import obrazów przez interfejs TWAIN. • Obsługa ręcznego lub automatycznego transferu obrazów DICOM. • Eksport obrazów do dowolnego katalogu, wybranego przez użytkownika | Tak |  |
| 32. | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniem pacjenta w standarcie Dicom 3.0 wraz z programem przeglądającym | Tak |  |
| 33. | Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw – negatyw. | Tak |  |
| 34. | Interfejs w języku polskim z systemem pomocy. Zdefiniowane drzewa badań w języku polskim | Tak |  |
| 35. | Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania | Tak |  |
| 36. | Przekątna ekranu monitora min. 20 ( | Tak |  |
| 37. | Komputer PC, procesor min. 2 rdzeniowy, min. 4GB RAM, min. 500 GB, system operacyjny zgodny z Windows 7 | Tak |  |
| 38. | Konfiguracja/podłączenie urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS Alteris | Tak |  |
|  | Gwarancja, serwis, szkolenie |  |  |
| 39. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | Tak |  |
| 40. | Dostępność części zamiennych przez min. 10 lat | Tak |  |
| 41 | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny na całość |  |  |
| 42 | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową | Tak |  |
| 43. | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienia transportu powrotnego | Tak |  |
| 44. | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych | Tak |  |
| 45. | Na czas naprawy przekraczający 1 dzień zobowiązanie do dostarczenia sprzętu zastępczego | Tak |  |
| 46. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  |
| 47 | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |
| 48. | Szkolenie personelu w miejscu instalacji urządzenia | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

Zadanie nr 6 – Kamera do URS -  szt.1

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| Typ, model: | Rok produkcji: | Kraj pochodzenia: |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| 1. | Typ urologiczny, kątowy | Tak |  |
| 2. | Niska waga max 75 g bez przewodu | Tak |  |
| 3. | Kompatybilna/wspomagająca Procesor wideo VISERA ELITE Typ OTV-S 190 | Tak |  |
| 4. | Minimum 3 dowolnie programowalne przyciski funkcyjne do obsługi procesora obrazu na przewodzie | Tak |  |
| 5. | Możliwość orientacji przetwornika CCD | Tak |  |
| 6. | Regulacja ostrości za pomocą dwóch oddzielnych pierścieni | Tak |  |
| 7. | Możliwość zamaczania w środku dezynfekcyjnym | Tak |  |
| 8. | Kompatybilna z procesem sterylizacji niskotemperaturowej, sterylizacji gazowej | Tak |  |
| 9. | Przewód transmisyjny o długości minimum 3,5m | Tak |  |
| 10. | Deklaracja zgodności , CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | Tak |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych przez 10 lat | Tak |  |
| 12. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 13. | Możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub e-mailową | Tak |  |
| 14. | W okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz do zapewnienia transportu powrotnego | Tak |  |
| 15. | Po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu, w trakcie trwania gwarancji zobowiązanie do wymiany tego elementu i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych | Tak |  |
| 16. | Na czas naprawy przekraczający 3 dni robocze zobowiązanie do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |
| 17. | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazaniem raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia. | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….…………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..……………………………………………………zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………zł

7. Okres gwarancji wynosi …..m-cy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:……………………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE - wskazać część zamówienia,……………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- W przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia:…………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić